# Մրցութային փաստաթուղթ

Ապրանքների գնում

Ազգային մրցակցային մրցույթ

Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ-ի Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար բժշկական սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռքբերում

Լոտ 1-Բժշկական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում

Լոտ 2-Բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում

ԱՄՄ թիվ՝ CR4/NCB/B-G/017-17

Ծրագիր՝ Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում

Ծրագրի համար՝ 5222, կրեդիտ

Գնորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Տրման ամսաթիվ՝ 04 սեպտեմբերի, 2017

Մաս 1

- I Բաժին – Ցուցումներ հայտատուներին

- IV Բաժին – Հայտի փաստաթղթերի ձևեր

- V Բաժին – Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ

- VI Բաժին – Բանկի քաղաքականություն – Կոռուպցիա և խարդախություն

- VIII Բաժին – Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

- X Բաժին – Պայմանագրի ձևեր

| I Բաժին՝ Ցուցումներ հայտատուներին |  |
| --- | --- |
|  | Ա. Ընդհանուր ցուցումներ |
| 1. Մրցույթի առարկա | - Համաձայն Հայտաթերթում նշված Հայտի հրավերի, Գնորդը, ինչպես նշված է հայտաթերթում, թողարկում է սույն Մրցույթի փաստաթղթերը Ապրանքների և հարակից ծառայությունների մատակարարման համար, ինչպես նշված է VII բաժնում՝ Պահանջների ցանկում: Ազգային մրցակցային սույն գնման (ԱՄԳ) լոտերի (պայմանագրերի) անվանումը և նույնականացման համարը նշված են հայտաթերթում: - Սույն Մրցութային փաստաթղթերում՝ ### ա. «գրավոր» նշանակում է հաղորդակցում գրավոր եղանակով (օրինակ՝ էլեկտրոնային փոստ, ֆաքս, տելեքս) ստացումը վկայող ապացույցով. ### բ. այն դեպքում, երբ այդպես է հասկացվում համատեքստից, «եզակի» նշանակում է «հոգնակի» և հակառակը. ### գ. «օր» նշանակում է օրացուցային օր: |
| 2. Ֆինանսավորման աղբյուր | - Հայտաթերթում նշված Փոխառուն կամ Ստացողը (այսուհետ՝ «Փոխառու») դիմել է ֆինանսավորման կամ ստացել է ֆինանսավորում (այսուհետ՝ «Ֆինանսավորման միջոցներ») Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից կամ Զարգացման միջազգային ասոցիացիայից (այսուհետ՝ «Բանկ») Հայտաթերթում նշված գումարի չափով Հայտաթերթում նշված ծրագրի իրականացման նպատակով: Փոխառուն նախատեսում է ֆինանսավորման միջոցների որոշ մասը կիրառել սույն մրցութային փաստաթղթերի պայմանագրի շրջանակում իրականացվող վճարումների համար: - Բանկի կողմից վճարում կիրականացվի միայն Փոխառուի կողմից դիմումի և Բանկի կողմից հաստատման դեպքում, Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրի դրույթների և պայմանների համաձայն: Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրով արգելվում է Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ հաշվից գումար հանել անձանց կամ իրավաբանական անձանց վճարելու կամ ապրանքների ներմուծման համար, եթե, որքանով Բանկը տեղյակ է, նման վճարումը կամ ներմուծումը արգելվում է Միացյալ ազգերի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ, որն ընդունվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության կանոնակարգի VII գլխում: Փոխառուից բացի որևէ այլ կողմ չի ստանձնում Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ համաձայնագրով վերապահված իրավունքներ կամ չունի որևէ պահանջ Փոխառության /կամ ֆինանսավորման այլ/ միջոցների նկատմամբ: |
| 3. Խարդախություն և կոռուպցիա | 3.1 Բանկը պահանջում է համապատասխանություն խարդախության և կոռուպցիոն գործելակերպի հետ կապված իր քաղաքականության դրույթներին, որոնք ներկայացված են VI բաժնում: ### 3.2 Սույն քաղաքականությամբ նաև պահանջվում է, որ Հայտատուները թույլատրեն կամ պարտադրեն իրենց գործակալներին /որոնք հայտարարագրված են կամ հայտարարագրված չեն/, ենթակապալառուներին, ենթախորհրդատուներին, ծառայություն մատուցողներին կամ մատակարարներին և թույլատրում են Բանկին ստուգել բոլոր հաշիվները, գրառումները և հայտի ներկայացման, մրցութային առաջարկի ներկայացման (նախաորակավորման դեպքում) և պայմանագրի կատարման (շնորհման դեպքում) հետ կապված այլ փաստաթղթեր և ապահովել աուդիտի իրականացումը Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից: |
| 4. Մասնակցության իրավունք ունեցող հայտատուներ | - Հայտատուն կարող է լինել ընկերություն, որը մասնավոր կառույց է կամ պետական հիմնարկ է, որը համապատասխանում է ՑՀ 4.5 դրույթին, կամ նշված կառույցների համակցություն է համատեղ ձեռնարկության (ՀՁ) կարգավիճակով, որը գործում է ընթացիկ համաձայնագրի կամ համաձայնագիր կնքելու մտադրությունը հիմնավորող համապատասխան նամակի շրջանակում: Համատեղ ձեռնարկության դեպքում բոլոր անդամները համատեղ և առանձին պատասխանատու են Պայմանագրի իրականացման համար Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: ՀՁ-ն նշանակում է ներկայացուցիչ, որն իրավասու է վարել գործընթացը ՀՁ-ի որևէ կամ բոլոր անդամների համար և անունից մրցույթի ընթացքում և Պայմանագրի շնորհման դեպքում՝ պայմանագրի իրականացման ընթացքում: ՀՁ-ի անդամների թիվը չի սահմանափակվում, եթե այլ բան նշված չէ մրցութային փաստաթղթերում: - Հայտատուն չպետք է շահերի բախում ունենա: Եթե պարզվի, որ որևէ հայտատու շահերի բախում ունի, վերջինս կորակազրկվի: Այս մրցույթի շրջանակում Հայտատուն կարող է համարվել շահերի բախում ունեցող, եթե Հայտատուն ### (ա) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է որևէ այլ Հայտատուի, վերահսկվում կամ ընդհանուր վերահսկողության տակ է գտնվում որևէ այլ Հայտատուի հետ. կամ ### (բ) ստանում կամ ստացել է որևէ ուղղակի կամ անուղղակի սուբսիդիա մեկ այլ Հայտատուից. կամ ### (գ) որևէ այլ հայտատուի հետ ունեն միևնույն իրավական ներկայացուցիչը. կամ ### (դ) այնպիսի հարաբերության մեջ է գտնվում որևէ այլ Հայտատուի հետ ուղղակիորեն կամ ընդհանուր երրորդ կողմերի միջոցով, որ հայտնվում է այնպիսի դիրքում, որ ազդեցություն է ունենում որևէ այլ Հայտատուի հայտի վրա կամ սույն մրցույթի գործընթացի հետ կապված Գնորդի որոշումների վրա. կամ ### (ե) մասնակցում է մեկից ավելի հայտերում սույն մրցույթի ընթացքում: Հայտատուի մասնակցությունը մեկից ավելի հայտերում կհանգեցնի բոլոր հայտերի որակազրկմանը, որոնցում տվյալ Հայտատուն ներգրավվել է: Սակայն սա չի սահմանափակում միևնույն ենթակապալառուի ընդգրկումը մեկից ավելի հայտերում. կամ ### (զ) իր ներկայացուցիչներից որևէ մեկը որպես խորհրդատու մասնակցել է մրցույթի առարկա հանդիսացող ապրանքների ստեղծման կամ տեխնիկական պայմանների մշակման գործընթացում. կամ ### (է) իր ներկայացուցիչներից որևէ մեկը վարձվել է (կամ նման առաջարկ է ստացել) Գնորդի կամ Փոխառուի կողմից Պայմանագրի իրականացման համար. կամ ### (ը) մատակարարում է ապրանքներ, աշխատանքներ կամ ոչ-խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք բխում են կամ ուղղակիորեն առնչվում են Հայտաթերթի ՑՀ 2.1 կետում նշված ծրագրի նախապատրաստմանը կամ իրականացմանն ուղղված խորհրդատվական ծառայություններին և որոնք մատակարարել է կամ որոնք մատակարարվել են որևէ ներկայացուցչի կողմից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է տվյալ ընկերությունը, վերահսկվում է տվյալ ընկերության կողմից կամ համատեղ վերահսկողության տակ է գտնվում տվյալ ընկերության հետ. կամ ### (թ) գործարար կամ ընտանեկան սերտ հարաբերության մեջ է գտնվում Փոխառուի (կամ ծրագիրն իրականացնող կառույցի կամ փոխառության որևէ մասը ստացողի) անձնակազմի որևէ մասնագետի հետ, ով (i) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է մրցույթի փաստաթղթերի կամ պայմանագրի պայմանների մշակման, և/կամ նշված պայմանագրի հայտերի գնահատման գործընթացներում, կամ (ii) ներգրավված է տվյալ պայմանագրի իրականացման կամ վերահսկողության մեջ, եթե նշված հարաբերության ընթացքում ծագած բախումը չի կարգավորվել Բանկի կողմից ընդունելի եղանակով գնման ամբողջ գործընթացում և պայմանագրի իրականացման ընթացքում: - Հայտատուն կարող է ունենալ ցանկացած երկրի քաղաքացիություն ՑՀ 4.7 կետի սահմանափակումներով: Հայտատուն համարվում է որևէ երկրի քաղաքացի, եթե Հայտատուն կազմավորվել, միավորվել կամ գրանցվել է տվյալ երկրում և գործում է տվյալ երկրի օրենքների դրույթներին համապատասխան, ինչպես վկայում է գրանցման մասին ակտը (կամ կազմավորման կամ անդամագրման համարժեք փաստաթղթերը) և գրանցման փաստաթղթերը՝ ելնելով կոնկրետ դեպքից: Չափանիշը կիրառվում է նաև Պայմանագրի որևէ մասի, այդ թվում հարակից ծառայությունների իրականացման համար առաջարկվող ենթակապալառուների կամ ենթախորհրդատուների ազգային պատկանելությունը որոշելու ժամանակ: - Հայտատուն, որի նկատմամբ սանկցիաներ է կիրառել Բանկը համաձայն վերոնշյալ ՑՀ 3.1 դրույթի, այդ թվում ՎԶՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների ֆինանսավորմամբ ծրագրերի շրջանակում Կոռուպցիայի դեպքերը կանխարգելու և դրա դեմ պայքարելու վերաբերյալ Բանկի ուղեցույցի («Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղեցույց»), իրավասու չէ ատանալ նախաորակավորում, հայտ ներկայացնել կամ շնորհվել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագիր կամ օգուտ ունենալ Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրից ֆինանսապես կամ այլ առումներով Բանկի կողմից որոշված ժամանակահատվածում: Ոչ ցանկալի ընկերությունների և անհատների ցուցակը հասանելի է Մրցույթի փաստաթղթերում նշված էլեկտրոնային հասցեով: - Հայտատուները, որոնք պետական ձեռնարկություններ են կամ հիմնարկներ Գնորդի երկրում կարող են մասնակցել, միայն եթե նրանք կարողանան հաստատել, որ իրենք (i) իրավական և ֆինանսական առումով անկախ են (ii) գործում են առևտրային օրենսդրության շրջանակում և (iii) Գնորդի ենթակայության տակ գտնվող կառույց չեն: Չափանիշներին համապատասխանելու համար պետական ձեռնարկությունը կամ հիմնարկը բոլոր համապատասխան փաստաթղթերի միջոցով, այդ թվում իր Կանոնադրությամբ և Բանկի պահանջով այլ տեղեկատվությամբ պետք է ի գոհունակություն Բանկի հաստատի, որ այն (i) պետությունից անկախ իրավաբանական անձ է (ii) ներկա ժամանակաշրջանում չի ստանում նշանակալի սուբսիդիաներ կամ բյուջետային աջակցություն. (iii) գործում է բոլոր առևտրային ձեռնարկությունների նման և, մասնավորապես, պարտավոր չէ փոխանցել իր եկամուտը պետությանը, կարող է ձեռքբերել իրավունքներ և պարտավորություններ, վերցնել փոխառություններ և պարտավորված լինել մարելու իր պարտքերը և կարող է ճանաչվել սնանկ, և (iv) հայտ չի ներկայացնում այնպիսի պայմանագրի համար, որը շնորհվելու է պետական որևէ կառույցի կողմից, որն իրենց գործող օրենքների և այլ իրավական ակտերի համաձայն հանդիսանում է ձեռնարկության հաշվետու կամ վերահսկող մարմինը կամ հանարավորություն ունի ձեռնարկության կամ հիմնարկի վրա ազդեցություն ունենալ կամ վերահսկողություն գործածել: - Պատվիրատուն չպետք է կասեցնի Մրցույթի մասնակցին մրցույթին մասնակցելուց Մրցույթի ապահովման հայտարարագրի գործարկման արդյունքում մեկ այլ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում համաձայն ՀՄՄ 19.5 կետի: Անիրավասու հայտարարված ընկերությունների ցանկը ըստ ՀՄՄ 19.5 կետի հասանելի է ՄՏԱ-ում նշված էլեկտրոնային հասցեում: - Ընկերությունները և անհատները կարող են ոչ իրավասու համարվել, եթե այդպես նշված է V Բաժնում և (ա) համաձայն օրենքի կամ պաշտոնական կանոնակարգերի, Փոխառուի երկիրը արգելում է առևտրային հարաբերությունները տվյալ երկրի հետ, եթե միայն Բանկը բավարարված է, որ նման արգելքը չի խոչընդոտում արդյունավետ մրցակցությանը ապրանքների մատակարարման կամ անհրաժեշտ աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման գործընթացում, կամ (բ) ի կատարումն Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի որոշման, որը կայացվել է Միացյալ ազգերիԿանոնադրության VII գլխի շրջանակում, Փոխառուի երկիրը արգելում է տվյալ երկրից ապրանքների ներմուծում կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների վարձում կամ որևէ վճարման կատարում տվյալ երկրի որևէ անձի կամ կառույցի: - Հայտատուն պետք է ներկայացնի Գնորդի համար բավարար համարվող համապատասխանության ապացույց, եթե Գնորդն այդ մասին հիմնավորված պահանջի: |
| 5. Պահանջներին համապատասխանող ապրանքներ և հարակից ծառայություններ | - Պայմանագրի շրջանակում մատակարարվող և Բանկի ֆինանսավորմամբ բոլոր ապրանքները և հարակից ծառայությունները կարող են ծագումով լինել Բանկի կողմից իրավասու համարվող ցանկացած երկրից, համաձայն V Բաժնի, Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ: - Սույն կետի իմաստով, «ապրանքներ» բառը ներառում է ապրանքներ, հումք, տեխնիկա, սարքեր և արդյունաբերական սարքավորումներ. Իսկ «հարակից ծառայություններ» բառն ընդգրկում է այնպիսի ծառայություններ, ինչպես օրինակ ապահովագրություն, տեղադրում, ուսուցում և նախնական սպասարկում: - «Ծագում» բառը նշանակում է այն երկիրը, որտեղ ապրանքները արդյունահանվել, աճեցվել, մշակվել, ստեղծվել, արտադրվել կամ վերամշակվել են, կամ արտադրության, վերամշակման կամ մոնտաժի միջոցով ստացվել է մեկ այլ առևտրային ապրանք, որն իր հիմնական բնույթով զգալիորեն տարբերվում է իր բաղկացուցիչ մասերից: |
|  | Բ. Մրցութային փաստաթղթի բովանդակությունը |
| 6. Մրցութային փաստաթղթերի բաժինները | Մրցութային փաստաթղթերը բաղկացած են 1-ին և 2-րդ մասերից, որոնք ընդգրկում են ստորև նշված բոլոր բաժինները և պետք է ընթերցվեն ցանկացած լրացումների հետ միասին, որոնք կազմվել են համաձայն ՑՀ 8 կետի: Մաս 1 - I Բաժին՝ Ցուցումներ հայտատուներին (ՑՀ) - IV Բաժին՝ Մրցութային փաստաթղթեր ձևեր - V Բաժին՝ Իրավասու երկրներ - VI Բաժին՝ Բանկի քաղաքականությունը Կոռուպցիայի և խարդախ գործելակերպի վերաբերյալ - VIII Բաժին՝ Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ (ՊԸՊ) - X Բաժին՝ Պայմանագրի ձևեր |
|  | Մաս 2 - II Բաժին՝ Հայտաթերթ - III Բաժին՝ Գնահատման և որկավորման չափանիշներ - VII Բաժին՝ Պահանջների ցանկ - IX Բաժին՝ Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ) |
|  | - Գնորդի կողմից թողարկված Հայտ ներկայացնելու հրավերը չի հանդիսանում Մրցութային փաստաթղթերի մաս: - Եթե անմիջապես Գնորդից չի ձեռքբերված, Գնորդը պատասխանատվություն չի կրում փաստաթղթի ամբողջականության, պարզաբանում պահանջող հարցումների պատասխանների, մրցույթի նախնական ժողովի արձանագրության (եթե կազմվել է այն) կամ մրցութային փաստաթղթում կատարված լրացումների համար, համաձայն ՑՀ 8 կետի: Հակասության դեպքում գերակայում են անմիջապես Գնորդից ձեռքբերված փաստաթղթերը: - Հայտատուն պարտավոր է ուսումնասիրել բոլոր ցուցումները, ձևերը, ժամկետները և պայմանները Մրցութային փաստաթղթերում և իր Հայտի հետ ներկայացնել Մրցութային փաստաթղթերով պահանջվող ամբողջ տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը: |
| 7. Մրցութային փաստաթղթերի պարզաբանում | - Հայտատուն, որը Մրցութային որևէ փաստաթղթի պարզաբանման կարիք ունի, պետք է այդ մասին գրություն ուղարկի էլ-գնումների համակարգի միջոցով: Գնորդը կպատասխանի պարզաբանում պահանջող ցանկացած հարցմանը այն դեպքում, եթե հարցումը ստացվել է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից առաջ Հայտաթերթում նշված ժամկետում: Գնորդը պետք է իր պատասխանը հրապարակի էլ-գնումների համակարգում, ներառելով հարցման նկարագրությունը, սակայն չբացահայտելով հարցումն ուղարկողի ինքնությունը: Այն դեպքում, երբ պարզաբանման արդյունքում անհևաժեշտություն է առաջանում Մրցութային փաստաթղթերում էական փոփոխություններ կատարել, Գնորդը պետք է լրամշակի Մրցութային փաստաթղթերը ՑՀ 8 և ՑՀ 22.2 կետերով սահմանաված ընթացակարգի համաձայն: |
| 8. Մրցութային փաստաթղթի լրամշակում | - Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետից առաջ ցանկացած ժամանակ Գնորդը կարող է լրամշակել Մրցութային փաստաթղթերը հավելվածների միջոցով: - Գնորդը անհապաղ պետք է հրապարակի հավելվածը էլ-գնումների համակարգում: - Հայտատուներին համապատասխան ժամանակ տալու համար, որի ընթացքում Հայտատուները հաշվի կառնեն հավելվածի դրույթները իրենց հայտերը պատրաստելիս, Գնորդը կարող է իր հայեցողությամբ երկարացնել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, ՑՀ 22.2 կետի համաձայն: |
|  | Գ. Հայտերի պատրաստում |
| 9. Հայտի պատրաստման ծախսերը | - Հայտատուն պետք է հոգա իր հայտի պատրաստման և ներկայացման հետ կապված բոլոր ծախսերը, և Գնորդը պատասխանատու կամ պարտավոր չէ վճարել այդ ծախսերի համար, անկախ մրցույթի ընթացքից կամ արդյունքից: |
| 10. Հայտի լեզուն | - Հայտը, ինչպես նաև հայտի վերաբերյալ Հայտատուի և Գնորդի միջև ամբողջ նամակագրությունը և փաստաթղթերը, պետք է կազմվեն Հայտաթերթում նշված լեզվով: Կցված փաստաթղթերը և տպված գրականությունը, որոնք Հայտի մաս են կազմում, կարող են ներկայացվել այլ լեզվով այն դեպքում, երբ դրանց կից ներկայացվում է համապատասխան պարբերությունների ճշգրիտ թարգմանություն Հայտաթերթում նշված լեզվով, և այդ դեպքում Հայտի մեկնաբանման նպատակով, գերակայում է տվյալ թարգմանությունը: |
| 11. Հայտի մաս կազմող փաստաթղթերը | - Հայտը բաղկացած է հետևյալ փաստաթղթերից՝ ### ա) Հայտի նամակ ՑՀ 12 հոդվածի համաձայն; բ) լրացված ցուցակներ ՑՀ 12 և 14 հոդվածների համաձայն; ### գ) Հայտի ապահովություն կամ Հայտի ապահովության հայտարարագիր համաձայն ՑՀ 19.1 հոդվածի; ### դ) Կ/Չ ### ե) գրավոր լիազորություն Հայտատուի կողմից ստորագրող կողմ հանդես գալու համար, համաձայն ՑՀ 20.2 հոդվածի; ### զ) ՑՀ 17 հոդվածով պահանջվող փաստաթղթերի առկայություն, որոնք վկայում են Հայտատուի որակավորումը պայմանագիրն իրականացնելու համար այն դեպքում, երբ հայտը ընդունվի; ### է) ՑՀ 17 հոդվածով պահանջվող փաստաթղթերի առկայություն, որոնք վկայում են Հայտատուի` մասնակցության պահանջներին համապատասխանելու մասին; ### ը) ՑՀ 16 հոդվածով պահանջվող փաստաթղթերի առկայություն, որոնք վկայում են, որ Հայտատուի կողմից մատակարարվելիք ապրանքներն ու հարակից ծառայությունները Բանկի կողմից ընդունելի ծագում ունեն; ### թ) ՑՀ 16 և 30 հոդվածներով պահանջվող փաստաթղթերի առկայություն, որոնք վկայում են, որ Ապրանքները և հարակից ծառայությունները համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին; ### ժ) Հայտաթերթում պահանջվող այլ փաստաթղթեր: 11.2 Ի լրումն ՑՀ 11.1 հոդվածի պահանջների, Համատեղ ձեռնարկության կողմից ներկայացված հայտը պետք է ընդգրկի Համատեղ ձեռնարկություն ձևավորելու մասին համաձայնագրի կրկնօրինակը՝ կնքված բոլոր մասնակիցների կողմից: Որպես այլընտրանք, հաջողված հայտի դեպքում հայտի հետ կարելի է ներկայացնել Համատեղ ձեռնարկության համաձայնագիր կնքելու մտադրության մասին նամակ՝ ստորագրված բոլոր անդամների կողմից, ինչպես նաև առաջարկվող համաձայնագրի մեկ կրկնօրինակ: 11.3 Հայտատուն պետք է Հայտի նամակում տեղեկացնի այն միջնորդավճաների և շնորհակալավճարների մասին, եթե կան այդպիսիք, որոնք վճարվել են կամ վճարվելու են գործակալներին կամ տվյալ Հայտի հետ առնչվող որևէ կողմին: |
| 12. Հայտի նամակ և Գնացուցակ | - Հայտի նամակը և Գնացուցակները պետք է կազմվեն IV Բաժնում տրված Մրցութային փաստաթղթերի համապատասխան ձևերի հիման վրա: Դրանք պետք է լրացվեն առանց շարադրանքը փոփոխելու, չեն ընդունվում նաև փոխարինող փաստաթուղթ, բացառությամբ ՑՀ 20.2 հոդվածում նշված դեպքերի: Բոլոր դատարկ թողնված հատվածները պետք է լրացվեն պահանջվող տեղեկատվությամբ: |
| 13. Այլընտրանքային հայտեր | - Կիրառելի չէ: |
| 14. Հայտի գներ և զեղչեր | - Հայտատուի կողմից Հայտի նամակում նշված գները և զեղչերը պետք է համապատասխանեն ստորև նշված պահանջներին: - Բոլոր լոտերը (պայմանագրերը) և ապրանքները ու դրանց գները պետք է առանձին-առանձին նշվեն Գնացուցակներում: - Համաձայն ՑՀ 12.1 հոդվածի, Հայտի նամակում նշվող գինը պետք է լինի հայտի ընդհանուր գինը՝ առանց առաջարկվող զեղչերի: - Հայտատուն Հայտում պետք է նշի ցանկացած զեղչ, ինչպես նաև դրա կիրառման մեթոդաբանությունը, համաձայն ՑՀ 12.1 հոդվածի: - Հայտատուի կողմից նշված գները պետք է լինեն հաստատուն Պայմանագրի կատարման ժամանակ և ենթակա չեն փոփոխման ցանկացած պարագայում: - Եթե այդպես է նշված ՑՀ 1.1 հոդվածում, հայտի հրավերը ներկայացվում է առանձին լոտերի (պայմանագրերի) կամ լոտերի (փաթեթների) ցանկացած համակցության համար: Եթե այլ բան չի նշված Հայտաթերթում, առաջարկված գները պետք է 100 % համապատասխանեն յուրաքանչյուր լոտում նշված ապրանքներին և լոտի յուրաքանչյուր ապրանքի նշված քանակին: Հայտատուները, ովքեր ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավելի Պայմանագրերի շնորհման դեպքում, իրենց հայտում պետք է նշեն յուրաքանչյուր փաթեթի համար կամ փաթեթի մեջ առանձին պայմանագրերի համար կիրառելի գնային նվազումները: Զեղչերը պետք է ներկայացվեն ՑՀ 14.4 հոդվածի համաձայն այն դեպքում, երբ բոլոր լոտերի (պայմանագրերի) համար ներկայացված հայտերը բացվեն միաժամանակ: - Չ/Կ - Գները պետք է առաջարկել, ինչպես նշված է Գնացուցակում՝ ներառված IV բաժնի Մրցութային փաստաթղթերի ձևերում: Նշված գնի տրոհումն անհրաժեշտ է միայն Գնորդի տեղեկացվածության համար և թվաբանական ստուգում չի իրականացվի: Գինը որոշվում է ըստ ապրանքների՝ «Ծրագրի վերջնական կետ առաքման» սկզբունքի և պետք է նշել հետևյալ կերպ՝ (i) Ապրանքների գինը EXW/գործարանից/ (աշխատանքներից, գործարանից, պահեստից, ցուցասրահից, ըստ կիրառելիության), այդ թվում Ապրանքների արտադրման կամ մոնտաժի ժամանակ կիրառված բաղադրամասերի և հումքի բոլոր մաքսերը, տուրքերը և վաճառքի կամ այլ հարկերն արդեն վճարված են կամ ենթակա են վճարման; (ii) Գնորդի երկրում ապրանքների վաճառքի կամ այլ հարկեր, որոնք ենթակա են վճարման, եթե պայմանագիրը շնորհվում է Հայտատուին; և (iii) ցամաքային տեղափոխման, ապահովագրության և տեղական այլ ծառայությունների գինը, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքները Հայտաթերթում սահմանված իրենց վերջնական կետ (Ծրագրի վայր) առաքելու համար: - Ցամաքային տեղափոխումից և այլ ծառայություններից բացի հարակից ծառայությունների դեպքում, որոնք անհրաժեշտ են Ապրանքները իրենց առաքման վերջնական կետ տեղափոխելու համար, եթե նման Հարակից ծառայություններ նշված են Պահանջների ցուցակում՝ - Հարակից ծառայությունների կազմում մտնող յուրաքանչյուր միավորի գինը (համապատասխան հարկերը ներառյալ): |
| 15. Հայտի և վճարման արժույթները | - Հայտի արժույթը և վճարումների արժույթը Գնորդի երկրի՝ Հայտաթերթում նշված, արժույթն է: |
| 16. Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում են ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը և համապատասխանությունը | - Ապրանքների և հարակից ծառայությունների իրավասությունը համաձայն ՑՀ հոդված 5-ի դրույթների հաստատելու համար, Հայտատուները պետք է լրացնեն ծագման երկիրը Գնացուցակի ձևերում, որը ներառված է IV Բաժնում, Մրցութային փաստաթղթերի ձևերում: - Հաստատելու համար ապրանքների և հարակից ծառայությունների համապատասխանությունը Մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին, Հայտատուն պետք է հայտի փաթեթում ներառի փաստաթղթային ապացույց այն մասին, որ ապրանքները համապատասխանում են VII Բաժնում՝ Պահանջների ցանկում, նշված տեղնիկական պայմաններին և ստանդարտներին: - Փաստաթղթային ապացույցի էլեկտրոնային տարբերակը կարող է լինել գրականության, գծագրերի կամ տվյալների տեսքով և պետք է ընդգրկի կետ առ կետ ապրանքների և հարակից ծառայությունների հիմնական տեխնիկական և կատարողական առանձնահատկությունների մանրամասն նկարագրությունը՝ ցույց տալով, որ ապրանքները և հարակից ծառայությունները զգալիորեն համապատասխանում են տեխնիկական պայմաններին և, եթե կիրառելի է, VII Բաժնի՝ Պահանջների ցանկի դրույթներից շեղումների և բացառությունների մասին գրություն: Փաստաթղթային տարբերակը կարող է պահանջվել լրացուցիչ: - Հայտատուն պետք է նաև ներկայացնի ցուցակ, որտեղ նշվում են մանրամասնություններ, այդ թվում պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի գնման առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, որն անհրաժեշտ է ապրանքների՝ Գնորդի կողմից ապրանքների՝ Հայտաթերթում նշված կիրառման մեկնարկից սկսած ժամանակահատվածում պատշաճ և շարունակական գործարկման համար: - Արտադրության որակին, ընթացքին, նյութին և սարքավորմանը ներկայացվող ստանդարտների պահանջը, ինչպես նաև ապրանքանշանների կամ կատալոգային համարների հղումները, որոնք նշված են Գնորդի կողմից Պահանջների ցանկում, միայն նկարագրական են և ոչ սահմանափակող: Հայտատուն կարող է առաջարկել որակի, ապրանքանշանների և/կամ կատալոգային համարների այլ ստանդարտներ, եթե ցույց տրվի ի գոհունակություն Գնորդի, որ փոխարինումը զգալիորեն համարժեք է կամ գերազանցում է VII Բաժնի՝ Պահանջների ցանկում նշված ստանդարտները: |
| 17. Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է Հայտատուի համապատասխանությունը պահանջներին և որակավորումը | - Հայտատուի՝ ՑՀ 4 հոդվածի դրույթներին համապատասխանությունը հաստատելու համար, Հայտատուները պետք է լրացնեն Հայտի նամակը, որի ձևը տրված է IV Բաժնում: - Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող Հայտատուի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերը պետք է, ի գոհունակություն Գնորդի, հաստատեն, ա) որ, եթե պահանջվում է Հայտաթերթում, այն Հայտատուն, որը չի արտադրում կամ պատրաստում մատակարարման ենթակա ապրանքները, պետք է ներկայացնի Արտադրողի թույլտվությունը՝ կիրառելով IV Բաժնում տրված համապատասխան ձևը, որով ցույց է տրվում, որ Արտադրողը պատշաճ կերպով թույլ է տվել սույն ապրանքները մատակարարել Գնորդի երկիր; բ) որ եթե պահանջվում է Հայտաթերթում, այն դեպքում, երբ Հայտատուն գործնություն չի ծավալում Գնորդի երկրում, Հայտատուին ներկայացնում է կամ կներկայացնի երկրում գործող Գործակալը, որն ունի համապատասխան սարքավորումներ և կարողություններ իրականացնելու համար Մատակարարի անունից սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի համալրման պարտավորությունները, որոնք սահմանված են Պայմանագրի պայմաններում և/կամ Տեղնիկական պայմաններում; և գ) որ Հայտատուն համապատասխանում է III Բաժնում՝ Գնահատում և Որակավորում, նշված որակավորմանը ներկայացվող յուրաքանչյուր չափանիշին: |
| 18. Հայտերի վավերականության ժամկետ | - Հայտերը համարվում են վավեր Գնորդի կողմից ՑՀ 22.1 հոդվածի համաձայն սահմանված վերջնաժամկետից հետո Հայտաթերթում նշված ժամանակահատվածում: Ավելի կարժ ժամանակահատվածում վավեր համարվող հայտը կմերժվի Գնորդի կողմից, որպես անարձագանք հայտ: - Բացառիկ դեպքերում հայտի վավերականության ժամկետի լրանալուց առաջ Գնորդը կարող է դիմել հայտատուներին երկարացնել իրենց հայտերի վավերականության ժամկետը: Այդ մասին պահանջը և պատասխանը պետք է ներկայացնել գրավոր: եղանակով: Եթե ՑՀ 19 հոդվածի համաձայն պահանջվի Հայտի երաշխիք, այն ևս համապատասխան ժամկետով պետք է երկարաձգվի: Հայտատուն կարող է մերժել պահանջը առանց կորցնելու հայտի երաշխիքը: Հայտատուն, որը համաձայնում է կատարել պահանջը, չպետք է փոփոխության ենթարկի իր հայտը, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՑՀ 18.3 հոդվածով: - Եթե շնորհումը հայտի նախնական վավերականության լրանալուց հետո հետաձգվում է հիսունվեց (56) օրից ավել ժամկետով, Պայմանագրի գինը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ ա) Պայմանագրի գինը կհամարվի Հայտի գինը՝ հաշվի առնելով Հայտաթերթում նշված գործակիցը: բ) Ցանկացած դեպքում, հայտի գնահատման ժամանակ պետք է հիմք ընդունել հայտի գինը՝ առանց հաշվի առնելու վերոնշյալ ուղղումները: |
| 19. Հայտի երաշխիք | - Հայտատուն պետք է հայտի շրջանակում ներկայացնի կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիր, կամ Հայտի երաշխիք բնօրինակով, ինչպես նշված է Հայտաթերթում: - Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է ներկայացնել IV Բաժնում տրված ձևով: - Եթե համաձայն ՑՀ 19.1 դրույթի սահմանված է հայտի երաշխիք, վերջինս պետք է իրենից ներկայացնի ցպահանջ երաշխիք Հայտատուի ցանկությամբ հետևյալ ցանկացած ձևով՝ ### ա) երաշխիք առանց պայմանի, որը թողարկվել է Գնորդի երկրի որևէ բանկի կամ ֆինանսական կառույցի կողմից (օրինակ, ապահովագրական, երաշխավորող ընկերություն); ### բ) անվերադարձ ակրեդիտիվ; ### գ) գանձապահի կամ վավերացված կտրոն/չեկ, կամ ### դ) Հայտաթերթում սահմանված այլ երաշխիք Գնորդի երկրի հեղինակավոր որևէ աղբյուրից: Բանկային երաշխիքի դեպքում Հայտի երաշխիքը պետք է ներկայացնել կամ IV Բաժնում տրված համապատասխան ձևով, կամ այլ նմանատիպ ձևաչափով, որը նախքան հայտի ներկայացնելը հավանության է արժանացել Գնորդի կողմից: Հայտի երաշխիքը մնում է վավեր հայտի վավերականության ժամկետից կամ ՑՀ 18.2 դրույթով նախատեսված երկարաձգված ժամկետից անց քսանութ (28) օր: - Եթե համաձայն ՑՀ 19.1 դրույթի սահմանված է հայտի ապահովման հայտարարագիր կամ հայտի երաշխիք, ցանկացած հայտ, որը չի ընդգրկում պահանջներին զգալիորեն համապատասխանող հայտի երաշխիք կամ հայտի ապահովման հայտարարագիր, մերժվում է Գնորդի կողմից: - Եթե համաձայն ՑՀ 19.1 դրույթի սահմանված է հայտի երաշխիք, մրցույթը չանցած Հայտատուների Հայտի երաշխիքները կվերադարձվեն, հենց որ մրցույթում հաղթող ճանաչված Հայտատուն ստորագրի պայմանագիրը և տրամադրի Կատարման երաշխիքը, համաձայն ՑՀ 40 դրույթի: - Մրցույթում հաղթող ճանաչված Հայտատուի Հայտի երաշխիքը կվերադարձվի Հայտատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելուց և կատարման երաշխիքը տրամադրելուց անմիջապես հետո: - Հայտի երաշխիքը կարող է չեղարկվել ### ա) եթե Հայտատուն ետ է վերցնում իր հայտը Հայտատուի կողմից Հայտի նամակում նշված հայտի վավերականության ժամկետում կամ Հայտատուին արտոնված երկարացված ժամկետում, կամ ### բ) եթե հաղթող Հայտատուն չի #### ստորագրում Պայմանագիրը, համաձայն ՑՀ 39 դրույթի, կամ #### տրամադրում կատարման երաշխիք համաձայն ՑՀ40 դրույթի: - ՀՁ-ի Հայտի երաշխիքը կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է կազմել Հայտը ներկայացնող ՀՁ-ի անունից: Եթե ՀՁ-ն մրցույթի ժամանակահատվածում իրավաբանորեն ամրագրված չէ որպես ՀՁ, հայտի երաշխիքը կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է կազմել ապագա անդամների անուններով, որոնք նշված են ՑՀ4.1 և ՑՀ11.2 դրույթներով նախատեսված ՀՁ ամրագրելու մտադրության մասին փաստող նամակում: - Եթե Հայտաթերթում նախատեսված չէ հայտի երաշխիք, համաձայն ՑՀ 19.1 դրույթի և ա) եթե Հայտատուն ետ է վերցնում իր հայտը Հայտատուի կողմից Հայտի նամակում նշված հայտի վավերականության ժամկետում կամ #### բ) եթե մրցույթը հաղթող Հայտատուն չի ստորագրում Պայմանագիրը, համաձայն ՑՀ39 դրույթի, կամ չի տրամադրում կատարման երաշխիք համաձայն ՑՀ40 դրույթի: Փոխառուն կարող է, եթե նախատեսված է Հայտաթերթում, Հայտատուին ոչ իրավասու ճանաչել Գնորդի կողմից Պայմանագրի շնորհման համար Հայտաթերթում նշված ժամկետով: Փոխառուն էլ-գնումների համակարգում կամ ՑՀ7.1 նշված կայքում, անմիջապես կհրապարակի նման Հայտատուի անվանումը, հղումը համապատասխան մրցութային գործընթացին ID, պայմանագրի անվանումը և Հայտատուին ոչ իրավասու ճանաչելու պատճառը: |
| 20. Հայտի ձևաչափ և ստորագրում | - Հայտի բնօրինակը և բոլոր կրկնօրինակները պետք է տպել կամ գրել չջնջվող թանաքով և ստորագրվեն Հայտատուի անունից ներկայանալու համար պատշաճ կերպով լիազորված անձի կողմից: Սույն լիազորությունը պետք է լինի գրավոր, ինչպես նշված է Հայտաթերթում և ներկայացվի հայտին կից: Լիազորագիրը ստորագրող յուրաքանչյուր անձի անունը, ազգանունը և զբաղեցրած պաշտոնը պետք է տպել ստորագրությունից վար: Հայտի բոլոր էջերը, որտեղ գրառումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, պետք է ստորագրվեն հայտը ստորագրող անձի կողմից կամ նշվեն վերջինիս սկզբնատառերը: Էլեկտրոնային ստորագրությունն ընդունելի է: Ստորագրված հայտի սկան տարբերակը պետք է ներկայացվծ էլ-գնումների համակարգի միջոցով: - Այն դեպքում, երբ Հայտատուն ՀՁ է, Հայտը պետք է ստորագրի ՀՁ-ի անունից ՀՁ-ի կողմից լիազորված ներկայացուցիչը, և որպեսզի իրավական տեսանկյունից այն լինի պարտավորեցնող բոլոր անդամների համար, լիազորագիրը ստորագրվում է նրանց կողմից իրավաբանորեն լիազորված ներկայացուցիչների կողմից: - Տողամիջի ցանկացած գրառում, ջնջված գրառում կամ վրագրում համարվում է վավեր, միայն եթե դրանց կից առկա է հայտը ստորագրողի ստորագրությունը կամ սկզբնատառերը: |
|  | Դ. Հայտերի ներկայացում և բացում |
| 21. Հայտերի կնքում և նշագրում | 21.1 Կիրառելի չէ |
| 22. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ | - Մրցութային առաջարկը պետք է ներկայացվի էլ-գնումների համակարգի միջոցով ՄՏԱ-ում նշված ամսաթվից և ժամից ոչ ուշ: - Իր հայեցողությամբ Գնորդը կարող է երկարացնել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելով Մրցութային փաստաթղթերում համաձայն ՑՀ8 կետի, և այդ դեպքում վերջնաժամկետի հետ կապված Գնորդի և Հայտատուների բոլոր իրավունքները և պարտավորությունները այսուհետ պայմանավորված կլինեն երկարացված վերջնաժամկետով: |
| 23. Ուշ ներկայացված հայտեր | - Ուշացված Մրցութային առաջարկները չեն ընդունվի էլ-գնումների համակարգի կողմից: |
| 24. Հայտերի ետկանչ, փոխարինում և փոփոխում | - Էլեկտրոնային գնումների համակարգը հնարավորություն է ընձեռում հետ կանչելու եւ/կամ փոխարինել Մրցութային առաջարկները: Մրցույթի մասնակիցը կարող է հետ կանչել եւ/կամ փոխարինել իր Մրցութային առաջարկը ներկայացնելուց հետո էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով: - Ոչ մի Մրցութային առաջարկ չի կարող հետ կանչվել, փոխարինվել կամ փոփոխվել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից մինչև Մրցութային հայտում Մրցույթի մասնակցի կողմից նշված հայտերի վավերականության վերջնաժամկետի կամ Մրցութային առաջարկի որևէ երկարացման միջև ընկած ժամանակահատվածում: |
| 25. Հայտի բացում | - Եթե ՀՄՄ 22.1 կետով թույլատրվում է էլեկտրոնային մրցույթ, էլեկտրոնային բացման ցանկացած հատուկ ընթացակարգ պետք է իրականացվի ՄՏԱ-ում սահմանված ձևով: - Պատվիրատուն պետք է պատրաստի Մրցութային առաջարկների բացման արձանագրություն, որն առնվազն պետք է ներառի՝ Մրցույթի մասնակցի անունը և եթե առկա է հետ կանչումը; Մրցութային առաջարկի արժեքը Լոտ առ Լոտ, եթե կիրառելի է, ներառյալ որևէ զեղչ և այլընտրանքային Մրցութային առաջարկ; և Մրցութային երաշխիքի առկայությունը, եթե պահանջվում է: Արձանագրության պատճեն պետք է ուղարկվի բոլոր Մրցույթի մասնակիցներին: Բացի դրանից, այն պետք է հրապարակվի նաև ՀՄՄ 7.1 կետում նշված կայքում և/կամ էլեկտրոնային գնումների համակարգի կայքում: |
|  | Ե. Հայտերի գնահատում և համեմատում |
| 26. Գաղտնիություն | - Հայտերի գնահատման և պայմանագիր շնորհելու առաջարկների հետ կապված ցանկացած տեղեկատվություն չպետք է հաղորդվի հայտատուներին կամ մրցույթի հետ պաշտոնապես առնչություն չունեցող այլ անձանց, մինչև Պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվությունը չփոխանցվի բոլոր Հայտատուներին, համաձայն ՑՀ 38 կետի: - Հայտատուի կողմից գնահատման կամ պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ որոշումների մասով Գնորդի վրա ազդեցություն ունենալու ցանկացած փորձ կարող է հանգեցնել տվյալ Հայտի մերժում: - Չնայած ՑՀ 26.2 կետի, հայտի բացման օրվանից մինչև Պայմանագրի շնորհման օրը ընկած ժամանակամիջոցում եթե որևէ Հայտատու ցանկանում է կապ հաստատել Գնորդի հետ որևէ հարցով, պետք է այդ մասին հայտնի գրավոր: |
| 27. Հայտերի պարզաբանում | - Հայտերի ուսումնասիրության, գնահատման, համեմատության և Հայտատուների համապատասխանության որոշման ժամանակ Գնորդը կարող է իր հայեցողությամբ Հայտատուներից պահանջել հայտերի պարզաբանում: Հայտատուի կողմից իր հայտի մասով ներկայացված ցանկացած պարզաբանում, որի մասին Գնորդը պահանջ չի ներկայացրել, հաշվի չի առնվի: Գնորդի կողմից ներկայացված պարզաբանման պահանջը և վերջինիս պատասխանը պետք է ներկայացվի գրավոր: Ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում գների դիտավորյալ ավելացում, նվազեցում կամ Հայտի բովանդակության փոփոխում չպետք է կատարվի, առաջարկվի կամ թույլատրվի, բացառությամբ, երբ հայտերի գնահատման ժամանակ Գնորդի կողմից հայտնաբերված թվաբանական սխալների ուղղումը պետք է հաստատվի, համաձայն ՑՀ31 կետի: - Եթե Հայտատուն իր հայտի մասով պարզաբանում չի ներկայացնում այդ մասին Գնորդի պահանջում նշված ժամկետում, նրա հայտը կարող է մերժվել: |
| 28. Շեղումներ, վերապահումներ և բացթողումներ | - Հայտերի գնահատման ժամանակ առաջնորդվում են հետևյալ սահմանումներով՝ ա) «Շեղում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերում նշված պահանջներից շեղում; բ) «Վերապահում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերում նշված պահանջները սահմանափակող պայմանների սահմանում կամ դրանց լիարժեք ընդունումից խուսափում, և գ) «Բացթողում» նշանակում է Մրցութային փաստաթղթերով պահանջվող տեղեկատվության կամ փաստաթղթերի մասնակի կամ ամբողջական չներկայացում |
| 29. Համապատասխա-նության որոշում | - Հայտի համապատասխանությունը որոշելու համար Գնորդը պետք է հիմնվի հայտի բովանդակության վրա, ինչպես սահմանված է ՑՀ 11 կետում: - Զգալիորեն համապատասխանող Հայտը այն հայտն է, որը համապատասխանում է Մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին առանց էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման: Էական շեղումը, վերապահումը կամ բացթողումը ### ա) եթե ընդունվում է, ### կարող է զգալիորեն ազդել Պայմանագրում նշված ապրանքների և հարակից ծառայությունների, դրանց որակի կամ կատարողականության վրա; կամ ### կարող է զգալիորեն սահմանափակել Պայմանագրով նախատեսված Գնորդի իրավունքները կամ Հայտատուի պարտավորությունները; կամ ### բ) եթե ճշգրտվում է, կարող է անարդարացիորեն ազդել այլ հայտատուների մրցակցային դիրքի վրա՝ ներկայացնելով զգալիորեն համապատասխանող հայտեր: - Գնորդը պետք է ուսումնասիրի համաձայն ՑՀ 16 և ՑՀ 17 կետերի ներկայացված հայտերի տեխնիկական կողմերը, մասնավորապես, համոզվելով, որ VII Բաժնի /Պահանջների ցուցակ/ բոլոր պահանջները բավարարված են, առանց էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման: - Եթե հայտը զգալի չափով չի համապատասխանում Մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին, այն մերժվում է Գնորդի կողմից և կարող է հետագայում չհամապատասխանեցվել էական շեղման, վերապահման կամ բացթողնման շտկման միջոցով: |
| 30. Անհամապատասխանություններ, սխալներ և բացթողումներ | - Այն դեպքում, երբ Հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը կարող է նկատի չառնել որոշ անհամապատասխանություններ: - Այն դեպքում, երբ Հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը կարող է պահանջել, որ Հայտատուն ներկայացնի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կամ փաստաթղթերը ողջամիտ ժամանակահատվածում՝ հայտում փաստաթղթերի մասով ոչ էական անհամապատասխանությունները կամ բացթողումները ուղղելու նպատակով: Նշված բացթողումը չպետք է վերաբերի Հայտի գնին: Պահանջը չկատարելու դեպքում, Հայտատուի հայտը կարող է մերժվել: - Այն դեպքում, երբ Հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը պետք է շտկի Հայտի գնի հետ կապված ոչ էական հաշվարկային անհամապատասխանությունները: Ուստի, Հայտի գինը շտկվում է միայն համեմատության նպատակով՝ հաշվի առնելով բացակայող կամ չհամապատասխանող միավորի կամ բաղադրիչի գինը: |
| 31. Թվաբանական սխալների ուղղում | - Այն դեպքում, երբ Հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին, Գնորդը պետք է ուղղի թվաբանական սխալները հետևյալ դեպքերում՝ ### ա) եթե միավորի գնի և տվյալ տողում ընդամենը գնի/որը ստացվում է միավորի գնի և քանակի բազմապատկմամբ/ միջև կա անհամապատասխանություն, պետք է առաջնորդվել միավորի գնով և ուղղել տվյալ տողի ընդամենը գինը, եթե Գնորդի կարծիքով միավորի գնի մեջ առկա է տասնորդական կետի դիրքի ակնհայտ սխալ, այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել տողի ընդամենը գնով և շտկել միավորի գինը: ### բ) եթե առկա է սխալ ընդամենը գնի մեջ, որը պայմանավորված է ենթագումարների գումարման և հանման գործողություններով, պետք է առաջնորդվել ենթագումարներով և ուղղել ընդամենը գումարը; ### գ) եթե բառերի և թվերի միջև առկա է անհամապատասխանություն, պետք է առաջնորդվել բառերով. եթե բառերով նշված գումարը թվաբանական սխալ չի պարունակում, այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել թվերով ա) և բ) կետերի պայմանների ապահովման դեպքում: - Հայտատուներին պետք է թվաբանական սխալներն ընդունելու պահանջ ներկայացնել: ՑՀ 31.1 կետի դրույթների համաձայն ուղղումը չընդունելու դեպքում, Հայտը կմերժվի: |
| 32. Հայտերի գնահատում | - Գնորդը պետք է կիրառի սույն կետում նշված չափանիշները և մեթոդաբանությունը: Գնահատման այլ չափանիշներ կամ մեթոդաբանություն չի թույլատրվում: - Հայտի գնահատման ժամանակ Գնորդը պետք է հաշվի առնի հետևյալը՝ ### ա) գնահատումը կիրականացվի միավորների կամ Լոտերի (պայմանագրերի) մասով, ինչպես նշված է Հայտաթերթում և Հայտի գնի մասով, համաձայն հոդված 14-ի; ### բ) գնի ճշտում, պայմանավորված թվաբանական սխալների ուղղմամբ, համաձայն ՑՀ 31.1 կետի; ### գ) գնի ճշտում, պայմանավորված առաջարկված զեղչերով, համաձայն ՑՀ 14.3 կետի; ### դ) գնի ճշտում, պայմանավորված հաշվարկային ոչ էական անհամապատասխանություններով, համաձայն ՑՀ 30.3 կետի; ### ե) գնահատման լրացուցիչ գործոնները նշված են III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ/; - Եթե սույն Մրցութային փաստաթղթերը թույլ են տալիս Հայտատուներին նշել տարբեր գներ տարբեր լոտերի (պայմանագրերի) համար, լոտերի (պայմանագրերի) համակցությունների գնահատված ամենացածր գնի որոշման/այդ թվում Հայտի նամակում նշված ցանկացած զեղչ/ մեթոդաբանությունը նկարագրվում է III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ/: 32.4 Գնորդի կողմից հայտի գնահատման ժամանակ կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ հաշվի առնել այլ գործոններ ևս, համաձայն ՑՀ14 կետի պահանջներով նշված Հայտի գնից զատ: Սույն գործոնները կարող են վերաբերել Ապրանքների և հարակից ծառայությունների բնույթին, կատարողական հատկանիշներին, դրանց գնման ժամկետներին և պայմաններին: Ընտրված գործոնների, եթե լինեն այդպիսիք, ազդեցությունը պետք է ներկայացվի դրամական արտահայտմամբ, հայտերի համեմատումը հեշտացնելու նպատակով, եթե III բաժնի Գնահատման և որակավորման չափանիշներից բացի, այլ բան նշված չէ Հայտաթերթում: Պետք է կիրառվեն այն չափանիշները և մեթոդաբանությունը, որոնք նշված են ՑՀ32.2 (ե) կետում.. |
| 33. Հայտերի համեմատում | - Գնորդը պետք է համեմատի էականորեն համապատասխանող բոլոր հայտերի գնահատված գները, ձևավորված համաձայն ՑՀ 32.2 կետի՝ որոշելու համար գնահատված ամենացածր գին առաջարկող հայտը: Համեմատությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով «դեպի վերջնակետ առաքման» գինը, այդ թվում գործարանից բացթողնման /EXW/ գինը, ցամաքային եղանակով դեպի վերջնակետ փոխադրման և ապահովագրության արժեքը, վաճառքը, ԱԱՀ և այլ հարկեր, ինչպես նաև տեղադրման, վերջնակետում բեռնաթափման, ուսուցման, շահագործման և այլ ծառայությունների գները: |
| 34. Հայտատուի որակավորումը | - Գնորդը պետք է որոշի, թե ընտրված Հայտատուն, որը ներկայացրել է գնահատված ամենացածր գնով և պահանջներին էականորեն համապատասխանող հայտը, արդյոք համապատասխանում է III Բաժնում /Գնահատման և որակավորման չափանիշներ /նշված որակավորման չափանիշներին: - Որոշման կայացման ժամանակ հաշվի կառնվեն ՑՀ17 կետի դրույթների համաձայն Հայտատուի կողմից ներկայացված, վերջինիս որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքները: - Դրական որոշումը անհրաժեշտ նախապայման է Հայտատուին Պայմանագիր շնորհելու համար: Բացասական որոշման դեպքում հայտը անվավեր է համարվում, և այս պարագայում Գնորդը դիտարկում է հաջորդ ամենացածր գին առաջարկած գնահատված հայտը և նույն կերպ որոշում տվյալ Հայտատուի որակավորման համապատասխանությունը պայմանագիրը բավարար մակարդակով իրականացնելու համար: |
| 35. Գնորդի իրավունքը՝ ընդունելու ցանկացած հայտ և մերժելու ցանկացած կամ բոլոր հայտերը | - Գնորդը իրավունք ունի ընդունել կամ մերժել ցանկացած հայտ և չեղյալ հայտարարել մրցույթը և մերժել բոլոր հայտերը ցանկացած ժամանակ նախքան պայմանագրի շնորհումը՝ չկրելով որևէ պարտավորություն Հայտատուների նկատմամբ: Մրցույթի չեղարկման դեպքում ներկայացված բոլոր հայտերը և, մասնավորապես, հայտի երաշխիքները պետք է անհապաղ վերադարձվեն Հայտատուներին եթե դրանք ներկայացվել են էլեկտրոնային և համարվեն չեղյալ եթե դրանք ներկայացվել են էլեկտրոնային: |
|  | Զ. Պայմանագրի շնորհում |
| 36. Շնորհման չափանիշներ | - ՑՀ37.1 կետի համաձայն, Գնորդը պետք է պայմանագիրը շնորհի այն Հայտատուին, որի հայտը գնահատվել է որպես ամենացածր գին առաջարկած հայտ և զգալիորեն համապատասխանում է Մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին, ինչպես նաև որոշվել է, որ տվյալ Հայտատուն ունի համապատասխան որակավորում Պայմանագիրը բավարար չափով իրականացնելու համար: |
| 37. Գնորդի իրավունքը՝ փոփոխելու քանակները շնորհման ժամանակ | - Պայմանագրի շնորհման ժամանակ Գնորդը իրավունք ունի ավելացնելու կամ կրճատելու VII Բաժնում /Պահանջների ցուցակ/ իսկզբանե ապրանքների և հարակից ծառայությունների նշված քանակը, պայմանով, որ սա չի գերազանցի Հայտաթերթում նշված տոկոսները և միավորի գնի և հայտի ու Մրցութային փաստաթղթերի այլ ժամկետների և պայմանների փոփոխություն չի կատարվի: |
| 38. Ծանուցում շնորհման մասին | - Մինչ Հայտի վավերականության ժամկետի լրանալը Գնորդը պետք է գրավոր ծանուցի մրցույթը հաղթած Հայտատուին, ծանուցման նամակի միջոցով, որ վերջինիս հայտը ընդունվել է: Մրցույթի արդյունքները ավտոմատ կերպով կհրապարակվեն էլ-գնումների համակարգի միջոցով: Ի հավելումն, Գնորդը պետք է հրապարակի համապատասխան տեղեկատվությունը համձայն Բանկի ուղեցույցում նշված պայմանագրի շնորհման կետի: - Մինչև պաշտոնական պայմանագրի կազմումը և ուժի մեջ մտնելը շնորման մասին ծանուցող նամակը իրենից ներկայացնում է իրավական ուժ ունեցող Պայմանագիր: - Գնորդը պետք է անմիջապես գրավոր պատասխանի մրցույթը չանցած ցանկացած Հայտատուին, ով շնորհման մասին համաձայն ՑՀ38.1 կետի ծանուցումից հետո, գրավոր հարցում է կատարում հայտի չընտրման պատճառների մասին: |
| 39. Պայմանագրի կնքում | - Ծանուցումից անմիջապես հետո Գնորդը պետք է հաղթող Հայտատուին ուղարկի Պայմանագիրը: - Պայմանագիրը ստանալուց քսանութ (28) օրվա ընթացքում, հաղթող Հայտատուն պետք է ստորագրի այն՝ նշելով ստորագրման ամսաթիվը և վերադարձնի այն Գնորդին: - Կիրառելի չէ: |
| 40. Կատարման երաշխիք | - Գնորդի կողմից շնորհման մասին ծանուցում ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում հաղթող Հայտատուն անհրաժեշտության դեպքում պետք է տրամադրի Կատարման երաշխիքը համաձայն ՊԸՊ-ի և ՑՀ 32.5 կետի՝ այդ նպատակով օգտագործելով X Բաժնի /Պայմանագրի ձևաթղթեր/ Կատարման երաշխիքի ձևը կամ Գնորդի համար ընդունելի այլ Ձև: - Այն դեպքում, երբ հաղթող Հայտատուն չներկայացնի վերոնշյալ Կատարման երաշխիքը կամ չստորագրի Պայմանագիրը, դա բավարար հիմք կծառայի շնորհումը, Հայտի երաշխիքը կամ Հայտի ապահովման հայտարարագիրը չեղարկելո համար: Այդ պարագայում Գնորդը կարող է Պայմանագիրը շնորհել գնահատված հաջորդ ամենացածր գին առաջարկած Հայտատուին, որի հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին և Գնորդը որոշել է, որ վերջինս ունի համապատասխան որակավորում Պայմանագիրը պատշաճ կերպով իրականացնելու համար: |

IV Բաժին. Մրցութային փաստաթղթերի ձևեր

## Հայտի նամակ

Հայտատուն պետք է Հայտի նամակը պատրաստի պաշտոնական բլանկի վրա՝ հստակ նշելով Հայտատուի լրիվ անվանումը և հասցեն: Նշում՝ Շեղատառերով գրված տեքստը այս ձևաթղթերը լրացնելու նպատակով են ներառված և վերջնական փաստաթղթերում պետք է ջնջվեն:

Ամսաթիվ` [նշել Հայտի ներկայացման ամսաթիվը (օր, ամիս և տարեթիվ)]

ԱՄ մրցույթի No` [նշել մրցույթի համարը]

Մրցույթի հրավեր՝  [նշել նույնականացման համարը]

Ում՝  [նշել Գնորդի լրիվ անվանումը]

ա) Ըստ «Ցուցումներ hայտատուներին» Հոդված 8-ի, մենք ուսումնասիրել ենք մրցութային փաստաթղթերը այդ թվում Հավելվածները,  և դրանց  նկատմամբ վերապահումներ  չունենք;

բ) Մենք համապատասխանում ենք իրավասության չափանիշներին և, համաձայն ՑՀ Հոդված 4-ի դրույթների, չունենք շահերի բախում;

գ) Համաձայն ՑՀ Հոդված 4.6-ի դրույթների, մեր գործունեությունը չի դադարեցվել կամ Գնորդի կողմից  ճանաչվել որպես ոչ ընդունելի՝ ըստ Գնորդի երկրում  Հայտի երաշխիքի հայտարարագրի իրականացման պահանջների;

դ) Մենք առաջարկում ենք մատակարարել հետևյալ Ապրանքները համաձայն Մրցութային փաստաթղթերի և պահանջների ցանկում սահմանված Առաքման ժամանակացույցերի ՝[համառոտ նկարագրել Ապրանքները և հարակից ծառայությունները];

ե) Հայտի ընդհանուր արժեքը, առանց (զ) կետում  ներկայացված զեղչերի կազմում է՝

Ընդհանուր գինը միայն մեկ լոտի  համար [Հայտի ընդհանուր արժեքը բառերով և թվով՝ նշելով գումարի չափը և արժույթը];

Մի քանի լոտից բաղկացած հայտի դեպքում՝ յուրաքանչյուր լոտի ընդհանուր գինը [յուրաքանչյուր լոտի ընդհանուր գինը՝ նշելով գումարների չափը և արժույթը];

Մի քանի լոտից բաղկացած հայտի դեպքում՝ բոլոր լոտերի ընդհանուր արժեք (բոլոր լոտերի հանրագումարը) [բոլոր լոտերի ընդհանուր արժեքը՝ նշելով գումարի չափը և արժույթը];

զ) Առաջարկված զեղչերը և դրանց կիրառման մեթոդը հետևյալն են`

(i) Առաջարկվող զեղչերն են` [Մանրամասն նշել առաջարկվող յուրաքանչյուր զեղչ]

(ii) Զեղչերը տրամադրելուց հետո զուտ արժեքի հաշվարկման ճշգրիտ մեթոդը ներկայացվում է ստորև՝[Մանրամասն նկարագրել զեղչերի կիրառման մեթոդը];

է) Մեր հայտը ուժի մեջ է [նշել օրացուցային օրերի քանակը] օր հայտի ներկայացման օրվանից, համաձայն մրցութային փաստաթղթերի, և այն հանդիսանում է մեզ համար պարտավորություն և կարող է ընդունվել ցանկացած պահի մինչև ժամկետի լրանալը:

ը) Մեր հայտի ընդունման դեպքում պարտավորվում ենք տրամադրել կատարման երաշխիք, համաձայն մրցութային փաստաթղթերի:

թ) Մենք, որպես հայտատու կամ ենթակապալառու,  այս մրցույթի ընթացքում չենք մասնակցում  մեկից ավելի մրցույթի, համաձայն ՑՀ 4.3 (ե) կետի դրույթների,

ժ) Մեր կազմակերպությունը, այդ թվում նաև պայմանագրի որևէ մասի համար պատասխանատու ենթակապալուռները կամ մատակարարները, Բանկի կողմից ոչ իրավասու չեն հայտարարվել Գնորդի երկրի օրենքների կամ պաշտոնական կանոնակարգերի կամ Միացյալ ազգերի կազմակերպության  անվտանգության խորհրդի որևէ ակտի համաձայն;

ի) Մենք պետական հիմնարկ չենք հանդիսանում / Մենք հանդիսանում ենք պետական հիմնարկ, սակայն համապատասխանում ենք ՑՀ 4.5 կետով սահմանված պահանջներին;

լ) Մենք վճարել ենք, կամ վճարելու ենք հետևյալ պարգևավճարները, հավելավճարները կամ վարձավճարները մրցույթի ընթացակարգին համաձայն կամ Պայմանագրի իրականացման նպատակով՝ [նշել յուրաքանչյուր Ստացողի լրիվ անունը, լրիվ հասցեն, վճարված յուրաքանչյուր պարգևավճարի կամ հավելավճարի վճարման պատճառը, գումարի չափը  և արժույթը]

| Ստացողի անուն | Հասցե | Պատճառ | Գումար |
| --- | --- | --- | --- |

(Եթե նշված վճարները չեն վճարվել, նշել «չկա»:)

խ) Մենք գիտակցում ենք, որ այս հայտը, շնորհման մասին ծանուցման նամակին կից Ձեր կողմից ներկայացված ընդունման նամակի հետ միասին, հանդիսանում է մեր և ձեր միջև կնքված իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագիր, մինչև պաշտոնական պայմանագրի ստորագրումը և դրա կատարումը:

ծ) Մենք գիտակցում ենք, որ դուք պարտավոր չեք ընդունել նվազագույն գնահատված հայտը կամ որևէ այլ ներկայացված հայտ:

կ) Սույնով հավաստիացնում ենք, որ մենք համապատասխան միջոցներ ենք ձեռնարկել ապահովելու համար, որ մեզ համար և մեր անունից գործող որևէ անձ չներգրավվի որևէ խարդախ կամ կոռուպցիոն գործունեության մեջ:

Հայտատուի անվանումը *	[նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը]

Հայտատուի կողմից հայտը ստորագրելու իրավունք ունեցող անձի անուն, ազգանունը ** [նշել Հայտը ստորագրելու համար լիազորված անձի անուն, ազգանունը]

Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը [նշել Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը]

Վերոնշյալ անձի ստորագրությունը	 [այն անձի ստորագրությունը, ում անունը և պաշտոնը նշված է վերևում]

Ստորագրման ամսաթիվ_[նշել ստորագրման ամսաթիվը] օր [ամիս], [տարեթիվ]

* Համատեղ ձեռնարկության կողմից ներկայացված հայտի դեպքում նշել Համատեղ Ձեռնարկության անվանումը, որպես Հայտատու

** Հայտը ստորագրող անձը պետք է Հայտատուի կողմից տրված լիազորագիր ունենա, որը պետք է կցել Հայտի փաստաթղթերին:

## Հայտատուի մասին Տեղեկություն

[Հայտատուն պետք է լրացնի սույն Ձևը ստորև նշված ցուցումների համաձայն: Ձևաչափի փոփոխություն չի թույլատրվում և փոխարինում չի ընդունվում:]

Ամսաթիվ՝ [նշել ամսաթիվը (Հայտի ներկայացման օր, ամիս և տարեթիվ)]

ԱՄ Մրցույթ No.՝ [նշել մրցույթի համարը]

Էջ ________  ______ էջից

1. Հայտատուի անվանում [նշել Հայտատուի՝ իրավաբանական անձի անվանումը]

2. ՀՁ-ի դեպքում նշել յուրաքանչյուր անդամի իրավաբանական անձի անվանումը՝ [նշել ՀՁ-ի յուրաքանչյուր անդամի իրավաբանական անձի անվանումը]

3. Հայտատուի գրանցման փաստացի կամ նախատեսված երկիրը՝ [նշել գրանցման փաստացի կամ նախատեսված երկիրը]

4. Հայտատուի գրանցման տարին՝ [նշել Հայտատուի գրանցման տարեթիվը]

5. Հայտատուի հասցեն գրանցման երկրում՝ [նշել Հայտատուի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում]

6. Հայտատուի Լիազոր Ներկայացուցչի մասին տեղեկատվություն Անուն՝ [նշել Լիազոր Ներկայացուցչի անունը] Հասցե՝ [նշել Լիազոր Ներկայացուցչի հասցեն] Հեռախոս/Ֆաքս՝ [նշել Լիազոր Ներկայացուցչի հեռախոսի/ֆաքսի համարները] Էլ. փոստի հասցե՝ [նշել Լիազոր Ներկայացուցչի էլ. փոստի հասցեն]

7. Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները[նշել կից ներկայացված բնօրինակ փաստաթղթերի վանդակ/ներ/ը] Գրանցման մասին պաշտոնական փաստաթուղթ (կամ կազմավորման, ասոցիացման համարժեք փաստաթուղթ), և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական անձի գրանցման փաստաթղթեր, համաձայն ՑՀ 4.3 հոդվածի: ՀՁ-ի դեպքում ՀՁ ձևավորելու կամ ՀՁ համաձայնագիր կնքելու մտադրության մասին նամակ, համաձայն ՑՀ 4.1 հոդվածի: Պետության սեփականությունը հանդիսացող ձեռնարկության կամ հաստատության դեպքում, ինչպես պահանջվում է ՑՀ 4.5 հոդվածով, փաստաթղթեր, որով ցույց է տրված՝ - Իրավական և ֆինանսական անկախությունը - Գործունեությունը առևտրի մասին օրենսդրության շրջանակում - Հաստավում է, որ Հայտատուն Գնորդի ստորադաս գործակալություն չէ 2. Կից ներկայացվում է կազմակերպության կառուցվածքը, Տնօրենների խորհրդի ցանկը և բենեֆիցիար սեփականության մասին փաստաթուղթ:

## Հայտատուի ՀՁ Անդամների մասին Տեղեկություն

[Հայտատուն պետք է լրացնի այս ձևը ստորև ներկայացված ցուցումներին համապատասխան: Հետևյալ աղյուսակը պետք է լրացնել Հայտատուի և Համատեղ Ձեռնարկության յուրաքանչյուր անդամի համար]]:

Ամսաթիվ՝ [նշել ամսաթիվը (Հայտի ներկայացման օր, ամիս և տարեթիվ)]

ԱՄ Մրցույթ No.՝ [նշել մրցույթի համարը]

Էջ ________  ______ էջից

1. Հայտատուի անվանում [նշել Հայտատուի՝ իրավաբանական անձի անվանումը]

2. Հայտատուի ՀՁ-ի Անդամի անվանումը՝ [նշել ՀՁ-ի անդամի իրավաբանական անձի անվանումը]

3. Հայտատուի ՀՁ Անդամի գրանցման երկիրը՝ [նշել ՀՁ Անդամի գրանցման երկիրը]

4. Հայտատուի ՀՁ Անդամի գրանցման տարին՝[նշել ՀՁ Անդամի գրանցման տարին]

5. Հայտատուի ՀՁ Անդամի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում՝ [նշել ՀՁ Անդամի իրավաբանական հասցեն գրանցման երկրում]

6. Տեղեկություն Հայտատուի ՀՁ Անդամի լիազոր ներկայացուցչի մասին Անուն՝ [նշել ՀՁ Անդամի լիազոր ներկայացուցչի անունը] Հասցե՝ [նշել ՀՁ Անդամի լիազոր ներկայացուցչի հասցեն] Հեռախոս/Ֆաքս՝ [նշել ՀՁ Անդամի լիազոր ներկայացուցչի հեռախոսի և ֆաքսի համարները] Էլ. փոստի հասցե՝ [նշել ՀՁ Անդամի լիազոր ներկայացուցչի էլ. փոստի հասցեն]

7. Կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները[նշել կից ներկայացված բնօրինակ փաստաթղթերի վանդակ/ներ/ը] Գրանցման մասին պաշտոնական փաստաթուղթ (կամ կազմավորման, ասոցացման համարժեք փաստաթուղթ), և/կամ վերոնշյալ իրավաբանական անձի գրանցման փաստաթղթեր, համաձայն ՑՀ 4.3 հոդվածի: Պետության սեփականությունը հանդիսացող ձեռնարկության կամ հաստատության դեպքում, ինչպես պահանջվում է ՑՀ 4.5 հոդվածով, փաստաթղթեր, որով ցույց է տրվում իրավական և ֆինանսական անկախությունը, գործունեությունը առևտրի մասին օրենսդրության շրջանակում և ստորադաս կարգավիճակի բացակայությունը 2. Կից ներկայացվում է կազմակերպության կառուցվածքը, Տնօրենների խորհրդի ցանկը և բենեֆիցիար սեփականության մասին փաստաթուղթ:

## Գնացուցակ

[Հայտատուն պետք է լրացնի Գնացուցակի այս ձևերը տրված ցուցումներին համապատասխան: Գնացուցակների 1-ին սյունյակի միավորների ցանկը պետք է համապատասխանի Գնորդի կողմից Պահանջների ցուցակում նշված Ապրանքների և Հարակից ծառայությունների ցանկի հետ:]

Գնացուցակ

| Գնորդի երկիր ______________________ |  |  | Արժույթը համաձայն ՑՀ 15 հոդվածի |  |  |  | Ամսաթիվ՝__________________ ԱՄ Մրցույթ No: __________ Էջ N ______ ______էջից |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական ծավալը | Միավորի արժեքը «Վերջնական առաքման վայր տեղափոխված»* | Միավոր տողի արժեքը /EXWարժեքը/** | Յուրաքանչյուր տողի միավորի արժեքը ցամաքային տեղափոխության և Գնորդի երկրում Ապրանքները վերջնակետ հասցնելու համար պահանջվող այլ ծառայությունների համար | Վաճառքի հարկերը, միավոր արժեքի համար, պայմանագրի շնորհման դեպքում, համաձայն ՑՀ14.8(ա)(ii) դրույթի | Յուրաքանչյուր տողի ապրանքի ընդամենը գինը (Սյուն 3X5) |
| [նշել միավորի համարը] | [նշել Ապրանքի անվանումը] | [նշել մատակարարվող միավորների քանակը և ֆիզիկական միավորի անունը] |  | [նշել EXW միավորի արժեքը] | {Նշել տողի ընդհանուր EXW արժեքը} | [նշել համապատասխան գինը յուրաքանչյուր տողի միավորի համար] | [գրել յուրաքանչյուր ապրանքի վաճառքի և այլ հարկերը միավոր արժեքի համար] | [նշել յուրաքանչյուր միավոր ապրանքի ընդամենը գինը] |
|  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը |  |

*Նշել միավորի արժեքը՝ ներառյալ վճարված ներմուծման (եթե առկա են) և վաճառքի հարկերը, ինչպես նաև վերջնակետ հասցնելու համար անհրաժեշտ տեղափոխության և այլ ծառայությունների արժեքը

** Նշել միավորի արժեքը՝ ներառյալ վճարված ներմուծման (եթե առկա են) և վաճառքի հարկերը

Հայտատուի անվանումը  [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը]  Հայտատուի ստորագրությունը [Հայտը ստորագրող անձի ստորագրությունը]  Ամսաթիվ [նշել ամսաթիվը]

| ## Գնացուցակ և ավարտման ժամանակացույց – Հարակից ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Արժույթը համաձայն ՑՀ 15 հոդվածի |  |  |  | Ամսաթիվ՝___________ ԱՄ Մրցույթ No՝ _____ Էջ N ______ ______էջից |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ծառայություն N | Ծառայության նկարագիրը (բացառությամբ տեղափոխությունը և այլ ծառայություններ, որոնք պահանջվում են գնորդի երկրում ապրանքներն իրենց վերջնակետ տեղափոխելու համար) |  | Ծագման երկիր | Քանակը | Ֆիզիկական միավոր | Միավորի գին | Յուրաքանչյուր ծառայության ընդամենը գինը (Սյուն 4*6 ) |
| [նշել ծառայության համարը] | [նշել Ծառայության անվանումը] |  | [նշել ծառայությունների ծագման երկիրը] | [նշել մատակարարվող միավորների քանակը ] | [ֆիզիկական միավորի անվանումը] | [նշել յուրաքանչյուր միավորի արժեքը] | [նշել յուրաքանչյուր ծառայության ընդամենը գինը] |
|  |  |  |  |  | Հայտի ընդամենը գինը |  |  |
| Հայտատուի անվանումը [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը] Հայտատուի ստորագրությունը [Հայտը ստորագրող անձի ստորագրությունը] Ամսաթիվ [նշել ամսաթիվը] |  |  |  |  |  |  |  |

## Հայտի ապահովման հայտարարագիր

[Հայտատուն պետք է լրացնի սույն ձևը ցուցումներին համապատասխան:]

ՀՆՀ

Ամսաթիվ՝[Նշել տրման ամսաթիվը]

Ում՝ [նշել Գնորդի լրիվ անվանումը]

Մենք՝ ներքոստորոգյալներս, հայտարարում ենք, որ

Գիտակցում ենք, որ հայտերին կից պետք է ներկայացնել Հայտի ապահովման հայտարարագիր, համաձայն Ձեր պայմանների:

Ընդունում ենք, որ մենք ինքնաբերաբար կդադարենք իրավասու լինել Գնորդի կողմից առաջարկվող մրցույցթներին մասնակցելու համար Երեք տարի ժամանակահատվածով, սկսած սույն Հայտի բացման օրվանից, եթե չկատարենք հայտի պայմաններով սահմանված մեր պարտավորություն(ներ)ը, քանի որ մենք

ա) 	ետ ենք վերցրել մեր հայտը Հայտի նամակում նշված հայտի վավերականության ժամկետում կամ

բ) 	լինելով ծանուցված, որ Գնորդն ընդունել է մեր Հայտը հայտի վավերականության ժամկետում, (i) չենք իրականացնում կամ հրաժարվում ենք իրականացնել Պայմանագիրը; կամ (ii) չենք տրամադրում կամ հրաժարվում ենք տրամադրել Կատարման երաշխիքը եթե անհրաժեշտ է, համաձայն ՑՀ:

Գիտակցում ենք, որ Հայտի ապահովման սույն Հայտարարագիրը ուժը կկորցնի, եթե մենք չհաղթենք մրցույթը, հենց որ (i) ստանանք մրցույթի հաղթողի մասին Ձեր ծանուցումը; կամ (ii) մեր Հայտի վավերականության ժամկետի լրանալուց քսանութ օր անց, կախված նրանից, թե նշված ժամկետներից որն է ավելի շուտ լրանում:

Հայտատուի անվանումը *	_______________________________

Հայտատուի կողմից հայտը ստորագրելու իրավունք ունեցող անձի անուն, ազգանունը ** _____________________________________________________________________________

Հայտը ստորագրող անձի պաշտոնը _________________________________________

Վերոնշյալ անձի ստորագրությունը	 _________________________________________

Ստորագրման ամսաթիվ_______, ___________, ________

* Համատեղ ձեռնարկության կողմից ներկայացված հայտի դեպքում նշել Համատեղ Ձեռնարկության անվանումը, որպես Հայտատու

** Հայտը ստորագրող անձը պետք է Հայտատուի կողմից տրված լիազորագիր ունենա, որը պետք է կցել Հայտի փաստաթղթերին:

[Նշում՝ Համատեղ Ձեռնարկության դեպքում Հայտի ապահովման հայտարարագիրը պետք է կազմվի հայտը ներկայացնող Համատեղ Ձեռնարկության բոլոր անդամների անունից:]

## Արտադրողի լիազորագիր

[Հայտատուի պահանջով Արտադրողը պետք է լրացնի սույն Ձևը տրված ցուցումներին համապատասխան: Սույն Նամակ-Լիազորագիրը պետք է ներկայացնել Արտադրողի պաշտոնական բլանկի վրա՝ ստորագրված պատշաճ լիազորված անձի կողմից, որն իրավունք ունի ստորագրել փաստաթղթեր, որոնք ենթակա են պարտադիր կատարման Արտադրողի կողմից: Հայտատուն այն պետք է կցի իր Հայտին, եթե այդ մասին ցուցված է Հայտաթերթում:  ]

Ամսաթիվ՝ [նշել Հայտի ներկայացման ամսաթիվը (օր, ամիս և տարեթիվ)]

ԱՄ Մրցույթ թիվ՝ [նշել մրցույթի համարը]

Ում՝  [նշել Գնորդի լրիվ անվանումը]

ՔԱՆԻ ՈՐ,

Մենք [նշել Արտադրողի լրիվ անվանումը], հանդիսանալով [նշել արտադրված ապրանքների տեսակը] պաշտոնական արտադրողը, որի արտադրամասերը գտնվում են  [նշել Արտադրողի գործարանների/արտադրամասերի լրիվ հասցեն], սույնով լիազորում ենք [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը] –ին հայտ ներկայացնել, որի նպատակն է մատակարարել մեր կողմից արտադրված հետևյալ Ապրանքները [նշել Աօրանքների անունը և հակիրճ նկարագրությունը]  և բանակցությունների արդյունքում կնքել Պայմանագիր:

Սույնով վերոնշյալ ընկերության կողմից առաջարկվող Ապրանքների մասով առաջարկում ենք լիարժեք երաշխիք և երաշխիքային սպասարկում, համաձայն Պայմանագրի ընդհանուր պայմանների Հոդված 28-ի:

Ստորագրող՝ [Արտադրողի լիազոր ներկայացուցչի(ներկայացուցիչների) ստորագրություն(ներ)ը]

Անուն, ազգանունը՝  [նշել Արտադրողի լիազոր ներկայացուցչի(ներկայացուցիչների անուն, ազգանունը]

Պաշտոն՝ [նշել պաշտոնը]

Ամսաթիվ՝ ____(օր)__ , _______(ամիս)___, __ (տարի)__ [նշել ստորագրման ամսաթիվը]

V Բաժին – Մասնակցության իրավունք ունեցող երկրներ

Բանկի կողմից ֆինանսավորվող գնումների շրջանակում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների մատակարարման իրավունք

Հղում կատարելով ՑՀ ITB 4.7 և 5.1 հոդվածներին՝ ի գիտություն Հայտատուների, ներկայումս հետևյալ երկրների ծագում ունեցող ընկերությունները, ապրանքները և ծառայությունները չեն կարող ընդգրկվել այս մրցույթում՝

Ըստ ՑՀ 4.7(ա) և 5.1 հոդվածների՝	 [սահմանափակում  կիրառելու վերաբերյալ  Բանկի հաստատումից հետո ներառել երկրների ցանկը կամ նշել «ոչինչ»  ].

Ըստ ՑՀ 4.7(բ) և 5.1 հոդվածների՝	[սահմանափակում  կիրառելու վերաբերյալ  Բանկի հաստատումից հետո ներառել երկրների ցանկը կամ նշել «ոչինչ»  ].

VI Բաժին՝ Բանկի քաղաքականություն խարդախության և կոռուպցիայի մասին

Գնումների ուղեցույց /2011թ. հունվար/ Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ԶՄԸ-ի վարկերի ու դրամաշնորհների շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների, և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնման համար

Կեղծիք և կոռուպցիա

1.16	Բանկի պահանջով Վարկառուները, (ներառյալ բանկի կողմից հատկացվող վարկերի շահառուները), ինչպես նաև հայտատուները, մատակարարները, կապալառուները և իրենց գործակալները (հայտարարված կամ չհայտարարված), ենթակապալառուները, ենթախորհրդատուները, ծառայություն մատուցողները կամ մատակարարները, և թվարկվածների անձնակազմը, պետք է առաջնորդվեն էթիկայի ամենաբարձր ստանդարտներով գնումների և բանկի կողմից ֆինանսավորվող գնումների և պայմանագրերի  իրականացման ժամանակ: Ի կատարումն այս քաղաքականության Բանկը`

ա)	սույն դրույթի շրջանակում սահմանում է ստորև ներկայացված եզրույթները հետևյալ կերպ՝

(i)	«կաշառել» նշանակում է առաջարկել, տալ, ստանալ, կամ  ուղակի և անուղակի ինչ որ արժեքավոր բան վերցնել, այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ տեղին ազդելու համար,

(ii) 	«խաբեության դիմել» նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ բացթողում, որն իր մեջ ներառում է սխալ ներկայացում, որը գործընթացը միտումնավոր սխալ ուղղությամբ է առաջնորդում, ֆինանսական կամ այլ շահ ստանալու կամ պարտականությունից խուսափելու համար;

(iii)	«դավադրություն» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև համաձայնություն, որը կնքվել է անազնիվ նպատակների հասնելու համար, ներառյալ նաև այլ կողմի վրա բացասաբար ազդելը;

(iv)	«հարկադրել» նշանակում է վնասել կամ ուղղակի և անուղղակի կերպով սպառնալ վնասել  ցանկացած կողմին, կամ կողմի սեփականությունը կողմի գործունեության վրա բացասաբար ազդելու համար;

(v)	«խոչընդոտել» նշանակում է

(աա)	միտումնավոր ոչնչացում, կեղծում, փոփոխում, կամ նախաքննության նյութական ապացույցների  թաքցնում,  քննիչներին կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելը, կոռուպցիոն, կեղծ, հարկադրաբար կամ խոչընդոտող գործողությունների մասով բանկի հետաքննություններին նյութապես խոչընդոտելու նպատակով, և/կամ սպառնում, անհանգստացնում կամ ահաբեկում որևէ կողմին՝ կանխելով հետաքննության վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը կամ հետաքննության իրականացումը, կամ

(բբ)	գործողություններ, որոնց նպատակն է նյութապես խոչընդոտել 1.16 (ե) կետով նախատեսված Բանկի՝ ստուգումների և աուդիտի իրավունքների կիրարկումը:

բ)	չեղյալ կհամարի պայմանագրի շնորհման առաջարկը, եթե պարզվի, որ շնորհման համար առաջադրված հայտատուն կամ նրա ցանկացած աշխատակից կամ գործակալ, կամ ենթա-խորհրդատուները, կամ ենթա-կապալառուները, ծառայություն մատուցողները, մատակարարները և/կամ աշխատակիցները մրցույթի ընթացքում ուղղակի կամ անուղղակիորեն մասնակից են դարձել կոռուպցիայի, կեղծիքի, գաղտնի համաձայնության կամ կասկածելի գործարքներում:

գ)	 կհայտարարի գնումների ընթացակարգի խախտում և չեղյալ կհամարի վարկի պայմանագրով հատկացված մասը, եթե ցանկացած ժամանակ պարզ դառնա, որ Վարկառուի կամ ստացողի ներկայացուցիչները վարկի ցանկացած մասով ընդգրկված են կոռումպացված, խարդախ, դավադրական, հարկադրական կամ խոչընդոտող գործողություններում գնումների իրականացման ընթացքում կամ համապատասխան պայմանագրի իրականացման ընթացքում, այն պարագայում, որ Վարկառուն Բանկի կողմից ընդունելի, ժամանակին և համապատասխան գործողություններ չի ձեռնարկել նշված գործողությունների շտկման ուղղությամբ այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի էին ունենում, այդ թվում չտեղեկացնելը բանկին դրանց մասին տեղեկանալու պահին,

դ)	Պատժամիջոցներ կկիրառի ինչպես անհատի, այնպես էլ ձեռնարկության նկատմամբ, ցանկացած ժամանակ, համաձայն Բանկի պատժամիջոցների ընթացակարգերի, այդ թվում հրապարակայնորեն հայտարարելով այդպիսի ընկերությունը կամ անհատին ոչ իրավասու կամ սահմանված կամ անորոշ ժամկետով (i) շնորհվելու բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագիրը, և (ii) առաջադրվելու:

ե)	կպահանջի դրույթի ընդգրկում մրցութային փաստաթղթերում և պայմանագրում, ֆինանսավորված Բանկի վարկով, որը կպահանջի որպեսզի Հայտատուները, մատակարարները և կապալառուները, և նրանց ենթա-կապալառուները, գործակալները, անձնակազմը, խորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները, կամ մատակարարները թույլ տան Բանկին ստուգել բոլոր հաշիվները, գրառումները և այլ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են հայտերի և պայմանագրի իրականացմանը, և իրականացնել աուդիտ բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների միջոցով,

VIII Բաժին՝ Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

| 1. Սահմանումներ | 1.1 Ստորև նշված բառերն ու արտահայտություններն ունեն հետևյալ իմաստները ### ա) «Բանկ» նշանակում է Համաշխարհային Բանկ և վերաբերում է Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկին (ՎԶՄԲ) կամ Միջազգային Զարգացման Ընկերակցությանը (ՄԶԸ): ### բ) «Պայմանագիր» նշանակում է Գնորդի և Մատակարարի միջև կնքված Պայմանագիր` Պայմանագրում հղում արված փաստաթղթերի հետ միասին, ներառյալ բոլոր հավելվածները, լրացուցիչ համաձայնագրերը և ներառված բոլոր մյուս փաստաթղթերը: ### գ) «Պայմանագրի փաստաթղթեր» նշանակում է Պայմանագրում նշված բոլոր փաստաթղթերը` ներառյալ Պայմանագրում կատարված փոփոխությունները: ### դ) «Պայմանագրի գին» նշանակում է Մատակարարին վճարվող գումար` ինչպես սահմանված է Պայմանագրում, որը կարող է ենթակա լինել ավելացման, ճշգրտման կամ նվազեցման` ըստ Պայմանագրի պայմանների: ### ե) «Օր» նշանակում է օրացույցային օր: ### զ) «Ավարտ» նշանակում է Մատակարի կողմից Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով և ժամկետներում հարակից Ծառայությունների իրականացումը ### է) «ՊԸՊ» նշանակում է Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ: ### ը) «Ապրանքներ» նշանակում է բոլոր սպառողական ապրանքները, հումքը, սարքերն ու սարքավորումները և/կամ սույն Պայմանագրով նախատեսված այլ նյութեր, որոնք Մատակարարը պետք է առաքի Գնորդին: ### թ) «Գնորդի Երկիր» այն երկիրն է, որը սահմանված է Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններում (ՊՀՊ): ### ժ) «Գնորդ» այն կառույցն է, որը գնում է Ապրանքները և Հարակից Ծառայությունները, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: ### ի) «Հարակից Ծառայություններ» այն ծառայություններն են, որոնք կապված են ապրանքների մատակարարման հետ` ապահովագրություն, տեղադրում, ուսուցում, սկզբնական սպասարկում և Պայմանագրով նախատեսված Մատակարարի նմանատիպ այլ պարտավորություններ: ### լ) «ՊՀՊ» նշանակում է Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններ: ### խ) «Ենթակապալառու» նշանակում է այն ֆիզիկական անձը, մասնավոր կամ պետական կառույցը, կամ վերը նշվածների համակցությունը, որոնց հետ Մատակարարը ունի ենթակապալ` մատակարարվող Ապրանքների կամ դրանց վերաբերվող Ծառայությունների մի մասը իրականացնելու համար: ### ծ) «Մատակարար» նշանակում է ֆիզիկական անձ, մասնավոր կամ պետական կառույց, կամ վերը նշվածների համակցությունը, ում Մրցութային առաջարկը ընդունվել է Գնորդի կողմից և ում անունը նշված է Պայմանագրում որպես այդպիսին: ### կ) «Ծրագրի վայր» այն տեղանքն է, որը սահմանված է ՊՀՊ-ում: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Պայմանագրի փաստաթղթերը | - Պայմանագրում սահմանված առաջնային հերթականությամբ, բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կազմում են Պայմանագիրը (և դրա մասերը) պետք է լինեն փոխադարձ լրացնող, բացատրող և համապատասխանող: Պայմանագիրը պետք է դիտարկվի որպես ամբողջական փաստաթուղթ: |  |
| 3. Խարդախություն և կոռուպցիա | 3.1 Բանկը պահանջում է համապատասխանություն խարդախության և կոռուպցիոն գործելակերպի հետ կապված իր քաղաքականության դրույթներին, որոնք ներկայացված են ՊԸՊ-ի Առդիրում: 3.2 Գնորդը պահանջում է մատակարարից բացահայտել ցանկացած միջնորդավճար կամ հոնորար, ինչը կարող է վճարված լինել կամ պետք է վճարվի որևէ գործակալի կամ մեկ այլ կողմի կապված մրցութային գործընթացի կամ Պայմանագրի իրականացման հետ: Բացահայտված տեղեկատվությունը պետք է առնվազն ներառի գործակալի կամ մեկ այլ կողմի անունը և հասցեն, գումարը և արժույթը, ինչպես նաև միջնորդավճարի, շնորհակալավճարի կամ հոնորարի վճարման պատճառը: |  |
| 4. Մեկնաբանություն | - Ելնելով համատեքստից՝ եզակին նշանակում է հոգնակի և հակառակը: - Incoterms/Ինկոթերմս ### EXW տերմինը պետք է ղեկավարվի Incoterms-ի ընթացիկ հրատարակության պայմաններով, որը սահմանված է ՊՀՊ-ում և հրատարակված է Փարիզի Միջազգային Առևտրի Պալատի կողմից: - Ընդհանուր պայմանագիր Պայմանագիրը Գնորդի և Մատակարարի միջև կնքված ամբողջական համաձայնագիր է և փոխարինում է կողմերի միջև մինչև Պայմանագրի ստորագրումն առկա բոլոր հաղորդակցություններին, բանակցություններին և համաձայնագրերին (գրավոր կամ բանավոր): - Փոփոխություն/լրամշակում Պայմանագրի ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, եթե փոփոխությունը կատարվում է գրավոր, նշված ամսաթվով, հստակորեն վերաբերում է պայմանագրին և ստորագրված է յուրաքանչյուր կողմի լիազոր ներկայացուցչի կողմից: - Չկատարում ### ա) Համաձայն ՊԸՊ 4.5 (բ) ենթակետի, կողմերից ոչ մեկը չպետք է թույլ տա Պայմանագրի ժամկետների և պայմանների պարտադրում կամ ժամանակի տրամադրում, ինչը կազդի, կսահմանափակի սույն Պայմանագրով նախատեսված տվյալ կողմի իրավունքները, կամ Պայմանագրի որևէ կետի չկատարում, որը կհանգեցնի Պայմանագրի խզմանը: ### բ) Պայմանագրով սահմանված ցանկացած կողմի իրավունքների, լիազորությունների, միջոցների չկատարում պետք է սահմանվի գրավոր, նշված ամսաթվով և ստորագրված տվյալ կողմի լիազորված անձի կողմից՝ նշելով նման չկատարման ծավալն ու պայմանները: - Անբաժանելիություն Եթե Պայմանագրի որևէ դրույթ կամ պայման արգելվում է, հայտարարվում է չեղյալ կամ ուժը կորցրած, այդպիսի արգելումը չպետք է սահմանափակի և ազդի Պայմանագրի այլ դրույթների և պայմանների ուժի և վավերության վրա: |  |
| 5. Լեզու | - Պայմանագիրը, ինչպես նաև Մատակարարի և Գնորդի միջև կատարվող ամբողջ նամակագրությունը և Պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՊՀՊ-ում սահմանված լեզվով: Ուղեկցող փաստաթղթերը և տպագիր նյութերը, որոնք Պայմանագրի մաս են կազմում, կարող են ներկայացվել այլ լեզվով, պայմանով, եթե համապատասխան պարբերություններին կցվեն սահմանված լեզվով կատարված ճշգրիտ թարգմանություն: Անհրաժեշտության դեպքում, Պայմանագիրը մեկնաբանելու նպատակներով, այդ թարգմանությունը կհամարվի գերակա: - Մատակարարը պետք է կրի իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գերիշխող լեզվով թարգմանելու բոլոր ծախսերն ու թարգմանության ճշգրտության ռիսկերը: |  |
| 6. Համատեղ ձեռնարկություն, Կոնսորցիում, Ընկերակցություն | - Եթե Մատակարարը Համատեղ ձեռնարկություն է, կոնսորցիում կամ ընկերակցություն, բոլոր կողմերը համապարտ պարտավորություն են կրում Գնորդի առջև` Պայմանագրի պայմանները իրականացնելու նպատակով և կողմերից մեկը պետք է նշանակվի որպես առաջնորդող կողմ՝ համատեղ ձեռնարկության, կոնսորցիումի կամ ընկերակցության պարտավորությունները սահմանելու լիազորություններով: Այդ համատեղ ձեռնարկության, կոնսորցիումի կամ ընկերակցության կազմը չպետք է փոփոխվի առանց Գնորդի նախնական համաձայնության: |  |
| 7. Իրավասություն | - Մատակարարը և նրա Ենթակապալառուները պետք է ունենան Բանկի կողմից ընդունելի իրավասու երկրի քաղաքացիություն: Համարվում է, որ Մատակարարը կամ նրա ենթակապալառուն ունեն այն երկրի քաղաքացիությունը, որտեղ այն քաղաքացի է, կազմավորվել, գրանցվել և գործում է համաձայն այդ երկրի օրենսդրության. - Բոլոր Ապրանքները և դրանց վերաբերող Ծառայությունները, որոնք մատակարարվելու են համաձայն Պայմանագրի և Բանկի ֆինանսավորմամբ, պետք է ծագումով լինեն Բանկի կողմից ընդունելի երկրներից: Սույն կետի իմաստով «ծագում» բառը նշանակում է այն վայրը, որտեղ ապրանքները աճեցվել, արդյունահանվել, մշակվել, արտադրվել կամ վերամշակվել են, կամ արտադրման, վերամշակման կամ մոնտաժման արդյունքում առաջացել է այլ ապրանք, որը հիմնական հատկանիշներով էապես տարբերվում է իր բաղադրիչներից: |  |
| 8. Ծանուցում | - Պայմանագրի հետ կապված կողմերից մեկի կողմից մյուսին հասցեագրված ցանկացած ծանուցագիր պետք է ներկայացվի գրավոր՝ ՊՀՊ -ում նշված հասցեով: «Գրավոր» տերմինը նշանակում է, որ ծանուցումն ուղարկվել է գրավոր՝ ունենալով համապատասխան ապացույց վերջինիս ստացման մասին: - Ծանուցագիրն ուժի մեջ մտած է համարվում հանձնման պահից, կամ ծանուցագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից, կախված այն բանից, թե այդ ամսաթվերից որն է ավելի ուշ: |  |
| 9. Գործող օրենսդրություն | - Սույն Պայմանագիրը պետք է կառավարվի և մեկնաբանվի Գնորդի երկրի օրենքների համաձայն: |
| 10 Վեճերի կարգավորում | - Գնորդը և Մատակարարը պետք է ամեն ջանք գործադրեն ցանկացած վեճ կամ անհամաձայնություն, որոնք ծագում են սույն պայմանագրի շրջանակներում կամ դրա կապակցությամբ՝ բանակցությունների միջոցով խաղաղ կարգավորելու համար: - Եթե այդպիսի բանակցություններից հետո քսանութ /28/ օրվա ընթացքում, Գնորդը և Մատակարարը չեն կարողացել խաղաղ կարգավորել սույն Պայմանագրի հետ կապված վեճը կամ տարաձայնությունը, ապա ցանկացած կողմ կարող է հայտնել մյուս կողմին վեճը դատական կարգով լուծելու իր մտադրության մասին: Վեճի լուծումը դատական ատյաններին չի հանձնվում մինչև այդ մասին ծանուցում ստանալը: Ցանկացած վեճ կամ տարաձայնություն, որի կապակցությամբ ծանուցում է ուղարկվել դատավարություն սկսելու մտադրության վերաբերյալ համաձայն սույն կետի, կարող է վերջնական լուծում ստանալ դատական կարգով: Դատավարությունը կարող է սկսվել Պայմանագրով սահմանված Ապրանքները առաքելուց առաջ կամ հետո՝ ՊՀՊ-ում սահմանված ընթացակարգով: - Անկախ արբիտրաժային դատարանին դիմելու փաստից ա) կողմերը շարունակում են կատարել Պայմանագրում սահմանված իրենց պարտավորությունները, եթե այլ համաձայնության չեն գալիս և բ) Գնորդը Մատակարարին է վճարում վերջինիս հասանելիք գումարները: |
| 11. Ստուգումներ և աուդիտ Բանկի կողմից | - Մատակարարը պետք է վարի և պարտադրի իր ենթակապալառուներին Ապրանքների մասով վարել մանրամասն, ճշգրիտ և համակարգված հաշիվներ և գրանցումներ՝ նշելով ժամկետային բոլոր փոփոխությունները և ծախսերը: - Մատակարարը պետք է թույլատրի Բանկին կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց և պարտադրի իր Ենթակապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալ ստուգել Մատակարարի գրասենյակները և Պայմանագրի իրականացմանը և հայտի ներկայացմանը վերաբերող ցանկացած հաշիվ և գրանցում, ինչպես նաև թույլ տա Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորներին իրականացնել նշված փաստաթղթերի աուդիտ, եթե այն պահանջվում է Բանկի կողմից: Մատակարարը և նրա ենթակապալառուներն ու խորհրդատուները պետք է ուշադրություն դարձնեն կետ 3-ին [Խարդախություն և Կոռուպցիա], համաձայն որի մտադրված գործողությունները, որոնք համաձայն 11.1 ենթակետի ուղղված են Բանկի կողմից ստուգումներ կամ աուդիտ իրականացնելու իրավունքի էապես խոչընդոտելուն, կհանգեցնեն Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև համաձայն Գնումների ընթացակարգի՝ ոչ իրավասու համարելուն): |
| 12. Մատակարարման ծավալ | - Ապրանքները և հարակից ծառայությունները պետք է մատակարարվեն համաձայն Պահանջների Ցանկի: |
| 13. Մատակարարում և փաստաթղթեր | 13.1 Համաձայն ՊԸՊ 33.1 ենթակետի, Մատակարարի կողմից Ապրանքների առաքումը և Հարակից Ծառայությունների ավարտը պետք է կատարվի համաձայն Պահանջների Ցանկում նշված առաքման և ավարտի ժամանակացույցի: Առաքման մանրամասները և Մատակարարի կողմից ներկայացվելիք այլ փաստաթղթերը սահմանվում են ՊԸՊ-ում: |
| 14. Մատակարարի պարտականությունները | 14.1 Մատակարարը պետք է առաքի Մատակարարման ծավալում նշված բոլոր Ապրանքները և Հարակից ծառայությունները համաձայն ՊԸՊ կետ 11-ի, և Մատակարարման և Ավարտման Ժամանակացույցի՝ ըստ ՊԸՊ կետ 13-ի: |
| 15 Պայմանագրի գինը | 15.1 Պայմանագրի շրջանակներում հանձնված Ապրանքների և մատուցված Ծառայությունների դիմաց Մատակարարի կողմից սահմանված գները չպետք է տարբերվեն Մատակարարի հայտում նշված գներից: |
| 16. Վճարման պայմանները | - Պայմանագրի գինը, ներառյալ կանխավճարները, եթե կիրառելի են, պետք է վճարվեն այնպես, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: - Մատակարարի կողմից ներկայացվող վճարման հայտերը պետք է Գնորդին ներկայացվեն սույն Պայմանագրում սահմանված այլ պարտավորությունների լիարժեք կատարումից հետո գրավոր կերպով, ուղեկցվեն ապրանքագրով, որտեղ պատշաճ ձևով նկարագրված են հանձնված ապրանքներն ու կատարված ծառայությունները, ինչպես նաև ՊԸՊ կետ 13-ով պահանջվող ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերով: - Գնորդի կողմից վճարումները պետք է կատարվեն արագ, սակայն Մատակարարի կողմից ապրանքագրի կամ վճարման պահանջի ներկայացման պահից սկսած ոչ ուշ քան /60/ օրվա ընթացքում՝ Գնորդի ընդունումից հետո: - Սույն Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարին կատարվող վճարման արժույթները պետք է համապատասխանեն Մատակարարի հայտում նշված վճարման արժույթներին: - Եթե Գնորդը ժամանակին՝ ՊՀՊ -ում սահմանված ժամկետում չի կատարում վճարումները Մատակարարին, Գնորդը պետք է վճարի այդ ուշացված վճարման գումարի տոկոսը` ՊՀՊ նշված չափով, ուշացված ժամանակահատվածի համար, մինչև գումարի ամբողջական վճարումը՝ մինչև դատարանի կողմից որոշում կայացնելը կամ դրանից հետո: |
| 17. Հարկեր և տուրքեր | 17.1 Իրացման հետ կապված և մնացած այլ հարկերը, գանձումները, տուրքերը ընդգրկվում են Պայմանագրի գնի մեջ: |
| 18. Կատարման երաշխիք | - Պայմանագրի շնորհման ծանուցագիրը ստանալուց քսանութ /28/ օրվա ընթացքում Մատակարարը պետք է տրամադրի Գնորդին կատարման երաշխիք ՊՀՊ-ում սահմանված գումարով, եթե պահանջվում է: - Կատարման երաշխիքը Գնորդին է վճարվում է որպես փոխհատուցում Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի կողմից պարտականությունները չկատարելու հետևանքով առաջացող որևէ վնասի դիմաց: - Կատարման երաշխիքը, եթե պահանջվում է, տրվում է Պայմանագրի Արժույթով կամ Գնորդի համար ընդունելի որևէ ազատ փոխարկելի Արժույթով, և պետք է կազմած լինի Գնորդի կողմից սահմանված և ՊՀՊ -ում նշված ձևին կամ Գնորդի կողմից ընդունելի այլ ձևի համապատասխան: 18.4 Կատարման երաշխիքը վերադարձվում է Գնորդի կողմից Մատակարարին պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի աշխատանքի ավարտական ամսաթվից քսանութ օրվա /28/ ընթացքում, ներառյալ բոլոր երաշխավորված պարտավորությունները, եթե ՊՀՊ այլ բան սահմանված չէ: |
| 19. Հեղինակային իրավունք | 19.1 Տեղեկատվություն և տվյալներ պարունակող բոլոր գծագրերի, փաստաթղթերի և այլ նյութերի հեղինակային իրավունքը, որոնք Մատակարարը տրամադրվում է Գնորդին, պատկանում են Մատակարարին կամ եթե դրանք տրամադրվում են Գնորդին անմիջապես կամ երրորդ անձի միջոցով, ներառյալ նյութերի մատակարարումը, ապա նման նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է երրորդ անձին: |
| 20. Գաղտնի տեղեկատվություն | 20.1 Գնորդը և Մատակարարը պետք է գաղտնի պահեն և առանց մյուս կողմի գրավոր համաձայնության, չպետք է որևէ երրորդ կողմի բացահայտեն որևէ տեղեկատվություն, փաստաթուղթ կամ տվյալներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ներկայացվել են երրորդ կողմի կողմից կապված սույն Պայմանագրի հետ, անկախ այն փաստից, թե տվյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է նախքան Պայմանագիրը կնքելը, Պայմանագրի գործողության, ավարտից կամ դադարեցումից հետո: Անկախ վերոհիշյալից Մատակարարը կարող է իր ենթակապալառուին տրամադրել այդպիսի տեղեկատվություն և փաստաթղթեր այն չափով, որն անհրաժեշտ է Ենթակապալառուին սույն Պայմանագրով սահմանված իր աշխատանքը կատարելու համար, և այդ դեպքում Մատակարարը պետք է իր Ենթակապալառուին ներկայացնի գաղտնի տեղեկատվությունը չբացահայտելու պահանջ՝ ինչպիսին պահանջվում է Մատակարարից, համաձայն ՊԸՊ-ի կետ 20-ի: 20.2 Գնորդը չպետք է օգտագործի Մատակարարի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը Պայմանագրի իրականացումից բացի ուրիշ այլ նպատակներով: Մատակարարը նույնպես, Գնորդից ստացված տեղեկություններն ու փաստաթղթերը չպետք է օգտագործի այլ նպատակներով, բացի Պայմանագիրը իրականացնելուց: 20.3 ՊԸՊ 20.1 և 20.2 կետերով նախատեսված կողմերի վերոհիշյալ պարտականությունները չեն վերաբերվում այն տեղեկատվությանը, որը. ա) Գնորդը կամ Մատակարարը պետք է փոխանակեն Բանկի կամ Պայմանագրի ֆինանսավորմանը մասնակցող այլ հաստատությունների հետ; բ) ներկայումս կամ հետագայում դարձել են հանրության սեփականությունը` առանց այդ կողմի մեղավորության; գ) կարող է ապացուցվել, որ տվյալ կողմը տիրապետել է այդ տեղեկատվությանը տվյալ տեղեկատվության բացահայտման ժամանակ, որը նախկինում ուղղակի կամ անուղղակի չի ստացվել մյուս կողմի կողմից; կամ դ) օրինականորեն դառնում է այդ կողմի համար մատչելի, փոխանցված երրորդ կողմի կողմից, որի նկատմամբ գաղտնիության պարտավորություն չի կիրառվում: 20.4 ՊԸՊ կետ 20-ի վերը նշված դրույթները չեն փոփոխում մինչև Պայմանագրի ստորագրությունը կողմերի կողմից ընդունված գաղտնիության պարտավորությունները, որը վերաբերում է Մատակարարմանը կամ Պայմանագրի մեկ այլ մասի: 20.5 ՊԸՊ կետ 20-ի վերը նշված սահմանումները ուժի մեջ են մինչև Պայմանագրի ավարտը կամ որևէ պատճառով խզումը: |
| 21. Ենթակապալառուներ | - 21.1 Մատակարարը պետք է գրավոր ծանուցի Գնորդին բոլոր ենթակապալառուների մասին, ում շնորհվել է պայմանագիր, եթե դրանք նշված չեն եղել Հայտում: Հայտում ներկայացված կամ հետագայում կատարված ծանուցումը չի ազատում Մատակարարին որևէ պարտականութուններից, պատասխանատվությունից և Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններից: 21.2 Ենթակապալառուները պետք է համապատասխանեն ՊԸՊ 3 և 7 կետերին: |
| 22. Մասնագրեր և ստանդարտներ | - Տեխնիկական մասնագրերը և Գծագրերը (ա) Սույն Պայմանագրով առաքվող Ապրանքները և դրանց վերաբերվող ծառայությունները պետք է համապատասխանեն Բաժին VII-ի Պահանջների ցանկում նշված տեխնիկական մասնագրերին և ստանդարտներին, իսկ այն դեպքում, երբ կիրառելի ստանդարտը չի նշվում, համապատասխանի կամ գերազանցի Ապրանքների ծագման երկրի համապատասխան ստանդարտներին: (բ) Մատակարարն իրավունք ունի հրաժարվել ցանկացած նախագծի, տեղեկության, գծագրի, մասնագրի կամ այլ փաստաթղթի հետ կապված պատասխանատվությունից, ինչպես նաև Գնորդի կողմից կատարած, նախատեսված կամ Գնորդի անունից կատարած ցանկացած փոփոխության համար՝ Գնորդին ծանուցելով նման հրաժարականի մասին: (գ) Այն ստանդարտներն ու մասնագրերը, որոնց հղում է կատարվում Պայմանագրում և ըստ որոնց պետք է իրականացվի Պայմանագիրը, պետք է համապատասխանեն Պահանջների ցանկում նշված հրատարակությանը կամ դրանց վերամշակված տարբերակին: Պայմանագրի իրականացման ընթացքում, այդ ստանդարտներում փոփոխությունների կատարումը պետք է կիրառվի միայն Գնորդի հաստատումից հետո և համաձայն ՊԸՊ կետ 33-ի: |
| 23. Փաթեթավորում և փաստաթղթեր | 23.1 Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքների այնպիսի փաթեթավորում, որը պահանջվում է պայմանագրում նշված Ապրանքներն առաքման վերջնական կետ հասնելու ճանապարհին դրանց վնասումը կամ փչացումը կանխելու նպատակով: Փաթեթավորումը պետք է բավարար լինի ճանապարհին կոպիտ փոխադրման պայմաններին և ծայրահեղ ջերմաստիճաններին, աղերի կամ տեղումների, բացօդյա պահեստավորման ազդեցությանը դիմակայելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հաշվի առնվեն փաթեթավորման չափսերն ու կշիռը, Ապրանքների առաքման վերջնական կետի հեռավորությունը, դժվար կառավարելի բեռների համար նախատեսված կառույցների բացակայությունը ճանապարհի բոլոր կետերում. 23.2 Փաթեթավորումը, նշումները և փաստաթղթերը փաթեթների ներսում կամ դրանցից դուրս պետք է խստորեն համապատասխանեն այն հատուկ պայմաններին, որոնք ներկայացված են Պայմանագրում, ներառելով լրացուցիչ պահանջները, եթե այդպիսիք կան ՊՀՊ-ում կամ Գնորդի կողմից պատրաստված հրահանգներ: |
| 24. Ապահովագրում | 24.1 Ապրանքների ապահովագրումը գործարանից (EXW) մինչև առաքման վերջնակետ ընդգրկված է Պայմանագրի գնում: |
| 25. Փոխադրում և հարակից ծառայություններ | 25.1 Մատակարարը պատասխանատու է Ապրանքները մինչև վերջնակետ փոխադրելու համար՝ համաձայն ՊԸՊ (ՊՀՊ) կետ 1.1 (կ)-ի դրույթի: |
|  | 25.2 Մատակարարից կարող է պահանջվել մատուցել ներքոնշյալ ծառայություններից որևէ մեկը կամ բոլորը միասին, ներառյալ լրացուցիչ ծառայությունները, եթե դրանք սահմանված են ՊՀՊ-ում. ա) մատակարարված Ապրանքների հավաքումը և/կամ մեկնարկային շահագործումը շինհրապարակում, բ) մատակարարված Ապրանքների մոնտաժի և/կամ սպասարկման համար անհրաժեշտ գործիքների ապահովումը, գ) մատակարարված Ապրանքների յուրաքանչյուր տեսակի շահագործման և տեխսպասարկման մանրակրկիտ ձեռնարկի տրամադրումը, դ) մատակարարված Ապրանքների վերահսկումը, տեխսպասարկումը և/կամ վերանորոգումը կողմերի միջև համաձայնեցված ժամանակահատվածում, պայմանով որ այդ ծառայությունը չի ազատում Մատակարարին սույն Պայմանագրով սահմանված որևէ երաշխիքային պարտավորություններից, (ե) Գնորդի աշխատակազմի ուսուցումը մատակարարի գործարանում և/կամ շինհրապարակում՝ մատակարարված Ապրանքների մոնտաժի, մեկնարկի, շահագործման, սպասարկման և/կամ վերանորոգման հետ կապված: 25.3 Մատակարարի կողմից գանձվող հարակից ծառայությունների վճարները, եթե դրանք ընդգրկված չեն Ապրանքների պայմանագրի գնում, պետք է նախորոք համաձայնեցվեն կողմերի միջև և չպետք է գերազանցեն նմանատիպ ծառայությունների դիմաց Մատակարարի կողմից այլ անձանցից գանձված գումարները: |
| 26. Ստուգումներ և փորձարկումներ | - Մատակարարը պետք է իր հաշվին և առանց Գնորդի համար լրացուցիչ ծախսերի, իրականացնի Ապրանքների և դրանց Հարակից Ծառայությունների ստուգումներ և/կամ փորձարկումներ, ինչպես նշված է ՊՀՊ-ում: - Ստուգումները և փորձարկումները կարելի է անցկացնել Մատակարարի կամ նրա Ենթակապալառուների տարածքներում, առաքման կետում և/կամ Ապրանքների վերջնական առաքման կետում կամ Գնորդի երկրի մի այլ վայրում, որը նշված է ՊՀՊ-ում: Համաձայն ՊԸՊ-ի 26.3 կետի,եթե փորձարկումն անցկացվում է Մատակարարի կամ նրա ենթակապալառուների տարածքում, ապա դրա համար անհրաժեշտ համապատասխան բոլոր միջոցները և օգնությունը, ներառյալ գծագրերը և արտադրական տվյալները պետք է տրամադրվեն տեսուչներին՝ առանց Գնորդի կողմից որևէ ծախս կատարելու: - Գնորդը կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատու անձն իրավունք ունեն ներկա լինել ՊԸՊ կետ 26.2-ում նշված ստուգումներին, պայմանով, որ Գնորդը իր վրա է վերցնում այդ ստուգմանը մասնակցելու բոլոր ծախսերը, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով ճանապարհային, բեռնման և բեռնաթափման բոլոր ծախսերը: - Ցանկացած ժամանակ, երբ Մատակարարը պատրաստ է իրականացնել այդպիսի ստուգում և փորձարկում, ապա նա պետք է նախօրոք ծանուցում ուղարկի Գնորդին, որտեղ նշվում է ստուգման վայրն ու ժամանակը: Մատակարարը պետք է ձեռք բերի համապատասխան երրորդ կողմից թույլտվություն և համաձայնություն, ինչը հնարավորություն կտա Գնորդին կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատու անձին ներկա լինել այդ ստուգմանը և/կամ փորձարկմանը: - Գնորդը կարող է պահանջել, որպեսզի Մատակարարը իրականացնի Պայմանագրով չնախատեսված, բայց անհրաժեշտ համարվող ստուգումներ, որոնք կապացուցեն, որ Ապրանքները համապատասխանում են Պայմանագրի մասնագրերին և ստանդարտներին, այն պայմանով, որ Մատակարարի ողջամիտ ծախսերը ներառվեն Պայմանագրի գնի մեջ: Ավելին, եթե այդպիսի ստուգումները և/ կամ փորձարկումները խանգարում են արտադրության ընթացքին և/կամ Մատակարարի պայմանագրով սահմանված գործունեության իրականացմանը, համապատասխան փոփոխություններ պետք է կատարվեն Առաքման և Ավարտի ժամկետների, ինչպես նաև այլ չկատարված պարտավորությունների հետ կապված: - Մատակարարը պետք է Գնորդին տրամադրի այդպիսի ստուգումների և/ կամ փորձարկումների արդյունքների հաշվետվությունը: - Եթե ստուգված կամ փորձարկված Ապրանքներից որևէ մեկը չի համապատասխանում մասնագրերին, Գնորդը կարող է մերժել նման ապրանքը, իսկ Մատակարարը պետք է շտկի իրավիճակը կամ փոխի մերժված Ապրանքը և առաջարկի մասնագրերին համապատասխանող այլընտրանքային տարբերակ Գնորդի համար անվճար և անվճար կրկնի ստուգումները և/ կամ փորձարկումները, ծանուցագիր ուղարկելով այդ մասին` ըստ ՊԸՊ կետ 26.4: - Մատակարարն ընդունում է, որ ոչ փորձարկումների և/կամ Ապրանքների կամ դրանց ցանկացած մասի ստուգումը, ոչ էլ Գնորդի կամ նրա ներկայացուցչի ներկա լինելը նման ստուգումների և փորձարկումների ժամանակ և ոչ էլ ՊԸՊ կետ 26.6-ի համաձայն հաշվետվության պատրաստումը չի ազատում Մատակարարին Պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած երաշխիքներից կամ որևէ այլ պարտավորություններից: |
| 27. Վնասի փոխհատուցում | 27.1 Բացառությամբ ՊԸՊ կետ 32-ի, եթե սույն Պայմանագրում սահմանված ժամկետներում Մատակարարը չի կարողանում առաքել Ապրանքներից որևէ մեկը կամ բոլորը կամ Ծառայություններ մատուցել, ապա Գնորդն, առանց Պայմանագրով սահմանված իր այլ միջոցներին վնաս հասցնելու, Պայմանագրային Գնից կարող է նվազեցնել վնասի փոխհատուցումը, որի գումարը հավասար կլինի ուշացված Ապրանքների կամ չկատարված Ծառայությունների հանձնված գնի ՊՀՊ-ում նշված տոկոսին ընդհուպ մինչև ՊՀՊ-ում նշված պահումների առավելագույն տոկոսը: Առավելագույնին հասնելու պահից սկսած, Գնորդը կարող է քննարկել սույն Պայմանագրի լուծման հարցը համաձայն ՊԸՊ 35 կետի: |
| 28. Երաշխիքներ | - Մատակարարը երաշխավորում է, որ Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող Ապրանքները նոր են, օգտագործված չեն, պատկանում են ամենավերջին կամ ներկայումս օգտագործվող մակնիշներին և ներգրավում են նախագծերի և նյութերի վերջին բոլոր կատարելագործումները, եթե պայմանագիրը այլ կերպ չի սահմանում: - Ըստ ՊԸՊ 21.1 (բ) ենթակետի, Մատակարարը երաշխավորում է, որ սույն Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող Ապրանքները չպետք է ունենան նախագծի, նյութերի կամ պատրաստման որակի կամ Մատակարարի որևէ գործողության կամ բացթողման հետ կապված թերություններ, որոնք կարող են ի հայտ գալ մատակարարվող Ապրանքների վերջնական առաքման երկրի գերակշռող պայմաններում նորմալ օգտագործման հետևանքով: - Եթե ՊՀՊ-ում այլ տարբերակ չի սահմանվում, ապա այս երաշխիքն ուժի մեջ է մնում ՊՀՊ-ում նշված Ապրանքները կամ նրանց որևէ մասը վերջնական կետ հանձնելուց և ընդունելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում, կամ ծագման երկրի նավահանգստից կամ բարձման վայրից բեռնումն իրականացնելու ամսաթվից հետո 18 ամսվա ընթացքում կախված նրանից, թե նշված ժամկետներից որն է ավելի շուտ լրանում: - Գնորդը պետք է շտապ ծանուցի Մատակարարին այս երաշխիքից բխող ցանկացած բողոքների մասին: Գնորդը պետք է հնարավորություն ընձեռնի Մատակարարին նման թերությունները զննելու համար: - Նման ծանուցագիր ստանալուց հետո, Մատակարարը պետք է ՊՀՊ-ում սահմանված ժամկետում արագ վերանորոգի կամ փոխարինի վնասված Ապրանքները կամ նրանց մասերը, առանց Գնորդի հաշվին վերագրելու դրանից բխող ծախսերը: 28.6 Եթե Մատակարարը ծանուցումը ստանալուց հետո չի վերացնում թերությունները ՊՀՊ-ում սահմանված ժամկետում, ապա հիմնավորված ժամանակահատվածում Գնորդը կարող է ձեռնարկել անհրաժեշտ շտկման միջոցառումներ Մատակարարի պատասխանատվությամբ և ծախսերով առանց ոտնահարելու Գնորդի մյուս իրավունքները, որոնք նա կարող է ունենալ Մատակարարի նկատմամբ Պայմանագրի շրջանակներում: |
| 29. Վնասների փոխահատուցում արտոնագրի խախտման դեպքում | 29.1 29.1 Մատակարարը պետք է, համաձայն ՊԸՊ ենթակետ 29.2-ի, փոխհատուցի և զերծ պահի Գնորդին և նրա աշխատողներին բոլոր տեսակի դատավարություններից և վարչական հետապնդումներից, բողոքներից, պահանջներից, կորուստներից, վնասներից և այդ տեսակի այլ վճարներից և ծախսերից, որոնք կարող է կրել Գնորդը որևէ արտոնագրի, գրանցված մոդելի, առևտրային ապրանքանիշի, հեղինակային կամ այլ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման արդյունքում, որոնք գրանցված են կամ գործում են Պայմանագրի ստորագրման պահի դրությամբ հետևյալ պատճառով. ### ա) Մատակարարի կողմից Ապրանքների տեղադրում կամ օգտագործում այն երկրում, որտեղ գտնվում է ծրագիրը, և ### բ) Ապրանքների ծագման երկրում այդ Ապրանքների վաճառք: ### Այդպիսի ապահովագրությունը չի վերաբերվում այն Ապրանքներին կամ դրանց որևէ մասին, որոնց օգտագործումը չի բխում Պայմանագրի նպատակներից կամ որևէ այլ խախտման, որը ծագել է Ապրանքները կամ դրանց որևէ մասի կամ դրանցից պատրաստված արտադրանքի, կամ նյութերի օգտագործման արդյունքում, որոնք չեն մատակարարվել Մատակարարի կողմից` ըստ Պայմանագրի: ### 29.2 Եթե Գնորդին որևէ բողոք կամ հայց է ներկայացվում կապված ՊՀՊ ենթակետ 29.1-ի հետ, Գնորդը պետք է ժամանակին ծանուցի Մատակարարին այդ մասին, իսկ Մատակարարը իր միջոցներով Գնորդի անունից հանդես գա դատարանում կամ բանակցություններին` նման դատական վարույթները կամ հայցը կարգավորելու համար: ### 29.3 Եթե Մատակարարը ծանուցումը ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում չի տեղեկացնում Գնորդին դատական վարույթ սկսելու կամ հայց ներկայացնելու իր մտադրության մասին, Գնորդը կարող է իր հայեցողությամբ և անունից համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել. ### 29.4 Գնորդը, Մատակարարի պահանջով, պետք է հնարավորինս աջակցի Մատակարարին այդ դատական գործերում/բողոքներում, և ողջամիտ սահմաններում փոխհատուցվի այդ գործընթացի հետևանքով առաջացած ծախսերի համար: ### 29.5 Գնորդը պետք է պաշտպանի և զերծ պահի Մատակարարին և նրա աշխատողներին և Ենթակապալառուներին բոլոր տեսակի դատավարություններից, վարչական վարույթներից, բողոքներից, պահանջներից, կորուստներից, վնասներից և ցանկացած բնույթի վճարներից և ծախսերից, ներառյալ փաստաբանի վճարներն ու ծախսերը, որոնք Մատակարարը պետք է կատարի գրանցված կամ այլ կերպ գործող որևէ արտոնագրի, գրանցված մոդելի, նախագծի, առևտրային ապրանքանիշի կամ այլ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման դեպքում կապված որևէ նախագծի, տվյալի, գծագրի, մասնագրի կամ այլ փաստաթղթի կամ նյութի հետ, որոնք ներկայացվել կամ նախագծվել են Գնորդի կողմից կամ նրա անունից: |
| 30 Պատասխանատվութ-յան սահմանափակում | 30.1 Բացի հանցավոր անփութության կամ դիտավորյալ կատարված իրավախախտումների դեպքերից, ա) Մատակարարը Գնորդի հանդեպ որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրի, քաղաքացիական իրավախախտումների և այլնի շրջանակներում, կապված ցանկացած անուղղակի կորուստների, օգտագործման անհնարինության, արտադրության անհնարինության, չկայացած եկամտի կամ տոկոսների հետ, եթե այս բացառությունը չի տարածվում Գնորդին փոխհատուցում վճարելու Մատակարարի պարտավորությունների վրա, բ) Մատակարարի պարտավորության համընդհանուր ծավալը Գնորդի հանդեպ Պայմանագրի, քաղաքացիական իրավախախտումների և այլնի շրջանակներում, չի կարող գերազանցել Պայմանագրի ընդհանուր գինը, եթե այդպիսի սահմանափակումը կապված չէ անսարք սարքավորումների վերանորոգման կամ փոխարինման կամ Գնորդին փոխհատուցելու Մատակարարի որևէ պարտականության հետ՝ արտոնագրի խախտման պատճառով: |
| 32. Ֆորս մաժոր | 32.1 Մատակարարը պատասխանատվություն չի կրում Կատարման երաշխիքի կորստի, վնասի փոխհատուցման, կամ չկատարումից բխող սույն պայմանագրի լուծման համար, եթե և այնքանով, որքանով պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքի ուշացումը կամ պարտավորությունների կատարման այլ խախտումը արդյունք է ֆորս մաժորային իրադարձությունների: 32.2 Տվյալ կետի իմաստով, “Ֆորս Մաժոր” նշանակում է Մատակարարի հսկողությունից դուրս գտնվող որևէ իրադարձություն կամ իրավիճակ, որը կանխատեսելի չէ, անխուսափելի է և տեղի չի ունեցել Մատակարարի անփութության կամ անզգուշության պատճառով: Նման իրադարձությունները կարող են ընդգրկել, սակայն չսահմանափակվել հետևյալով՝ Գնորդի կամայական գործողությունները, պատերազմներ կամ հեղափոխություններ, հրդեհներ, հեղեղումներ, համաճարակներ, կարանտինային սահմանափակումներ և բեռնարգելքները: 32.3 Ֆորս մաժորային իրադարձության դեպքում, Մատակարարը պետք է շտապ գրավոր ծանուցի Գնորդին նման իրավիճակի և դրա պատճառների մասին: Եթե Գնորդից այլ գրավոր հրահանգ չի ստացվում, Մատակարարը պետք է շարունակի սույն պայմանագրի շրջանակներում իր պարտականությունների կատարումը հնարավորության սահմաններում և պետք է փնտրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ ֆորս մաժորային իրադարձությամբ չկանխարգելվող համապատասխան բոլոր այլընտրանքային միջոցները: |
| 33. Փոփոխման պատվեր և պայմանագրի փոփոխում | - Ցանկացած պահին Գնորդը կարող է, ՊԸՊ կետ 8-ի համաձայն, գրավոր ծանուցում ներկայացնելով Մատակարարին, փոփոխություններ կատարել ընդհանուր Պայմանագրում հետևյալի վերաբերյալ. ա) գծագրեր, նախագծեր կամ մասնագրեր, ըստ որոնց պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվելիք Ապրանքները պետք է հատուկ արտադրվեն Գնորդի համար բ) բեռնման և փաթեթավորման մեթոդը, գ) առաքման վայրը և դ) Մատակարարի կողմից տրամադրվող Հարակից Ծառայությունները: 33.2 Եթե նման որևէ փոփոխություն բարձրացնում կամ նվազեցնում է սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն Մատակարարի աշխատանքի արժեքը կամ դրա համար պահանջվող ժամանակը, ապա համապատասխան ճշգրտում պետք է մտցվի Պայմանագրային Գնում կամ առաքման/ավարտի ժամանակացույցում, կամ երկուսում էլ, և Պայմանագիրը պետք է համապատասխան փոփոխության ենթարկվի: Սույն կետի շրջանակներում Մատակարարի ցանկացած ճշգրտման պահանջ պետք է հաստատվի Գնորդի փոփոխման պատվերը Մատակարարի կողմից ստանալուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում: 33.3 Կողմերը պետք է նախօրոք համաձայնության գան Ծառայությունների դիմաց Մատակարարին վճարվող այն գումարների շուրջ, որոնք ներառված չեն եղել Պայմանագրում, որը չպետք է գերազանցի նմանատիպ Ծառայությունների դիմաց Մատակարարին այլ գնորդների կողմից վճարվող գումարի չափը: 33.4 Համաձայն վերը նշվածի, Պայմանագրի պայմանների ոչ մի փոփոխություն կամ շեղում չպետք է կատարվի առանց կողմերի գրավոր համաձայնության: |
| 34. Ժամկետի երկարացում | 34.1 Եթե Պայմանագրի իրականացման ժամանակ Մատակարարը կամ նրա ենթակապալառուն հանդիպում է Ապրանքների ժամանակին առաքմանը կամ Ծառայությունների մատուցմանը խոչընդոտող պայմանների՝ համաձայն ՊԸՊ 13 կետի, Մատակարարը պետք է շտապ գրավոր կերպով տեղյակ պահի Գնորդին ուշացման փաստի, նրա հնարավոր տևողության և պատճառների մասին: Մատակարարի ծանուցումը ստանալուց հետո, Գնորդը հնարավորինս արագ պետք է գնահատի իրավիճակը և կարող է իր հայեցողությամբ երկարացնել Մատակարարի աշխատանքի ժամկետը, որի դեպքում երկարացումը պետք է վավերացվի երկու կողմերի կողմից՝ Պայմանագրի փոփոխման միջոցով: 34.2 Բացի ՊԸՊ կետ 32-ով սահմանված ֆորս մաժորային իրադարձություններից, Մատակարարի կողմից առաքման և ավարտման պարտավորությունների կատարման ուշացումը, ՊԸՊ կետ 26-ի համաձայն, առաջ է բերում վնասի փոխհատուցում վերջինիս կողմից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ՊԸՊ կետ 34.1-ով ժամկետի երկարաձգումը համաձայնեցված է: |
| 35. Դադարեցում | 35.1 Պայմանագրի դադարեցում պարտավորությունների չկատարման պատճառով ա) Գնորդը, առանց հակասելու Պայմանագրի խախտումը կանխող այլ միջոցները, կարող է լուծել սույն Պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասամբ, չկատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցելով Մատակարարին. - եթե Մատակարարը չի առաքում Ապրանքները կամ նրանց որևէ մասը սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, կամ ՊԸՊ կետ 34-ի համաձայն Գնորդի կողմից այդ ժամկետի երկարացման սահմաններում, կամ - եթե Մատակարարը չի կատարում սույն Պայմանագրով սահմանված որևէ այլ պարտավորություններ, - եթե Մատակարարը, Գնորդի կարծիքով ներգրավվել է կաշառամետ կամ խարդախ գործունեության մեջ, ինչպես սահմանում է ՊԸՊ կետ 3-ը սույն պայմանագրի շնորհման համար մրցակցելու կամ այն կատարելու ժամանակ բ) Այն դեպքում, երբ Գնորդը, ՊԸՊ կետ 35.1 ա-ի համաձայն, լուծում է սույն Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասամբ, Գնորդը կարող է, իր կողմից սահմանված ժամկետներում և եղանակով ձեռք բերել չառաքված Ապրանքներին կամ չմատուցված Ծառայություններին նման Ապրանքներ կամ Ծառայություններ, ընդ որում Մատակարարը պարտավոր է իր վրա վերցնել այդպիսի ապրանքների կամ ծառայությունների ձեռք բերման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը: Այնուամենայնիվ, Մատակարարը շարունակելու է սույն Պայմանագրի իրականացումը չդադարեցված Պայմանագրի սահմաններում. - Դադարեցում անվճարունակության պատճառով (ա) Գնորդը կարող է ցանկացած պահին լուծել սույն Պայմանագիրը, այդ մասին գրավոր ծանուցելով Մատակարարին, եթե վերջինս սնանկանում կամ անվճարունակ է ճանաչվում: Այդ դեպքում լուծումը կատարվելու է առանց Մատակարարին փոխհատուցում տրամադրելու, եթե նման դադարեցումը չի վնասում կամ չի ազդում Գնորդի որևէ ներկա կամ ապագայում կատարվելիք գործողության իրավունքի կամ միջոցի վրա: 35.3 Դադարեցում Գնորդի նախաձեռնությամբ (ա) Գնորդը կարող է ցանկացած պահին լուծել Պայմանագիրը մասամբ կամ ամբողջությամբ այդ մասին գրավոր ծանուցելով Մատակարարին: Դադարեցման ծանուցագրում պետք է նշվի, որ Պայմանագրի դադարեցումը կատարվում է Գնորդի նախաձեռնությամբ, սույն պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարի աշխատանքի լուծման սահմանները, ինչպես նաև այն ամսաթիվը, որից սկսած նշված դադարեցումը ուժի մեջ է մտնում: բ) Այն Ապրանքները, որոնք ամբողջական և պատրաստ վիճակում են գտնվում Մատակարարի կողմից լուծման ծանուցագիրը ստանալուց քսանութ օրվա ընթացքում պետք է ընդունվեն Գնորդի կողմից, համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների և գների: Մնացած Ապրանքների համար Գնորդը կարող է ընտրել. (i) որոշակի մաս ավարտելը և սույն Պայմանագրի պայմաններով ու գներով հանձնելը և/կամ (ii) մնացածի չեղյալ համարելը և մասամբ ավարտված Ապրանքների ու Ծառայությունների և Մատակարարի կողմից նախապես ձեռքբերված նյութերի ու պահեստամասերի համար համաձայնեցված գումարի վճարումը Մատակարարին: |
| 36. Պարտականությունների փոխանցում | 36.1 Ոչ Գնորդը, և ոչ էլ Մատակարարը չպետք է փոխանցեն մասամբ կամ ամբողջությամբ, սույն Պայմանագրով ստանձված իրենց պարտավորությունները առանց նախապես ստանալու մյուս կողմի գրավոր համաձայնությունը: |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Բանկային քաղաքականությունը կեղծիքի և կոռուպցիայի վերաբերյալ

(Հավելվածում նշված տեքստը չպետք է փոփոխվի)

Ապրանքների, աշխատանքների, և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ԶՄԸ-ի վարկերի ու դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից՚ (Գնումների ուղեցույց, 2011թ. հունվար)

Կեղծիք և կոռուպցիա

1.16	Բանկի պահանջով Վարկառուները, (ներառյալ բանկի կողմից հատկացվող վարկերի շահառուները), ինչպես նաև հայտատուները, մատակարարները, կապալառուները և իրենց գործակալները (հայտարարված կամ չհայտարարված), ենթակապալառուները, ենթախորհրդատուները, ծառայություն մատուցողները կամ մատակարարները, և թվարկվածների անձնակազմը, պետք է առաջնորդվեն էթիկայի ամենաբարձր ստանդարտներով գնումների և բանկի կողմից ֆինանսավորվող գնումների և պայմանագրերի իրականացման ժամանակ: Ի կատարումն այս քաղաքականության Բանկը`

ա)	սույն դրույթի շրջանակում սահմանում է ստորև ներկայացված եզրույթները հետևյալ կերպ՝

(i)	«կաշառել» նշանակում է առաջարկել, տալ, ստանալ, կամ  ուղակի և անուղակի ինչ որ արժեքավոր բան վերցնել, այլ կողմի գործողությունների վրա ոչ տեղին ազդելու համար,

(ii) 	«խաբեության դիմել» նշանակում է ցանկացած գործողություն կամ բացթողում, որն իր մեջ ներառում է սխալ ներկայացում, որը գործընթացը միտումնավոր սխալ ուղղությամբ է առաջնորդում, ֆինանսական կամ այլ շահ ստանալու կամ պարտականությունից խուսափելու համար;

(iii)	«դավադրություն» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև համաձայնություն, որը կնքվել է անազնիվ նպատակների հասնելու համար, ներառյալ նաև այլ կողմի վրա բացասաբար ազդելը;

(iv)	«հարկադրել» նշանակում է վնասել կամ ուղղակի և անուղղակի կերպով սպառնալ վնասել  ցանկացած կողմին, կամ կողմի սեփականությունը կողմի գործունեության վրա բացասաբար ազդելու համար;

(v)	«խոչընդոտել» նշանակում է

(աա)	միտումնավոր ոչնչացում, կեղծում, փոփոխում, կամ նախաքննության նյութական ապացույցների  թաքցնում,  քննիչներին կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելը, կոռուպցիոն, կեղծ, հարկադրաբար կամ խոչընդոտող գործողությունների մասով բանկի հետաքննություններին նյութապես խոչընդոտելու նպատակով, և/կամ սպառնում, անհանգստացնում կամ ահաբեկում որևէ կողմին՝ կանխելով հետաքննության վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը կամ հետաքննության իրականացումը, կամ

(բբ)	գործողություններ, որոնց նպատակն է նյութապես խոչընդոտել 1.16 (ե) կետով նախատեսված Բանկի՝ ստուգումների և աուդիտի իրավունքների կիրարկումը:

բ)	չեղյալ կհամարի պայմանագրի շնորհման առաջարկը, եթե պարզվի, որ շնորհման համար առաջադրված հայտատուն կամ նրա ցանկացած աշխատակից կամ գործակալ, կամ ենթա-խորհրդատուները, կամ ենթա-կապալառուները, ծառայություն մատուցողները, մատակարարները և/կամ աշխատակիցները մրցույթի ընթացքում ուղղակի կամ անուղղակիորեն մասնակից են դարձել կոռուպցիայի, կեղծիքի, գաղտնի համաձայնության կամ կասկածելի գործարքներում:

գ)	 կհայտարարի գնումների ընթացակարգի խախտում և չեղյալ կհամարի վարկի պայմանագրով հատկացված մասը, եթե ցանկացած ժամանակ պարզ դառնա, որ Վարկառուի կամ ստացողի ներկայացուցիչները վարկի ցանկացած մասով ընդգրկված են կոռումպացված, խարդախ, դավադրական, հարկադրական կամ խոչընդոտող գործողություններում գնումների իրականացման ընթացքում կամ համապատասխան պայմանագրի իրականացման ընթացքում, այն պարագայում, որ Վարկառուն Բանկի կողմից ընդունելի, ժամանակին և համապատասխան գործողություններ չի ձեռնարկել նշված գործողությունների շտկման ուղղությամբ այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի էին ունենում, այդ թվում չտեղեկացնելը բանկին դրանց մասին տեղեկանալու պահին,

դ)	Պատժամիջոցներ կկիրառի ինչպես անհատի, այնպես էլ ձեռնարկության նկատմամբ, ցանկացած ժամանակ, համաձայն Բանկի պատժամիջոցների ընթացակարգերի, այդ թվում հրապարակայնորեն հայտարարելով այդպիսի ընկերությունը կամ անհատին ոչ իրավասու կամ սահմանված կամ անորոշ ժամկետով (i) շնորհվելու բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագիրը, և (ii) առաջադրվելու:

ե)	կպահանջի դրույթի ընդգրկում մրցութային փաստաթղթերում և պայմանագրում, ֆինանսավորված Բանկի վարկով, որը կպահանջի որպեսզի Հայտատուները, մատակարարները և կապալառուները, և նրանց ենթա-կապալառուները, գործակալները, անձնակազմը, խորհրդատուները, ծառայություններ մատուցողները, կամ մատակարարները թույլ տան Բանկին ստուգել բոլոր հաշիվները, գրառումները և այլ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են հայտերի և պայմանագրի իրականացմանը, և իրականացնել աուդիտ բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների միջոցով,

X Բաժին՝ Պայմանագրի ձևաթղթեր

Այս բաժնում են ներկայացված են ձևաթղթեր, որոնք լրացնելուց հետո Պայմանագրի մաս են կազմելու: Կատարման երաշխիքի և Կանխավճարի երաշխիքի ձևաթղթերը միայն անհրաժեշտության դեպքում են լրացվում մրցույթը հաղթած Հայտատուի կողմից պայմանագրի շնորհումից հետո:

##### Ընդունման նամակ

[Գնորդի պաշտոնական ձևաթուղթ]

[ամսաթիվ]

Ում՝  [Մատակարարի անուն և հասցե]

Թեմա՝ Թիվ …..Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում

Սույնով ծանուցում ենք Ձեզ, որ Ձեր հայտը…... [նշել ամսաթիվը] ամսաթվով, որով պետք է իրականացվեն . . .. .[նշել պայմանագրի անունը և նույնականացման համարը, ինչպես տրված է ՊՀՊ-ում] հետևյալ ընդունված գումարի չափով . . . . . . . . .[նշել գումարի չափը թվերով, բառերով և արժույթը], ուղղված և փոփոխված համաձայն Հայտատուներին ուղղված ցուցումների, ընդունվում է մեր կողմից:

Խնդրում ենք ներկայացնել Կատարման երաշխիքը 28 օրվա ընթացքում, ինչպես պահանջվում է Պայմանագրի պայմաններով՝ կիրառելով X Բաժնում ընդգրկված համապատասխան ձևաթուղթը:

Լիազորված անձի ստորագրություն՝

Ստորագրող անձի անուն և պաշտոն՝

Գործակալության անվանում՝

Առդիր՝ Պայմանագիր-Համաձայնագիր

##### Պայմանագիր

[Մրցույթը հաղթած Հայտատուն պետք է լրացնի այս ձևը նշված ցուցումների համաձայն]

Սույն պայմանագիրը կնքվել է

[ նշել՝  օր ]   [ նշել՝  ամիս ], [ նշել՝ տարի ]

(1)	[ նշել Գնորդի անբողջական անունը ],  [ նշել իրավաբանական անձի կարգավիճակի նկարագրությունը, օրինակ,  ….{նշել Գնորդի երկիրը} ……Հանրապետության Կառավարության ……Նախարարության ……Կառույց/Գործակալություն, կամ  ընկերություն, որը գործում է {նշել Գնորդի երկիրը} օրենսդրությամբ և հիմնական գործունեության վայրն է հանդիսանում [նշել Գնորդի հասցեն] (այսուհետ՝ «Գնորդ»), մի կողմից և

մյուս կողմից

(2)	[ նշել Մատակարարի անունը], ընկերություն, որը գործում է [նշել Մատակարարի երկիրը] , որի հիմնական գործունեության վայրն է [ նշել Մատակարարի հասցեն ] (այսուհետ՝ «Մատակարար»),

ՄԻՋև

Կամ

[Եթե Մատակարարը հանդես է գալիս Համատեղ ձեռնարկության կարգավիճակով, ապա, Համատեղ ձեռնարկություն (նշել ՀՁ-ի անունը), որի կազմում մտնում են հետևյալ կազմակերպությունները[ նշել ՀՁ գործընկեր կազմակերպության անունը], որոնք գործում են [ նշել ՀՁ գործընկեր կազմակերպության երկիրը  ] օրենսդրությամբ և որոնց հիմնական գործունեության վայրը գտնվում է հետևյալ հասցեում [ նշել ՀՁ գործընկեր կազմակերպության հասցեն; ---------------և------------- ], որի յուրաքանչյուր անդամը համատեղ և առանձին պատասխանատու են Գնորդի նկատմամբ սույն Պայմանագրով Մատակարարի ստանձնած պարտավորությունների համար (այսուհետ՝ «Մատակարար»),

ՔԱՆԻ ՈՐ Գնորդը մրցույթ է հայտարարել որոշակի ապրանքների և հարակից ծառայությունների համար, մասնավորապես [նշել Ապրանքների և Ծառայությունների համառոտ նկարագրություն] և ընդունել է Մատակարարի կողմից ներկայացված Հայտը` նշված ապրանքների և ծառայությունների մատակարարման համար,

Գնորդը և Մատակարարը համաձայնվում են հետևյալի մասին.

1.	Սույն Պայմանագրի բառերը և արտահայտությունները պետք է ունենան այն նույն իմաստը, ինչպես ներկայացված է  Պայմանագրի փաստաթղթերում:

2.	Ստորև թվարկած փաստաթղթերը կազմում են Պայմանագրի Համաձայնագիր, որոնցից յուրաքանչյուրը  դիտարկվում և  մեկնաբանվում է  որպես Պայմանագրի անբաժանելի մաս: Սույն Պայմանագրի Համաձայնագիրը գերակա է պայմանագրի մնացած փաստաթղթերի նկատմամբ:

ա) Ընդունման նամակ

բ) Հայտի նամակ

գ) Լրացումներ թիվ՝ ________(եթե կան)

դ) Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններ

ե) Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմաններ

զ) Մասնագրեր (ներառյալ Պահանջների ցուցակ և Տեխնիկական պայմաններ)

է) Լրացված ցուցակներ (ներառյալ Գնացուցակները)

ը) ՊԸՊ-ում նշված, Պայմանագրի մաս կազմող այլ փաստաթղթեր

3.	Հաշվի առնելով Գնորդի կողմից Մատակարարին կատարվելիք վճարումները, որոնք նշված են Պայմանագրի Համաձայնագրում, Մատակարարը պարտավորվում է Գնորդին մատակարարել ապրանքներ ու ծառայություններ, վերացնել դրանց անսարքությունները համաձայն  Պայմանագրի դրույթների և պահանջների:

4.	Հաշվի առնելով ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը և դրանց անսարքությունների վերացումը, Գնորդը սույնով պարտավորվում է վճարել Մատակարարին Պայմանագրի Գինը կամ որևէ այլ գումար, որը ենթակա է վճարման  համաձայն Պայմանագրի դրույթների Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և եղանակով.

Ի ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ վերոհիշյալի, կողմերը վերոնշյալ ամսաթվով ստորագրում են սույն Պայմանագրի Համաձայնագիրը,  համաձայն Գնորդի Երկրի օրենսդրության.

Գնորդի կողմից

Ստորագրող՝ [ստորագրություն]

Պաշտոն՝ [ նշել պաշտոնը, կոչումը]

Վկա՝ [նշել պաշտոնական վկայի անունը]

Մատակարարի կողմից

Ստորագրող՝[Մատակարարի կողմից լիազորված ներկայացուցչի/ների/ ստորագրություն]

Պաշտոնը՝  [ նշել պաշտոնը կամ այլ կոչում ]

Վկա՝ [ նշել պաշտոնական վկայի անունը]

##### Կատարման Երաշխիք

(Բանկային երաշխիք)

[Բանկը մրցույթը հաղթած Հայտատուի պահանջով պետք է լրացնի այս ձևը համաձայն ցուցումների]

[Երաշխավորի ձևաթուղթ կամ SWIFT կոդ]

Բենեֆիցիար՝	[նշել Գնորդի անունը և հասցեն ]

Ամսաթիվ՝ _ [նշել ամսաթիվը]

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ թիվ ___	[Նշել երաշխիքի համարը]

Երաշխավոր՝[ եթե ձևաթղթում առկա չէ, նշել հասցեն ]

Մենք տեղեկացվել ենք այն մասին, որ [նշել Մատակարարի անունը, համատեղ ձեռնարկության դեպքում համատեղ ձեռնարկության անվանումը] (այսուհետ «Դիմող») Բենեֆիցիարի հետ կնքել են թիվ [նշել պայմանագրի համարը][նշել ամսաթիվը] [նշել պայմանագրի անվանումը և ապրանքների ու հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] մատակարարման նպատակով (այսուհետ՝ «Պայմանագիր»):

Բացի այդ, գիտենք, որ Պայմանագրի պայմանների համաձայն, պահանջվում է կատարման երաշխիք:

Դիմողի խնդրանքով, մենք, որպես Երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք Բենեֆիցիարին վճարել [նշել գումարը թվերով] 
() [նշել գումարը բառերով] 1 չգերազանցող գումար Պայմանագրի գնի արժույթով, հենց որ ստանանք Բենեֆիցիարից վճարման պահանջ և պահանջի տեքստում կամ առանձին թղթով ուղեկցող ստորագրված գրությամբ, որտեղ նշվում է, որ Դիմողը խախտել է Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականություն(ները), ընդ որում Բենեֆիցիարը կարող է և չապացուցել կամ հիմնավորել պահանջը կամ այնտեղ նշված գումարը:

Սույն երաշխիքի ժամկետը լրանում է ոչ ուշ, քան [նշել ամսաթիվ]2, և սույն երաշխիքով վճարման ցանկացած պահանջ մենք պետք է ստանանք սույն հասցեով տվյալ օրը կամ նախքան այդ օրը:

Սույն երաշխիքը կարգավորվում է Ցպահանջ երաշխիքների միատեսակ կանոններով (URDG) 2010, Առևտրի միջազգային պալատի թիվ 758 Հրատարակություն, իսկ Հոդված 15(ա)-ով նախատեսված ուղեկցող գրությունը սույնով բացառվում է:

.

____________________ 
[ստորագրություն(ներ)]

Նշում՝  շեղատառերով գրված տեքստը (այդ թվում տողատակի ծանոթագրությունները) սույն ձևը լրացնելու համար են նախատեսված միայն և վերջնական փաստաթղթում պետք է ջնջվեն:

##### Կանխավճարի ապահովման բանկային երաշխիք

[Երաշխավորի ձևաթուղթ կամ SWIFT նույնականացման կոդ]

Բենեֆիցիար՝[Նշել Գնորդի անունը և հասցեն]

Ամսաթիվ՝	[Նշել փաստաթղթի պատրաստման ամսաթիվը]

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԹԻՎ՝	 [նշել երաշխիքի համարը]

Երաշխավոր՝  [եթե ձևաթղթում առկա չէ, նշել հասցեն]

Մենք տեղեկացվել ենք այն մասին, որ [նշել Մատակարարի անունը, համատեղ ձեռնարկության դեպքում համատեղ ձեռնարկության անվանումը] (այսուհետ «Դիմող») Բենեֆիցիարի հետ կնքել են թիվ [նշել պայմանագրի համարը][նշել ամսաթիվը] [նշել պայմանագրի անվանումը և ապրանքների ու հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] իրականացման նպատակով (այսուհետ՝ «Պայմանագիր»):

Բացի այդ, գիտենք, որ Պայմանագրի պայմանների համաձայն, [նշել գումարի չափը թվերով] գումարի չափով Պայմանագրով սահմանված արժույթով կանխավճար պետք է վճարվի կանխավճարի ապահովման երաշխիքի հիման վրա:

Դիմողի խնդրանքով, մենք, որպես Երաշխավոր, սույնով պարտավորվում ենք Բենեֆիցիարին վճարել [նշել գումարը թվերով] 
() [նշել գումարը բառերով]1 չգերազանցող գումար, հենց որ ստանանք Բենեֆիցիարից վճարման պահանջ և պահանջի տեքստում կամ առանձին թղթով ուղեկցող ստորագրված գրությամբ, որտեղ նշվում է, որ Դիմողը

ա) օգտագործել է կանխավճարը այլ նպատակներով, Ապրանքների մատակարարման փոխարեն, կամ

բ) չի վերադարձրել կանխավճարը, ինչպես նախատեսված էր Պայմանագրի պայմաններով՝ նշելով այն գումարի չափը, որ Դիմողը չի վերադարձրել:

Սույն երաշխիքով կարելի է պահանջ ներկայացնել Բենեֆիցիարի բանկից Երաշխավորին ներկայացնելով հավաստագիր, որտեղ նշվում է, որ վերոնշյալ կանխավճարը հաշվեգրվել է Դիմողի հաշվին [նշել հաշվեհամարը]  [նշել Դիմողի բանկի անվանումը և հասցեն]:

Սույն երաշխիքի ժամկետը լրանում է ոչ ուշ, քան [նշել օրը] [նշել ամիսը], [նշել տարին]: Ուստի, սույն երաշխիքով վճարման ցանկացած պահանջ մենք պետք է ստանանք սույն հասցեով տվյալ օրը կամ նախքան այդ օրը:

Սույն երաշխիքը կարգավորվում է Ցպահանջ երաշխիքների միատեսակ կանոններով (URDG) 2010, Առևտրի միջազգային պալատի թիվ 758 Հրատարակություն, իսկ Հոդված 15(ա)-ով նախատեսված ուղեկցող գրությունը սույնով բացառվում է:

___________________ 
[ստորագրություն(ներ)]

Նշում՝  շեղատառերով գրված տեքստը (այդ թվում տողատակի ծանոթագրությունները) սույն ձևը լրացնելու համար են նախատեսված միայն և վերջնական փաստաթղթում պետք է ջնջվեն:

Մաս 2

- II Բաժին – Հայտաթերթ

- III Բաժին – Գնահատման և որակավորման չափանիշներ

- VII Բաժին –Պահանջների ցանկ

- IX Բաժին – Պայմանագրի հատուկ պայմաններ (ՊՀՊ)

- Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)

| II Բաժին. Հայտաթերթ Ապրանքների վերաբերյալ հետևյալ մասնավոր տվյալները պետք է ամբողջականացնեն, լրացնեն կամ լրամշակեն «Ցուցումներ Հայտատուներին» (ՑՀ) բաժնի դրույթները: Հակասությունների դեպքում սույն դրույթները գերակայում են ՑՀ դրույթների նկատմամբ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ՑՀ հոդվածի համար | Ա. Ընդհանուր |  |
| ՑՀ 1.1 | Հայտի ներկայացման հրավերի համարը՝ CR4/NCB/B-G/017-17 |  |
| ՑՀ 1.1 | Գնորդը՝ «Առողջապահական ԾԻԳ» ՊՀ |  |
| ՑՀ 1.1 | ԱՄ Մրցույթի անվանումը՝ Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար բժշկական սարքավորումների և բժշկական կահույքի ձեռքբերում ԱՄ Մրցույթի համարը՝ CR4/NCB/B-G/017-17 ԱՄՄ համարը, լոտերի (պայմանագրերի) նույնականացման տվյալները. Լոտ 1-Բժշկական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Լոտ 2-Բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում |  |
| ՑՀ 2.1 | Փոխառուն՝ Հայաստանի Հանրապետություն |  |
| ՑՀ 2.1 | Փոխառության կամ ֆինանսավորման համաձայնագրի գումարը՝ 35,000,000 ԱՄՆ դոլար |  |
| ՑՀ 2.1 | Ծրագրի անվանումը՝ Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում |  |
| ՑՀ 4.1 | ՀՁ անդամների առավելագույն թվաքանակը պետք է լինի՝ 2 (երկու) |  |
| ՑՀ 4.4 | Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձերի և ընկերությունների ցուցակը կարելի է գտնել Բանկի վեբկայքում՝ http://www.worldbank.org/debarr. |  |
| ՑՀ 4.6 | Կազմակերպությունների ցանկը հասանելի է՝ www.armeps.am, www.gnumner.am կայքէջերում և այլն: |  |
|  | Բ. Մրցութային փաստաթղթերի բովանդակությունը |  |
| ՑՀ 7.1 | Միայն հայտի պարզաբանման նպատակով, էլ-գնումների համակարգի միջոցով https://armeps.am/ ՝ Պարզաբանման մասին հարցումները Գործատուն կարող է ստանալ ոչ ավելի ուշ, քան՝ 5 օր մինչ մրցույթի բացումը |  |
| ՑՀ 7.1 | Կայքէջ՝ www.gnumner.am |  |
|  | Գ. Հայտերի պատրաստում |  |
| ՑՀ 10.1 | Հայտի լեզուն՝ Հայերեն |  |
| ՑՀ 11.1 (Թ) | Հայտատուն իր հայտում պետք է ներկայացնի առաջարկվող սարքավորումների/ապրանքների մանրամասն տեխնիկական բնութագրերի համեմատական աղյուսակ (excel ձևաչափով, չկոդավորված) |  |
| ՑՀ 11.1 (Ժ) | Հայտատուն իր հայտում պետք է ներկայացնի հետևյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը՝ - Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկանք, որը պետք է լինի թողարկված ոչ ուշ քան 30 օր` մինչ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը: - Փաստաթղթային հավաստում առ այն որ պայմանագրի/րերի շրջանակներում մատակարարվելիք ապրանքներն արտադրված կլինեն ոչ շուտ քան 12 ամիս առաջ, հաշված հայտերի բացման օրվանից: - Վկայագիր/սերտիֆիկացում՝ արտադրողի և ապրանքների համար, համաձայն տեխնիկական մասնագրերի: Փաստաթղթերն (ներառյալ էլեկտրոնային ստորագրությամբ) էլեկտրոնային armeps համակարգի միջոցով ներկայացնելու տարբերակն ընդունելի է: |  |
| ՑՀ 14.6 | Յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի) համար առաջարկված գինը պետք է համապատասխանի յուրաքանչյուր լոտի (պայմանագրի) համար նշված ապրանքների առնվազն 100 տոկոսին: Լոտի յուրաքանչյուր ապրանքի համար առաջարկված գինը պետք է համապատասխանի լոտի տվյալ ապրանքի թվաքանակի առնվազն 100 տոկոսին: |  |
| ՑՀ 14.8 (iii) | Վերջնական նշանակման վայր`Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 |  |
| ՑՀ 15.1 | Հայտատուն գները պետք է նշի՝ ՀՀ դրամով: |  |
| ՑՀ 16.4 | Ապրանքների շահագործման նախատեսված ժամանակահատվածը (պահեստամասերի առումով)՝ 4 տարի |  |
| ՑՀ 17.2 (a) | Նամակ-լիազորագիր արտադրողի (կամ դիլերի/ներկայացուցչի/) կողմից՝ պահանջվում է Լոտ 1-ի բոլոր ապրանքների համար; պահանջվում է Լոտ 2 հետևյալ ապրանքների համար՝ տող 7-10; 15; 18-20; 24-25; 32; 36; 37: Էլեկտրոնային armeps համակարգի միջոցով ներկայացնելու տարբերակն ընդունելի է, այնուամենայնիվ մասնակցից կարող է պահանջվել ներկայացնել փաստաթղթի բնօրինակն, առձեռն: Նման պահանջ ստանալու դեպքում այն պետք է ներկայացվի եռօրյա ժամկետում: |  |
| ՑՀ 17.2 (b) | Վաճառքից հետո սպասարկում՝ պահանջվում է |  |
| ՑՀ 18.1 | Հայտի վավերականության ժամկետը՝ 60 օր: |  |
| ՑՀ 18.3 (ա) | Հայտի գինը պետք է որոշվի՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոն(ներ)ը՝ 1,03 |  |
| ՑՀ 19.1 | Հայտի երաշխիք՝ Կիրառելի չէ: Հայտի ապահովման հայտարարագիր՝ պահանջվում է Նշում՝ Հայտի ապահովման հայտարարագիր պահանջվում է յուրաքանչյուր լոտի համար: |  |
| ՑՀ 19.3 (դ) | Ընդունելի երաշխիքների այլ տեսակներ՝ Ոչ մի |  |
| ՑՀ 19.9 | Եթե Հայտատուն կատարի սույն դրույթի ա) կամ բ) կետերում սահմանված գործողություններից որևէ մեկը, Փոխառուն Հայտատուին կճանաչի Գնորդի կողմից պայմանագրեր շնորհելու համար ոչ իրավասու 3 տարի ժամանակահատվածով: |  |
| ՑՀ 20.2 | Հայտատուի կողմից ստորագրելու իրավունքը հաստատող գրավոր լիազորություն՝ Լիազորագիր հաստատված հայտատուի կողմից կնիքով: |  |
|  | Դ. Հայտերի ներկայացում և բացում |  |
| ՑՀ 22.1 | Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկներն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլ-գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով15 մինչև 2017 թ-ի հոկտեմբերի 02-ը, ժամը 11:00-ն:: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։ |  |
| ՑՀ 25.1 | Ստացված առաջարկների էլեկտրոնային բացումը տեղի կունենա 2017 թ-ի հոկտեմբերի 02-ին, ժամը 11:00-ին էլ-գնումների Armeps համակարգի միջոցով։ |  |
|  | Ե. Հայտերի գնահատում և համեմատում |  |
| 32.2(ա) |  | Գնահատվելու են լոտերը (պայմանագրերը) Նշում՝ Հայտերը կգնահատվեն լոտ առ լոտ: Եթե Գնացուցակում նշված են ապրանքներ, որոնց գները նշված չեն, կենթադրվի, որ դրանց գները ընդգրկվել են այլ ապրանքների գներում: Գնացուցակում չնշված ապրանքը,կենթադրվի, որ չի ընդգրկվել հայտում, և եթե հայտը զգալիորեն համապատասխանում է պահանջներին, տվյալ Հայտատուի կողմից առաջարկված ապրանքի միջին արժեքը կգումարվի հայտի գնին և գների համեմատության նպատակով հաշվի կառնվի այս կերպ որոշված հայտի ընդամենը արժեքը: |
| ՑՀ 32.4 |  | Ճշգրտումները կորոշվեն՝ առաջնորդվելով III Բաժնում սահմանված հետևյալ չափանիշներով՝ III Բաժին, Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ: ա) Գնորդի երկրում հայտում առաջարկվող սարքավորումների պահեստամասերի առկայություն և վաճառքից հետո սպասարկման ապահովում՝ Չ/Կ |
|  |  | Զ. Պայմանագրի շնորհում |
| ՑՀ 37.1 |  | Առավելագույն տոկոսը, որքանով քանակները հնարավոր է ավելացնել՝ 15 տոկոս Առավելագույն տոկոսը, որքանով քանակները հնարավոր է կրճատել՝ 15 տոկոս Նշում՝ Եթե ապրանքները մեկից ավել են, ավելացվող տոկոսը կվերաբերի առանձին ապրանքներին: |

III Բաժին

Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ

Այս բաժնում նկարագրված են այն բոլոր չափանիշները, որոնցով Գնորդը պետք է առաջնորդվի հայտը գնահատելու և Հայտատուների որակավորման համապատասխանությունը որոշելու համար: Այլ գործոններ, մեթոդներ կամ չափանիշներ չեն կիրառվի, համաձայն ՑՀ 32 և ՑՀ 34 հոդվածների դրույթների:

Բովանդակություն

1. Գնահատում (ՏՄՄ 32)

2. Որակավորում (ՏՄՄ 34)

1. Գնահատում (ՑՀ 32)

1.1. Գնահատման չափանիշներ (ՑՀ 32.4) Չի կիրառվում

1.2. Մեկից ավել Պայմանագրեր (ՑՀ 32.4)

Գնորդը շնորհում է մեկից ավել պայմանագրեր այն Հայտատուին, ով առաջարկում է ամենացածր գնահատված հայտերի համակցությունը (մեկ պայմանագիր յուրաքանչյուր հայտի համար) և համապատասխանում է որակավորման չափանիշներին (III Բաժին, ենթաբաժին ՑՀ 34.1 Որակավորմանն ուղղված պահանջներ)

Գնորդը պետք է

ա)	գնահատի միայն այն լոտերը կամ պայմանագրերը, որոնք առնվազն ընդգրկում են յուրաքանչյուր լոտի ապրանքների տոկոսները և յուրաքանչյուր ապրանքի քանակը, ինչպես սահմանված է ՑՀ 14.8 հոդվածում:

բ)	դիտարկի

      - Յուրաքանչյուր լոտի ամենացածր գնահատված հայտը և

(ii)	Հայտատուի կողմից հայտում առաջարկված յուրաքանչյուր լոտի գնի նվազեցումը և վերջինիս կիրառման մեթոդը

2. Որակավորում (ՑՀ 34)

2.1 Որակավորմանն ուղղված պահանջներ (ՑՀ 34.1)

Համաձայն ՑՀ 33.1 հոդվածի, ամենացածր գնահատված հայտը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Հայտատուի հետորակավորման գնահատումը, համաձայն ՑՀ 34 հոդվածի դրույթների՝ կիրառելով միայն սահմանված պահանջները: Ստորև չնշված պահանջները չպետք է կիրառվեն Հայտատուի որակավորման գնահատման ժամանակ:

(a)	Եթե հայտատուն արտադրող է՝

(i)	Ֆինանսական հնարավորություններ

Հայտատուն պետք է տրամադրի համապատասխան փաստաթուղթ, որը վկայում է ֆինանսական կայուն կարգավիճակի մասին, մասնավորապես.

- Բժշկական սարքավորումների (Լոտ 1-ի համար)/Բժշկական կահույքի (Լոտ 2-ի համար) վաճառքի շրջանառությունը վերջին հինգ տարիների ընթացքում (2012-2016/7) պետք է լինի նվազագույնը երկու անգամ ավել առաջարկած գնից՝ մեկ լոտի համար, համապատասխանաբար նաև երկու անգամ ավել Լոտերի ընդհանուր գումարի համար, 1-ից ավելի Լոտերին մասնակցելու դեպքում:

կամ

- Ֆինանսական  ռեսուրսների առկայություն (կանխիկի կամ վարկի հնարավորություն) ոչ պակաս քան հայտի գումարի 20%-ի չափով:

      - Փորձ և տեխնիկական կարողություն

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ. Լոտ 1-ի համար- Բժշկական սարքավորումների առնվազն երեք (3) տարվա  արտադրման փորձառություն: Լոտ 2-ի համար-Նմանատիպ ապրանքների առնվազն երեք (3) տարվա  արտադրման փորձառություն:

      - Փաստաթղթային հավաստում: Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ դա համապատասխանում է հետևյալ պահանջ(ներ)ին:

Լոտ 1-ի համար- Տեղեկանք վերջնական օգտագործողների/շահառուների կողմից, առ այն որ առաջարկվող ապրանքներն առնվազն վեց ամիս բարեհաջող օգտագոործվել են: Պահանջվում է միայն հետևյալ ապրանքների համար.

- տող 2 (Ուլտրաձայնային սարք գունավոր դոպլերով 3 տվիչ// Ultrasound (3 probes) with printer);

- տող 6 (Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք//Ventilator (Intensive ventilation equipment));

- տող 16 (Ինհալացիոն անզգայացման սարք //Anesthesia trolley (anesthesia machine with ventilator and monitor));

- տող 28 (Լապորսկոպիկ հավաքածու // Laparoscopy set):

Շահառուներից տեղեկանքը կարող է ձեռք բերվել հիմքում ունենալով հայտատուների և արտադրողների համագործակցությունը:

      - Նմանատիպ փորձառություն: Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն (նմանատիպ պայմանագրի էլեկտրոնային /scan/ տարբերակը) առ այն,

Լոտ 1-ի համար- Վերջին հինգ (5) տարիների ընթացքում առնվազն մեկ (1) նմանատիպ՝ բժշկական սարքավորումների, պայմանագրի իրականացում (2013թ.-2017թ.), առնվազն 300,000 ԱՄՆ դոլար (կամ այլ արժույթ) (ներառյալ հարկերը) ընդհանուր արժեքով: Պայմանագիրը պետք է ուղեկցվի վերջնական հանձման ընդունման ակտով կամ վերջնական վճարման փաստաթղթով կամ գնորդներից նամակ-երաշխավորագրով հաջող ավարտված լինելու վերաբերյալ:

Լոտ 2-ի համար- Վերջին հինգ (5) տարիների ընթացքում առնվազն մեկ (1) նմանատիպ՝ բժշկական կահույքի, պայմանագրի իրականացում (2013թ.-2017թ.), առնվազն 100,000 ԱՄՆ դոլար (կամ այլ արժույթ) (ներառյալ հարկերը) ընդհանուր արժեքով: Պայմանագիրը պետք է ուղեկցվի վերջնական հանձման ընդունման ակտով կամ վերջնական վճարման փաստաթղթով կամ գնորդներից նամակ-երաշխավորագրով հաջող ավարտված լինելու վերաբերյալ:

    - Եթե հայտատուն արտադրող չէ.

Եթե հայտատուն արտադրող չէ, սակայն հանդես է գալիս որպես հայտատու արտադրողի լիազորագրի հիման վրա (Բաժին IV, մրցութային փաստաթղթեր) արտադրողը պետք է համապատասխանի վերը նշված որակավորման արտադրման փորձառության պահանջներին (ii) և հայտատուն պետք է բավարարի վերը նշված որակավորման (i); (iii) և (iv) պահանջներին:

Լոտ1-ին դիմելու դեպքում հայտատուն/գործակալը պետք է ներկայացնի նաև փաստաթղթային վկայություն, առ այն որ վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում իրականացրել է բժշկական սարքավորումների մատակարարման, ուսուցման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:

Նշում. Եթե հայտատուն դիմում է 2 Լոտի համար միաժամանակ ապա պետք է բավարարի որակավորման պահանջներին աձանձին (ֆինանսական հնարավորություն և նմանատիպ փորձառություն):

VII Բաժին. Պահանջների ցանկ

Բովանդակություն

- Ապրանքների ցանկ և մատակարարման ժամանակացույց……………………12

- Տեխնիկական պահանջներ…………………………………………………………15

- Զննումներ և թեստեր………………………………………………………………..17

| - Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց լոտ 1-ի համար |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական միավոր | Հայտաթերթում նշված Վերջնակետ | Առաքման օրը |  |  |
|  |  |  |  |  | Առաքման ամենավաղ ամսաթիվ | Վերջնական ամսաթիվ | Հայտատուի կողմից առաջարկված Առաքման ամսաթիվ [լրացվի Հայտատուի կողմից] |
|  | ԷՍԳ // Electrocardiograph | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չի կիրառվում | 90 օր |  |
|  | Ուլտրաձայնային սարք գունավոր դոպլերով 3 տվիչ // Ultrasound (3 probes) with printer | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու // Gynaecology instrument set | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու //obstetric instrument set | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Օդի ռեցիրկուլյատոր // UV-Air Flow Cleaner-Recirculator | 14 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք // Ventilator (Intensive ventilation equipment) | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պացիենտի մոնիտոր // Patient Monitor | 4 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ավտոմատ ներարկիչ // Syringe pump | 4 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով // Defibrillator with monitor | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Թթվածմնի կոնցենտրատոր //Oxygen Concentrator | 1 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ // Gynecological Couch | 4 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մանկաբարձական բազկաթոռ // Delivery coach (Delivery bed) | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մանկաբարձական բազկաթոռ տելեսկոպիկ // Delivery coach (Delivery bed) telescopic | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Վիրահատական սեղան բազմաֆունկցիոնալ // Operating Table Universal | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Վիրահատական լուսատու առաստաղային (LED տիպի) // OT Light (LED type) | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ինհալացիոն անզգայացման սարք // Anesthesia trolley (anesthesia machine with ventilator and monitor) | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Վիրաբուժական էլեկտրադանակ // Electrosurgical Unit | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Վիրաբուժական արտածծիչ // Suction pump | 7 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Նորածինների ինտենսիվ թերապիայի սեղան տաքացուցիչով // Infant Radiant Warmer Stand with Infant care | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ֆետալ մոնիտոր // Fetal Monitor | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Կյուվեզ // Baby Incubator | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Կշեռք հասակաչափով մանկական // Scale for children | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ինֆուզոմատ // Volumetric Infusion Pump | 4 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մանրէազերտիչ տաք չոր օդային // Hot air sterilizer | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ավտոկլավ // Autoclave | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Հետազոտման լամպ // Examination Lamp | 10 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մեծահասակների կծեռք // Scale for Adults | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Լապորսկոպիկ հավաքածու // Laparoscopy set | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |

| Ապրանքների ցուցակ և Առաքման ժամանակացույց լոտ 2-ի համար |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական միավոր | Հայտաթերթում նշված Վերջնակետ | Առաքման օրը |  |  |
|  |  |  |  |  | Առաքման ամենավաղ ամսաթիվ | Վերջնական ամսաթիվ | Հայտատուի կողմից առաջարկված Առաքման ամսաթիվ [լրացվի Հայտատուի կողմից] |
|  | Տեղեկատույի սեղան // Reception desk | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պլաստիկ աթոռ // Plastic Chairs | 230 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Գրասեղան // Writing Desk | 20 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պահարան // Cabinet | 10 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բազկաթոռ // Chair | 23 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Զգեստապահարան (պալատային կահույք) // Wardrobe | 21 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պալատային մահճակալ // Bed With Backrest | 44 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Ֆունկցիոնալ մահճակալ // Rehabilitation Bed (electric bed) | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մահճակալային կիսապահարան // Bedside cabinet | 46 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մահճակալային շարժական սեղան // Movable bedside table | 46 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Կախիչ // Hanger | 40 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պարկով թափոնների սայլակ // Soled linen trolley | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Թափոնների սայլակ // Bowl`s stand | 6 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բարուրասեղան // Table for wrapping for infants | 22 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Նորածինների մահճակալ // Baby crib | 32 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Հետազոտման թախտ // Medical examination couch | 10 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բժշկական պահարան // Cabinet for medicine | 20 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Հեռուստացույց պատի կախիչով (Գունավոր հեռուստացույց-43" ՚՚ամրակներով) // Color LED TV - 43"with wall holder | 2 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Հեռուստացույց տակդիրով (Գունավոր հեռուստացույց 32" ՚՚ամրակներով) // Color LED TV - 32"with holder | 21 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Սառնարան պալատային // Refrigerator | 25 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Դարակաշար // Cabinet with Shelves | 18 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Սեղան պալատային // Table | 40 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Քույրական պոստի սեղան // Nurse station | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Բ // Table for medical instruments (B) | 12 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Ա // Table for medical instruments (A) | 20 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Աղբարկղ // Waste bin | 60 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Շիրմա // Folding screen | 8 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Բժշկական աստիճան // Mounting step | 9 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Շտատիվ // Infusion fluid holder | 25 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պտտվող աթոռ գազային պոմպով // Revolving chair with gas pump | 9 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Մեկ դռնանի հանդերձարանի պահարան // Changing room locker, single door | 24 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Սառնարան խոհանոցային // Kitchen refrigerator | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Կլոր սեղան սրճարանի համար // Round table for cofe | 12 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Խոհանոցային կահույք (խոհանոցային լվացարան էլեկտրական սալիկով)#1 // Kitchen sink with electric hod#1 | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Խոհանոցային կահույք (խոհանոցային լվացարան էլեկտրական սալիկով)#2// Kitchen sink with electric hod#2 | 1 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Պացիենտի սայլակ // Patient trolley | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |
|  | Լվացքի մեքենա // Washing machine | 3 | հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | Չ/Կ | 90 օր |  |

2.	Հարակից ծառայությունների ցանկ և դրանց ավարտման ժամանակացույց

| Ծառայություն | Ծառայության նկարագրություն | Քանակ | Չափման միավոր | Ծառայությունների իրականացման վայր | Ծառայությունների ավարտի ժամկետ(ներ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Լոտ 1-Բժշկական սարքավորումներ | Բժշկական սարքավորումների տեղադրում | 81 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | 5 օրվա ընթացքում մատակարարումից հետո |
|  | Դասընթաց | 3 օրվա ընթացքում | Բժշկական անձնակազմ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | 3 օրվա ընթացքում տեղադրումից հետո |
| Լոտ 2-Բժշկական կահույք | Ապրանքների տեղադրում | 877 | Հատ | Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 | 5 օրվա ընթացքում մատակարարումից հետո |

3.	Տեխնիկական մասնագրեր

Լոտ 1-Բժշկական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում

| N | NAME | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED BY THE PURCHASER | Q-ty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ԷՍԳ // Electrocardiograph | Portable | 2 |
|  |  | Mains and internal rechargeable battery operation |  |
|  |  | Battery operating time: not less than 90 min |  |
|  |  | Recording ECG Leads: 12 standard Leads |  |
|  |  | Recording Channels: 1/3 user selectable |  |
|  |  | LCD: viewing area: 128x 240 mm , deviation not more than 10% |  |
|  |  | Lead switching: manual and automatic. |  |
|  |  | Sensitivity, mm/mV: minimum 5, 10, 20 |  |
|  |  | Calibration signal: automatic end manual. |  |
|  |  | Frequency range, Hz Diagnostic: |  |
|  |  | Filtered from 0.5 to 30Hz, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Unfiltered from 0.05 to 150Hz, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Recorder: INOP control independent for each electrode and pacemaker detection |  |
|  |  | Recording method: thermal paper |  |
|  |  | Recording paper: 63mm x 30m or other size |  |
|  |  | Recording speed, mm/sec: 25/ 50 user selectable |  |
|  |  | Channels acquired simultaneously: 1/3 user selectable |  |
|  |  | Channels printed simultaneously: 1/3 user selectable |  |
|  |  | Power requirements: 220V/50Hz |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | 1. Patient cable |  |
|  |  | 2. 6 chest limb electrodes |  |
|  |  | 3. 4 limb electrodes |  |
|  |  | 4. 4 strap electrodes |  |
|  |  | 5. AC/DC adaptor |  |
|  |  | 6. 1 bottle ECG Gel |  |
|  |  | 7. 2 rolls of paper |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 2 | Ուլտրաձայնային սարք գունավոր դոպլերով 3 տվիչ // Ultrasound (3 probes) with printer | Ultrasound System with 3 probes and printer. | 1 |
|  |  | Number of bit of the A/D converter not less than 12 |  |
|  |  | Number of physical transmitting channels: not less than 128 |  |
|  |  | Number of processing channels: not less than 65000 |  |
|  |  | Dynamic range: not less than 208dB |  |
|  |  | Should have wideband and multirange scanning |  |
|  |  | Should have quad signal processing |  |
|  |  | Transmission focal points: not less than 8 |  |
|  |  | Max display depth: not less than 33 cm |  |
|  |  | Max. Zoom factor in real-time: not less than x20 |  |
|  |  | High-definition LCD monitor: not less than 19" |  |
|  |  | Resolution: not less than 1280x1024 |  |
|  |  | Monitor tilt forward: not less than 40 degrees |  |
|  |  | Monitor tilt behind: not less than 5 degrees |  |
|  |  | Monitor swivel: not less than 120 degrees |  |
|  |  | Operation panel movement in vertical plane: not less than 15cm |  |
|  |  | Operation panel swivel: from -30 to +30 |  |
|  |  | Touch Command Screen: not less than 8" |  |
|  |  | Should have B-mode |  |
|  |  | Color map: not less than 12 |  |
|  |  | Should have М-mode |  |
|  |  | Should have combination of B- and M-modes in real time |  |
|  |  | Should have combination of B/M and Color-modes in real time |  |
|  |  | Should have PWD |  |
|  |  | PRF range from 300 to 27900Hz |  |
|  |  | Maximum detectable velocity: not less than 37 m/sec |  |
|  |  | Minimum detectable velocity: not less than 0.1cm/sec |  |
|  |  | Range of angle correction: from -79 to +79 |  |
|  |  | Step of angle correction: not less than 1 degrees |  |
|  |  | Should have colour doppler |  |
|  |  | PRF range: from 100 to 25000Hz |  |
|  |  | Maximum velocity range in color mode: not less than 181 cm/sec |  |
|  |  | Minimum detectable velocity: not less than 2cm/sec |  |
|  |  | Color map: not less than 12 |  |
|  |  | Should have combination of B- and Color-modes in real time |  |
|  |  | Should have combination of B-, M- and Color-modes in real time |  |
|  |  | Should have combination of B-, PW- and Color-modes in real time |  |
|  |  | Should have combination of B-, CW- and Color-modes in real time |  |
|  |  | Oblique scan angle for linear transducers: from -30 to +30 |  |
|  |  | Should have tissue doppler |  |
|  |  | Should have combination of B-, PW- and Tissue Doppler in real time |  |
|  |  | Should have advanced Dynamic Flow (ADF) - high resolution imaging of bloodstream with high frame rate |  |
|  |  | Color map: not less than 5 |  |
|  |  | Should have supporting of ADF-mode all convex and linear transducers |  |
|  |  | Should have combination of B-, PW- and ADF in real time |  |
|  |  | Should have tissue harmonic imaging |  |
|  |  | Should have tissue harmonic imaging with impulse subtraction |  |
|  |  | Should have compound multifrequency scanning in real time (ApliPure) |  |
|  |  | Should have quick scan (auto optimization) for B-mode |  |
|  |  | Should have quick scan (auto optimization) for Doppler-mode |  |
|  |  | Should have trapezoid mode |  |
|  |  | Should have saving and processing of raw data |  |
|  |  | Should have measurement, calculation and software for following investigation (not less than present): |  |
|  |  | obstetrics |  |
|  |  | cardiology |  |
|  |  | angiology |  |
|  |  | urology |  |
|  |  | Congenital hip dislocation at newborn |  |
|  |  | Auto measurement of intima-media |  |
|  |  | TRANSDUCERS |  |
|  |  | Should have convex probe - 1pc |  |
|  |  | Number of elements: not less than 128 |  |
|  |  | Frequency range: from 2 to 5 Mhz or equivalent |  |
|  |  | Viewing angle: not less than 60 degrees |  |
|  |  | Should have linear probe - 1pc |  |
|  |  | Number of elements: not less than 128 |  |
|  |  | Frequency range: from 4 to 13 Mhz or equivalent |  |
|  |  | Field of view: not less than 40mm |  |
|  |  | Should have convex Endocavity Transducer - 1pc |  |
|  |  | Number of elements: not less than 128 |  |
|  |  | Frequency range from 4,2 to 10Mhz or equivalent |  |
|  |  | radius: not less than 10.9mm |  |
|  |  | Three Transducer Ports (without pencil port): not less than 3 |  |
|  |  | Should have integrated workstation |  |
|  |  | Hard Disk Capacity: not less than 500Gb |  |
|  |  | Cine loop: not less than 2700 frames (256 MB) |  |
|  |  | Should have image format which can be exported from the system to DVD/СD-RW: jpeg, bmp, DICOM |  |
|  |  | Should have image format which can be keep on hard disk: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM |  |
|  |  | Should have image format which can be exported from the system to Flash card: jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM |  |
|  |  | Should have BW-printer |  |
|  |  | Should have mounting kit for BW-printer |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | Ultrasound gel - 1bottle, paper for printer -2rol |  |
|  |  | On line UPS: not less than 20 minutes run time |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 3 | Գինեկոլոգիական գործիքների հավաքածու // Gynaecology instrument set | Gynaecology instrument set: | 1 |
|  |  | Intestinal spring clamp for adults, curved, L=235 mm - 1pc |  |
|  |  | Intestinal spring clamp for adults, straight, L=240 mm - 1pcs |  |
|  |  | Hemostatic clamp 1x2-toothed,serrated, curved No.1 - 4pcs |  |
|  |  | Hemostatic clamp 1x2-toothed,serrated, straight No.3 - 4pcs |  |
|  |  | Hemostatic clamp ,toothed,curved No.2 - 4pcs |  |
|  |  | Hemostatic clamp ,toothed, straight No.2 - 2pcs |  |
|  |  | Hemostatic mosquito clamp, straight - 4pcs |  |
|  |  | Hemostatic mosquito clamp curved on edge - 4pcs |  |
|  |  | Peritoneum towel clip with rack - 4pcs |  |
|  |  | Sims vaginal specula(set) - 1pc |  |
|  |  | Cusco bivalve vaginal speculum No.1 - 1pc |  |
|  |  | Cusco bivalve vaginal speculum No.2 - 1pc |  |
|  |  | Speculum-elevator according to Otto No.2 - 1pc |  |
|  |  | Uterine probe - 2pcs |  |
|  |  | Winded probe dia.2 mm - 2pcs |  |
|  |  | Dressing grooved probe,170 mm - 1pc |  |
|  |  | Bulbous dressing probe,double-sided - 2pcs |  |
|  |  | Suture needle 3B1-1,1x50 - 20pcs |  |
|  |  | Suture needle 4A1-0,6x20 - 20pcs |  |
|  |  | Suture needle 4A1-0,7x45 - 20pcs |  |
|  |  | Suture needle 4B1-0,6x20 - 20pcs |  |
|  |  | Suture needle 4A1-1,2x55 - 20pcs |  |
|  |  | General surgical needleholder,160 mm - 2pcs |  |
|  |  | General surgical needleholder,200 mm - 2pcs |  |
|  |  | Female urethral metal catheter, curved No.14 - 3pcs |  |
|  |  | Sponge forceps curved - 2pcs |  |
|  |  | Sponge forceps straight - 2pcs |  |
|  |  | Sharp 4-toothed surgical retractor No.1 or No.2 - 2pcs |  |
|  |  | Blunt 4-toothed surgical retractor No.1 or No.2 - 2pcs |  |
|  |  | Obstetrical curette,serrated - 1pc |  |
|  |  | Endometrium curette sharp No.2 - 1pc |  |
|  |  | Endometrium curette sharp No.4 - 1pc |  |
|  |  | Curette for extirpation of residues of ovum sac and placental tissue, blunt No.4 - 1pc |  |
|  |  | Curette for extirpation of residues of ovum sac and placental tissue blunt No.6 - 1pc |  |
|  |  | Dissecting scissors for deep work, vertically-curved, 230 mm - 2pcs |  |
|  |  | One sharp-pointed scissors,straight, 140 mm - 2pcs |  |
|  |  | Blunt-pointed scissors, vertically-curved, 140mm - 2pcs |  |
|  |  | Blunt-pointed scissors, vertically-curved, 170mm - 2pcs |  |
|  |  | General-purpose dissecting tweezers, ПА 150х2,5 - 2pcs |  |
|  |  | General-purpose dissecting tweezers, ПА 200х2,5 - 2pcs |  |
|  |  | General-purpose dressing tweezers, ПX 150х2,5 - 5pcs |  |
|  |  | Bellied scalpel, medium Сб 150х40 - 10pcs |  |
|  |  | Double-toothed forceps,sharp - 1pc |  |
|  |  | Uterine 3-toothed forceps,curved - 1pc |  |
|  |  | Tenaculum forseps for uterus (bullet) - 6pcs |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 4 | Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու // obstetric instrument set | Axis traction device for delivery forceps - 2pc | 1 |
|  |  | Cusco's self retaining bivalve vaginal speculum seen from behind - 2pc |  |
|  |  | Das's modification to the long curved delivery forceps (shorter in length) with axis traction devices in place, seen from the right side (left blade on top: with respect to the mother's vaginal wall) - 2pc |  |
|  |  | Das's modification to the long curved delivery forceps with the blades lying loose. The one with the lock is the left blade (judged with respect to the mother) - 2pc |  |
|  |  | Sim's double-bladed vaginal speculum - 2pc |  |
|  |  | Das's modification to the long curved delivery forceps with the blades locked in place - 2pc |  |
|  |  | Jardine's decapitationhook with knife - 2pc |  |
|  |  | Hook with crochet - 2pc |  |
|  |  | Various scalpels - 2pc |  |
|  |  | Allis tissue forceps - 2pc |  |
|  |  | Embryo scissors - 2pc |  |
|  |  | Braun-Stadler15 cm - 6” / 21 cm - 8 1/4” - 2pc |  |
|  |  | Waldmann standard 18 cm - 7 1/8” - 2pc |  |
|  |  | supercut 20 cm - 8"/ 23 cm - 9" - 2pc |  |
|  |  | Simpson 23 cm - 9”/ 28 cm - 11" - 2pc |  |
|  |  | Naegele 35 cm - 13 3/4” / 40 cm - 15 3/4" - 2pc |  |
|  |  | Luikart-Simpson 36 cm - 14 1/8" - 2pc |  |
|  |  | McLean-Luikart 38 cm - 15" - 2pc |  |
|  |  | Kielland 40 cm - 15 3/4" - 2pc |  |
|  |  | Piper 44 cm - 17 1/2" - 2pc |  |
|  |  | Kielland-Luikart40 cm - 15 3/4" - 2pc |  |
|  |  | Sellheim 28 cm - 11" - 2pc |  |
|  |  | Braun 31 cm - 12 1/8" - 2pc |  |
|  |  | Smellie 27 cm - 10 3/4" - 2pc |  |
|  |  | Braun 42 cm - 16 1/2" - 2pc |  |
|  |  | Cuzzi 30 cm - 11 3/4" - 2pc |  |
|  |  | Wallich 42 cm - 16 1/2" - 2pc |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 5 | Օդի ռեցիրկուլյատոր // UV-Air Flow Cleaner-Recirculator | UV-Air Flow Cleaner–Recirculator: | 14 |
|  |  | UV air flow cleaner with 3 UV-lamps |  |
|  |  | Ionized Tube: 3 pcs |  |
|  |  | Full user protection from direct UV radiation |  |
|  |  | Convenient fixation on walls (standard) |  |
|  |  | Control type: Electronic |  |
|  |  | Performance m3/h: 100 |  |
|  |  | The bactericidal efficacy: 99.9% |  |
|  |  | The total radiation power: 14,4 |  |
|  |  | The service life of the UV lamps (h.): 9000 |  |
|  |  | Sound power level (dBA): 40 |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 6 | Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք // Ventilator (Intensive ventilation equipment) | Intensive care ventilator with adult, pediatric and neonatal applications. | 1 |
|  |  | Color Graphics Display Monitor: not less than 8” color touch monitor |  |
|  |  | Should have trend data for selected parameters available for not less than 72 hours |  |
|  |  | Real FiO2 21-100% |  |
|  |  | Should have neonatal ventilation |  |
|  |  | Should have non-invasive ventilation |  |
|  |  | Should have high flow oxygen therapy for all patient groups |  |
|  |  | Should have sophisticated power management control with battery backup |  |
|  |  | Should have internal battery provides not less than 2,5 hour for complete ventilator function. |  |
|  |  | Should have operated inline or independently for infants through adults |  |
|  |  | Not less than present modes: |  |
|  |  | Should have CPAP/PCV |  |
|  |  | Should have SIMV |  |
|  |  | Should have P-SIMV |  |
|  |  | Should have PCV |  |
|  |  | Should have PRVC |  |
|  |  | Maximum peak flow: not less than from 40 L/min to 180 L/min |  |
|  |  | Flow not less than from 0.2 to 160L/min |  |
|  |  | Breath rate not less than from 1 to 150bpm |  |
|  |  | Tidal Volume: from 5 to 2500ml, deviation not more 10% and from 2 to 350 (neonatal), deviation not more 10% |  |
|  |  | Expiratory time: not less than from 0.3 to 10 sec |  |
|  |  | Flow trigger: not less than from 0.2…15 L/min |  |
|  |  | Alarm System |  |
|  |  | Should have high priority alarms escalate to a higher pitch if unattended for specified time |  |
|  |  | Should have alarm limits calculated on the current measured values for selected parameters |  |
|  |  | Display / Monitoring (not less than present) |  |
|  |  | Waveform parameters: pressure, flow, volume, auxiliary pressure, CO2 |  |
|  |  | Graphic scaling: automatic scaling for optimal size |  |
|  |  | Data: control parameters, patient data, alarm settings and messages |  |
|  |  | Status indicator: ventilation mode, battery level, clock |  |
|  |  | The O2 consumption display |  |
|  |  | System Including: |  |
|  |  | Medical Air Compressor or turbine |  |
|  |  | Humidifier |  |
|  |  | 1 Tube set, Neonatal |  |
|  |  | 1 Tube set, Adult/Children |  |
|  |  | 1 Humidifier chamber |  |
|  |  | O2-connecting Tube: from 2m to 4m |  |
|  |  | 1 Air-connecting Tube: from 2m to 4m |  |
|  |  | Humidifier: Heating power with safety thermostat and indication of operating status |  |
|  |  | 1 Circuit , Neonatal with patient Tubes , water traps, Y-piece, mask elbow, catheter connector |  |
|  |  | 1 Circuit , Adult/Children with patient Tubes, water traps, Y-piece, mask elbow, catheter connector |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 7 | Պացիենտի մոնիտոր // Patient Monitor | Patient monitor draw Cardiograms, measures Blood Pressure not-invasivetype), Respiration values, Temperatures at two spots, Oxygen Saturation inarterial blood (SpO2), and Pulse rate (HR). | 4 |
|  |  | Used to Monitor Patients on the transportation by using batteries, and themeasured information on patient's condition displayed in wave forms alongwith numerical values. |  |
|  |  | Display/Screen |  |
|  |  | Display: Colour TFT display, screen diagonal Curves and measured values: 12”, 8 curves, as well as display fields for Brightness: manually adjusted |  |
|  |  | Sweep Speed : adjusted to 6.25, 12.5, 25 mm/s |  |
|  |  | Display pixels: 1024x768 |  |
|  |  | Monitor Interfaces |  |
|  |  | RS-232: as computer interface, Mains/Battery Operation, Mains operation: via built-in Power Supply |  |
|  |  | Battery operation: via integrated battery or charging console. |  |
|  |  | Battery operating time: 4 hrs |  |
|  |  | Power Supply : 220V automatic change-over Power failure |  |
|  |  | Buffer: for trend values |  |
|  |  | System Expansion |  |
|  |  | Software updates via interfaces: extension of the range of performance parameters |  |
|  |  | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis |  |
|  |  | Graphic and tabular trends of all parameters |  |
|  |  | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, data storage (400 hour) |  |
|  |  | Able to be connected with a Central Monitor Station |  |
|  |  | Inner high - definition thermal dot matrix recorder optional, and can output waveforms and characters |  |
|  |  | ECG |  |
|  |  | Input: Whole-lead ECG cable, standard AAMI cable connector |  |
|  |  | Bilt-in printer: availability |  |
|  |  | Paper speed: 25, 50mm/s |  |
|  |  | Calibration signal: 1mV, |  |
|  |  | Heart Rate: Measuring range: not less than from 30 to 250bpm |  |
|  |  | Alarm mode: Audible and visual Alarm |  |
|  |  | Measurement Range: 0…99 bpm |  |
|  |  | Oxygen Saturation(SPO2) Meas. Range: 35~100% |  |
|  |  | NIBP |  |
|  |  | Method: Oscillometric, Mode Manual/Auto, Resolution: 1 mmHg |  |
|  |  | Have Over-pressure protection: (Adult 300mmHg; Child 220mmHg) Temperature: Means. Range: 0…50oC , Resolution: 0.1oC , Accuracy: ± 0.2oC |  |
|  |  | Operation Environment : Temperature: 0~45C , Humidity: 30~85% (non condensing) |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | Electrode cable for disposable electrode (3 leads) |  |
|  |  | NIBP cuff for adults |  |
|  |  | NIBP cuff for children |  |
|  |  | Hose for NIBP cuff |  |
|  |  | Power cord |  |
|  |  | Disposable electrode (5 pcs) |  |
|  |  | SpO2 sensor reusable |  |
|  |  | Console / Bedside Holding Device |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 8 | Ավտոմատ ներարկիչ // Syringe pump | Syringe Driver for Parenteral Infusions, in Wards, OP, ICU's and during Transportation/Transfer | 4 |
|  |  | Single Channel. It accept not less than 50cc Syringes |  |
|  |  | Non-CaptiveSelf checking of Electronics with audible call back on locked-out Controls |  |
|  |  | Tamper and fluid resistant Design. ABS Casing (Impact-Resistant ) |  |
|  |  | Flow rate: from 0.1 to 1200 ml/hr, deviation not more than 1% |  |
|  |  | Flow rate increment: 0.1 ml/hr |  |
|  |  | Total volume infused: from 0.1 to 1000 ml |  |
|  |  | Time limit: from 1min. to 99 h. |  |
|  |  | Syringes (various brands): from 10 to 50ml |  |
|  |  | Precision (stipulated syringes): ± 1% |  |
|  |  | Occlusion pressure: adjustable |  |
|  |  | KVO: adjustable from 1ml/h to 10ml/h. |  |
|  |  | Bolus: adjustable from 0.1 to 1200ml/h |  |
|  |  | Alarms/Safety (occlusion; infusion completed; low battery; programming error; syringe positioning error; siring error; clamp error) |  |
|  |  | Protection against Leakage Current (type CF. equipment) |  |
|  |  | Protection against Electric Shocks (class II, equipment) |  |
|  |  | Communication RS232C Interface |  |
|  |  | Electrical: |  |
|  |  | Electrical class II |  |
|  |  | Internal rechargeable battery |  |
|  |  | Bat. Autonomy: min. 3 hrs at 5 ml/h |  |
|  |  | Power supply: 220V/50Hz |  |
|  |  | External transformer. Stabilizer |  |
|  |  | General Requirements of Safety for Electromagnetic Compatibility |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | IV stand clamp |  |
|  |  | Rail clamp |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 9 | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով // Defibrillator with monitor | Defibrillator with monitor | 1 |
|  |  | Portable, lightweight, battery or accumulator operated automated externalto treat patients requiring basic Life Support. Weight of complete unit, excluding batteries or accumulator, permits easy transport. The overall Dimensions enable easy storage and portability. The Casing constructed to withstand the standard operating Conditions in a physician’s office and/or hospital. The device with stand the harshoperating conditions associated with ambulance use. The unit safe to useboth for the operator and the patient. |  |
|  |  | Defibrillator |  |
|  |  | Operating modes: synchronous and asynchronous, external defibrillation. |  |
|  |  | Energy steps: from 1 to 360 joule not less than 22steps |  |
|  |  | Discharges: |  |
|  |  | 60 shock with 360 joule at 20°C. |  |
|  |  | Should have defibrillator Discharge Recovery 5 sec per IEC 60601-2-27 |  |
|  |  | Charging time (accumulator fully charged): |  |
|  |  | Charging Time to 200J : Within 6 seconds with rated main voltage/DC main Voltage(battery Within 7 seconds ) |  |
|  |  | Charging Time to 360J : Within 8 seconds with rated main voltage/DC main Voltage(battery Within 9 seconds ) |  |
|  |  | Delay time: not more than 60 ms between synchronization pulse and energy discharge |  |
|  |  | Should have EKG-Monitoring |  |
|  |  | ECG monitor: 3 / 5 / 12 Lea |  |
|  |  | Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, Paddles, Pads |  |
|  |  | Screen Size : not less than 170x128 mm (8.4 in diagonally across the TFT-LCD screen) |  |
|  |  | Screen Type/Color : Liquid Crystal Display (LCD) Color |  |
|  |  | Resolution: not less than 800x600 pixel |  |
|  |  | Filter: connectable 50Hz |  |
|  |  | Functions: |  |
|  |  | signal amplification, systole beep, heart rate, paddle lead, energy step, accumulator capacity, heart alarm limits |  |
|  |  | Alarm: variable for high and low heart rates |  |
|  |  | pulsoximetry – module: |  |
|  |  | Indication range: not less than from 100 to 0% |  |
|  |  | Calibration range: not less than from 100 to 50% |  |
|  |  | Measurement precision: SpO2 |  |
|  |  | Adults: not less than from 100 to 70 % ± 2 digits, from 69 to 50 % ± 3 digits |  |
|  |  | Operating mode: continuous |  |
|  |  | Actualisation time: 2 sec |  |
|  |  | Should have printer |  |
|  |  | Printer type: thermal transfer head, 1-channel |  |
|  |  | Resolution: 8 bit / 200dpi |  |
|  |  | Paper width: 80mm |  |
|  |  | Operating modes: |  |
|  |  | auto print (protocol printing showing the events of the 5s before and 5s after defibrillation) |  |
|  |  | ECG print (EKG on-line protocol printing) |  |
|  |  | MEMO-print (printing of the saved events of the last 10 defibrillationswith 5s before and 5s after defibrillation) |  |
|  |  | 1/3-canal print |  |
|  |  | Safety: |  |
|  |  | Classification: Protection type II, Type BF, Medical device class 2b |  |
|  |  | Power supply: by changeable accumulator |  |
|  |  | Changeable accumulator: 14.4V / 6600mAh, Li-ion battery or equivalent accumulator |  |
|  |  | Weight: not more than 10kg |  |
|  |  | Standards: |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 10 | Թթվածմնի կոնցենտրատոր //Oxygen Concentrator | Compact and easy to transport oxygen concentrator ( Mobile on Castors ) | 1 |
|  |  | The Oxygen Concentrator features a dual-head Compressor. |  |
|  |  | One head producing. |  |
|  |  | USB Interface |  |
|  |  | Volume flow 6 l/min |  |
|  |  | O2-concentration: |  |
|  |  | from 1 to 4 l/min. not less than 95 % |  |
|  |  | from 4 to 5 l/min. not less than85 % |  |
|  |  | from 5 to 6 l/min. not less than 75 % |  |
|  |  | Flow: |  |
|  |  | from 0 to 2 lpm in 0.1 steps |  |
|  |  | from 2 to 4 lpm in 0.2 steps |  |
|  |  | from 4 to 6 lpm in 0.5 steps |  |
|  |  | Pressure-compensated Flow meter permit use of long canula while maintaining accurate flow setting. |  |
|  |  | Alarms not less than: temperature, power failure, flow, oxygen, sensor, system |  |
|  |  | Pressure-relief: Valve and thermal protection of the Compressor |  |
|  |  | Flame-retardant Cabinet |  |
|  |  | Sound Level (ANSI): not more than 35dB |  |
|  |  | Fixed humidifier Port and Recess prevent bottle and connector breakage |  |
|  |  | Power Requirements: 220 V/50 Hz |  |
|  |  | Warranty of manufacturer: not less than 30.000 operating hours |  |
|  |  | MDD Classification IIa |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | Humidifier, nasal canula: 2 pcs. |  |
|  |  | Set of Filters |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 11 | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ // Gynecological Couch | Manufactured from chrome plated steel tube, three sections with | 4 |
|  |  | independent manual controls and Trendelenburg position. |  |
|  |  | Top is upholstered with washable plastic material and flame retardant. |  |
|  |  | Complete with padded Goepel leg-holders and S.S. bowl. |  |
|  |  | Knock down construction. |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 12 | Մանկաբարձական բազկաթոռ // Delivery coach (Delivery bed) | Manufactured from reinforced epoxy-painted steel tube. | 3 |
|  |  | Three sections with independent manual controls. |  |
|  |  | Trendelenburg position. |  |
|  |  | Third section extensible. |  |
|  |  | Top is upholstered with washable plastic material flame retardant. |  |
|  |  | Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders and stand |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 13 | Մանկաբարձական բազկաթոռ տելեսկոպիկ // Delivery coach (Delivery bed) telescopic | Tubular frame work mounted on swiveling castors. Stainless steel top in three sections . | 1 |
|  |  | Trendelenburg/Rev 0-15. Trendelenburg positions adjustable by pneumatic gas spring system. |  |
|  |  | Hydraulically height adjustable by foot paddle from side |  |
|  |  | Backrest section adjustable on ratchet. |  |
|  |  | Leg end section can slide under the main section. |  |
|  |  | Height adjustable a pair of knee crutches Pre treated & Epoxy powder coated. |  |
|  |  | Dimensions: 1800L x 600W x 600-800H, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 14 | Վիրահատական սեղան բազմաֆունկցիոնալ // Operating Table Universal | Operating Table Universal (Electric) | 2 |
|  |  | All metallic parts made from stainless steel. |  |
|  |  | The table base mobile and have central brakes activated by wire controller. |  |
|  |  | Table top length not less than 1900mm |  |
|  |  | Table top width not less than 500mm |  |
|  |  | Minimal height of the table from 700 to 800mm |  |
|  |  | Maximal height of the table: from 1000 to 1100mm |  |
|  |  | Inclination: |  |
|  |  | Should have continuously adjustable back section: from -20o to 45o |  |
|  |  | Should have continuously adjustable leg section: from 0o to -90o |  |
|  |  | Should have continuously adjustable headrest section: from -30o to 20o |  |
|  |  | Power requirements: 220V/50Hz |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | Central locking castor system - 1 pc |  |
|  |  | Split, removable and spreadable legsetrion - 1pc |  |
|  |  | Should have gynecological part - 1pc |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 15 | Վիրահատական լուսատու առաստաղային (LED տիպի) // OT Light (LED type) | Ceiling mounted system of spring loaded lower arm provides height adjustment for the light head. | 2 |
|  |  | Double articulated cardanic system. With horizontal and vertical rotation of the light head ±180°. |  |
|  |  | Focusing handle in the sterile area Light head cover easy to clean. |  |
|  |  | Aerodynamic shape of the light head reducing disturbance in a laminar flow environment. |  |
|  |  | Multi-Colour-chips. Change the colour temperature of the OT-light (colour temperatures 3500….4500 K) |  |
|  |  | The surgeon can set the colour temperature according to the tissue structure, the surgical application and individual colour sensitivity. |  |
|  |  | Display |  |
|  |  | Switching ON and OFF |  |
|  |  | Illumination in depth |  |
|  |  | Electronic light intensity control |  |
|  |  | 2 Swivel arms for Axis. |  |
|  |  | Combination of two lights on standard axis. Arm 1 endless rotable in all joints, arm 2 with not less than 320o rotation in upper joints, all other joints endless rotable. |  |
|  |  | Color temperature: from 3500 to 4500K, adjustable |  |
|  |  | Electronic light intensity control at the lamp head: not less than from 5 to 100% |  |
|  |  | OT light max. illumination level (1m) – not less than 150,000 lx |  |
|  |  | Color Rendering index at 4500K: Ra not less than 96 , R9 not less than 85 |  |
|  |  | Focusable size of the light field (in cm): from 12 to 28cm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Total power consumption: not less than 150W |  |
|  |  | Number of LEDs: not less than 70 |  |
|  |  | Life-span of the LEDs: not less than 45000h |  |
|  |  | Working distance (in cm): from 70 to 150cm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Diameter of the lamp head (in cm): not less than 55 |  |
|  |  | Height adjustment (in cm): not less than 60 |  |
|  |  | Satellite: |  |
|  |  | OT light max. illumination level (1m) – not less than 150,000 lx |  |
|  |  | Color Rendering index at 4500K: Ra not less than 96 , R9 not less than 85 |  |
|  |  | Focusable size of the light field (in cm): from 12 to 28cm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Total power consumption: not less than 150W |  |
|  |  | Number of LEDs: not less than 70 |  |
|  |  | Life-span of the LEDs: not less than 45000h |  |
|  |  | Working distance (in cm): from 70 to 150cm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Diameter of the lamp head (in cm): not less than 55 |  |
|  |  | Height adjustment (in cm): not less than 60 |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 16 | Ինհալացիոն անզգայացման սարք // Anesthesia trolley (anesthesia machine with ventilator and monitor) | Inhalation anesthesia machine for use with all standard inhalation anesthesia methods, including infant (neonate), children and adults | 2 |
|  |  | Anesthesia machine contained the following parts: Standing compact trolley with minimum three drawers, a pull-out writing tray and front antistatic castors, equipped with brakes; ventilator; manual ventilation unit; breathing system of 3 gases -O2/N2O/AIR- with sensitive oxygen ratio controller for N20 and with the integrated CO2 circle absorber system; integrated VPO monitoring with high resolution color display; interface; socket system for minimum two vaporizers; interface for central gas supply: NIST/ DISS for O2, AIR, N2O included electronical surve and pressure gauges; external fresh gas outlet with all approved non - rebreathing systems, application of all medical gas and volatile gases with manual fresh gas: from 0 to 10 l/min |  |
|  |  | Driving method: Gas driven electrical controlled or pneumatically driven. |  |
|  |  | Operating modes (not less than present): |  |
|  |  | Manual |  |
|  |  | Volume Controlled Ventilation |  |
|  |  | Pressure Controlled Ventilation |  |
|  |  | Pressure Support (Synchronized) Volume Controlled. |  |
|  |  | Ventilator (not less than present): |  |
|  |  | Tidal volume: not less than from 20 to 1500 mL |  |
|  |  | Breathing frequency: not less than 4 to 100 bpm |  |
|  |  | Max. minute volume (MV): not less than 30 L/min. |  |
|  |  | PEEP: not less than from 3 to 20 cmH2O |  |
|  |  | Pressure limiting: not less than from 5 to 80 cmH2O |  |
|  |  | Inspiratory pressure: not less than 5 to 60 cmH2O |  |
|  |  | Inspiration/expiration ratio: 4 : 1 to 1 : 4 |  |
|  |  | SIMV inspiratory time: not less than from 0.2 to 5sec. |  |
|  |  | Trigger: not less than from 0.1 to 10 L/min |  |
|  |  | Should have anesthesia gas delivery system, not less than twin tubes for O2, N2O and Compressed Medical Air. |  |
|  |  | Should have provision for delivery of oxygen, nitrous oxide and medical air with pressure gauges. |  |
|  |  | Should have oxygen and nitrous oxide linked pneumatically to ensure a minimum of not less than 20% oxygen delivery at all times to avoid delivery of hypoxic mixture. |  |
|  |  | Should have audio-visual oxygen Failure Warning System with Nitrous oxide cut off. |  |
|  |  | Should have patient monitoring system ECG, Pulseoxymeter and airway pressure, NIBP, rectal/skin temperature. |  |
|  |  | Should have display: color display not less than 10” |  |
|  |  | Should have ECG-up to 5 lead |  |
|  |  | Respiration measuring range: not less than from 6 to 100 br/min. |  |
|  |  | Pulse oximetry measuring range: |  |
|  |  | SpO2 not less than from 1 to 100% |  |
|  |  | Pulse not less than from -30 to 240bpm. |  |
|  |  | Temperature ( absolute and delta temperature): measuring range not less than from 10 to 45°C, deviation not more 0.2°C |  |
|  |  | NIBP |  |
|  |  | Adult: not less than from 30 to 240bpm |  |
|  |  | Infant (neonate): not less than 30 to 135mmHg |  |
|  |  | Should have integrated safety functions Sensitive Oxygen Ratio Controller (S-ORC) delivers a minimum O2 concentration of not less than 21% in an O2/N2O mixture. |  |
|  |  | N2O cut-off if O2 fresh gas valve is closed or if O2 flow is 0.2 L/min. |  |
|  |  | Should have audible and visual (flashing red LED) indication in case O2 pressure drops |  |
|  |  | In case of electricity and battery failure, manual ventilation, gas delivery and agent delivery are possible. |  |
|  |  | Monitoring Continuous monitoring of inspiratory O2 concentration, breathing frequency, tidal volume, minute volume, peak airway pressure and PEEP, as well as selection of mean or plateau pressure. |  |
|  |  | It completed: |  |
|  |  | Anesthesia ventilator |  |
|  |  | Patient Circuit |  |
|  |  | Supplied with necessary Attachments for use of the breathing Circuits (Ruben, Bains, Jackson-Rees or Magill) |  |
|  |  | Patient monitor |  |
|  |  | Circle Absorber System |  |
|  |  | Adjustable pressure limiting Valve, breathing circuit pressure measuring device. |  |
|  |  | Gas scavenging and patient suction. |  |
|  |  | Bag/Ventilator selecting Valve integrated onto the Absorber. |  |
|  |  | Precision, ISO pin type mounting , maintenance free Vaporizers (Temperature, Pressure and Flow compensated) for Izoflurane with standard filling port, with keyed filling device designed for transport with liquid in Vaporiser Chamber with protection against tipping and shaking. |  |
|  |  | Power supply 220V/50Hz |  |
|  |  | Accessories required for An aesthesia Machine: |  |
|  |  | Hose assembly for piped Oxygen supply: 1Set |  |
|  |  | Hose assembly for piped Air supply: 1Set |  |
|  |  | Test bag, 1 liter: 1 |  |
|  |  | Vaporizer Isoflurane: 1 |  |
|  |  | Power cord with grounding wire: 1 |  |
|  |  | Dust cover: 1 |  |
|  |  | Bellows assembly, adult / Children / infant (neonate) |  |
|  |  | Patient Circuit, Complete, Adult / Children. Reusable: Consumables for anesthetic unit for 2 years operation: |  |
|  |  | Battery cell (as appropriate) |  |
|  |  | Soda lime for circle absorber (5Kg/pack): 5 Packs for 1 unit |  |
|  |  | Should have battey or on line UPS: not less than 20 minutes run time |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 17 | Վիրաբուժական էլեկտրադանակ // Electrosurgical Unit | HF electrosurgical unit used to execute monopolar and bipolar surgery in many fields of application where high precision and reliability are essential | 2 |
|  |  | Max. output power for monopolar pure cutting mode - not less than 400W |  |
|  |  | Max. output power for monopolar cut coagulation mode - not less than 120W |  |
|  |  | Max. output for bipolar cutting mode - not less than 100W |  |
|  |  | Max. output for bipolar coagulation mode - not less than 100W |  |
|  |  | Should have not less than 4 monopolar cut(Pure, Blend 1,2,3), not less than 2 monopolar coagulation (contact, spray), not less than 1 for bipolar cut and not less than 1 for bipolar coagulation |  |
|  |  | Monopolar cut : |  |
|  |  | Should have Pure cut, Blend 1,2,3 |  |
|  |  | Monopolar coagulation: |  |
|  |  | Should have Contact, spray monopolar coagulation |  |
|  |  | Bipolar cut |  |
|  |  | Should have Bipolar pure cut only |  |
|  |  | Activation : |  |
|  |  | Should have double foot swich for monopolar cut and coagulation, Disposable twin button handle |  |
|  |  | Should have bipolar forcep, single foot switch (hand mode) |  |
|  |  | Control |  |
|  |  | Control system by microprocessor, monitor continuously all parameters |  |
|  |  | Settings : |  |
|  |  | Settings and adjustments on the front panel |  |
|  |  | Memorization : User able to use not less than 10 memories |  |
|  |  | Safety : |  |
|  |  | Neutral plate safety circuit or REM (Return Electrode Monitoring) |  |
|  |  | Defective Contact notified with visual Alarm and immediate reducing of power |  |
|  |  | Generator : |  |
|  |  | HF generator with power working according to the principle of free oscillators |  |
|  |  | Classification and type: I - CF - leakages on the patient 10μA |  |
|  |  | Output circuit: floating - protected against defibrillator interferences. Have HF leakages 150mA |  |
|  |  | Power Supply: 220V/50Hz |  |
|  |  | Cooling: convection with fan |  |
|  |  | Working frequency monopolar and bipolar: 300... 600 kHz |  |
|  |  | Adjusting powers: by push-buttons |  |
|  |  | Accessories : |  |
|  |  | Disposable twin button handle |  |
|  |  | Monopolar handle and cable, 1 pin |  |
|  |  | Double foot switch, FS01-02R Single foot switch |  |
|  |  | Silicon patient plate, PL03-02D Disposable patient plate |  |
|  |  | Kit of 10 electrode: Knife x2, Ball x2, Loop x2, Needle x2, Needle angled x2. |  |
|  |  | Forceps provided with standard connection |  |
|  |  | Straight forceps 12.1cm 1.0 Tip |  |
|  |  | Angled forceps 12.1cm 0.5 Tip |  |
|  |  | Angled forceps 17.8cm 1.0 Tip |  |
|  |  | Straight forceps 17.8cm 1.0 Tip |  |
|  |  | Bipolar forceps cable |  |
|  |  | User Manual |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 18 | Վիրաբուժական արտածծիչ // Suction pump | Suction Unit for Major Surgery Procedures. | 7 |
|  |  | Mains-powered , mobile on 4 antistatic castors, ABS Casing and 2 graduated Canisters of not less than 2,000ml each made of polycarbonate or equivalent material autoclavable at 121°C and disposable suction bags |  |
|  |  | Require no maintenance nor lubrication Oil-free Piston Motor, maximum suction 600…700mm Hg Flow rate not less than 45 l/min |  |
|  |  | Main Switch with Pilot Lamp (fuses) |  |
|  |  | Equipped with a protective thermal cut-out relay |  |
|  |  | Equipped with motor-protection cap that totally prevents aspirated liquids or secretions from reaching and damaging the vacuum pump |  |
|  |  | Suction command with continuous adjustment |  |
|  |  | Vacuometer: not less than 2x2.000ml |  |
|  |  | Canisters with airproof screwing-cap with independent |  |
|  |  | Overflow devices. Fast Connectors and silicone Tubing |  |
|  |  | PowerSupply: 220V/50Hz. |  |
|  |  | Sound level: not more than 55dBA |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | SiliconeTubing, sterilizable |  |
|  |  | TransparentCannulaHolder, Sterilizable |  |
|  |  | Anti-BacterialFilters (4) |  |
|  |  | Set of 4 canulaes with Holder |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 19 | Նորածինների ինտենսիվ թերապիայի սեղան տաքացուցիչով // Infant Radiant Warmer Stand with Infant care | Skin temperature microprocessor control module. | 1 |
|  |  | Skin and control temperature displays, operating mode and heater power indicator. |  |
|  |  | Heater module with special lateral movement, allowing free access of portable X-ray equipment without interrupting heating. |  |
|  |  | Electronic tilting mechanism: not less than 0... 10º, deviation not more than 1ºC |  |
|  |  | Three operating modes: Manual, Skin and Pre-warm |  |
|  |  | Five audio-visual alarms. |  |
|  |  | Electronic height adjustment. |  |
|  |  | Foldable panels. |  |
|  |  | X-ray tray. |  |
|  |  | Procedure light. |  |
|  |  | Transport handles. |  |
|  |  | Large mattress. |  |
|  |  | Wide range of accessories. |  |
|  |  | Skin temperature digital thermometer: resolution 0.1ºC; range not less than from 35 to 38ºC, deviation not more than 1ºC |  |
|  |  | Control temperature: resolution 0.1ºC, control range not less than from 35 to 38ºC, deviation not more than 1ºC |  |
|  |  | Bassinet: a large-size with foldable sides; radio-translucent mattress; X-Ray chassis tray and IV ports. |  |
|  |  | Operating temperature range: not less than from 20o to 30oC |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 20 | Ֆետալ մոնիտոր // Fetal Monitor | Fetal monitor for recording and analyzing the fetal heart rate (FHR) on beat-to-beat basis and the uterine contraction with Doppler - US transducer and taco transducer. | 2 |
|  |  | Portable handheld monitor. |  |
|  |  | Should have battery operated, allows Patients continuously monitoring anywhere |  |
|  |  | Display: not less than 12" TFT color screen folding up to 90 degree |  |
|  |  | Should have color display show the CTG data presented in standard format |  |
|  |  | Should have fetal signals easily located using the wide angle transducers with contractions stress being monitored by an external pressure transducer |  |
|  |  | Should have audio signals of each fetal heart are available on selection by the user through the built in Audio system |  |
|  |  | Should have the user will have control over the audio volume, audio fetal channel, chart recorder speed, toco zero, and event mark via the units front panel push buttons |  |
|  |  | Should have directional and watertight Ultrasound and TocoGraph with colorcoded transducers for Single and Twins (optional) |  |
|  |  | Frequencies: not less than1 MHz |  |
|  |  | Should have transducer |  |
|  |  | Should have audio response |  |
|  |  | Paper recorder |  |
|  |  | Should have thermal printer |  |
|  |  | Print head: not less than 104 mm thermal solid state print head |  |
|  |  | Speeds: 1,2,3, cm/min |  |
|  |  | Paper: z-fold pre-printed chart scale |  |
|  |  | Paper type: Plain black thermal |  |
|  |  | Record Message: Data, time, TOCO type, paper speed, FHR |  |
|  |  | Power Supply: 220V/50Hz |  |
|  |  | Accessories/Consumables: |  |
|  |  | 1. Belts : 1 Original + 1 Spare Set |  |
|  |  | 2. Toco Transducer |  |
|  |  | 3. Event marker |  |
|  |  | 4. printer paper: 1pack |  |
|  |  | 5. Fetal scalp electrodes: 1pack |  |
|  |  | 6. Ultrasound gel: 1 bottle |  |
|  |  | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 21 | Կյուվեզ // Baby Incubator | Two control modes: Air mode and baby mode controlled by micro-computer | 1 |
|  |  | Should have humidity concentration display system |  |
|  |  | Should have failure alarm indication |  |
|  |  | Should have embedded integrated sensor box |  |
|  |  | Should have double wall hood, automatic air circulation device |  |
|  |  | Baby mode temperature control range: from 34 to 37ºC, deviation not more than 1ºC, Accuracy of skin temperature sensor: ±0.1ºC |  |
|  |  | Inclination of the bassinet: from -12o C to + 12o C, deviation not more 10% |  |
|  |  | Failure alarm: over temperature alarm, deviation alarm, sensor failure alarm, fan motor alarm, power failure alarm, sensor box position alarm and system alarm |  |
|  |  | Operating temperature range: from 20o to 30oC , deviation not more than 1ºC |  |
|  |  | Accessories: |  |
|  |  | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 22 | Կշեռք հասակաչափով մանկական // Scale for children | Handy, reliable and well-designed electronic baby scale. | 3 |
|  |  | Provided with large LCD display: 65 x 26 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Supplied with height tape meter and washable sheet |  |
|  |  | Capacity: not less than 20 kg / 44 lbs |  |
|  |  | Sensitivity: 10 g, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Auto-off function to save battery |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 23 | Ինֆուզոմատ // Volumetric Infusion Pump | Linear peristaltic pump for use with standard from 3.6 to 4.2mm. PVC tubing. | 4 |
|  |  | It used equally with infusion sets having standard 20 drops/ml drip chamber or micro-drip - not less than 60 drips/ml drip chamber without the need for flow rate adjustments |  |
|  |  | Battery back-up operating time: not less than 4 hours / 125 ml/h |  |
|  |  | LCD programming display, data entry calculator style numeric programming keyboard, nurse call output alarm, time and date settings, quick titration of rate or dose with volume-time programming |  |
|  |  | Flow rate from 0.1 to 1000ml/h |  |
|  |  | Flow rate increment: 0.1 ml/hr |  |
|  |  | Volume infused from 1.0 to 9999.9 ml , deviation not more than 1% |  |
|  |  | Time limit: from 1min. to 99 h. |  |
|  |  | Occlusion pressure: programmable from 0 to 990mm Hg. |  |
|  |  | Special functions: titration, fluid balance, clear volume, adjust KVO, adjust bolus |  |
|  |  | Programming: ml/h x volume limit; Timex volume limit. |  |
|  |  | KVO: programmable/adjustable from 1ml/h to 10ml/h. |  |
|  |  | Bolus: programmable/adjustable from 1 to 1000ml/h |  |
|  |  | Both flow rates and volume to be infused configured to limit the maximum allowable range accuracy ±5% |  |
|  |  | System Configuration Accessories, spares and consumables. |  |
|  |  | Power Supply: 220V/50Hz |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 24 | Մանրէազերտիչ տաք չոր օդային // Hot air sterilizer | Hot air sterilization | 3 |
|  |  | Capacity: not less than 70L |  |
|  |  | Temperature Range: from +10 to 200oC, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Display Resolution: 0.1oC |  |
|  |  | Temperature Stability: ±1oC |  |
|  |  | Timing Range: from 1 to 999min |  |
|  |  | Shelves: not less than 2 |  |
|  |  | Should have microprocessor temperature controller |  |
|  |  | Should have automatically shut down when the temperature is beyond limit |  |
|  |  | Should have air inlet adjustment, timing control, removable shelves and easy chamber cleaning |  |
|  |  | Should have forced air convection |  |
|  |  | Power requirements: 220V/50Hz |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 25 | Ավտոկլավ // Autoclave | Horizontal autoclave | 1 |
|  |  | Capacity: not less than 150L |  |
|  |  | Sterilization temperature: not less than 134°C |  |
|  |  | Self-contained, front-loading unit with integrated steam generator |  |
|  |  | Manual Door Type |  |
|  |  | Material chamber and door: stainless steel |  |
|  |  | During Cycle progress: door is locked into position by both temperature and pressure interlocks |  |
|  |  | Should have Automatic Air Purging and Over Pressure Safety |  |
|  |  | Power Supply: 3x220V/50Hz . |  |
|  |  | Accessories : |  |
|  |  | Sterilization box not less than 2pc |  |
|  |  | Tray material: stainless steel |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 26 | Հետազոտման լամպ // Examination Lamp | Lamp, Examination. Mobile on 5 Castors, 5 star-shaped. Heavy and stable stand. Halogen Type | 10 |
|  |  | Height of Lamp Head is adjustable |  |
|  |  | Light Intensity shall be not less than 50000 Lux at 50sm with beam angle approx. 10o |  |
|  |  | Color Intensity: single reflector 3000°K, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Power rating: min. 50W, 220V/50Hz. |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 27 | Մեծահասակների կծեռք // Scale for Adults | Capacity: from 5 to 150kg | 1 |
|  |  | Graduation: 100gr |  |
|  |  | Precision: 25gr, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height rod: availability |  |
|  |  | Washable surface. |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |
| 28 | Լապորսկոպիկ հավաքածու // Laparoscopy set | Technical description for laparoscopic equipment and instruments | 1 |
|  |  | NOTE: the following specifications identify the desired configuration of the required laparoscopy system and of its components. Bidders are allowed to offer functionally equivalent solutions, including all components described below. |  |
|  |  | 1.Electronic Endoflator Set - 1pc: |  |
|  |  | SCB operating voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: Electronic Insuflator, with integrated communication Module, |  |
|  |  | Power cord, |  |
|  |  | Silicone tube, sterilizable universal wrench |  |
|  |  | Sterile filter, Package of 10 pieces |  |
|  |  | Should have digital indication of modes |  |
|  |  | Range of change of a flow of gas, L/min: from 0 to 45 l/min |  |
|  |  | Range of adjustment of pressure, mm of: from 3 to 25 |  |
|  |  | Should have built-in automatic system of safety of fixed control of intra-abdominal pressure, excessive pressure is automatically dumped |  |
|  |  | Should have visual and acoustic precautionary alarm system |  |
|  |  | Should have indications of the actual parameters of intra-abdominal pressure, digital |  |
|  |  | Intra-abdominal pressure of an insufflation in the range, mm of mercury: from 0 to 50 |  |
|  |  | The actual flow of gas, in the range, L/min: from 0 to 45 |  |
|  |  | The actual consumption of gas in the range, L: from 0 to 999 |  |
|  |  | 2.Gas cylinder tubing according to the German standard – 1pc |  |
|  |  | Length (cm): 450cm |  |
|  |  | 3.Cylinder for CO2, empty, with connection according to the German standard – 1pc |  |
|  |  | 4.CO2\N2O the gas filter for use with an insuflator, sterilely– 2pcs |  |
|  |  | Pack: at least 25 ps/pcs |  |
|  |  | Should have hydrophobic from both sides |  |
|  |  | 5.The HF electrosurgical Generator, for mono and bipolar modes of coagulation, cutting– 1pc |  |
|  |  | Should have built-in touchscreen monitor |  |
|  |  | Should have availability of the English and multilingual menu |  |
|  |  | Should have availability of automatic safety system which is stops a coagulator in case of excess of parameters of safety, at the same time with warning optical and sound signals |  |
|  |  | Should have automatic control of output parameters not less than 4000 times/sec |  |
|  |  | Should have mode of pulse modulation of output current |  |
|  |  | Should have mode of spark ignition support for monopolar cutting |  |
|  |  | Should have digital indication of the ranges of regulation and output parameters |  |
|  |  | Should have safety mode of a neutral electrode connection and contact quality monitor |  |
|  |  | Should have sockets available not less, than: 2 monopolar, 1 Bipolar |  |
|  |  | Should have monopolar sockets compartible with 8mm, 5mm and 4 plugs |  |
|  |  | Should have bipolar sockets compartible with International and Coaxial plugs |  |
|  |  | Should have individual settings memory |  |
|  |  | Max number of Individual settings memorized not less than30 |  |
|  |  | Power consumption in case of max. HF-capacity: not less than 800W |  |
|  |  | Nominal frequency cutting monopolar kHz: 340 kHz |  |
|  |  | Nominal frequency coagulation bipolar kHz: 340 kHz |  |
|  |  | Nominal frequency soft coagulation monopolar kHz: 340 kHz |  |
|  |  | The forced coagulation monopolar: 340 kHz |  |
|  |  | Max HF power for monopolar cutting W: 320 W in 500 Ohm |  |
|  |  | Max HF power coagulation bipolar W: 120 W in 120Ohm |  |
|  |  | Max HF power soft coagulation monopolar W: 200 W in 125Ohm |  |
|  |  | Max HF power the forced coagulation W: 120 W in 350Ohm |  |
|  |  | Effect choice for quality of cutting, quantity of levels: not less than 3 effects |  |
|  |  | Effect choice for quality of coagulation, quantity of levels: not less than 3 effects |  |
|  |  | Should have automatic set output control |  |
|  |  | The range of adjustment of capacity of cutting monopolar, by steps on 1 W: from 1 to 300 W |  |
|  |  | The range of adjustment of capacity of coagulation bipolar, it is step with a step of 1 W: from 1 to 120 W |  |
|  |  | Range of adjustment of capacity of coagulation monopolar, step of adjustment of 1 W: from 1 to 200 W |  |
|  |  | Double footswitch for Monopolar/Bipolar control: availability |  |
|  |  | Number of footswitch sockets: not less than 2 |  |
|  |  | Working temperature, the range of degrees, C: 10 ° С to 40 °С |  |
|  |  | Max cutting voltage monopolar, B: 740 V |  |
|  |  | The max. voltage of coagulation soft monopolar, V: 220 V |  |
|  |  | Max cutting voltage monopolar Blend cut mode , B: 1400 V |  |
|  |  | Max. voltage coagulation forced, B: 2000 V |  |
|  |  | Max. voltage coagulation Spray, B: 4300 V |  |
|  |  | Max. voltage coagulation bipolar, B: 220 V |  |
|  |  | Should have programming of a delay time of autostart Bipolar mode |  |
|  |  | Should have control of a type of a neutral electrode |  |
|  |  | Should have compliance to the IEC 60601-1 standard |  |
|  |  | 6.The neutral electrode Split type, 10 pc, pack – 1pc |  |
|  |  | 7.Connecting cord for connection of neutral electrodes– 1pc |  |
|  |  | Length, cm: not less than 350cm |  |
|  |  | 8.Single pedal for HF bipolar– 1pc |  |
|  |  | 9.Monopolar HF a cord for devices– 1pc |  |
|  |  | With the plug, mm: not less than 8mm |  |
|  |  | Length, cm: not less than 350 cm |  |
|  |  | 10.Bipolar HF cord for coagulators and Bipolar tools – 1pc |  |
|  |  | Length, cm: not less than 350cm |  |
|  |  | Should have compatibility with the tool and HF International plug |  |
|  |  | 11.Universal pomp, for aspiration and an irrigation-1pc |  |
|  |  | Max. pressure of an irrigation, mBar: 1200 |  |
|  |  | Max pressure of aspiration, mBar: 660 Bar |  |
|  |  | Capacity of aspiration of l/min: not less than 1,5 l/min |  |
|  |  | Capacity of an irrigation of l/min: not less than 1 l/min |  |
|  |  | 12.Fiber-optical light guide– 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: not less than 4cm |  |
|  |  | Length, cm: not less than 300 cm |  |
|  |  | Should have the direct plug for connection of the light guide with a light source |  |
|  |  | Should have sterilization in autoclaves, gas sterilization, chemical disinfection |  |
|  |  | 13.The camera control unit with the built-in LED light source, 1pc |  |
|  |  | Should have the built-in block of centralized management from a sterile zone for possibility of management from a sterile zone and remote indication of its parameters |  |
|  |  | Should have LED light source (equivalent to xenon) |  |
|  |  | Should have availability of functions of safety: in case of inclusion the device carries out self-testing |  |
|  |  | Should have in case of failure detection giving of a sound signal and automatic transition to a safe mode |  |
|  |  | Working temperature, C: from 10 to 40oC |  |
|  |  | Expiration date of a radiator, hours: not less than 30.000h |  |
|  |  | Should have indication of intensity of light |  |
|  |  | Should have indication of intensity of airflow |  |
|  |  | Should have color PAL/NTSC system |  |
|  |  | Should have automatic installation of an exposition for the maximum improvement of quality of the image |  |
|  |  | Should have compatibility with video endoscopes |  |
|  |  | Should have built-in anti-moire filter |  |
|  |  | Digital increase in the image, quantity of steps at 3 |  |
|  |  | Should have automatic adjustment of balance of white preserving with function in memory |  |
|  |  | Should have Function freeze frame |  |
|  |  | Horizontal resolution: not less than 1080 lines |  |
|  |  | Should have function narrow bran imaging |  |
|  |  | Should have analog HDTV signal output |  |
|  |  | Should have analog SDTV signal output |  |
|  |  | Should have digital signal output |  |
|  |  | Should have availability of a waiting mode and memory of the preset value to an exit in a waiting mode |  |
|  |  | 14.One-chip Head of endovidocamera– 1pc |  |
|  |  | Image sensor: CCD chip |  |
|  |  | Color system: PAL |  |
|  |  | Horizontal resolution: not less than 640 lines |  |
|  |  | Ratio signal/noise: DB: not more than 49 DB |  |
|  |  | Min. sensitivity: not less than 1,4 lxs |  |
|  |  | Range of automatic installation of an exposition: 1/50 sec - 1/10000 sec |  |
|  |  | Freely programmable buttons of management: 3 |  |
|  |  | 15.Should have video Adapter to connect a Camera Head with a rigid endoscope or a fiberscope - 1pcs. |  |
|  |  | 16.Liquid crystal medical flat monitor, screen size not less than 19"– 1pc |  |
|  |  | Permission of max. pxs: not less than 1280 x 1024 pxs |  |
|  |  | Should have video entrances:1 x DVI‐D 1 x VGA (D-sub) 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) 1 x C-Video (BNC) 2 x S-Video (Y/C) (BNC) 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) video Composite |  |
|  |  | Should have Video exits: 1 x DVI‐D, 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) video Composite |  |
|  |  | Should have illumination: cd/m2: not less than 500 cd/m2 |  |
|  |  | Should have contrast: not less than 800:1 typical |  |
|  |  | Should have time of reaction, ms: not less than 25 ms |  |
|  |  | Should have power supply |  |
|  |  | 17.Rack mobile for the endoscopic equipment -1pc |  |
|  |  | On antistatic rollers: 4 |  |
|  |  | Forward rollers with clamps: 2 |  |
|  |  | Should have box with the lock |  |
|  |  | Number of shelves, including the socle: 4 |  |
|  |  | Should have camera holder |  |
|  |  | 18.The holder of the monitor, with the built-in cable channel, for use with 19" HD monitor – 1pc |  |
|  |  | 19.Rigid core - lens optics– 1pc |  |
|  |  | Should have direct vision, degrees: 0o |  |
|  |  | Diameter, mm: not less than 10mm |  |
|  |  | Should have sapphire face distal lens |  |
|  |  | Working length, cm: not less than 31cm |  |
|  |  | Should have anti-reflex internal covering |  |
|  |  | Should have the autoclaved |  |
|  |  | Should have with the built-in fiber glass light guide |  |
|  |  | 20.Rigid core - lens optics– 1pc |  |
|  |  | Front and lateral vision, degrees: 30o |  |
|  |  | Diameter, mm: 10mm |  |
|  |  | Should have sapphire face distal lens |  |
|  |  | Working length, cm: 31cm |  |
|  |  | Should have anti-reflex internal covering |  |
|  |  | Should have the autoclaved |  |
|  |  | Should have with the built-in fiber glass light guide |  |
|  |  | 21.Metal trocar, folding on 3 parts– 2pcs |  |
|  |  | Should have trocar stylet, conic |  |
|  |  | Should have cannula without the valve, with the stopcock for an insufflation |  |
|  |  | Multipurpose valve, diameter, mm: not less than 11mm |  |
|  |  | Diameter, mm: not less than 11mm |  |
|  |  | Spare sealing Cap 11mm (10pc) |  |
|  |  | Length, cm: not less than 110mm |  |
|  |  | 22.Metal trocar, folding on 3 parts– 1pc |  |
|  |  | Should have trocar stylet, conical |  |
|  |  | Cannula with a carving, with the silicone valve, length, cm: 80cm |  |
|  |  | Spare sealing Cap 5,5mm (10pc) |  |
|  |  | Diameter, mm: 5,5mm |  |
|  |  | 23.Metal trocar, folding 3 parts – 2pcs |  |
|  |  | Should have trocar stylet, pyramidal |  |
|  |  | Should have cannula without the valve, with the stopcock for an insuflation |  |
|  |  | Should have spare valve 10 pc |  |
|  |  | Spare sealing Cap 11mm (10pc) |  |
|  |  | Diameter, mm: 5,5mm |  |
|  |  | Length, cm: 10,5cm |  |
|  |  | 24.Adapter cap 13/10mm to 5mm, with fixture to the trocar valve- 2pcs |  |
|  |  | Transition from diameter from mm to mm: 11 to 5mm |  |
|  |  | 25. Forceps reusable Johann type, 2 pcs |  |
|  |  | Diameter, no more, than a mm: 5mm |  |
|  |  | Length, at least, cm: not less than 33cm |  |
|  |  | Should have branches atraumatic, fenestrated |  |
|  |  | Should have both branches are mobile |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | Deactivable rathet handle, monopolar: availability |  |
|  |  | Should have possibility of fast connection and handle detachment from a tube with an insert by means of a push-button mechanism |  |
|  |  | Should have the tube with an insert is compatible to all types of handles for monopolar tools |  |
|  |  | 26.Dismountable forceps for a dissection, rotary– 2pcs |  |
|  |  | Diameter, no more, than a mm: 5mm |  |
|  |  | Length, cm: not less than 33 cm |  |
|  |  | Should have branshes Maryland fine, 19mm |  |
|  |  | Should have both branches are mobile |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | Should have possibility of fast connection and handle detachment from a tube with an insert by means of a push-button mechanism |  |
|  |  | Should have the tube with an insert is compatible to all types of handles for monopolar tools |  |
|  |  | 27. Working insert for forceps Graspic Forceps atraumatic, 16mm. Both branches are mobile- 1pc |  |
|  |  | Diameter, no more, than a mm: not less than 5mm |  |
|  |  | Length, at least, cm: not less than 33cm |  |
|  |  | 28.Working insert for forceps, single action, fenestrated, 24mm – 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: not more than 5mm |  |
|  |  | Length, at least, cm: not less than 33cm |  |
|  |  | 29.Working insert for forceps, MAHNES type, double action, diameter 5mm, length 33cm– 1pc |  |
|  |  | 30.Reusable scissors Mtezenbaum type 19mm, rotary -1pc |  |
|  |  | Should have the plastic handle, monopolar |  |
|  |  | Should have with the curved edges, with 2 mobile branches |  |
|  |  | Diameter, mm: 5mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | Should have push-button connection of a tube with the handle |  |
|  |  | 31.Dismountable scissors, rotary -1pc |  |
|  |  | Should have the plastic handle, without ratchet mechanism |  |
|  |  | Should have with the conical edges, with gear edges, both branches are mobile |  |
|  |  | Diameter, mm: 5mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | 32.Scissors insert – 1pc |  |
|  |  | Should have edges with section, hook-shaped |  |
|  |  | Should have single action |  |
|  |  | Diameter, mm: 5mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | 33.Electrode for coagulation and dissection -2pc |  |
|  |  | Should have L-shaped form of an electrode |  |
|  |  | Should have with connection for monopolar coagulation |  |
|  |  | Diameter, mm: 5mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have smoke-evacuation channel with stopcock |  |
|  |  | 34.The Suction-Irrigation handle, with pistol handle, two hand activated levers – 1pc, the size is 5 mm, length is 36 cm, with connection for monopolar coagulation, in a set: |  |
|  |  | The suction tube isolated, with monopolar connection |  |
|  |  | The plastic handle -with two levers |  |
|  |  | Silicone tube insert |  |
|  |  | 35.The reinforced bipolar forcers. Are especially convenient for a dissection, rotary, Tweezers model, with two opening branches, straight – 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: 5 mm |  |
|  |  | Length, cm: 33 cm |  |
|  |  | Should have the ergonomic ring handle, with the increased contact surface of rings for fingers |  |
|  |  | Should have push-button connection of a tube with a working insert provides fast collection and tool analysis |  |
|  |  | Should have the tube with a working insert is compatible to all types of handles for the reinforced bipolar tools |  |
|  |  | 36.Working insert for the reinforced bipolar forcers. Are especially convenient for a dissection, rotary, Tweezers model, with two opening branches, straight – 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: 5 mm |  |
|  |  | Length, cm: 33 cm |  |
|  |  | Should have push-button connection of a tube with a working insert provides fast collection and tool analysis |  |
|  |  | 37.The clipapplicator – 1pc |  |
|  |  | It is applied for average and big clips, the size, mm: not less 8mm |  |
|  |  | Should have dismountable, rotated |  |
|  |  | Should have the metal handle, with the ratchet mechanism |  |
|  |  | 38. The clipapplicator, for use with Ethicon titanic clips LT-300, dismountable,rotated, with a clamp for maintenance branch holding, the size of 10 mm, length of 36 cm, the metal handle with a clamp – 1pc |  |
|  |  | 39.Titanium-Clips, medium-large, sterile, for use with the clipapplicator – 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: 8mm |  |
|  |  | Box with 16 sterile cartridges, 10 clips each |  |
|  |  | 40. Needle Holder, ergonomic axial handle with disengage able ratchet - 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: 5 mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have carbide-tungsten material |  |
|  |  | Should have left curved jaws |  |
|  |  | 41. Needle Holder, ergonomic axial handle with disengage able ratchet - 1pc |  |
|  |  | Diameter, mm: 5 mm |  |
|  |  | Length, cm: 33cm |  |
|  |  | Should have carbide-tungsten material |  |
|  |  | 42. The container for sterilization and sterile storage - 1pc |  |
|  |  | Dimensions, mm: 530 x 245 x 60 mm |  |
|  |  | 43.Oil for greasing of tools, a small bottle, 50ml– 2pcs |  |
|  |  | Should have opportunity to autoclave the greased tools |  |
|  |  | 44.Oil dropper– 1pc |  |
|  |  | 45.Brush for Cleaning sharp jaws- 2pcs |  |
|  |  | 46.Special-lubricant for stopcocks- 2pcs |  |
|  |  | Should have possibility of application for greasing of locs of endoscopes |  |
|  |  | 47.Cleaning brush for tubes– 1pc |  |
|  |  | Length, cm: 60 cm |  |
|  |  | Diameter, mm: 4 mm |  |
|  |  | Standards (Documentary evidence (copy of certificates): |  |
|  |  | ISO13485 or equivalent |  |
|  |  | CE Mark (Directive 93/42/EEC) or equivalent |  |

Լոտ 2-Բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում

| N | NAME | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED BY THE PURCHASER | Q-ty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Տեղեկատույի սեղան // Reception desk | Plastic laminated consisted of 3 wings. | 2 |
|  |  | Size of the main desk: height/length/width – 1100mm/5000mm/450mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | On the right side of each work desk 4 drawers with Nylon ball bearing Sliders, one with locker, height -150mm, width - 400mm |  |
|  |  | Downward-projecting Lamp fixed on main desk with accessible switch. The Purchaser can ask the changes of the dimensions during the contract implementation, in case such changes will not create additional costs for the Supplier. |  |
| 2 | Պլաստիկ աթոռ // Plastic Chairs | Fixed plastic chair 400x450mm, deviation not more than 10%, with backrest. | 230 |
|  |  | Tubular steel frame. Height of seat: from 400 to 500mm |  |
| 3 | Գրասեղան // Writing Desk | Laminated Top. | 20 |
|  |  | Single Pedestal |  |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: 700mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Length: 1400mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: 700mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | 3 drawers and one shelf totally with 600mm height, length of each 400mm |  |
|  |  | 3 drawers with nylon ball bearing sliders and one with lock. |  |
| 4 | Պահարան // Cabinet | Plastic Laminated frame Cabinet , 2 Doors with Locks | 10 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: from 1800 to 1900mm |  |
|  |  | Length: from 800 to 900mm |  |
|  |  | Width: from 450 to 550mm |  |
|  |  | 5 Shelves |  |
| 5 | Բազկաթոռ // Chair | Washable. Tubular steel frame. Seat and backrest from leather-cloth upholstered. Revolving typing chair, 5 casters base, with armrest, adjustable height with gas pump. | 23 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: 600mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Length: 410mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: from 400 to 500 mm |  |
| 6 | Զգեստապահարան (պալատային կահույք) // Wardrobe | Length \ height \ depth (width) | 21 |
|  |  | 1500...1600mm x 1960...1980mm x 500...520 mm |  |
|  |  | Fully constructed of plastic laminated 18 mm in thicknees, with two door cabinets on the right side, 20 sm fare from upper and lower levels. |  |
|  |  | Indoor a hanger prepared to be nickel plated tube. Wardrobe on the left side of the upper and lower parts of the two and one single-door cabinet 60 cm in height. |  |
|  |  | All doors made of glossy profile and woodchip board |  |
|  |  | All Shelves made ​​of laminated woodchip board. |  |
|  |  | Backside of the wardrobe, covered with sinks fibreboard (ДВП) -of 2.5-3 mm thicknees, with cut for the refrigerator. |  |
|  |  | Cabinet legs are nickel-plated, 120 mm in height. |  |
| 7 | Պալատային մահճակալ // Bed With Backrest | Two rocker manual hospital bed | 44 |
|  |  | Function (not less than present functions or analog): lifting, leg bending, whole bed HI-LO adjustment |  |
|  |  | Bed plate size: 2140x960x500mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Backreast angle adjustment: from 0o to 85o, deviation 5o |  |
|  |  | Leg plate angle adjustment: from 0o to 45o, deviation 5o |  |
|  |  | Free HI-LO controls offolded-type guard rails, safe and reliable, easy opeartions |  |
|  |  | High quality carbon-steel is applied for the main body of the bedstead, all surface antirust treatment, enamel paint of antibacterial powder |  |
|  |  | One off impact molding of cold-rolled sheet for bed plate, spraying paint of static power, impact-resistant and antirust |  |
|  |  | The bed is mounted on four 125 mm castors, two fixed at head end and two swiveling with independent brakes at foot end. |  |
|  |  | Bumpers at all 4 corners. |  |
|  |  | Include accessories: |  |
|  |  | Mattress with high-density stretchy sponge, cover withwaterproof cloth only. Overall size L/W/H: 2140x960x80mm, deviation not more than 10% |  |
| 8 | Ֆունկցիոնալ մահճակալ // Rehabilitation Bed (electric bed) | Rehabilitation Bed (electric bed) | 2 |
|  |  | Electric bed: not less than 2 function |  |
|  |  | Function (not less than present functions or analog): back lifting, leg bending, HI-LO adjustment, bed head/end titling, head board, foot board: ABS integrated forming |  |
|  |  | Bed plate size: 1930x850x450/770mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | High quality carbon-steel is applied for the main body of the bedstead, all surface antirust treatment, enamel paint of antibacterial powder |  |
|  |  | One off impact molding of cold-rolled sheet for bed plate, spraying paint of static power, impact-resistant and antirust |  |
|  |  | Full enclosed permanent magnet DC motor, strong thrust, low noise in operation, waterproof and dustproof UPS, making nursing more reliable and professional |  |
|  |  | 4 central controlling casters, great bearing capacity, flexible rotation, stable and reliable |  |
|  |  | The bed is mounted on four 125 mm castors, two fixed at head end and two swiveling with independent brakes at foot end. |  |
|  |  | 4 Section Mattress Platform fitted with epoxy- coated steel weldmesh backrest and knee brake adjustable by electro-hydraulic action. |  |
|  |  | Bumpers at all 4 Corners |  |
|  |  | Include accessories: Mattress with high-density stretchy sponge, cover withwaterproof cloth only. Overall size L/W/H: 1930x850x80mm, deviation not more than 10%, IV Rod,, Side Folding-down rails (Pair). |  |
| 9 | Մահճակալային կիսապահարան // Bedside cabinet | Material: ABS engineering plastic. | 46 |
|  |  | Towel racks and hooks on both sides to hold light things. |  |
|  |  | Extendable table board, adjustable laminates in the cabinet |  |
| 10 | Մահճակալային շարժական սեղան // Movable bedside table | Material: Metal | 46 |
|  |  | Laminated board for table top, leg supports with high quality carbon-steel surface spraying painted, electroplated internal sliding tube |  |
|  |  | Controllable air spring height adjustment. |  |
|  |  | Gray rubber controllable casters. |  |
| 11 | Կախիչ // Hanger | Coat rack without doors, laminated plank. | 40 |
|  |  | Metallic hooks 3 or 4 unit |  |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: 600mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Length: 600mm, deviation not more than 10% |  |
| 12 | Պարկով թափոնների սայլակ // Soled linen trolley | Chrome plated frame. Mounted on Ø 75 mm casters. Removable bag. Knock down construction. 1 Bag. 750mmx550mmx550mm, deviation not more than 10% | 2 |
| 13 | Թափոնների սայլակ // Bowl`s stand | Constructed from chrome plated steel tube. Variable height. | 6 |
|  |  | Stainless Steel bowl. Single |  |
|  |  | BOWL - Stainless steel 18/10, Ø 32 cm. |  |
|  |  | Capacity: not less than 4L |  |
|  |  | Stainless steel base. 5 castor base ø 50 mm. |  |
| 14 | Բարուրասեղան // Table for wrapping for infants | Washable, soft cover, one shelve | 22 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: at least 900 mm |  |
|  |  | Length: 1100...1200 mm |  |
|  |  | Width: 700...800 mm |  |
| 15 | Նորածինների մահճակալ // Baby crib | Trolley manufactured from rust-proofed steel tube mounted on four casters ∅60mm. Crib manufactured from Plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR. Length: 825mm, deviation not more than 10% | 32 |
| 16 | Հետազոտման թախտ // Medical examination couch | Couch for Patient Examination, shall be 2 Section Type (Backrest ) | 10 |
|  |  | Adjustable Backrest thru manual Ratchets made of chrome-plated steel, Action onboth sides rigid top , Mattress with anti-fire PVC & sponge |  |
|  |  | Upholstered simile-Leather, Washable CoverChrome-Plated heavy duty tubular Frame with provision for VisesLongitudinal strengthening Bar. Floor protection by Rubber Studs. |  |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Length: 1850 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: 620mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height: 750 mm, deviation not more than 10% |  |
| 17 | Բժշկական պահարան // Cabinet for medicine | Intended for storage of DrugsShall be constructed from laminated MDF or Sheet Steel protected with bakedEpoxy Powder coating supported by legs with adjustable height Studs. Plinth maybe optionally proposed | 20 |
|  |  | Shall have 2 Leaves Door with Handles and Locks |  |
|  |  | Shall have 4 height shelves |  |
|  |  | Shall have a toxics storage Compartment, Red Color , with Locks |  |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Depth: 400 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Length: 600 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height: 1600 mm, deviation not more than 10% |  |
| 18 | Հեռուստացույց պատի կախիչով (Գունավոր հեռուստացույց-43" ՚՚ամրակներով) // Color LED TV - 43"with wall holder | Color LED TV Set. Russian/English OSD | 2 |
|  |  | Size: not less 43" |  |
|  |  | Automatic/semi-automatic tuning |  |
|  |  | On-screen channels indication |  |
|  |  | Direct program choice |  |
|  |  | TV set Remote control |  |
|  |  | 2 batteries |  |
|  |  | Internal block for digital TV |  |
|  |  | Power: 220V/50 Hz. deviation not more than 10% |  |
|  |  | Metal frame holder affix on wall |  |
| 19 | Հեռուստացույց տակդիրով (Գունավոր հեռուստացույց 32" ՚՚ամրակներով) // Color LED TV - 32"with holder | Color LED TV Set. Russian/English OSD | 21 |
|  |  | Size: not less 32" |  |
|  |  | Automatic/semi-automatic tuning |  |
|  |  | On-screen channels indication |  |
|  |  | Direct program choice |  |
|  |  | TV set Remote control |  |
|  |  | 2 batteries |  |
|  |  | Internal block for digital TV |  |
|  |  | Power: 220V/50 Hz. deviation not more than 10% |  |
|  |  | Metal frame holder affix on wall |  |
| 20 | Սառնարան պալատային // Refrigerator | Capacity- not less than 100 liters | 25 |
|  |  | Number of shelves: not less than 2 |  |
|  |  | Power: 220V/50 Hz. deviation not more than 10% |  |
|  |  | Euro standard plug |  |
|  |  | Washable surface. |  |
| 21 | Դարակաշար // Cabinet with Shelves | Laminated cabinet with: | 18 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Length: 1000mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height: 1800 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: 450mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Should have 3 adjustable shelves: |  |
|  |  | Length: 1000mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: 450mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Load bearing capacity not less 50kg. |  |
| 22 | Սեղան պալատային // Table | Laminated top, chrome plated legs. | 40 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: from 700 to 750 mm. |  |
|  |  | Length: 500 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Width: 800 mm, deviation not more than 10% |  |
| 23 | Քույրական պոստի սեղան // Nurse station | Registration desk of laminate 18mm thick | 3 |
|  |  | Sizes: length/width/height- 1400…1600mm/700…750mm/750mm. |  |
|  |  | Station should have 2 drawers, one drawer with door for filing, |  |
|  |  | height/width - 400mm/ 400mm±10%, the other with locker, |  |
|  |  | height/width- 200mm/ 400mm±10% with Nylonball bearing Sliders. |  |
|  |  | Extra surface (desk) on main station, |  |
|  |  | height/length/width- 250mm/1400mm/250mm±10%. |  |
|  |  | Downward-projecting lamp fixed on extra desk with accessible switch. |  |
| 24 | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Բ // Table for medical instruments (B) | Table Designed for Surgical Instruments Preparation and Display | 12 |
|  |  | Shall be made entirely of Stainless Steel , Top Tray shall have Rounded-Edges andshall be Sound-Deadened |  |
|  |  | Heavy Gauge Stainless Steel Framing, Mobile on Anti-Static Casters, Swiveling with Brakes and mounted on Noiseless Ball BearingsGuard Rails shall be as Optional |  |
|  |  | Indicative Dimensions: 1400/600mm |  |
|  |  | Height: from 700 to 800mm |  |
| 25 | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Ա // Table for medical instruments (A) | Table Designed for Surgical Instruments Preparation and Display | 20 |
|  |  | Shall be made entirely of Stainless Steel , Top Tray shall have Rounded-Edges andshall be Sound-Deadened |  |
|  |  | Heavy Gauge Stainless Steel Framing, Mobile on Anti-Static Casters, Swiveling with Brakes and mounted on Noiseless Ball BearingsGuard Rails shall be as Optional |  |
|  |  | Indicative Dimensions: 500/600mm |  |
|  |  | Height: from 700 to 800mm. |  |
| 26 | Աղբարկղ // Waste bin | Constructed from stainless steel or chrome-plated steel | 60 |
|  |  | Capacity: not less 12L |  |
|  |  | Washable surface, tightly closing cover. Pedal action |  |
| 27 | Շիրմա // Folding screen | Washable. Metallic carcass. With three moveable leaves. | 8 |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Height: 1800 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Length: from 1700 to 1800 mm |  |
|  |  | Length of leaf: from 500 to 600 mm |  |
| 28 | Բժշկական աստիճան // Mounting step | Constructed from chrome-plated or stainless steel tube. Q-ty of steps - 2 | 9 |
| 29 | Շտատիվ // Infusion fluid holder | IV Pole , Mobile on Castors | 25 |
|  |  | Adjustable height |  |
|  |  | 2 Hooks |  |
| 30 | Պտտվող աթոռ գազային պոմպով // Revolving chair with gas pump | Surgeon’s chair with 5 casters. | 9 |
|  |  | Variable height: from 50 to 60 cm |  |
|  |  | Upholstered seat, w/gas pump |  |
| 31 | Մեկ դռնանի հանդերձարանի պահարան // Changing room locker, single door | Changing room locker with low level shelf with height of 300mm and 2 coat hooks. | 24 |
|  |  | Washable finish. Ventilated. Nameplate on door. |  |
|  |  | Lockable, with two keys and key tags with printable label. |  |
|  |  | Dimensions: |  |
|  |  | Width: 300mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Depth: 450mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height: 1700mm, deviation not more than 10% |  |
| 32 | Սառնարան խոհանոցային // Kitchen refrigerator | Temperature controlled within the range of from +2° to +8° C. | 3 |
|  |  | Volume not less 250L |  |
|  |  | Number of shelves: 3 or 4. |  |
|  |  | With defrosting system |  |
|  |  | Power: 220V/50 Hz. deviation not more than 10% |  |
| 33 | Կլոր սեղան սրճարանի համար // Round table for cofe | Materia: Acrylic | 12 |
|  |  | Table Shape: Round or Oval |  |
|  |  | Table Top: Acrylic |  |
|  |  | Top Type: No Umbrella Hole |  |
|  |  | Dimensions: not less than Ø48 x 28H |  |
| 34 | Խոհանոցային կահույք (խոհանոցային լվացարան էլեկտրական սալիկով)#1 // Kitchen sink with electric hod#1 | Dimensions: | 3 |
|  |  | LxWxH: 1250mmx3500mmx900mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Should have ցeramic electric hob |  |
|  |  | Cupboard with two cabins, each with two-leaved. |  |
|  |  | Laminate. Table side should be made from plastic waterproof board. |  |
|  |  | The Purchaser could ask the changes of the dimensions during the contract implementation, subject such changes will not create some additional costs for the Supplier. |  |
|  |  | Manufactured from chrome plated steel tube |  |
| 35 | Խոհանոցային կահույք (խոհանոցային լվացարան էլեկտրական սալիկով)#2// Kitchen sink with electric hod#2 | Dimensions: | 1 |
|  |  | LxWxH: 1250mmx4000mmx900mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Should have ցeramic electric hob |  |
|  |  | Cupboard with two cabins, each with two-leaved. |  |
|  |  | Laminate. Table side should be made from plastic waterproof board. |  |
|  |  | The Purchaser could ask the changes of the dimensions during the contract implementation, subject such changes will not create some additional costs for the Supplier. |  |
|  |  | Manufactured from chrome plated steel tube |  |
| 36 | Պացիենտի սայլակ // Patient trolley | Manufactured from chrome plated steel tube | 3 |
|  |  | Upholstered fixed Top covered with washable plastic material , Flame Retardant |  |
|  |  | Complete with side Rails and IV Stand |  |
|  |  | Mounted on 4 casters 100 mm two of which with brakes |  |
|  |  | Knock down construction. |  |
|  |  | Length min: 2000 mm, deviation not more than 10% |  |
|  |  | Height: 700 mm, deviation not more than 10% |  |
| 37 | Լվացքի մեքենա // Washing machine | Features & Specification Features: 7kg load capacity 1400rpm spin speed Energy rating: a Wash rating: a Spin rating: B, | 3 |
|  |  | not less than 13 wash programmers |  |
|  |  | Programmed progress indication Delay timer Mini load Reduce creases feature Extra rinse – for sensitive skin Time 4 You and sport wash options Wool programme Warranty: 1 Year |  |
|  |  | Manufacturer's Guarantee Dimensions: Height: max.850mm Dimensions (WxDxH) 60 cm x 60 cm x 85 cm , Colour White , Washing Efficiency Class A, Spin Class Class B, Energy Class Class A , Maximum Loading Capacity not less 7 kg, Loading Type Front loading , |  |
|  |  | Maximum Spin Speed 1400 rpm, Average Water Consumption per Cycle 62 liter |  |
|  |  | Energy Consumption per Cycle max.1.4 kWh |  |
|  |  | Power requirement 220V/50 Hz |  |

4. Գծագրեր

Մրցութային այս փաստաթղթերում ընդգրկված չեն գծագրեր

5. Ստուգումներ և Փորձարկումներ

Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները պետք է իրականացվեն.

Լոտ 1-ի համար.

Ա.	Արտադրողի կողմից թողարկված գործարանային ստուգման սրետիֆիկատ (test report), պետք է ներկայացվի մատակարարման փաստաթղթերի հետ միասին, համաձայն ՊԸՊ 13.1:

Բ. 	Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները մատակարարի (կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի) կողմից պետք է իրականացվեն առաքման վերջնակետում, պատվիրատուի, շահառուների կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝

- Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքները վնասված չեն եղել մինչ նրանց մատակարարումը, աքսեսուարներն ու այլ պահեստամասերն ամբողջական են;

- Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքների հիմնական ֆունկցիոնալ գործունեությունն ամբողջական է

Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին տրամադրել տեղեկանք` վերոնշյալ ստուգումների արդյունքների մասին, ներառյալ հիվանդանոցի/ների անձնակազմի անունները, որոնք անցել են ուսուցումը և ուսուցման իրականացման մանրամասները: Վերջնական հանձնման ընդունման ակտը պետք է  ստորագրվի Պատվիրատուի, շահառուի/ների և մատակարարի կողմից:

Լոտ 2-ի համար

Ա. 	Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները մատակարարի (կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի) կողմից պետք է իրականացվեն առաքման վերջնակետում, պատվիրատուի, շահառուների կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝

- Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքները վնասված չեն եղել մինչ նրանց մատակարարումը, աքսեսուարներն ու այլ պահեստամասերն ամբողջական են;

- Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքների հիմնական ֆունկցիոնալ գործունեությունն ամբողջական է

Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին տրամադրել տեղեկանք` վերոնշյալ ստուգումների արդյունքների մասին:

Վերջնական հանձնման ընդունման ակտը պետք է ստորագրվի պատվիրատուի, շահառուի/ների և մատակարարի կողմից:

Շահառուն-Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ տնօրենը/մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի ղեկավարը կամ նրանց կողմից լիազոր ներակայացուցիչը:

| IX Բաժին. Պայմանագրի հատուկ պայմաններ |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի Հատուկ Պայմանները (ՊՀՊ) լրացնում և/կամ փոփոխում են Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանները: Անհամապատասխանությունների դեպքում ՊՀՊ դրույթները գերակշռում են ՊԸՊ դրույթների նկատմամբ: |  |
| ՊԸՊ 1.1(թ) | Գնորդի երկիրը ՝ Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՊԸՊ 1.1(ժ) | Գնորդը՝ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ |
| ՊԸՊ 1.1 (կ) | Վերջնական վայր/եր/ը՝ Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 |
| ՊԸՊ 4.2 | Incoterms-ի հրատարակության տարբերակը պետք է լինի՝ Incoterms 2010 |
| ՊԸՊ 5.1 | Լեզուն՝ Հայերեն |
| ՊԸՊ 8.1 | Գրավոր ծանուցումների համար Գնորդի հասցեն` Ում՝ Արայիկ Բաղրյան Հասցե՝ Կոմիտասի պող. 49/4 Հարկ/Սենյակի համար՝ 5-րդ հարկ, Քաղաքը՝ Երևան Փոստային ինդեքսը՝ 0051 Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն Հեռախոս՝ +374 10 297-536; +374 10 297-537 Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@healthpiu.am; procurement@healthpiu.am |
| ՊԸՊ 9.1 | Ղեկավարող օրենքը պետք է լինի ՀՀ-ի օրենսդրությունը |
| ՊԸՊ 10.2 | Արբիտրաժի ընթացակարգը ըստ ՊԸՊ կետ 10.2 պետք է լինի հետևյալը. Գնորդի և մատակարարի միջև վեճերի ծագման դեպքում, վեճը պետք է հանձնվի միջնորդ կամ արբիտրաժային դատարանի լուծմանը՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության: |
| ՊԸՊ 13.1 | Մատակարարի կողմից ներկայացվող Ապրանքների առաքման մանրամասները և այլ փաստաթղթեր՝ 1. Մատակարարի բնօրինակ հաշիվ-ապրանքագիր, որում հստակ նշված է ապրանքների նկարագրությունը, քանակը, միավորի գինը, ընդհանուր արժեքը և այլն: 2. Արտադրողի կողմից թողարկված գործարանային ստուգման սրետիֆիկատ (Լոտ 1-ի համար) 3. Ծագման վկայական 4.Օգտագործման և սպասարկման ձեռնարկներ Անգլերեն/Ռուսերեն/Հայերեն լեզվով (պահանջվում է Լոտ 1-բոլոր ապրանքների համար) (Լոտ 2-հետևյալ ապրանքների համար՝ տող 18-20; 32; 36; 37): Արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիքի վկայականը, պետք է տրամադրվի տեղադրումից և ուսուցումից անմիջապես հետո: |
| ՊԸՊ 15.1 | Մատակարարվող ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների գինը ենթակա չէ ճշգրտման: |
| ՊԸՊ 16.1 | ՊԸՊ 16.1— Սույն Պայմանագրով Մատակարարի վճարման մեթոդը և պայմանները հետևյալն են. Ապրանքների և Ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումները Գնորդի երկրում պետք է կատարվեն ՀՀ դրամով, հետևյալ կերպ՝ (i) Կանխավճար՝ Պայմանագրի արժեքի տաս (10) տոկոսը պետք է վճարվի Պայմանագրի կնքումից հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում համապատասխան պահանջի և համարժեք գումարի չափով բանկային երաշխիքի դիմաց՝ մրցութային փաստաթղթերում տրված ձևաթղթով կամ Գնորդի համար ընդունելի այլ ձևաթղթով: (ii) Մատակարարման ժամանակ՝ Մատակարարված ապրանքների արժեքի ութսուն (80) տոկոսը պետք է Մատակարարին վճարել ապրանքները ընդունելուց և ՊԸՊ 13.1 կետում նշված փաստաթղթերի ներկայացումից հետո: (iii) Ընդունման ժամանակ՝ Մատակարարված ապրանքների արժեքի տաս (10) տոկոսը և մատուցվող հարակից ծառայությունների իննսուն (90) տոկոսը պետք է վճարվի մատակարարին երեսուն (30) օրվա ընթացքում, ամբողջական մատակարարումից և հարակից ծառայությունների մատուցումից հետո, վերջնական հանձման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո: |
| ՊԸՊ 16.5 | Վճարման ուշացման ժամկետը, որից հետո Գնորդը պետք է տոկոս վճարի Մատակարարին 30 օր է: Կիրառվող տոկոսադրույքը 0,02 % է |
| ՊԸՊ 18.1 | Կատարման երաշխիք՝ պահանջվում է Կատարման երաշխիքի գումարը՝ պայմանագրի գնի 10 տոկոսը |
| ՊԸՊ 18.3 | Եթե պահանջվում է, ապա Կատարման երաշխիքը պետք է ներկայացվի Բանկային երաշխիքի ձևով: Եթե պահանջվում է, ապա Կատարման երաշխիքը պետք է ներկայացվի Պայմանագրի Գնի արժույթով: |
| ՊԸՊ 18.4 | Կատարման երաշխիքի մարումը պետք է տեղի ունենա՝ ապրանքների ընդունումից, տեղադրումից և դասընթացի անցկացումից հետո կարող է նվազեցվել մինչև պայմանագրի արժեքի 3%-ի չափով: |
| ՊԸՊ 23.2 | Փաթեթավորումը, նշումները և փաստաթղթերի առկայությունը փաթեթավորման ներսում և դրսում՝ Incoters, Գնորդի անունը, համաձայն ՊԸՊ 1.1 (թ) ՊԸՊ 1.1 (ժ) ՊԸՊ 1.1 (կ) |
| ՊԸՊ 25.2 | Հարակից ծառայությունները ներառում են՝ - Բժշկական սարքավորումների տեղադրում (5 օրվա ընթացքում) - Բժշկական անձնակազմի ուսուցում (3 օրվա ընթացքում)-Կիրառելի է Լոտ 1-ի համար |
| ՊԸՊ 26.1 | Պետք է իրականացվեն հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները՝ Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները պետք է իրականացվեն. Լոտ 1-ի համար. Ա. Արտադրողի կողմից թողարկված գործարանային ստուգման սրետիֆիկատ (test report), պետք է ներկայացվի մատակարարման փաստաթղթերի հետ միասին, համաձայն ՊԸՊ 13.1: Բ. Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները մատակարարի (կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի) կողմից պետք է իրականացվեն առաքման վերջնակետում, պատվիրատուի, շահառուների կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ - Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքները վնասված չեն եղել մինչ նրանց մատակարարումը, աքսեսուարներն ու այլ պահեստամասերն ամբողջական են; - Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքների հիմնական ֆունկցիոնալ գործունեությունն ամբողջական է Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին տրամադրել տեղեկանք` վերոնշյալ ստուգումների արդյունքների մասին, ներառյալ հիվանդանոցի/ների անձնակազմի անունները, որոնք անցել են ուսուցումը և ուսուցման իրականացման մանրամասները: Վերջնական հանձնման ընդունման ակտը պետք է ստորագրվի Պատվիրատուի, շահառուի/ների և մատակարարի կողմից: Լոտ 2-ի համար Ա. Հետևյալ ստուգումներն ու փորձարկումները մատակարարի (կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի) կողմից պետք է իրականացվեն առաքման վերջնակետում, պատվիրատուի, շահառուների կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ - Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքները վնասված չեն եղել մինչ նրանց մատակարարումը, աքսեսուարներն ու այլ պահեստամասերն ամբողջական են; - Ստուգում` համոզվելու համար, որ մատակարարված ապրանքների հիմնական ֆունկցիոնալ գործունեությունն ամբողջական է Մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին տրամադրել տեղեկանք` վերոնշյալ ստուգումների արդյունքների մասին: Վերջնական հանձնման ընդունման ակտը պետք է ստորագրվի պատվիրատուի, շահառուի/ների և մատակարարի կողմից: Շահառուն-Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ տնօրենը/մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի ղեկավարը կամ նրանց կողմից լիազոր ներակայացուցիչը: |
| ՊԸՊ 26.2 | Ստուգումներն ու փորձարկումները պետք է իրականացվեն հետևյալ հասցեում՝ Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 |
| ՊԸՊ 27.1 | Վնասի փոխհատուցումը կազմում է շաբաթական Պայմանագրի գումարի 0.5% |
| ՊԸՊ 27.1 | Վնասի փոխհատուցման առավելագույն գումարը կազմում է 10 %: |
| ՊԸՊ 28.3 | Երաշխիքի վավերականության ժամկետն է՝ 2 (երկու) տարի Երաշխիքի նպատակով սահմանված վերջնական վայրը (վայրերն) են` Հայաստան, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 2/42 Երաշխիքի վավերականության ժամկետը սկսվում է ապրանքների ընդունումից, հարակից ծառայությունների իրականացումից հետո: |
| ՊԸՊ 28.5 | Ապրանքների վերանորոգման կամ փոխարինման ժամկետն է` 10 օր |

Առաջարկներ Ներկայացնելու Հրավեր (ԱՆՀ)

Հայաստանի Հանրապետություն

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագիր

Թիվ 5222-ԱՄ

Պայմանագրի անվանումը- «Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար բժշկական սարքավորումներ և բժշկական կահույք

Մրցույթ  թիվ- CR4/NCB/B-G/017-17

    - Հայաստանի Հանրապետությունը, Ֆինանսավորում է ստացել ՀԲ-ից, «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագիրն իրականացնելու նպատակով, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել բժշկական սարքավորումներ և բժշկական կահույք Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար: Հայտերը կարող են ներկայացվել մեկ կամ մի քանի պայմանագրերի համար, ինչպես նշված է մրցութային փաստաթղթերում: Հայտատուները կարող են առաջարկել զեղչեր մի քանի պայմանագիր շնորհվելու պայմանով. զեղչերի մասին պետք է նշված լինի մրցութային առաջարկի նամակում:

    - Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է մրցույթի իրավասու մասնակիցներին մրցութային առաջարկներ ներկայացնել  հետևյալ ապրանքները մատակարարելու համար՝

Լոտ 1-Բժշկական սարքավորումներ, #CR4/NCB/B-G/017/1-17

Լոտ 2-Բժշկական կահույքի #CR4/NCB/B-G/017/2-17

3.        Մրցույթն իրականացվելու է «Ազգային մրցակցային գնման» (NCB) ընթացակարգին համապատասխան, ինչն ամրագրված է Համաշխարհային բանկի «ՎԶՄԲ վարկային և ՄԶԸ փոխառությունների շրջանակներում գնումների ուղեցույցով» (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014): Մրցույթը բաց է բոլոր հայտատուների  համար՝ Համաշխարհային բանկի համար ընդունելի երկրներից, ինչպես ամրագրված է վերոնշյալ ուղեցույցում: Ի լրումն վերոնշյալի, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել 1.6 և 1.7 կետերի վրա, որով սահմանվում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:

4.    Հետաքրքրված հայտատուները լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ստանալ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ից (էլ-գնումների համակարգի միջոցով https://armeps.am/ ):

5.	Մրցույթային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը՝ հայերեն լեզվով, հասանելի է էլ-գնումների համակարգում /https://armeps.am/: Մրցույթային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կարող է անվճար բեռնվել նաև www.gnumner.am (http://gnumner.am/am/category/129/1.html) կայքից: Այնուամենայնիվ, «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ պատասխանատու չէ վերոնշյալ կայքից սխալ կամ ոչ ամբողջական բեռնման, ինչպես նաև հետագայում մրցութային փաստաթղթերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողման համար:

6.	Մրցույթային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը՝ հայերեն լեզվով, հետաքրքրված հայտատուները կարող են նաև ձեռք բերել ներքոնշյալ հասցեից, գրավոր դիմում ներկայացնելու պարագայում, ինչպես նաև 30,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար գումար ներքոնշյալ հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելուց հետո՝

- ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Կենտրոնական գանձապետարան- 900000902123 հայկական դրամային հաշիվ

- ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Կենտրոնական գանձապետարան- 900000902156 դոլարի տարադրամային հաշիվ:

7.	Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2017թ-ի հոկտեմբերի 02-ին, ժամը 11:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։

- Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն «Հայտի ապահովման հայտարարագրով»: Յուրաքանչյուր լոտի հայտը պետք է ուղեկցվի առանձին Հայտի ապահովման հայտարարագրով:

«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

Պրն. Արայիկ Բաղրյան, Տնօրեն

Պրն. Հովակիմ Պոդոսյան, գնումների մասնագետ

ՀՀ, ք. Երևան 0051, Կոմիտասի 49/4, 5-րդ հարկ

Հեռ.՝ (+374 10) 29 75 36, (+374 10) 29 75 37

Կայք: www.healthpiu.am; procurement@healthpiu.am

Հայտատուն պետք է ընտրի համապատասխան տարբերակը

Այս համատեքստում ցանկացած ազդեցություն գնման գործընթացին կամ պայմանագրի ոչ իրավաչափ իրականացմանը տեղին չէ:

Այս ենթակետի նպատակով “այլ կողմ” նշանակում է պետական պաշտոնյաների գործունեություն կապված գնումների գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման հետ: Այս պարագայում “պետական պաշտոնյա” ներառում է ՀԲ կազմը և այլ ընկերությունների աշխատակիցները, որոնք գնումների գործընթացում որոշումներ են կայացնում կամ վերանայում են դրանք:

Այս ենթակետի նպատակով, “կողմը” նշանակում է պետական պաշտոնյա, “շահ” և “պարտավորություն” վերաբերում են գնումների գործընթացին կամ պայմանագրի իրականացմանը, և “գործողություն կամ բացթողում” ենթադրում է միջամտություն գնումների գործնթացին կամ պայմանագրի իրականացմանը

Այս ենթակետի նպատակով, “կողմերը” նշանակում է մասնակիցներ, որոնք ընդգրկված են գնումների կամ ընտրության գործընթացներում (ներառյալ պետական պաշտոնյաները) ում նպատակն է անմիջական կամ այլ անձի կամ ընկերության միջոցով, որոնք չեն մասնակցում գնումների կամ ընտրության գործընթացում, կեղծել մրցակցությունը կամ ստեղծել արհեստական ոչ-մրցակցային գներ կամ տեղեկացված են միմյանց գնային առաջարկների կամ այլ պայմանների մասին:

Այս ենթակետի նպատակով “Կողմ” նշանակում է ընտրության կամ պայմանագրի իրականացման գործընթացի մասնակից:

Ընկերություն կամ անհատ կարող են հայտարարվել ոչ իրավասու ստանալու բանկի ֆինանսավորման պայմանագիր երբ: (i) կավարտվի Բանկի պատժամիջոցների վարույթը ըստ նրա պատժամիջոցների ընթացակարգերի, այդ թվում, մասնավորապես, խաչաձեւ կասեցում, ինչպես նաև համաձայնեցված այլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից, այդ թվում, բազմակողմ Զարգացման Բանկերի, և դիմումի միջոցով Համաշխարհային բանկի խմբի կորպորատիվ վարչական գնումների պատժամիջոցների ընթացակարգերը խարդախության և կոռուպցիայի դեմ և (ii) որպես ժամանակավոր կասեցման կամ վաղ ժամանակավոր դադարեցման հետևանք, կապված շարունակական պատժամիջոցների գործընթացի հետ: Տես Ուղեցույցի Հավելված 1, կետ 8, 14-րդ ծանոթագրությունը,

Առաջադրված ենթակապալառուն, խորհրդատուն, արտադրողը կամ մատակարարը, կամ ծառայություն մատուցողը (տարբեր անուններ են օգտագործվում կախված տվյալ մրցույթի փաստաթղթից) այն մեկն է, որն ունի կամ եղել է (i) ներառված հայտատուի կողմից իր Նախաորակավորման հայտի կամ հայտի մեջ այն պատճառով, որ նա ունի հատուկ և կարևոր փորձը և հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս, մասնակցին բավարարել որակավորման պահանջները տվյալ հայտի համար, կամ (ii) նշանակվել է Վարկառուի կողմից:

Այս համատեքստում ցանկացած ազդեցություն գնման գործընթացին կամ պայմանագրի ոչ իրավաչափ իրականացմանը տեղին չէ:

Այս ենթակետի նպատակով “այլ կողմ” նշանակում է պետական պաշտոնյաների գործունեություն կապված գնումների գործընթացի կամ պայմանագրի իրականացման հետ: Այս պարագայում “պետական պաշտոնյա” ներառում է ՀԲ կազմը և այլ ընկերությունների աշխատակիցները, որոնք գնումների գործընթացում որոշումներ են կայացնում կամ վերանայում են դրանք:

Այս ենթակետի նպատակով, “կողմը” նշանակում է պետական պաշտոնյա, “շահ” և “պարտավորություն” վերաբերում են գնումների գործընթացին կամ պայմանագրի իրականացմանը, և “գործողություն կամ բացթողում” ենթադրում է միջամտություն գնումների գործնթացին կամ պայմանագրի իրականացմանը

Այս ենթակետի նպատակով, “կողմերը” նշանակում է մասնակիցներ, որոնք ընդգրկված են գնումների կամ ընտրության գործընթացներում (ներառյալ պետական պաշտոնյաները) ում նպատակն է անմիջական կամ այլ անձի կամ ընկերության միջոցով, որոնք չեն մասնակցում գնումների կամ ընտրության գործընթացում, կեղծել մրցակցությունը կամ ստեղծել արհեստական ոչ-մրցակցային գներ կամ տեղեկացված են միմյանց գնային առաջարկների կամ այլ պայմանների մասին:

Այս ենթակետի նպատակով “Կողմ” նշանակում է ընտրության կամ պայմանագրի իրականացման գործընթացի մասնակից:

Ընկերություն կամ անհատ կարող են հայտարարվել ոչ իրավասու ստանալու բանկի ֆինանսավորման պայմանագիր երբ: (i) կավարտվի Բանկի պատժամիջոցների վարույթը ըստ նրա պատժամիջոցների ընթացակարգերի, այդ թվում, մասնավորապես, խաչաձեւ կասեցում, ինչպես նաև համաձայնեցված այլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից, այդ թվում, բազմակողմ Զարգացման Բանկերի, և դիմումի միջոցով Համաշխարհային բանկի խմբի կորպորատիվ վարչական գնումների պատժամիջոցների ընթացակարգերը խարդախության և կոռուպցիայի դեմ և (ii) որպես ժամանակավոր կասեցման կամ վաղ ժամանակավոր դադարեցման հետևանք, կապված շարունակական պատժամիջոցների գործընթացի հետ: Տես Ուղեցույցի Հավելված 1, կետ 8, 14-րդ ծանոթագրությունը,

Առաջադրված ենթակապալառուն, խորհրդատուն, արտադրողը կամ մատակարարը, կամ ծառայություն մատուցողը (տարբեր անուններ են օգտագործվում կախված տվյալ մրցույթի փաստաթղթից) այն մեկն է, որն ունի կամ եղել է (i) ներառված հայտատուի կողմից իր Նախաորակավորման հայտի կամ հայտի մեջ այն պատճառով, որ նա ունի հատուկ և կարևոր փորձը և հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս, մասնակցին բավարարել որակավորման պահանջները տվյալ հայտի համար, կամ (ii) նշանակվել է Վարկառուի կողմից:

1	Երաշխավորը պետք է նշի Ընդունման նամակում նշված Պայմանագրի գումարի որոշակի տոկոսի չափով գումար՝ արտահայտված Պայմանագրի արժույթով կամ Բենեֆիցիարի համար ընդունելի ազատ փոխարկելի արժույթով:

2	Նշել ՊԸՊ 18.4-ով նախատեսված ակնկալվող ավարտի օրից քսանութ օր անց ամսաթիվը:  Գնորդը պետք է նկատի ունենա, որ Պայմանագրի ավարտման ամսաթիվը երկարացնելու դեպքում Գնորդը պետք է Երաշխավորին դիմի սույն երաշխիքի ժամկետը երկարացնելու պահանջով: Պահանջը պետք է ներկայացնել գրավոր և նախքան երաշխիքում նշված ժամկետի լրանալը: Սույն երաշխիքը կազմելիս Գնորդը կարող է նպատակահարմար գտնել սույն շարադրանքը ավելացնել երաշխիքի տեքստում՝ նախավերջին պարբերությունում՝ «Երաշխավորը համաձայն է մեկ անգամ երկարացնել սույն երաշխիքի ժամկետը ոչ ավել, քան [վեց ամսով][մեկ տարով], եթե Բենեֆիցիարը այդ մասին գրավոր պահանջ ներկայացնի նախքան երաշխիքի ժամկետի լրանալը»:

1	Երաշխավորը պետք է նշի կանխավճարի չափը՝ արտահայտված Գնորդի երկրի արժույթով:

15 Մասնակիցների կողմից հայտերը Armeps համակարգ ներբեռնելու գործընթացը նկարագրված է էլեկտրոնային ձևով իրականացվող գնումների կատարման ուղեցույցով, որը տեղադրված է www.gnumner.am կայքի Էլեկտրոնային գնումներ բաժնում:

Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին: