ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-5/3»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ապրանքներիի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-5/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2017թ. սեպտեմբերի 6-ին    ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2017թ. սեպտեմբերի 7-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Ի պատասխան ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-5/3  ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրի 3-րդ չափաբաժնի՝ անխափան սնուցման սարքի պաշտպանությունը` 320 Joules, 2ms նախադասության բացատրության վերաբերյալ մասնակցի կողմից կատարված հարցմանը, հայտնում ենք հետևյալը.

Տեխնիկական բնութագրում նշված անխափան սնուցման սարքի պաշտպանությունը` 320 Joules, 2ms նշանակում է՝  անխափան սնուցման աղբյուրի պաշտպանություն լարման կտրուկ տատանումներից (պոռթկումներից), որտեղ էներգիայի ցրման (կորուստ) քանակը կազմում է320 Ջ/2մվ (защита ИБП от всплесков напряжения; количество рассеиваемой энергии- 320 Дж/2мс):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-5/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «a.amiryan@mil.am»։

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-5/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով