ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/69 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-7/69-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը |  |  |  |  |  |  | չափ-ման միա-վորը |  |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Լաբորատոր ջեռոց |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  | <Էկրոս>մակնիշի ES-HF 4060 մոդելի կամ համարժեք Ջեռոցի իրանը լինի պատրաստված պողպատից, որը պատված է քիմիակայուն փոշեներկով/ կայուն է խիտ թթուների ու հիմքերի հանդեպ/ իսկ մակերեսը` ֆտորոպլաստով պատված ալյումինե ձուլվածքով, ջեռոցի մակերեսի չափսերը`ոչ պակաս քան 400մմ x 600մմ , Ջերմաստիճանի ղեկավարումը՝թվային արտաքին համակարգով, աշխատանքային ջերմաստիճանը` 5-210°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` ±1°C, Ջերմաստիճանի բաշխումը մակերեսով`±5°C, Անընդմեջ աշխատելու ժամանակը` ոչ պակաս 8 ժամ, Սնուցումը` 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Արտադրանքը պետք է ունենա օգտագործման ուղեցույց: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ավտոկլավ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Տեսակը՝ ուղղահայաց, սարքի ներքին մակերեսը չժանգոտվող պողպատից, մանրէազերծման խցիկի տարողությունը 45-55լ, խցիկի չափսեր ոչ պակաս քան 35x45սմ±1%: Նախատեսված է հագեցած ջրային գոլորշիներով մինչև 4 բառ ճնշման տակ վակուումի պայմաններում մանրէազերծում իրականցնելու համար, գոլորշու ջերմաստիճանը` 105-137°С, ունենա կարգավորման ավտոմատ ռեժիմ` ձեռքի կառավարման հնարավորությամբ, մինչև 3 ծրագրի հնարավորություն: Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220վ, մեկ ֆազանի: Գունավոր էկրան: Ավտոմատ ճնշման խցիկի փակում: Ստերիլիզացման ժամանակը՝ 1-99րոպե: 2 ճկուն PT 100 ջերմաստիճանային սենսորներ: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Նմուշների ստերիլ պատրաստման սարք |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3480000 |  |  |  |  |  |  | 3480000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրի համապատասխան: Նմուշների ավտումատ նոսրացման սարք: Նոսրացման տևողությունը 25 գ-ի դեպքում մինչև 15 վայրկյան: Ավտոմատ ստուգաչափման ինքնակարգավորվող համակարգ: Ինքնակարգավորվող նոսրացում Ավտոմատ կշռում: LED էկրան: Մեկ պոմպ, համակարգչին միանալու հնարավորություն: Ճշգրտությունը ISO 7218 և ISO 6887-1 ստանդարտներին համապատասխան : Ըստ քաշի <1% (սկսած 5 գ): Ըստ նոսրացման. <5%-ը ըստ վերջնական կշռի (սկսած 10գ) Սնուցումը՝ 220վ Եվրոպական արտադրության: Biomerieux ընկերության Tempo սարքի հետ աշխատելու հնարավորություն: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրի համապատասխան: Նմուշների ավտումատ նոսրացման սարք: Նոսրացման տևողությունը 25 գ-ի դեպքում մինչև 16 վայրկյան: Ավտոմատ ստուգաչափման ինքնակարգավորվող համակարգ: Ինքնակարգավորվող նոսրացում Ավտոմատ կշռում: LED էկրան: Մեկ պոմպ, համակարգչին միանալու հնարավորություն: Ճշգրտությունը ISO 7218 և ISO 6887-1 ստանդարտներին համապատասխան : Ըստ քաշի <1% (սկսած 5 գ): Ըստ նոսրացման. <5%-ը ըստ վերջնական կշռի (սկսած 10գ) Սնուցումը՝ 220վ Եվրոպական արտադրության: Biomerieux ընկերության Tempo սարքի հետ աշխատելու հնարավորություն: Փաթեթավորումը` գործարանային:Մատակարարի կողմից կկատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում ` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը կներկայացվի արտադրողի կողմից տրված որակը հավաստող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |
| 4 | Կհյելդալի սարք |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: K-4 մակնիշի կամ համարժեք: Սարքի չափերը (երկ.xխոր.xբարձ.) ոչ պակաս քան 600x210x190 մմ: Սարքը անկախ կարգավորվող տաքացուցիչներով Տաքացուցիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 4 հատ Հենող ձողերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 4 հատ Թորանոթների տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 250 մլ, ԳՕՍՏ 25336-82 համապատասխան: Թորանոթների առկայություն` ոչ պակաս քան 4 հավաքածու (հավաքածույում առկա լինեն համապատասխան սառնարանները իր միացումներով,ԳՕՍՏ 25336-82 համապատասխան:), սարքավորման շահագործումը և լաբորատոր հետազոտությունը ամբողջ ծավալով կատարելու համար, Սնուցումը՝ 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: K-4 մակնիշի: Սարքի չափերը (երկ.xխոր.xբարձ.) ոչ պակաս քան 600x210x190 մմ: Սարքը անկախ կարգավորվող տաքացուցիչներով Տաքացուցիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 4 հատ Հենող ձողերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 4 հատ Թորանոթների տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 250 մլ, ԳՕՍՏ 25336-82 համապատասխան: Թորանոթների առկայություն` ոչ պակաս քան 4 հավաքածու (հավաքածույում առկա լինեն համապատասխան սառնարանները իր միացումներով,ԳՕՍՏ 25336-82 համապատասխան:), սարքավորման շահագործումը և լաբորատոր հետազոտությունը ամբողջ ծավալով կատարելու համար, Սնուցումը՝ 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |
| 5 | Օվոսկոպ սեղանի |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Սարքի տարողությունը` 10-15 հավի ձու տեղադրելու համար հնարավորություն, Սարքի տրամագիծը` 200-300 մմ±5%, Սարքի բարձրությունը` 125-150 մմ±5%, Սնուցում` 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Անալիտիկ կշեռք |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: <Կեռն> մակնիշի արտադրության կամ համարժեքը: Կշռաչափման հնարավորությունը` 0.1մգ.-ից 220 գր., կշռաչափման սահմանը` 220 գր., բաժանման արժեքը` 0.1 մգ., կրկնողությունը` 0.1 մգ., գծայնությունը` ± 0.2 մգ, ցուցման կայունացման ժամանակը 2-ից 3 վրկ., էկրանը՝ LCD ալֆա թվային Կշռման ափսեի չափսերը՝ ոչ պակաս քան 90մմ տրամագծում չափամն տարբեր միավորների ընտրություն,%-ային պարունակության որոշում, Տրամաչափարկում` մոտորացված, ներքին տրամաչափարկում Սնուցումը` 220վ : Ինտերֆեյսը՝ RS232C/USB Լինի չօգտագործված վիճակում: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: <Կեռն> մակնիշ: Կշռաչափման հնարավորությունը` 0.1մգ.-ից 220 գր., կշռաչափման սահմանը` 220 գր., բաժանման արժեքը` 0.1 մգ., կրկնողությունը` 0.1 մգ., գծայնությունը` ± 0.2 մգ, ցուցման կայունացման ժամանակը 2-ից 3 վրկ., էկրանը՝ LCD ալֆա թվային Կշռման ափսեի չափսերը՝ ոչ պակաս քան 90մմ տրամագծում չափամն տարբեր միավորների ընտրություն,%-ային պարունակության որոշում, Տրամաչափարկում` մոտորացված, ներքին տրամաչափարկում Սնուցումը` 220վ : Ինտերֆեյսը՝ RS232C/USB Գտնվում է չօգտագործված վիճակում: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |
| 7 | Կշեռք էլեկտրոնային |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 349000 |  |  |  |  |  |  | 349000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: <Կեռն> մակնիշի արտադրության կամ համարժեքը: Կշռման սահմանը` 1600գր ոչ պակաս, բաժանման արժեքը` 0,01-0.02գր, կրկնողությունը` 0,01-0.02գր, գծայնությունը` 0.01-0,02, լուսավորվող հեղուկ կրիստալային ցուցատախտակ, թվերի մեծություն 15մմ, RS232C ելք, PRE-TARE հնարավորություն, ներքևից կշռելու կեռիկ, սնուցման հնարավորությունը` մարտկոցից և 220վ, AUTO-OFF ֆունքցիա` 3 րոպե չօգտագործվելու դեպքում ավտոմատ անջատում, չժանգոտող պողպատից հարթակ 150 x 170 մմ±1%, տվյալների տպում GLP/ISO, չափման տարբեր միավորների ընտրություն, %-ային պարունակության որոշում, խառնուրդ` կշիռ և Tare-ի առանձին հիշում, քանակական հաշվարկի հնարավորություն: Փաթեթավորումը` գործարանային: Լինի չօգտագործված վիճակում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Տրիխինելոսկոպ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 723000 |  |  |  |  |  |  | 723000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Լաբորատոր բինոկուլյար ստերեոմանրադիտակ Տրիխինելլաների ուսունասիրության համար: Օկուլյարների միջև հեռավորությունը 51-75մմ: 360° պտույտ, 45° թեքություն: Կարգավորում +5 դիոպտր յուրաքանչյուր օկուլյարի համար: Կրկնակի լուսավորություն (թափանցող և ընկնող)` 1)Թափանցող լուսավորություն` հավասարաչափ լուսավորություն 40 մմ տրամագծով, լույսի ինտենսիվության կարգավորումը հիմքի վրա առկա կոճակների միջոցով, թափանցող լուսավորություն ինտենսիվությունը՝ 8000 լյուքս, գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K: 2)Ընկնող լուսավորություն` բարձր ինտենսիվությամբ X-LED լուսավորություն, լույսի ինտենսիվության կարգավուրումը հիմքի վրա առկա կոճակների միջոցով, ընկնող լուսավորություն ինտենսիվությունը՝ 60000 լյուքս, LED լամպի կյանքի միջին տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 50000 ժամ, Գունային ջերմաստիճանը՝ 6300K: Մտնող լարվածություն: 220վ (Արտաքին հոսանքի աղբյուրի հնարավորություն):Առավելագույն հոսանքը՝8 W Օբյեկտիվներ՝Պարֆոկալ ախրոմատիկ օբյեկտիվ 1X, Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 100 մմ, Խոշորացման միջակայքը՝ 0.7X-4,5X (խոշորացման գործոն ՝6.43:1) Ստանդարտ կոնֆիգուրացիայի դեպքում առավելագույն խոշորացումը ՝45X. Տեսադաշտը կարգավորվում է 2 կողմերում առկա կոճակների միջոցով: Նմուշը պահող երկու ամրակալներ և նմուշի տակ տարածվող լուսավորություն: Սարքը ունենա տրիխինելլաների հաշվարկման համար 2 կոմպլեկտ առարկայական կոմպրեսորային ապակիներ: Օկուլյարները լայնադաշտ (Widefield)՝ WF10x/20: Ֆոկուսավորումը ատամնանիվների միջոցով, որոնք կարգավորվում են գլխիկի շտատիվի երկու կողմերում տեղակայված պտուտակներով: Ֆոկուսավորման պտուտակների կոշտությունը կարգավորելի: Գլխիկի շտատիվը կարող է շարժվել կանգնակի երկայնքով: Օգտագործման ուղեցույց և մանրադիտակի ծածկոց: Լինի չօգտագործված վիճակում: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ձեռքի նիտրատոմետր |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Նիտրատների չափման տիրույթ, մգ/կգ` 20-ից 5000 Ռադիոակտիվ ֆոնի չափման տիրույթ, մկԶվ/ժ` մինչև 1000 Ռադիոակտիվ ֆոնի չափման տիրույթ, մկՌ/ժ մինչև` 100000 Նախազգուշացման շեմեր, մկԶվ/ժ` 0,3-ից 100 Նախազգուշացման շեմեր, մկՌ/ժ` 30- ից 10000 Չափման ժամանակ, մինչև 10 վարկյան Ցուցանիշների արտացոլում` անընդհատ, թվային, գրաֆիկական Չափման սխալմունք, ոչ ավել՝ ±15% Սնուցման մարտկոցներ, լրացուցիչ սնում՝ մարտկոցներ կամ ААА էլեմենտներ, ցանցային ադապտոր կամ USB Սնուցման լարման տիրույթ, Վ՝ 1,9 - 3,0 Սարքի անընդհատ աշխատելու ժամանակը, ոչ պակաս, ժամ՝ մինչև 60 Մարտկոցների լիցքավորման հոսանք, ոչ ավել, մԱ՝ 300 Սնուցման աղբյուրից կամ USB-ից հոսանք, ոչ ավել մԱ՝ 500 Սնուցման աղբյուրի լարում, Վ՝ 4,5-ից 5,5 Դիսպլեյ՝ գունավորTFT, 128х160 ± 1 % Աշխատանքային ջերմաստիճան,°С՝ -20-ից 60 ± 1% Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Նիտրատների չափման տիրույթ, մգ/կգ` 20-ից 5000 Ռադիոակտիվ ֆոնի չափման տիրույթ, մկԶվ/ժ` մինչև 1000 Ռադիոակտիվ ֆոնի չափման տիրույթ, մկՌ/ժ մինչև` 100000 Նախազգուշացման շեմեր, մկԶվ/ժ` 0,3-ից 100 Նախազգուշացման շեմեր, մկՌ/ժ` 30- ից 10000 Չափման ժամանակ, մինչև 10 վարկյան Ցուցանիշների արտացոլում` անընդհատ, թվային, գրաֆիկական Չափման սխալմունք, ոչ ավել՝ ±15% Սնուցման մարտկոցներ, լրացուցիչ սնում՝ մարտկոցներ կամ ААА էլեմենտներ, ցանցային ադապտոր կամ USB Սնուցման լարման տիրույթ, Վ՝ 1,9 - 3,0 Սարքի անընդհատ աշխատելու ժամանակը, ոչ պակաս, ժամ՝ մինչև 60 Մարտկոցների լիցքավորման հոսանք, ոչ ավել, մԱ՝ 300 Սնուցման աղբյուրից կամ USB-ից հոսանք, ոչ ավել մԱ՝ 500 Սնուցման աղբյուրի լարում, Վ՝ 4,5-ից 5,5 Դիսպլեյ՝ գունավորTFT, 128х160 ± 1 % Աշխատանքային ջերմաստիճան,°С՝ -20-ից 60 ± 1% Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |
| 10 | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Ապահով փականով կափարիչ Էլեկտրական արգելակման ժամանակը` ոչ պակաս քան 8վ Թվային վարկյանաչափ,կարգավորվող տաքացում, մինչև 65°C Համատեղելի է 8 բուտիրոմետրերեի հետ(բոլոր տեսակի) RZB(Հարաբերական կենտրոնախույս ուժ)` 350g ±50g, արագոււթյուն` 1350 պտույտ/րոպե ± 1 պտ/րոպե, առդյունավետ շառավիղ` 170 մմ ± 1% Սնուցումը` 220վ Լինի չօգտագործված վիճակում: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Ապահով փականով կափարիչ Էլեկտրական արգելակման ժամանակը` ոչ պակաս քան 8վ Թվային վարկյանաչափ,կարգավորվող տաքացում, մինչև 65°C Համատեղելի է 8 բուտիրոմետրերեի հետ(բոլոր տեսակի) RZB(Հարաբերական կենտրոնախույս ուժ)` 350g ±50g, արագոււթյուն` 1350 պտույտ/րոպե ± 1 պտ/րոպե, առդյունավետ շառավիղ` 170 մմ ± 1% Սնուցումը` 220վ չօգտագործված վիճակում: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |
| 11 | Իոնաչափ լաբորատոր |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1665000 |  |  |  |  |  |  | 1665000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Սարքը նախատեսված է չափելու տարբեր իոնների կոնցենտրացիան, էլեկտրոդի պոտենցիալը (mV), լուծույթի ջերմաստիճանը: Ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան pH` -2.000 ....20.000pH, Իոնների կոնցենտրացիան pX` 0.000-14.000pX, Իոնների կոնցենտրացիայի դիապազոնը` 0-19990, Էլեկտրոդի պոտենցիալը (mV)` - 2000...2000 mV, Լուծույթի ընդհանուր ջերմաստիճանը` - 30.0 – 130.0°C: pX` ±0.002 pX/pH,mV± 0.03 %, Իոնների կոնցենտրացիայի` ±0.5 %: Լուծույթի ընդհանուր ջերմաստիճանի` + 0.1°C, Չափողականությունը-pX`0.001/0.01/0.1 pH/pX, mB`0.1 mB: Իոնների կոնցենտրացիայի` չորս նշանի/ էքսպոտենցիալ ներկայացում/, ջերմաստիճան ճշտությունը` ± 0.1°C, Սարքը իր հետ պետքէ ունենա` էլեկտրոդի բռնիչը, պաշտպանիչ ծածկույթը, աշխատանքային ցուցումները, թեսթի սերտիֆիկատ և համապատասխանության հայտարարագիր: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Սարքը նախատեսված է չափելու տարբեր իոնների կոնցենտրացիան, էլեկտրոդի պոտենցիալը (mV), լուծույթի ջերմաստիճանը: Ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան pH` -2.000 ....20.000pH, Իոնների կոնցենտրացիան pX` 0.000-14.000pX, Իոնների կոնցենտրացիայի դիապազոնը` 0-19990, Էլեկտրոդի պոտենցիալը (mV)` - 2000...2000 mV, Լուծույթի ընդհանուր ջերմաստիճանը` - 30.0 – 130.0°C: pX` ±0.002 pX/pH,mV± 0.03 %, Իոնների կոնցենտրացիայի` ±0.5 %: Լուծույթի ընդհանուր ջերմաստիճանի` + 0.1°C, Չափողականությունը-pX`0.001/0.01/0.1 pH/pX, mB`0.1 mB: Իոնների կոնցենտրացիայի` չորս նշանի/ էքսպոտենցիալ ներկայացում/, ջերմաստիճան ճշտությունը` ± 0.1°C, Սարքը իր հետ պետքէ ունենա` էլեկտրոդի բռնիչը, պաշտպանիչ ծածկույթը, աշխատանքային ցուցումները, թեսթի սերտիֆիկատ և համապատասխանության հայտարարագիր: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարի կողմից կատարվի սարքի միացման աշխատանքները և անձնակազմի ուսուցում` սարքի հետ ծանոթանալու և աշխատելու համար: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |
| 12 | Բժշկական բամբակ |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 5556-81 համապատասխան, 50 գրամանոց ±4, փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային պարկերեվում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Բժշկական բինտ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1172-93 համապատասխան, փաթեթավորումը` ստվարաթղթե, չափսերը 7մ±0,3%x14սմ± 0,5%: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Պահարան ստերիլ պահպանման համար |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Ավտոկլավում ստերիլացված գործիքները պահպանելու համար: Պահարանը լինի չժանգոտվող պողպատից, պահարանի չափսերը ոչ պակաս` (երկ. x լայն. x բարձր.) 510x360x410 մմ : Պահարանի խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 57 լ, սնուցումը` 220վ Պարունակում է բակտերիցիդ լամպ՝ մանրէազերծման համար, հերմետիկ փակվող դուռ: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերտեֆիկատ` ԻՍՕ 9001:2008 որակի հավաստագրին համապատասխան: Ավտոկլավում ստերիլացված գործիքները պահպանելու համար: Պահարանը լինի չժանգոտվող պողպատից, պահարանի չափսերը ոչ պակաս` (երկ. x լայն. x բարձր.) 510x360x410 մմ : Պահարանի խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 57 լ, սնուցումը` 220վ Պարունակում է բակտերիցիդ լամպ՝ մանրէազերծման համար, հերմետիկ փակվող դուռ: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |
| 15 | Լաբորատոր փորձանոթների արագ չորացնող սարք |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | <Էկրոս> մակնիշի ПЭ-2010 մոդելի կամ համարժեք Օդի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը` 75 °C, ոչ պակաս Անընդմեջ աշխատելու ժամանակը` ոչ պակաս 8 ժամ, Ձողերի քանակը` 26x 12Ø և 13x 6,5Ø Սնուցումը` 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <Էկրոս> մակնիշի ПЭ-2010 մոդել Օդի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը` 75 °C, ոչ պակաս Անընդմեջ աշխատելու ժամանակը` ոչ պակաս 8 ժամ, Ձողերի քանակը` 26x 12Ø և 13x 6,5Ø Սնուցումը` 220վ Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |
| 16 | Լաբորատոր փորձանոթների չորանոց |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  | <Էկրոս> մակնիշի կամ համարժեք Չորանոցի լինի չժանգոտվող պողպատից, միաժամանակ 55 փորձանոթ չորացնելու հնարավորությամբ: Ունենա մեկ հատ պլաստմասե կամ չժանգոտվող պողպատից տակդիր` համապատասխան չորանոցի չափսին: Աշխատանքային չափսերը՝ ոչ պակաս քան 360x680x210 մմ: Ունենա պատին ամրացնելու հնարավորություն: Փաթեթավորումը` գործարանային: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Լաբորատոր կահույք /Քարշիչ պահարան/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  | Պահարանի չափսերը` (երկ. x խոր. x բարձր.) 1500x750x2250 մմ ±1% Պահարանի կմախքը լինի պողպատից` պատված կայուն փոշեներկով: Խցիկի աշխատանքային մակերես` չժանգոտվող պողպատ, խցիկի պաշտպանիչ շերտը ապակյա՝ տրիպլեքս ապակուց, կայուն հարվածներին, ապակու առավելագույն բարձրացումը՝ ոչ պակաս քան 650 մմ: Պահարանի հենարանները կարգավորրվող` անհավասար հատակի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար: Առկա լինի էլեկտրական վարթակներ ոչ պակաս քան 2 հատ: Սնուցումը` 220վ Քարշիչ պահարանը խցիկում ունենա 1 լվացարան, 1 տաք/սառը ջրի խառնիչ, սիֆոնի սպասարկման համար տեխնոլոգիական խցիկ, պայթյունաանվտանգ լուսամփոփ, դուրս բերվող լույսի անջատիչ, շարժիչ օդափոխման համակարգին միանալու համար: Քարշիչ պահարանի սեղանի ստորին հատվածը ունենա պահարան` քիմիական նյութերի պահպանման համար, որը միացված լինի օդափոխման համակարգին: Պահարանը լինի երկդռնանի, բաժանված 2 հավասար խցիկի, յուրաքանչյուր խցիկում լինի 1 դարակ: Պահարանի դռներից յուրաքանչյուրը լինեն հետևյալ չափսերից ոչ պակաս` ( լայն. x բարձր.) 750x750մմ±1%: Պահարանի խցիկի չափսերը ոչ պակաս`(երկ. x խոր. x բարձր.) 1500x650x750 մմ ±1% Պահարանը և դարակները պատրաստված լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից: Մատակարարի կողմից իրականացվում է քարշիչ պահարանի տեղադրումը ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում և օդափոխիչ համակարգի միացումների աշխատանքները: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Լաբորատոր կահույք /Պահարան քիմիական նյութերի համար/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  | Չափսը (երկ. x խոր. x բարձր.) 1000x600x2000մմ±1% Պահարանը և կմախքը լինեն պողպատե` ներկված կապույտ փոշեներկով Օդափոխիչ համակարգի առկայությամբ, դռներ - 4 հատ, բաժանումները - 2 հատ, բաժանումներից յուրաքանչյուր հատվածում լինեն 2 հատ բարձրությունները տեղաշարժելու հնարավորություն ունեցող պողպատե դարակներ, դռները լինեն կողպեքով իրենց համապատասխան բանալիների հավաքածուներով, պահարանի խցիկը և դարակները ամբողջությամբ ներկված լինի կապույտ փոշեներկով: Մատակարարի կողմից իրականացվում է պահարանի տեղադրումը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում և օդափոխիչ համակարգի միացումների աշխատանքները: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Լաբորատոր կահույք /Պահարան փորձանոթների համար/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  |  | Չափսը (երկ. x խոր. x բարձր.) 1000x600x2000մմ±1% Պահարանի կմախքը ՄԴՖ, գույնը` կապույտ Բաժանված վերին և ստորին խցիկների, յուրաքանչյուր խցիկում 2 հատ դուռ, վերին ապակյա չթափանցող դռներ` 2 հատ, ստորին ՄԴՖ դռներ` 2 հատ, բաժանումներից յուրաքանչյուր հատված ունենա 2 հատ բարձրությունները տեղաշարժելու հնարավորություն ունեցող դարակ, ստորին խցիկի դռները և դարակները լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից, ստորին խցիկի դռները լինեն կողպեքով իրենց համապատասխան բանալիների հավաքածուներով: Մատակարարի կողմից իրականացվում է պահարանի տեղադրումը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Լաբորատոր կահույք /Լվացարան/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 445000 |  |  |  |  |  |  | 445000 |  |  |  |  |  | Չափսեր (երկ. x լայն. x բարձր.) 1300x600x900մմ±1% Երկտեղանոց լվացարան իր 2 ծորակներով, լվացարանների չափսերըոչ պակաս` (երկ. x լայն. x խոր.) 350x350x250մմ±1%: Լվացարանները տեղադրված լինեն աշխատանքային մակերեսի անկյուններում` եզրերից 100մմ±1% հեռավորության վրա Աշխատանքային մակերես` ապակեպլաստիկ Լվացարանի կմախքը չժանգոտվող պողպատ, սեղանի հիմքը` պողպատե իրան` ոչ պակաս 25x25մմ չաեսի ձողերով Տաք/սառը ջրի խառնիչով, առկա լինի ջրագիծը միացնելու համար համապատասխան խողովակների հավաքածու: Լվացարանի ստորին ամբողջ հատվածը ունենա պահարան` լինի երկդռնանի առանց դարակի: Պահարանը պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Մատակարարի կողմից իրականացվում է լվացարանի տեղադրումը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում և ջրագծի միացումների աշխատանքը: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Լաբորատոր կահույք /Սեղան երկկողմանի տեխնոլոգիական կառույցով/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  | Լաբորատոր սեղան երկկողմանի տեխնոլոգիական կառույցով, սեղանի չափսերը` (երկ. x լայն. x բարձր.) 2500x1200x800մմ±1%, տեխնոլոգիական կառույցի չափսերը` (երկ. x լայն. x բարձր.) 2500x500x600մմ±1%: Տեխնոլոգիական կառույցի հարթակի ստորին հատվածը ամբողջությամբ լինի էլեկտրական լուսավորությամբ: Սեղանի հիմքը` պողպատե իրան` ոչ պակաս 25x25մմ չաեսի ձողերով` ներկված փոշեներկով, սեղանը ունենա կարգավորվող հենարաններ` անհավասար հատակի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, աշխատանքային մակերեսը արհեստական կվարցե քարից, չափսերը (երկ. x լայն.) 2500x1200մմ±1%: Տեխնոլոգիական կառույցի ստորին հատվածները ապահովված լինեն էլեկտրական վարդակներով` յուրաքանչյուր անկյունում 1 հատ հողանցումով վարդակ, ավտոմատ սնուցման անջատիչ 25Ա: Աշխատանքային մակերեսի ստորին հատվածներում 2 կողմից լինի 1 հատ երկդռնանի պահարան իր 2 հավասար բաշխված խցիկներով և յուրաքանչյուր խցիկուն 1 հատ դարակ, 3 հատ դարակաշար` 3 հատ շարժական դարակով: Պահարանի յուրաքանչյուր խուցի չափսը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x500x650մմ±1%: Դարակաշարի չափսերը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x400x650մմ±1%: Պահարանները և դարակները պատրաստված լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից: Արագ դեմոնտաժվող կափարիչ` արագ հաղորդակցման ուղիների միացման համար: Մատակարարի կողմից իրականացվում է տեղադրման աշխատանքը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Լաբորատոր կահույք /Սեղան/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  | Սեղանի չափսերը (երկ. x լայն. x բարձր.) 2000x600x800մմ±1% Սեղանի հիմքը` պողպատե իրան` ոչ պակաս 25x25մմ չաեսի ձողերով` ներկված փոշեներկով, սեղանը ունենա կարգավորվող հենարաններ` անհավասար հատակի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, աշխատանքային մակերեսը արհեստական կվարցե քարից, չափսերը (երկ. x լայն.) 2000x600մմ±1% Աշխատանքային մակերեսի անկյունային հատվածը ունենա հողանցումով 2 հատ վարդակ: Աշխատանքային մակերեսի ստորին հատվածի աջ անկյունում լինի մեկ դարակաշար 3 հատ շարժական դարակով: Դարակաշարի չափսերը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x400x750մմ±1%: Դարակները պատրաստված լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից: Մատակարարի կողմից իրականացվում է տեղադրման աշխատանքը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Լաբորատոր կահույք /Սեղան/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 825000 |  |  |  |  |  |  | 825000 |  |  |  |  |  | Սեղանի չափսերը (երկ. x լայն. x բարձր.) 1200x600x800մմ±1% Սեղանի հիմքը` պողպատե իրան` ոչ պակաս 25x25մմ չաեսի ձողերով` ներկված փոշեներկով, սեղանը ունենա կարգավորվող հենարաններ` անհավասար հատակի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, աշխատանքային մակերեսը արհեստական կվարցե քարից, չափսերը (երկ. x լայն.) 1200x600մմ±1% Աշխատանքային մակերեսի անկյունային հատվածը ունենա հողանցումով 2 հատ վարդակ: Աշխատանքային մակերեսի ստորին հատվածի աջ անկյունում լինի մեկ դարակաշար 3 հատ շարժական դարակով: Դարակաշարի չափսերը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x400x750մմ±1%: Դարակները պատրաստված լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից: Մատակարարի կողմից իրականացվում է տեղադրման աշխատանքը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Լաբորատոր կահույք /Սեղան/ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | Սեղանի չափսերը (երկ. x լայն. x բարձր.) 1200x600x900մմ±1% Սեղանի հիմքը` պողպատե իրան` ոչ պակաս 25x25մմ չաեսի ձողերով` ներկված փոշեներկով, սեղանը ունենա կարգավորվող հենարաններ` անհավասար հատակի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար, աշխատանքային մակերեսը արհեստական կվարցե քարից, չափսերը (երկ. x լայն.) 1200x600մմ±1% Աշխատանքային մակերեսի ստորին հատվածումի աջ անկյունում լինի մեկ պահարան` 1 դարակով և ձախ անկյունում լինի մեկ դարակաշար 3 հատ շարժական դարակով: Պահարանի չափսերը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x400x750մմ±1%: Դարակաշարի չափսերը` (խոր. x լայն. x բարձր.) 500x400x750մմ±1%: Պահարանը և դարակները պատրաստված լինեն 1,8մմ ոչ պակաս հաստության, միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ) նյութից: Մատակարարի կողմից իրականացվում է տեղադրման աշխատանքը` ք.Երևան, Արշակունյաց 73ա հասցեում գտնվող լաբորատորիայում: Մատակարարման պահին մատակարարը ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստող փաստաթուղթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ գնման առարկայի նախահաշվային գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի կազմակերպվել է գնանշման հարցման միջոցով ընթացակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| 02 |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 29.12.16թ թիվ 1313-Ն որոշման մեջ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20.07.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.07.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| 1 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2090000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2090000 |  |  |  | 418000 |  |  |  |  |  | 418000 |  |  |  |  |  |  |  | 2508000 |  |  |  |  | 2508000 |  |  |
|  |  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2233333.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2233333.3 |  |  |  | 446666.7 |  |  |  |  |  | 446666.7 |  |  |  |  |  |  |  | 2680000 |  |  |  |  | 2680000 |  |  |
|  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391666.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391666.7 |  |  |  | 278333.3 |  |  |  |  |  | 278333.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1670000 |  |  |  |  | 1670000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4999000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4999000 |  |  |  | 999800 |  |  |  |  |  |  | 999800 |  |  |  |  |  |  | 5998800 |  |  |  |  | 5998800 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900000 |  |  |  | 580000 |  |  |  |  |  |  | 580000 |  |  |  |  |  |  | 3480000 |  |  |  |  | 3480000 |  |  |
| 4 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040500 |  |  |  | 208100 |  |  |  |  |  |  | 208100 |  |  |  |  |  |  | 1248600 |  |  |  |  | 1248600 |  |  |
| 5 |  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| 6 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 649000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649000 |  |  |  | 129800 |  |  |  |  |  |  | 129800 |  |  |  |  |  |  | 778800 |  |  |  |  | 778800 |  |  |
|  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 498334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498334 |  |  |  | 99666 |  |  |  |  |  |  | 99666 |  |  |  |  |  |  | 598000 |  |  |  |  | 598000 |  |  |
| 7 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 759000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759000 |  |  |  | 151800 |  |  |  |  |  |  | 151800 |  |  |  |  |  |  | 910800 |  |  |  |  | 910800 |  |  |
| 9 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70834 |  |  |  | 14166 |  |  |  |  |  |  | 14166 |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  | 85000 |  |  |
|  |  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 168333.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168333.33 |  |  |  | 33666.67 |  |  |  |  |  |  | 33666.67 |  |  |  |  |  |  | 202000 |  |  |  |  | 202000 |  |  |
| 10 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 759000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759000 |  |  |  | 151800 |  |  |  |  |  |  | 151800 |  |  |  |  |  |  | 910800 |  |  |  |  | 910800 |  |  |
|  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 249084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249084 |  |  |  | 49816 |  |  |  |  |  |  | 49816 |  |  |  |  |  |  | 298900 |  |  |  |  | 298900 |  |  |
|  |  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 666666.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666666.69 |  |  |  | 133333.31 |  |  |  |  |  |  | 133333.31 |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |
| 11 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385417 |  |  |  | 277083 |  |  |  |  |  |  | 277083 |  |  |  |  |  |  | 1662500 |  |  |  |  | 1662500 |  |  |
| 14 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  | 76000 |  |  |  |  |  |  | 76000 |  |  |  |  |  |  | 456000 |  |  |  |  | 456000 |  |  |
| 15 |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 979000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979000 |  |  |  | 195800 |  |  |  |  |  |  | 195800 |  |  |  |  |  |  | 1174800 |  |  |  |  | 1174800 |  |  |
|  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 208167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208167 |  |  |  | 41633 |  |  |  |  |  |  | 41633 |  |  |  |  |  |  | 249800 |  |  |  |  | 249800 |  |  |
|  |  |  |  | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 316666.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316666.66 |  |  |  | 63333.34 |  |  |  |  |  |  | 63333.34 |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  | 380000 |  |  |
| 17 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278334 |  |  |  | 255666 |  |  |  |  |  |  | 255666 |  |  |  |  |  |  | 1534000 |  |  |  |  | 1534000 |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Քանի որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/69» ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 17-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցների առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 07.08.2017թ. հրավիրվել են բանակցություններ, որին մասնակիցներից ոչ մեկ չի ներկայացել և գները թողել են անփոփոխ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.08.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.09.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 06.09.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.09.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.09.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1 |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-7/69-1 |  |  |  |  |  |  | 12.09.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.17թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8078800 |  |  |  |  |  |  |  | 8078800 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 002182558001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01210095 |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 18-24-րդ չափաբաժիններով մրցույթը չի կայացել համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի /ոչ մի հայտ չի ներկայացվել/: 1-ին, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 17-րդ չափաբաժինների մասով մրցույթը չի կայացել համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի / հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին /: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/ տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառավարության 13.04.2017թ. թիվ 482-Ն որոշման կից հավելվածում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գևորգ Տերյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-29-44-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: