ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական գործիքների և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականաի նոյեմբերի  02 -ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-9/24-1, ԳՀԱՊՁԲ-9/24-2, ԳՀԱՊՁԲ-9/24-3, պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի ամարը | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |  | Նախահաշվային գինը |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1. | Վիրաբուժական իմպլանտներ /Գանգադիմային հատվածի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված բիոդեգրադացիայի ենթարկվող մոդելավորվող թիթեղների և պտուտակներ հավաք` տեղադրման համար անհարաժեշտ գործիքների հետ/ | հավաքածու | 1 | 1 | 14,675,360 | 14,675,360 | Ընթացակարգի հրավերով և պայմանագրերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն հայտարարությանը կից հավելված N 1-ով |  |
| 2. | Վիրաբուժական իմպլանտներ /Դենտալ իմպլանտների հավաքածու/ | հավաքածու | 1 | 1 | 5,400,000 | 5,400,000 |  |  |
| 3. | Օրթոպեդիկ իմպլանտներ/ Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ և ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում/ | հավաքածու | 1 | 1 | 16,500,000 | 16,500,000 |  |  |
| 4. | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ /Ներմողող և մեկ փականային մոտքով հեռացնող ոռոգման խողովակների հավաք նախատեսված արթրոսկոպիկ ոռոգման համակարգի համար/ | հավաքածու | 5 | 5 | 9,750,000 | 9,750,000 |  |  |
| 5. | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ / Կլինիկայում առկա CAD ուժային սարքավորման համար նախատեսված ծախսվող նյութերի լրացում: քսայուղ, oսցիլացնող և ռեցիպրոկ սայրեր, շաղափներ, խողովակներ/ | հավաքածու | 1 | 1 | 6,141,800 | 6,141,800 |  |  |
| 6. | Վիրաբուժական իմպալնտներ / Գանգադիմային կմախքի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների և ներոսկրային օսթեոսինթեզի համար նախատեսված MatrixMIDFACE իմպլանտների համալրում/: | հավաքածու | 1 | 1 | 11,350,000 | 11,350,000 |  |  |

| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  | Այլ |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 29.12.2016թ. № 1313-Ն որոշմամբ: (Հիմք ապրանքները ներառված են 2017թ.-ի պետական բյուջեով հաստատված պետության կարիքների համար գնումների պլանում 14.06.2017թ. N8-ՊՆ փոփոխությունների և /կամ/ լրացումների մեջ: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.09.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Չի ներկայացվել |  |  |  |  |  | Չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 14,620,000 |  |  |  |  | 14,620,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14,620,000 |  |  |  |  | 14,620,000 |  |  |
| 2 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 14,650,000 |  |  |  |  | 14,650,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14,650,000 |  |  |  |  | 14,650,000 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Էսզեթ ֆարմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4,880,000 |  |  |  |  | 4,880,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4,880,000 |  |  |  |  | 4,880,000 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 16,450,000 |  |  |  |  | 16,450,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16,450,000 |  |  |  |  | 16,450,000 |  |  |
| 2 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 16,530,000 |  |  |  |  | 16,530,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16,530,000 |  |  |  |  | 16,530,000 |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 9,650,000 |  |  |  |  | 9,650,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9,650,000 |  |  |  |  | 9,650,000 |  |  |
| 2 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 9,730,000 |  |  |  |  | 9,730,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9,730,000 |  |  |  |  | 9,730,000 |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 6,120,000 |  |  |  |  | 6,120,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6,120,000 |  |  |  |  | 6,120,000 |  |  |
| 2 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 6,200,000 |  |  |  |  | 6,200,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6,200,000 |  |  |  |  | 6,200,000 |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 11,320,000 |  |  |  |  | 11,320,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11,320,000 |  |  |  |  | 11,320,000 |  |  |
| 2 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 11,400,000 |  |  |  |  | 11,400,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11,400,000 |  |  |  |  | 11,400,000 |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Մասնակիցների հետ բանակցություններ չեն վարվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեություն |  |  |  |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  |  | Տեխնիկական միջոցներ |  | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցներիի կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Որևէ մասնակցի հայտ չի մերժվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ` 21.10.17թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ` 25.10.17թ. |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.10.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 .11.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 .11.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1,3,5,6 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/24-1 |  |  |  |  | 02.11.2017թ |  |  | 30.11.2017թ |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  | 48,510,000 |  |  |  | 48,510,000 |  |  |  |  |
| 4 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/24-2 |  |  |  |  | 02.11.2017թ |  |  | 30.11.2017թ |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  | 9,650,000 |  |  |  | 9,650,000 |  |  |  |  |
| 2 | «Էսզեթ ֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-9/24-3 |  |  |  |  | 02.11.2017թ |  |  | 30.11.2017թ |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  | 4,880,000 |  |  |  | 4,880,000 |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |
| 1,3,5,6 | «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131 |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930048363450100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02621803 |  |  |  |
| 4 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | Ք. Երևան, Լենինգրադյան 23/11 92 տ. |  |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1570023018670100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01268548 |  |  |  |
| 2 | «Էսզեթ ֆարմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23 |  |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930000521940100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00433863 |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ընթացակարգը կայացել է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռոման Մարդոյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r.mardoyan@mil.am։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

Հավելված 2

| Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| --- | --- |
| - Վիրաբուժական իմպլանտներ /Գանգադիմային հատվածի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված բիոդեգրադացիայի ենթարկվող մոդելավորվող թիթեղների և պտուտակներ հավաք` տեղադրման համար անհարաժեշտ գործիքների հետ/ Թիթեղները և պտուտակները պետք է պատրաստված լինեն օստեոսինթեզի հիմնարար պահանջների պահպանմամբ, ապահովեն ոսկրի ապահով ֆիկսացիան մինչ ոսկրի կոնսոլիդացիան: Ամբողջովին բիոդեգրադացիայի ենթարկվեն ~12 ամսվա ընքացքում` տարալուծվելով օրգանիզմի համար անվտանգ՝ ացխաթթվի և ջրի: Պետք է պարտադիր պարտաստված լինեն L-Լակտիդ (85%) գլիկոլիդ (15%) – ից (PLGA), որը կապահովի ամրության 85% 8 շաբաթվա ընթացքում, կապահովի ռեզորբցիայի ընքացքում հյուսվածքներում հեղուկի մինիմալ կուտակում և որպես հետևանք նվազագույնի կհասցնի հնարավոր բարդությունները: Մինչ 70 ºС տաքացնելիս պետք է լինի պլաստիկ, ինչը հնարավորություն կտա մոդելավորել անատոմիային համապատասխան: Նախատեսված լինեն հատուկ գանգադիմային հատվածի ռեկոնստրուկցիաների համար: Լինեն ռենտգեն նեգատիվ: Պտուտակնեը պետք է տեղակայված լինեն բլիստերներում` երկու և չորս հատով: - Ուղիղ թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 26 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 4, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 7 տուփ: - Ուղիղ թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 18 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 2, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 7 տուփ - Ուղիղ ադապտացվող թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 34 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 8, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 3 տուփ: - Ուղիղ ադապտացվող թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 34 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 20, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ-1տուփ: - Ակնակապճի եզրի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված աղեղնաձև թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 40.2 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 10, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 2 տուփ: - Ուղիղ երկշարք անցքերով թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 50 մմ, լայնությունը 11 մմ, անցքերի քանակը 2x10, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ –2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 8.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 3.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 8.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 3.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: Բոլոր իմպլանտները՝ թիթեղները և պտուտակները պետք է պարտադիր լինեն ստերիլ փաթեթավորված, և ունենան արտադրության պահից սկսած երեք տարուց ոչ պակաս պահպանման շրջան: Գործիքներին և տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներին ներկայացվող պահանջները: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք դիմածնոտային վիրաբուժության համար՝ պտուտակահանի բռնակ միջին չափի մինի- արագ միացումով և ֆիքսող պտտվող ներդուկով ( երկարությունը 55մմ) պտուտակահանի աշխատող մասի համար, բռնակի երկարությունը 100մմ: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 8մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեղնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 6մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 4մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ պտուտակահանի աշխատող մաս (ծայրակալ) պետք է լինի խաչաձև ծայրով, ունենա պտուտակների բռնիչ` նախատեսված բիոռեզորբցիայի ենթարկվող 1.5մմ պտուտակների համար: Բռնիչը պետք է համատեղելի լինի պտուտակների 2.9մմ գլխիկի հետ: Աշխատանքային մասի երկարությունը 92մմ: Բռնակին միացվող մասը մինի AO: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք դիմածնոտային վիրաբուժության համար՝ շաղափ նախատեսված 2.0մմ տրամագծով և 8մմ երկարությամբ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող պտուտակների համար` ոսկրում անցքի ձևավորման համար: Ծակող մասը պետք է ունենա երկու ակոս, տրամագիծը 1.5մմ: Ընդհանուր երկարությունը 44.5մմ, խորության կարգավորիչը 8մմ: J-աձև միացման մեխանիզմով - 1 հատ: - Ստերիլ հեղուկների տաքացման սարքավորում: Սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի բիոռեզորբցիայի ենթարկվող գանգադիմային վիրաբուժության համար նախատեսված թիթեղները տեղադրմանը նախապատրաստելուն: Պետք է գործարկվի ստերիլ փաթեթների հետ մեկտեղ: Պետք է թույլ տա 15 րոպեյի ընթացքում ստերիլ հեղուկը տաքացնել 650-ից 75 0C: Պետք է ունենա սնուցման անջատման և միացման կոճակ: Աշխատանքի ինդիկատոր կապույտ գույնի, հեղուկի պատրաստ լինելու ինդիկատոր՝ կանաչ: Ունենա հեղուկի մակարդակի սանդղակ՝ նախնական, նվազագույն, առավելագույն: Հեղուկի նախնական ծավալը պետք է կազմի 50 մմ, աշխատանքային հեղուկի ծավալը ՝ 450-500մմ: Պատեք է նախատեսված լինի 220-240վ 50-60 հերց փոփոխական հոսանքի ցանցում աշխատելու համար: Հոսանքի ծախսը՝ 400VA / 230վատտ: Ապպահովիչը պետք է լինի 5 А, 250 B: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 257 х 188.8 х 119.1 ±1.5մմ: Քաշը՝ 1.30 կգ ±10% - 1 հատ: - Միջնորմներ նախատեսված բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների տեղադրման պատրաստելու համար ստեիլ հեղուկի տաքացման սարքի հետ աշխատանքի համար: Չափերը՝(երկարություն, լայնություն ) 1120 х 1120 ±20մմ: Տեղափոխման և պահպանման չափերը՝ (երկարություն, լայնություն ) 95 х 50 մմ: Հաստությունը 0.12 ±0.0127մմ: Քաշը՝ 180г ±15% Պատրաստված լինեն պոլիուրետանից լինեն ստերիլ փաթեթավորված- 24 հատ: - 1.5 և 2.0մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների գործիքների պահպանման, տեղափոխման և ախտահանման վարիո արկղ: Պետք է լինի կլոր անցքերվ, ունենա անջատվող տակամաս: Ունենա գործիքների տեղադրման համար նախատեսված տեղեր: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 257x 250x 117.5 ±1մմ, բարձրությունը բռնակների և ոտիկների հետ մեկտեղ 126 ±1մմ, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից- 1 հատ: 1.5 և 2.0մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների գործիքների պահպանման, տեղափոխման և ախտահանման վարիո արկղի ½ չափի կափարիչ: Պետք է լինի կլոր անցքերով, որը հնարավորություն կտա կատարել ախտահանում: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 256x 250±1մմ, 5.5 ±0.5մմ: Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից- 1 հատ: | - Վիրաբուժական իմպլանտներ /Գանգադիմային հատվածի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված բիոդեգրադացիայի ենթարկվող մոդելավորվող թիթեղների և պտուտակներ հավաք` տեղադրման համար անհարաժեշտ գործիքների հետ/ Թիթեղները և պտուտակները պետք է պատրաստված լինեն օստեոսինթեզի հիմնարար պահանջների պահպանմամբ, ապահովեն ոսկրի ապահով ֆիկսացիան մինչ ոսկրի կոնսոլիդացիան: Ամբողջովին բիոդեգրադացիայի ենթարկվեն ~12 ամսվա ընքացքում` տարալուծվելով օրգանիզմի համար անվտանգ՝ ացխաթթվի և ջրի: Պետք է պարտադիր պարտաստված լինեն L-Լակտիդ (85%) գլիկոլիդ (15%) – ից (PLGA), որը կապահովի ամրության 85% 8 շաբաթվա ընթացքում, կապահովի ռեզորբցիայի ընքացքում հյուսվածքներում հեղուկի մինիմալ կուտակում և որպես հետևանք նվազագույնի կհասցնի հնարավոր բարդությունները: Մինչ 70 ºС տաքացնելիս պետք է լինի պլաստիկ, ինչը հնարավորություն կտա մոդելավորել անատոմիային համապատասխան: Նախատեսված լինեն հատուկ գանգադիմային հատվածի ռեկոնստրուկցիաների համար: Լինեն ռենտգեն նեգատիվ: Պտուտակնեը պետք է տեղակայված լինեն բլիստերներում` երկու և չորս հատով: - Ուղիղ թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 26 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 4, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 7 տուփ: - Ուղիղ թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 18 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 2, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 7 տուփ - Ուղիղ ադապտացվող թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 34 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 8, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 3 տուփ: - Ուղիղ ադապտացվող թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 34 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 20, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ-1տուփ: - Ակնակապճի եզրի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված աղեղնաձև թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 40.2 մմ, լայնությունը 6 մմ, անցքերի քանակը 10, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ – 2 տուփ: - Ուղիղ երկշարք անցքերով թիթեղ՝ հաստությունը 0.8 մմ, երկարությունը 50 մմ, լայնությունը 11 մմ, անցքերի քանակը 2x10, տրամագծը 1.5 մմ, տուփում 1 հատ –2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 8.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 3.0 մմ. Բլիստերում 4 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.- 9 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 8.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 3.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 4.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: - Մաքսիլյար կորտիկալ պտուտակ՝ տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 6.0 մմ. Բլիստերում 2 պտուտակ, տուփում 1 բլիստեր.-2 տուփ: Բոլոր իմպլանտները՝ թիթեղները և պտուտակները պետք է պարտադիր լինեն ստերիլ փաթեթավորված, և ունենան արտադրության պահից սկսած երեք տարուց ոչ պակաս պահպանման շրջան: Գործիքներին և տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներին ներկայացվող պահանջները: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք դիմածնոտային վիրաբուժության համար՝ պտուտակահանի բռնակ միջին չափի մինի- արագ միացումով և ֆիքսող պտտվող ներդուկով ( երկարությունը 55մմ) պտուտակահանի աշխատող մասի համար, բռնակի երկարությունը 100մմ: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 8մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեղնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 6մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ ինքնածակող նշակիչ ոսկորը միաժամանակյա ծակելու և 1.5 մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող կորտիկալ պտուտակներին համապատասխան ակոսի ձևավորման համար: Պետք է ունենա 4մմ ծակելիս խորության սահմանափակիչ, բռնակի հետ միացման մինի –արագ մեխանիզմ: Ունենա կարմիր գույնի մակնշում: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք գանգադիմային վիրաբուժության համար՝ պտուտակահանի աշխատող մաս (ծայրակալ) պետք է լինի խաչաձև ծայրով, ունենա պտուտակների բռնիչ` նախատեսված բիոռեզորբցիայի ենթարկվող 1.5մմ պտուտակների համար: Բռնիչը պետք է համատեղելի լինի պտուտակների 2.9մմ գլխիկի հետ: Աշխատանքային մասի երկարությունը 92մմ: Բռնակին միացվող մասը մինի AO: Գործիքը պետք է պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), համապատասխան միջազգային 5832-1 ստանդարտի և օստեոսինթեզի տեխնիկայից բխող պահանջներին: Գործիքը պետք պարտադիր ունենա լազերային (CE) մակնշում: Ախտահանումը պետք է կատարվի ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում 134 Сº 3 Մթն. ճնշման տակ: Պետք է առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում - 1 հատ: - Օրիգինալ AO\ASIF գոիծիք դիմածնոտային վիրաբուժության համար՝ շաղափ նախատեսված 2.0մմ տրամագծով և 8մմ երկարությամբ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող պտուտակների համար` ոսկրում անցքի ձևավորման համար: Ծակող մասը պետք է ունենա երկու ակոս, տրամագիծը 1.5մմ: Ընդհանուր երկարությունը 44.5մմ, խորության կարգավորիչը 8մմ: J-աձև միացման մեխանիզմով - 1 հատ: - Ստերիլ հեղուկների տաքացման սարքավորում: Սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի բիոռեզորբցիայի ենթարկվող գանգադիմային վիրաբուժության համար նախատեսված թիթեղները տեղադրմանը նախապատրաստելուն: Պետք է գործարկվի ստերիլ փաթեթների հետ մեկտեղ: Պետք է թույլ տա 15 րոպեյի ընթացքում ստերիլ հեղուկը տաքացնել 650-ից 75 0C: Պետք է ունենա սնուցման անջատման և միացման կոճակ: Աշխատանքի ինդիկատոր կապույտ գույնի, հեղուկի պատրաստ լինելու ինդիկատոր՝ կանաչ: Ունենա հեղուկի մակարդակի սանդղակ՝ նախնական, նվազագույն, առավելագույն: Հեղուկի նախնական ծավալը պետք է կազմի 50 մմ, աշխատանքային հեղուկի ծավալը ՝ 450-500մմ: Պատեք է նախատեսված լինի 220-240վ 50-60 հերց փոփոխական հոսանքի ցանցում աշխատելու համար: Հոսանքի ծախսը՝ 400VA / 230վատտ: Ապպահովիչը պետք է լինի 5 А, 250 B: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 257 х 188.8 х 119.1 ±1.5մմ: Քաշը՝ 1.30 կգ ±10% - 1 հատ: - Միջնորմներ նախատեսված բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների տեղադրման պատրաստելու համար ստեիլ հեղուկի տաքացման սարքի հետ աշխատանքի համար: Չափերը՝(երկարություն, լայնություն ) 1120 х 1120 ±20մմ: Տեղափոխման և պահպանման չափերը՝ (երկարություն, լայնություն ) 95 х 50 մմ: Հաստությունը 0.12 ±0.0127մմ: Քաշը՝ 180г ±15% Պատրաստված լինեն պոլիուրետանից լինեն ստերիլ փաթեթավորված- 24 հատ: - 1.5 և 2.0մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների գործիքների պահպանման, տեղափոխման և ախտահանման վարիո արկղ: Պետք է լինի կլոր անցքերվ, ունենա անջատվող տակամաս: Ունենա գործիքների տեղադրման համար նախատեսված տեղեր: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 257x 250x 117.5 ±1մմ, բարձրությունը բռնակների և ոտիկների հետ մեկտեղ 126 ±1մմ, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից- 1 հատ: 1.5 և 2.0մմ բիոռեզորբցիայի ենթարկվող թիթեղների գործիքների պահպանման, տեղափոխման և ախտահանման վարիո արկղի ½ չափի կափարիչ: Պետք է լինի կլոր անցքերով, որը հնարավորություն կտա կատարել ախտահանում: Չափերը՝ (երկարությունը, լայնություն, բարձրություն) 256x 250±1մմ, 5.5 ±0.5մմ: Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից- 1 հատ: |
| 2. Վիրաբուժական իմպլանտներ /Դենտալ իմպլանտների հավաքածու/ Երկու փուլանի իմպլանտներ, երկակի խորը սուրանկյուն պտուտակ (2,2մմ-1,1մմ) ամբողջ իմպլանտի մարմինով որն անհրաժեշտ է իմպլանտի տեղադրման ժամանակ բարձր կայունության ապահովման համար, պտուտակի վզիկային հատվածում պետք է լինեն միկրոօղակներ: -Հիբրիդ իմպլանտի մարմին` կոնա-ցիլինդրիկ ( վերին 2/3 մարմնի ցիլինդրիկ, ստորին 1/3- կոնաձև) -Ներքին վեցանկյուն, Switching հարթակ, տրամագիծ -2,42մմ -Չափսեր՝ 3,0-10; 3,0-11,5; 3,0-13; 3,3-8; 3,3-10; 3,3-11,5; 3,3-13; 3,3-16; 3,75-8; 3,75-10; 3,75-11,5; 3,75-13; 3,75-16; 4,2-6; 4,2-8; 4,2-10; 4,2-11,5; 4,2-13; 4,2-16; 4,7-6; 4,7-8; 4,7-10; 4,7-11,5; 4,7-13; 4,7-16; 5,2-6; 5,2-8; 5,2-10; 5,2-11,5; 5,2-13; 6,0-6; 6,0-8; 6,0-10; 6,0-11,5; 6,0-13 -Իմպլանտը պատրաստված է Տիտանիումի հատուկ Ti6Al4V համաձուլվածքից, որի հումքը համապատասխանում է ASTM, F-136 ստանդարտին, որը նվազեցնում է իմպլանտի կոտրվելու հավանականությունը՝ բարձր ծամողական ճնշումների ժամանակ: -Իմպլանտը պատված է ներծծվող կալցիումֆոսֆատ շերտով (CA3PO4)2, որը ապահովում է օստեոինտեգրացիայի բարձր հավանականությունը: -Ստերիլիզացված Գամմա ճառագայթումով -Իմպլանտը փաթեթավորված է անվտանգ պոլիպրոպիլենաին սրվակի մեջ, որը դրված և կնքված է բլիստերի մեջ․ Հավաքածուն պարունակում է 100 դենտալ իմպլանտեր՝ իրենց աբթմենտներով, իմպլանտների քանակները՝ ըստ չափերի, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ՝ մատակարարման ժամանակ: | Վիրաբուժական իմպլանտներ /Դենտալ իմպլանտների հավաքածու/ Երկու փուլանի իմպլանտներ, երկակի խորը սուրանկյուն պտուտակ (0.6 մմ-0.8մմ) ամբողջ իմպլանտի մարմինով, որն անհրաժեշտ է իմպլանտի տեղադրման ժամանակ բարձր կայունության ապահովման համար, պտուտակի վզիկային հատվածում: -Իմպլանտի մարմին` կոնացիլինդրիկ (վերին 2/3 մարմնի ցիլինդրիկ, ստորին 1/3- կոնաձև) -Ներքին վեցանկյուն, Switching հարթակ, տրամագիծ -2,5 մմ -Գոյություն ունեցող չափսերն են` 3,5-7,0; 3,5-8,5; 3,5-10,0; 3,5-11,5; 3,5-13,0; 4,0-7,0; 4,0-8,5; 4,0,-10,0; 4,0-11,5; 4,0-13,0; 4,5-7,0; 4,5-8,5; 4,5-10,0; 4,5-11,5; 4,5-13,0; 5,0-7,0; 5,0-8,5; 5,0-10,0; 5,0-11,5; 5,0-13,0; - Իմպլանտը պատրաստված է Տիտանիումի համաձուլվածքից, - Իմպլանտը պատված է օստեոինտեգրացիայի բարձր հավանականությունը ապահովող շերտով: - Ստերիլիզացված Գամմա ճառագայթումով, - Իմպլանտը փաթեթավորված է անվտանգ սրվակի մեջ, Հավաքածուն պարունակում է 100 դենտալ իմպլանտեր՝ իրենց աբթմենտներով, իմպլանտների քանակները՝ ըստ չափերի, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատասխանատու ստորաբաժանման հետ: |
| 3. Օրթոպեդիկ իմպլանտներ/ Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ և ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում 1.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 70մմ, ոսկեգույն-2 հատ 2.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 75մմ, ոսկեգույն-2 հատ 3.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 80մմ, ոսկեգույն-2 հատ 4.Պարուրաձև սայր տիտանից, 85մմ, ոսկեգույն-2 հատ 5.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 90 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 6.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 95 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 7. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 8. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 9. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 10. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 11. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 12. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 13. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 14. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը10,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 15. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 16. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 17. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 18. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 19.Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 20. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 110մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 21. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը11,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 22. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 23. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 24. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 25. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 26 .Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 27.Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը12,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 28. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 29. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 30. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 31. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 32 .Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 33. Պարուրաձև սայրի արգելափակիչ, կոնյուլացված, երկարացումը 0, TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 26 հատ 34. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 28 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-1 հատ 35. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 90 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 36. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 85 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8 հատ 37. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 80 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 38. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 76 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 39. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 72 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 40. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 68 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-2 հատ 41. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 64մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի -2 հատ 42. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4 հատ 43. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 58մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 44. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 56մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-6հատ 45. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 54մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3հատ 46. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 52մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 47. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 50մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2 հատ 48. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 48մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 49. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 46մմ, շլիցը` "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 50. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 44մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 51. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 42մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 52. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ 53. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 38մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ 54. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4հատ 55. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 34մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4հատ 56. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 32մմ, շլիցը` "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 57. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 30մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ | Օրթոպեդիկ իմպլանտներ/ Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ և ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում 1.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 70մմ, ոսկեգույն-2 հատ 2.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 75մմ, ոսկեգույն-2 հատ 3.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 80մմ, ոսկեգույն-2 հատ 4.Պարուրաձև սայր տիտանից, 85մմ, ոսկեգույն-2 հատ 5.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 90 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 6.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 95 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 7. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 8. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 9. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 10. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 11. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 12. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 13. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 14. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը10,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 15. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 16. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 17. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 18. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 19.Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 20. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 110մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 21. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը11,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 22. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 23. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 24. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 25. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 26 .Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 27.Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը12,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 28. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 29. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 30. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 31. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 32 .Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 33. Պարուրաձև սայրի արգելափակիչ, կոնյուլացված, երկարացումը 0, TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 26 հատ 34. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 28 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-1 հատ 35. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 90 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 36. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 85 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8 հատ 37. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 80 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 38. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 76 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 39. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 72 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 40. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 68 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-2 հատ 41. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 64մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի -2 հատ 42. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4 հատ 43. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 58մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-8 հատ 44. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 56մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-6հատ 45. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 54մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3հատ 46. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 52մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 47. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 50մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2 հատ 48. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 48մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 49. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 46մմ, շլիցը` "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -2հատ 50. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 44մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 51. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 42մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 52. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ 53. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 38մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ 54. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4հատ 55. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 34մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,-4հատ 56. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 32մմ, շլիցը` "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -8հատ 57. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 30մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -6հատ |
| 4. Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ /Ներմողող և մեկ փականային մոտքով հեռացնող ոռոգման խողովակների հավաք նախատեսված արթրոսկոպիկ ոռոգման համակարգի համար/ Ներմղող խողովակների հավաք նախատեսված FMS Vue համակարգի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ:-1տուփ Ոռոգման հեղուկը հեռացնող, անցումային, մեկ փականային մուտքով, խողովակներ նախատեսված FMS Vue-ի հետ աշխատանքի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ-1տուփ | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ /Ներմողող և մեկ փականային մոտքով հեռացնող ոռոգման խողովակների հավաք նախատեսված արթրոսկոպիկ ոռոգման համակարգի համար/ Ներմղող խողովակների հավաք նախատեսված FMS Vue համակարգի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ:-1տուփ Ոռոգման հեղուկը հեռացնող, անցումային, մեկ փականային մուտքով, խողովակներ նախատեսված FMS Vue-ի հետ աշխատանքի համար, ստերիլ, տուփում 24 հատ: Նյութերը, որից պետք է պատրաստված լինեն խողովակնեը չպետք է պարունակեն Դի 2- էթիլհեքսիլ ֆտալատ-1տուփ |
| 5. Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ / Կլինիկայում առկա CAD ուժային սարքավորման համար նախատեսված ծախսվող նյութերի լրացում: քսայուղ, oսցիլացնող և ռեցիպրոկ սայրեր, շաղափներ, խողովակներ/ 1.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1.19մմ-6 հատ: 2.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.-6 հատ: 3.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1.0մմ.-6 հատ: 4.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 19մմ.-6 հատ: 5.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.-6 հատ: 6.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 0մմ. -6հատ: 7.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 111մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 90մմ/լայնությունը 12,5մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.- 6 հատ: 8.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 111մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 90մմ/լայնությունը 12,5մմ/ հաստությունը 1.0մմ.- 6 հատ: 9.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 81մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 60մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 0.89մմ. -6 հատ: 10.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար: Ընդհանուր երկարությունը 102մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 80մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1.1 մմ- 4 հատ: 11.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար: Ընդհանուր երկարությունը 70մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 80մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1. 27 մմ- 4 հատ: 12.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար կրծքային: Աշխատանքային մասի երկարությունը 40մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1.1 մմ - 4 հատ: 13.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 100մմ, ձողը 70մմ, տրամագիծը 2մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ- 3 հատ: 14.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 180մմ, ձողը 155 մմ, տրամագիծը 2.5մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ - 3 հատ: 15.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 110մմ, ձողը 85մմ, տրամագիծը 2.5մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ-3 հատ: 16.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 250մմ, ձողը 225մմ, տրամագիծը 2.5մմ, կոլիբրացված, լազերով կատարված խորության չափման սանդզակ , արգելակող մեխանիզմով, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ-3 հատ: 17.Շաղափ, նախատոսված արգելափակվեղ թիթղների համար, ընդհանուր երկարությունը 165մմ, տրամագիծը 2.8մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ- 3 հատ: 18.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 165մմ, տրամագիծը 2.8մմ, , միացումը՝ AO\ASIF - 3 հատ: 19.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 250մմ, ձողը 225մմ, տրամագիծը 2.8մմ, կոլիբրացված,լազերով կատարված խորության չափման սանդղակ , արգելակող մեխանիզմով, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ- 3 հատ: 20.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 145մմ, տրամագիծը 3.2 մմ, երեք շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ-3 հատ: 21.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 225մմ, ձողը 200մմ, տրամագիծը 3.2 մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ-3 հատ: 22.Հատուկ քսայուղ նախատեսված Սինթեզ օդաճնշական ուժային սարքավորումների համար 40 մլ-5 հատ: 23.Ճկուն խողովակ նախատեսված Սինթեզ բժշկական օդային ուժային սարքավորուման համար: Պետք է լինի երկշերտ՝(ներմղող, արտազատող) ապահովի ճնշած օդի կամ ազոտի ներմղումը դեպի սարքավորում ինչպես նաև ապահովի հետհոսքը: Միացման մեխանիզմները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն Սինթեզ օդային ուժային սարքավորոմանը.Նախատեսված 7-8 մթն. ճնշման տակ աշխատելու համար: Երկարությունը 3 մ.- 1 հատ: 24.Ճկուն խողովակ նախատեսված Սինթեզ բժշկական օդային ուժային սարքավորուման համար: Պետք է լինի երկշերտ՝(ներմղող, արտազատող) ապահովի ճնշած օդի կամ ազոտի ներմղումը դեպի սարքավորում ինչպես նաև ապահովի հետհոսքը: Միացման մեխանիզմները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն Սինթեզ օդային ուժային սարքավորոմանը.Նախատեսված 7-8 մթն. ճնշման տակ աշխատելու համար: Երկարությունը 5 մ.- 1 հատ: | 5. Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ / Կլինիկայում առկա CAD ուժային սարքավորման համար նախատեսված ծախսվող նյութերի լրացում: քսայուղ, oսցիլացնող և ռեցիպրոկ սայրեր, շաղափներ, խողովակներ/ 1.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1.19մմ-6 հատ: 2.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.-6 հատ: 3.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 19մմ/ հաստությունը 1.0մմ.-6 հատ: 4.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 19մմ.-6 հատ: 5.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.-6 հատ: 6.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 116մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 95մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 1. 0մմ. -6հատ: 7.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 111մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 90մմ/լայնությունը 12,5մմ/ հաստությունը 1. 27մմ.- 6 հատ: 8.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 111մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 90մմ/լայնությունը 12,5մմ/ հաստությունը 1.0մմ.- 6 հատ: 9.Օսցիլացնող սղոցի սայր: Ընդհանուր երկարությունը 81մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 60մմ/լայնությունը 25մմ/ հաստությունը 0.89մմ. -6 հատ: 10.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար: Ընդհանուր երկարությունը 102մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 80մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1.1 մմ- 4 հատ: 11.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար: Ընդհանուր երկարությունը 70մմ/աշխատանքային մասի երկարությունը 80մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1. 27 մմ- 4 հատ: 12.Սայր ռեցիպրոկ սղոցի համար կրծքային: Աշխատանքային մասի երկարությունը 40մմ/լայնությունը 10մմ/ հաստությունը 1.1 մմ - 4 հատ: 13.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 100մմ, ձողը 70մմ, տրամագիծը 2մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ- 3 հատ: 14.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 180մմ, ձողը 155 մմ, տրամագիծը 2.5մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ - 3 հատ: 15.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 110մմ, ձողը 85մմ, տրամագիծը 2.5մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ-3 հատ: 16.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 250մմ, ձողը 225մմ, տրամագիծը 2.5մմ, կոլիբրացված, լազերով կատարված խորության չափման սանդզակ , արգելակող մեխանիզմով, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ-3 հատ: 17.Շաղափ, նախատոսված արգելափակվեղ թիթղների համար, ընդհանուր երկարությունը 165մմ, տրամագիծը 2.8մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակրգ- 3 հատ: 18.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 165մմ, տրամագիծը 2.8մմ, , միացումը՝ AO\ASIF - 3 հատ: 19.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 250մմ, ձողը 225մմ, տրամագիծը 2.8մմ, կոլիբրացված,լազերով կատարված խորության չափման սանդղակ , արգելակող մեխանիզմով, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ- 3 հատ: 20.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 145մմ, տրամագիծը 3.2 մմ, երեք շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ-3 հատ: 21.Շաղափ, ընդհանուր երկարությունը 225մմ, ձողը 200մմ, տրամագիծը 3.2 մմ, երկու շեղբով, միացումը՝ արագ միացման համակարգ-3 հատ: 22.Հատուկ քսայուղ նախատեսված Սինթեզ օդաճնշական ուժային սարքավորումների համար 40 մլ-5 հատ: 23.Ճկուն խողովակ նախատեսված Սինթեզ բժշկական օդային ուժային սարքավորուման համար: Պետք է լինի երկշերտ՝(ներմղող, արտազատող) ապահովի ճնշած օդի կամ ազոտի ներմղումը դեպի սարքավորում ինչպես նաև ապահովի հետհոսքը: Միացման մեխանիզմները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն Սինթեզ օդային ուժային սարքավորոմանը.Նախատեսված 7-8 մթն. ճնշման տակ աշխատելու համար: Երկարությունը 3 մ.- 1 հատ: 24.Ճկուն խողովակ նախատեսված Սինթեզ բժշկական օդային ուժային սարքավորուման համար: Պետք է լինի երկշերտ՝(ներմղող, արտազատող) ապահովի ճնշած օդի կամ ազոտի ներմղումը դեպի սարքավորում ինչպես նաև ապահովի հետհոսքը: Միացման մեխանիզմները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն Սինթեզ օդային ուժային սարքավորոմանը.Նախատեսված 7-8 մթն. ճնշման տակ աշխատելու համար: Երկարությունը 5 մ.- 1 հատ: |
| 6. Վիրաբուժական իմպալնտներ / Գանգադիմային կմախքի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների և ներոսկրային օսթեոսինթեզի համար նախատեսված MatrixMIDFACE իմպլանտների համալրում/:Իմպլանտներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ • Վերոսկրային օստեոսինթեզի համար նախատեսված օրիգինալ AO\ASIF իմպլանտներ • Իմպլանտները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն գեոմետրիկ պարամետրերով /պտուտակների ձևի և թիթեղների անցքերի ձևի լիակատար համատեղելիություն/ • Իմպլանտները պետք է համատեղելի լինեն քիմիական պարամետրերով /բոլոր իմպլանտները պետք է պատրաստված լինեն նույն համաձուլվածքից՝ Тi/ • Անատոմիական նախապատրաստված թիթեղների վրա անցքերը պետք է ապահովեն անատոմիորեն հիմնավորված անկյան տակ պտուտակների ամրացումը • գլխիկի ձգման համար նախատեսված մասը /շլից/ պետք է լինի խորը աստղաձև • Պտուտակները, ըստ մարմնի ձևի, պետք է լինեն ինքնածակող և ինքնակտրող • Իմպլանտեը պետք ամբողջովին համապտասխան լինեն կլինիկայում առկա MatrixMIDFACE հավաքի գոծիքներին և առկա մնացորդ իմպլանտերին: Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 6 կլիպսա, Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 8 կլիպսա: ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 3 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 2 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 1 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4կլիպսա: Ակնակապիճի եզրի համար նախատեսված թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 0.5 մմ- 4 հատ: Ադապտացիոն թիթեղ, 20 անցք, հաստությունը 0.5 մմ- 3 հատ: L-աձև թիթեղ, ձախակողմյա, 2+3 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, աջակողմյա, 2+3 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, ձախակողմյա, 3+4 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, աջակողմյա, 3+4 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: Ակնակապիճի եզրի համար նախատեսված թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- - 4 հատ: Ադապտացիոն թիթեղ, 20 անցք, հաստությունը 0.7մմ- 4 հատ; Ստորին ծնոտի անկյունաին ռեկոնստրուկցիոն թիթեղ, աջակողմյա7+23 անցք, հաստությունը 1.5 մմ 3հատ Ստորին ծնոտի անկյունային ռեկոնստրուկցիոն թիթեղ, ձախակողմյա 7+23 անցք, հաստությունը 1.5 մմ-3 հատ Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 6 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 3 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 4 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 4 կլիպսա: Ստորին ծնոտի ձգված, երկար, բարակ միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ,2+2անցք, հաստությունը 1.0 մմ-6 հատ: Ստորին ծնոտի ձգված, երկար, բարակ միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ, 3+3 անցք, հաստությունը 1.0մմ-6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ ձգված երկար միջին հատվածով թիթեղ, 2+2 անցք, հաստությունը 1.25 մմ- 6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ, ձգված երկար միջին հատվածով թիթեղ, 3+3 անցք, հաստությունը 1.25 մմ- 6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ, երկար ադապտացվող թիթեղ, 4 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար ադապտացվող թիթեղ, 6 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար ադապտացվող թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.2 մմ- 2 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.3 մմ- 2 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.4 մմ- 2 հատ: Ակնահատակի անատոմյական թիթեղ հաստությունը 0.3 մմ- 1 հատ: Ակնահատակի ունիվերսալ թիթեղ հաստությունը 0.4 մմ- 1 հատ: | Վիրաբուժական իմպալնտներ / Գանգադիմային կմախքի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների և ներոսկրային օսթեոսինթեզի համար նախատեսված MatrixMIDFACE իմպլանտների համալրում/:Իմպլանտներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ • Վերոսկրային օստեոսինթեզի համար նախատեսված օրիգինալ AO\ASIF իմպլանտներ • Իմպլանտները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն գեոմետրիկ պարամետրերով /պտուտակների ձևի և թիթեղների անցքերի ձևի լիակատար համատեղելիություն/ • Իմպլանտները պետք է համատեղելի լինեն քիմիական պարամետրերով /բոլոր իմպլանտները պետք է պատրաստված լինեն նույն համաձուլվածքից՝ Тi/ • Անատոմիական նախապատրաստված թիթեղների վրա անցքերը պետք է ապահովեն անատոմիորեն հիմնավորված անկյան տակ պտուտակների ամրացումը • գլխիկի ձգման համար նախատեսված մասը /շլից/ պետք է լինի խորը աստղաձև • Պտուտակները, ըստ մարմնի ձևի, պետք է լինեն ինքնածակող և ինքնակտրող • Իմպլանտեը պետք ամբողջովին համապտասխան լինեն կլինիկայում առկա MatrixMIDFACE հավաքի գոծիքներին և առկա մնացորդ իմպլանտերին: Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 6 կլիպսա, Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 8 կլիպսա: ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 3 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 2 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.55 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 1 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4 կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4կլիպսա: Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 4կլիպսա: Ակնակապիճի եզրի համար նախատեսված թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 0.5 մմ- 4 հատ: Ադապտացիոն թիթեղ, 20 անցք, հաստությունը 0.5 մմ- 3 հատ: L-աձև թիթեղ, ձախակողմյա, 2+3 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, աջակողմյա, 2+3 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, ձախակողմյա, 3+4 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: L-աձև թիթեղ, աջակողմյա, 3+4 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- 1 հատ: Ակնակապիճի եզրի համար նախատեսված թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 0.7 մմ- - 4 հատ: Ադապտացիոն թիթեղ, 20 անցք, հաստությունը 0.7մմ- 4 հատ; Ստորին ծնոտի անկյունաին ռեկոնստրուկցիոն թիթեղ, աջակողմյա7+23 անցք, հաստությունը 1.5 մմ 3հատ Ստորին ծնոտի անկյունային ռեկոնստրուկցիոն թիթեղ, ձախակողմյա 7+23 անցք, հաստությունը 1.5 մմ-3 հատ Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 6 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 3 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 4 կլիպսա: Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 4 կլիպսա: Ստորին ծնոտի ձգված, երկար, բարակ միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ,2+2անցք, հաստությունը 1.0 մմ-6 հատ: Ստորին ծնոտի ձգված, երկար, բարակ միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ, 3+3 անցք, հաստությունը 1.0մմ-6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ ձգված երկար միջին հատվածով թիթեղ, 2+2 անցք, հաստությունը 1.25 մմ- 6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ, ձգված երկար միջին հատվածով թիթեղ, 3+3 անցք, հաստությունը 1.25 մմ- 6 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ, երկար ադապտացվող թիթեղ, 4 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար ադապտացվող թիթեղ, 6 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար ադապտացվող թիթեղ, 12 անցք, հաստությունը 1.0 մմ- 5 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.2 մմ- 2 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.3 մմ- 2 հատ: Ստոր ակնակապճային հավհարաձև թիթեղ հաստությունը 0.4 մմ- 2 հատ: Ակնահատակի անատոմյական թիթեղ հաստությունը 0.3 մմ- 1 հատ: Ակնահատակի ունիվերսալ թիթեղ հաստությունը 0.4 մմ- 1 հատ: |  |