## Лист1
Վիրաբուժական սարքավորումներ տեխնիկական բնութագիր
Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | N | Գնման առարկայի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Տեխնիկական բնութագիր
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
33162200 | 1 | Ցիստո-ուրետերոսկոպ Hawk endoscopes | Հավաքածու | 1 | Հավաքածուն ներառում է T 3313 - տելեսկոպ 30⁰ 4Ø302 T 3317 - տելեսկոպ 70⁰ 4Ø303 N 4018 - sheath ( պատյան) F18 N 4021 - sheath( պատյան) F 21 N 4024 - sheath (պատյան) F 24 N 5312 - bridge 2 channels (կամուրջ 2 լուսանցքով) N 4038 - Obturator F18 N 4031 - ObturatorF 21 N 4034 -Obturator F 24 N3010-biopsy Forceps (գդալատիպ բիոպսիոն աքցան) N2220-grasping Forceps ( բռնող աքցան ) N2230-Scissors (մկրատ)
33162200 | 2 | Ռեզեկտոսկոպ Hawk endoscopes | Հավաքածու | 1 | N 5211- working element active(աշխատանքային ակտիվ էլեմենտ) N 6110- cutting electrode(կտրող էլեկտրոդ) N 6115 - coagulation electrode(կոագուլյացիոն էլեկտրոդ) N 4226 - auter sheath(արտաքին պատյան) N 4224 - inner sheath(ներքին պատյան) N 5710 - vizual obturator(վիզուալ օբտուրատոր) P 1012 - adaptor for ELLIK( ադապտոր էլլիկի համար) P 1010 - ELLIK evacuator( Էլլիկ էվակուատոր)
33162200 | 3 | Օպտիկական ուրետերոտոմ Hawk endoscopes | Հավաքածու | 1 | N 6010 սառը դանակ կլոր N 6020սառը դանակ ուղիղ N 6030, սառը դանակ կեռ N 4420 - sheath (պատյան)F22×210 N 4422 - obturator( օբտուրատոր)F22 N 5212 - working element passiv (աշխատանքային պասիվ էլեմենտ)
33162200 | 4 | Լիտոտրիպտոսկոպ Hawk endoscopes | Հատ | 1 | N3110-F24×230
* Մատակարարումը պայմանագիրը կնքելու հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում