«ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/8»

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/8» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը`

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Անվանումը |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տես Հավելված № 1 Կցվում է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է լիազորված մարմնի հաստատած` շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 19.12.2014թ. № 1414-Ն որոշմամբ հաստատված անվանացանկի համապատասխան անվանումներով անվանատողերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,03.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները մեկ միավորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Տես Հավելված № 1 Կցվում է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ 1, 16, 30, 38, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 չափաբաժինների մասով վարվել են բանակցություններ, սակայն անարդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Գլենսեր» և «Լանկա» ՍՊԸ-ների էլեկտրոնային հայտերը կայքի կողմից համարվել է հետագա գնահատման համար անընդունելի: 1, 16, 30, 38, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 չափաբաժինների առաջարկները հնձնաժողովի կողմից մերժվել են, քանի որ այդ առաջարկները գերազանցում են ապրանքների նախահաշվային գները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| 6, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,32, 33,34,39,43,45,46,58,59,61 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-1 |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 40,565,980 |  |  |  |  |  | 40,565,980 |  |  |  |
| 35,36 | «Մեծ ծիածան» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-2 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 3,003,000 |  |  |  |  |  | 3,003,000 |  |  |  |
| 4,5,7,8,9,40, 41 | «Տիսա» ՓԲԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-3 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 2,935,200 |  |  |  |  |  | 2,935,200 |  |  |  |
| 2 | «Էրոդավ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-4 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 1,929,000 |  |  |  |  |  | 1,929,000 |  |  |  |
| 3,27 | «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-5 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 1,494,720 |  |  |  |  |  | 1,494,720 |  |  |  |
| 10,11,12,37 | «ԳԳ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-6 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 944,400 |  |  |  |  |  | 944,400 |  |  |  |
| 25 | «Գալիմա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-7 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 448,500 |  |  |  |  |  | 448,500 |  |  |  |
| 57 | «Լիդեր քոմփանի» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-10/8-8 |  |  |  |  |  |  |  | 26.04.14թ. |  |  |  |  |  | 20.12.14թ. |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 218,000 |  |  |  |  |  | 218,000 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |
| 6, 13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,32, 33,34,39,43,45,46,58,59,61 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930002837080100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90213015 |  |  |  |  |
| 35,36 | «Մեծ ծիածան» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Ա.Ավետիսյան 78, բն 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150008878810100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00103837 |  |  |  |  |
| 4,5,7,8,9,40, 41 | «Տիսա» ՓԲԸ |  |  |  |  | ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոց 6/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 16048234732700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90032661 |  |  |  |  |
| 2 | «Էրոդավ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Նոր-Նորք, Բանավան 11/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510023268750100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00885415 |  |  |  |  |
| 3,27 | «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Սևան, Գրիբոյեդովի 12-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 253060044000-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08616945 |  |  |  |  |
| 10,11,12,37 | «ԳԳ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Էրեբունի 11/49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 2531500031710010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00881079 |  |  |  |  |
| 25 | «Գալիմա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 8Ա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050622049091001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00128415 |  |  |  |  |
| 57 | «Լիդեր քոմփանի» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 13/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | 16043024016000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00125923 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 16, 30, 38, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 չափաբաժինների առաջարկները, քանի որ այդ առաջարկները գերազանցում են ապրանքների նախահաշվային գները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Բողոք չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետը հոսելուց հետո մասնակիցների հետ կնքվել են գնման պայմանագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն. «Ավանգարդ» և «Արա-Արաքս գրուպ» ՍՊԸ-ների հետ կնքված պայմանագրերում ներառված՝ համապատասխանաբար Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (22-րդ չափաբաժին) և Լուսացիր 60x10 (27-րդ չափաբաժին) ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը էականորեն տարբերվում են ՀՀ կառ. 18.04.2013թ. № 441.-Ն որոշմամբ հաստատված՝ նման անվանում ունեցող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերից, իսկ դրանց շուկայական գները շատ ավելի թանկ են, քան լիազորված մարմնի կողմից սահմանված առավելագույն գները և քանի որ մասնակիցներն էլ չեն համաձայնվում նվազեցնել առաջարկված գները, ուստի խնդրի լուծման նպատակով clienttreasury համակարգ վերը նշված պայմանագրերը մուտքագրվել են՝ առանց նշված ապրանքատեսակների, միաժամանակ համապատասխան գրություն է ներկայացվել լիազորված մարմին՝ նշված ապրանքատեսակների մասով փոփոխություն կատարելու և նոր կոդեր սահմանելու նպատակով, որից հետո միայն պայամանագրերը այդ մասով կմուտքագրվեն համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գ. Թովմասյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-29-44-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g.tovmasyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Հավելված № 1

| Հ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 2 | Անջատիչ-զատիչ (Եռաֆազ հատիչ 250Ա) | 250Ա, 380 վ լարման, փակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով գործարանային փաթեթավորմամբ, հատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 3 | Անջատիչ-զատիչ (Եռաֆազ հատիչ 630Ա ) | 630Ա, 380 վ լարման, փ ակ մետաղական արկղերով, համապատասխան հախճապակե ապահովիչներով գործարանային փաթեթավորմամբ, հատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա) | 160 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ ավտոմատ անջատիչ, ԳՕՍՏ 50030.2-2010 կամ համարժեք, անջատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 250Ա) | 250 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ ավտոմատ անջատիչ, ԳՕՍՏ 50030.2-2010 կամ համարժեք, անջատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա) | 400 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ ավտոմատ անջատիչ, ԳՕՍՏ 50030.2-2010 կամ համարժեք, անջատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 7 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 630Ա) | 630 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ ավտոմատ անջատիչ, ԳՕՍՏ 50030.2-2010 կամ համարժեք, անջատիչների վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 8 | Էլեկտրական լարեր (Էլեկտրական լար ԱՊՎ 1x16 մմ2) | ԱՊՎ 1x16 մմ2 նշագրված տիպը, երկարությունը` մետրական չափերով, 1000 մ կծիկներով ԳՕՍՏ 6323-79 համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 9 | Ցածր և միջին լարման մալուխներ (Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 2x6 մմ2 ) | ԱՎՎԳ 2x6 մմ2 նշագրված տիպը, երկարությունը` մետրական չափերով, 1000 մ կծիկներով ԳՕՍՏ 16442-80 համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 10 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x1.5 մմ2) | Հաղորդալար ՊՊՎ 2x1.5 մմ2 նշագրված տիպը, երկարությունը` մետրական չափերով, պղնձյա երկջիղ-բազմաջիղ , 300 մ կծիկով ճկուն հաղորդալար, կտրվածքի մակերեսը` 1.5 մմ2, կրկնակի մեկուսացված վինիլով: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 11 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 ) | Հաղորդալար ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 նշագրված տիպը, երկարությունը` մետրական չափերով, պղնձյա երկջիղ-բազմաջիղ , 300 մ կծիկով ճկուն հաղորդալար, կտրվածքի մակերեսը` 2.5 մմ2, կրկնակի մեկուսացված վինիլով: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 12 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x4.0 մմ2 ) | Հաղորդալար ՊՊՎ 2x4.0 մմ2 նշագրված տիպը, երկարությունը` մետրական չափերով, պղնձյա երկջիղ-բազմաջիղ , 300 մ կծիկով ճկուն հաղորդալար, կտրվածքի մակերեսը` 4.0 մմ2, կրկնակի մեկուսացված վինիլով: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 13 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ մեկբևեռանի, ներքին մոնտաժի ) | 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, ներքին մոնտաժի, արտաքին դետալները պլաստմասե: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 14 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ երկբևեռանի, ներքին մոնտաժի) | 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, երկու միացման կոնտակտով, ներքին մոնտաժի, արտաքին դետալները պլաստմասե: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 15 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ մեկբևեռանի, արտաքին մոնտաժի) | 220 Վ լարման, 10 Ա հզորության, մեկ միացման կոնտակտով, արտաքին մոնտաժի, արտաքին դետալները պլաստմասե: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 16 | Խրոց (Էլեկտրական խրոց, միաբևեռ, հողանցումով-16Ա) | 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 17 | Վարդակ (Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, բաց մոնտաժի-հողանցումով) | 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե, բաց մոնտաժի: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 18 | Վարդակ (Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով) | 220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե, ներքին մոնտաժի: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 19 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական տաքացուցիչ , ջերմային կարգավորիչով 1.2 Կվտ (տեն)) | ARISTON կամ համարժեքը, 1.2 կՎտ հզորությամբ,10-15 Ա, 220 Վ լարման: Ջերմային կարգավորիչով (մինչև 80 աստիճան): Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 20 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.3 Կվտ (փոքր)) | Հորիզոնական դիրքով, հատակին դրվող, պլաստմասե պատյանով, օդամղիչով, մեխանիկական ջերմային կարգավորիչով՝ օդամղիչի և էլեկտրաջեռուցիչի առանձին կարգավորիչներով, սնող լարումը փոփոխական 220 վ, հաճախականությունը 50 հց: Գերտաքացման ավտոմատ անջատիչով |
| 21 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` հատակի, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.2 Կվտ (մեծ)) | Պատից կախովի և հատակին ուղղահայաց տեղադրման, առանց օդամղիչի, մետաղական, արտաքին չափերը 730x450x100մմ: Հզորությունը 2 կվտ (1x0.8 և 1x1.2 կվտ հզորության) էլեկտրաջեռուցիչներով, սնող լարումը փոփոխական 220վ, հաճախականությունը 50 հց: Գերտաքացման ավտոմատ անջատիչով |
| 22 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց, յուղային, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.0Կվտ (13 սեկցիայից)) | Հատակադիր, հեղուկացված (յուղային 13 սեկցիա), հերմետիկ ռադիատորներ, կահավորված օդամղիչով, ջերմաչափով և հզորության կամ աստիճանական կահավորմամբ, սնող լարումը փոփոխական 220վոլտ, հզորությունը 2.0Կվտ: |
| 23 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ հիդրոանջատիչով, միաֆազ միացման, 7-9 Կվտ (գեյզեր)) | Պատից կախովի, պլաստմասե պատյանով, ջրի ջերմաստիճանի սահուն կարգավորիչով, սնող լարումը փոփոխական 220վ, հաճախականությունը 50 հց |
| 24 | Էլեկտրատեխնիկական (Էլեկտրական զոդման ապարատ միաֆազ) | Շարժական, միաֆազ 220-230վոլտ, 50հերց, հզորությունը 200ամպեր, օգտագործվող էլեկտրոդի տրամագիծը` մինչև 4մմ: |
| 25 | Էլեկտրատեխնիկական (Էլեկտրական շաղափ միաֆազ (дрель) 0.4-1 Կվտ) | Ձեռքի, նոմինալ լարումը 220-230 Վ, հաճախականությունը` 50-60 հերց, հզորությունը 950 Վտ, արագույթունը 2800 պ/ր, շաղափիչի առավելագույն տրամագիծը 13 մմ |
| 26 | Արտաքին լուսավորման լամպեր (Լուսամփոփ ԺԿՈՒ-250 Վտ) | Լուսամփոփ (լուսատու) ԺԿՈՒ-250 Վտ հզորությամբ 220վ լարման, Е-40 կոթառով, 3.2 Ա հզորության դրոսելով, մինչև 400 վտ հզորության էլեկտրոնային մեկնարկիչով, փակ պաշտպանիչ կարբոապակիով, I P 53/IP23 գործարանային փաթեթավորմամբ, լուսամփոփի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: ԳՕՍՏ 17516.1-90 |
| 27 | Լուսացիր 60x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 4x18Վտ) | Լուսամփոփ (լուսատու), 4 հատ 18 Վտ հզորությամբ, 600 մմ երկարության, 220 Վ լարման, էլեկտրոնային մեկնարկիչներով, պաշտպանիչ ցանցով, գործարանային փաթեթավորմամբ, լուսամփոփի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 28 | Լուսացիր 60x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 2x18Վտ) | Լուսամփոփ (լուսատու), 2 հատ 18 Վտ հզորությամբ, 600 մմ երկարության, 220 Վ լարման, էլեկտրոնային մեկնարկիչներով, պաշտպանիչ ցանցով,գործարանային փաթեթավորմամբ, լուսամփոփի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 29 | Լուսացիր 120x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 2x36Վտ) | Լուսամփոփ (լուսատու) 2հատ 36 Վտ հզորությամբ, 1200 մմ տրամագծով, 220 Վ լարման, էլեկտրոնային մեկնարկիչներով, պաշտպանիչ ցանցով,գործարանային փաթեթավորմամբ, լուսամփոփի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 31 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 20 վտ, 110 մմ, Е27, 220Վ ) | Սպիրալաձև, 20 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, 110 մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 32 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 40 վտ, 190 մմ, Е27, 220Վ ) | Սպիրալաձև, 40 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, 190 մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 33 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 75 վտ, 230 մմ, Е27, 220Վ ) | Սպիրալաձև, 75 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, 230 մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 34 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 25 Վտ, E-27,220վ) | Գնդաձև, 25 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 35 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 40 Վտ, E-27,220վ) | Գնդաձև, 40 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 36 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27,220վ) | Գնդաձև, 60 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 220 Վ լարման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 37 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27, 36 Վ) | Գնդաձև, 60 Վտ հզորությամբ, կոթառը E27 տիպի, 36 Վ լարման, գործարանային փաթեթավորմամբ, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 39 | Լամպերի դրոսելներ (Լուսարձակի դրոսել, 250վտ, 220վ) | Նախատեսված նատրիումական լամպերով լուսամփոփների համար, 250 Վտ հզորությամբ, 3.2 Ա, 220Վ լարման, 50 հերց հաճախականության, պղնձյա էմալապատ փաթույթներով, գործարանային փաթեթավորմամբ, դրոսելի վրա ֆիրմայի նշագրմամբ: դրոսելի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունըª ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՑածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՚ |
| 40 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերի մեկնարկիչ 40վտ, 220Վ) | Նեոնային լամպերով մեկնարկիչ, 40 Վտ հզորության, 220 Վ լարման, լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների մեկնարկման համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկնարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 41 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփի էլեկտրոնային մեկնարկիչ 1x40վտ, 220 Վ/12Վ) | Լուսամփոփի լարման մեկնարկիչ: Մեկնարկիչը հավաքված կիսահաղրդիչային դետալներով, սնող լարումը` 220-240 Վ, դուրս եկող լարումը` հաստատուն, 12 Վ, հզորությունը` 40 Վտ, չափերը` 150x30x10 մմ, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, փոխարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 43 | Լամպերի կոթառներ (Լյումինիսցենտային լամպերի բնիկներ, 18վտ, 36վտ) | 220 Վ լարման, 18 և 36 Վտ հզորության լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփների միացման երկկոնտակտային բնիկներ, երկու միացման լատունե կոնտակտներով, արտաքին դետալները կարբոնապլաստմասե: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 45 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ Կ8/18) | Արտադրողականությունը 6-4 մ3/ժ, սյան բարձրությունը` 20-14 մ, շարժիչի հզորությունը` 1.5 կՎտ: Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 46 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ Կ20/30) | Արտադրողականությունը 10-30 մ3/ժ, սյան բարձրությունը` 34-24 մ, շարժիչի հզորությունը` 4 կՎտ: Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 57 | Լամպերի ստարտերներ (Մետալոհալոգեն և նատրիումական լամպերի էլեկտրոնային թողարկիչ (ИЗУ) - 250վտ) | 250 Վտ հզորության, 220վ լարման, դրոսելային լուսարձակի էլեկտրոնային թողարկիչ, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի, թողարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |
| 58 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ II չափ) | 25 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ, կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական արկղերով, ջերմային անջատիչներով գործարանային փաթեթավորմամբ, թողարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 59 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ III չափ) | 40 Ա հզորության, եռաֆազ 380 վ լարման, 50 հերց հաճախականութմաբ, կոճի լարումը 220վ, փակ մետաղական արկղերով, ջերմային անջատիչներով գործարանային փաթեթավորմամբ, թողարկիչի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: |
| 61 | Էլեկտրամեկուսիչ յուղեր (Տրանսֆորմատորի յուղ) | T-1500 մակնիշի տրանսֆորմատորի յուղը հանդիսանում է առաջին հերթին որպես մեկուսիչ, հետո հովացուցիչ, ուստի էլեկտրահաղորդականությունը պետք է լինի 35կվ-ից բարձր, բռնկման ջերմաստիճանը 135 աստիճան ցելսիուսից բարձր, ածխային մասը ավել 0.016մգ |

| Հ/Հ | Գնման ենթակա ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները | Միավորի նախահաշ. գին | Չ/մ | Քանակ | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |  | «Մեծ ծիածան» ՍՊԸ |  | «Տիսա» ՓԲԸ |  | «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ |  | «Սինխրոն» ՍՊԸ |  | «Էլիտ կաբել» ՍՊԸ |  | «Էրոդավ» ՍՊԸ |  | «ԳԳ» ՍՊԸ |  | «Գալիմա» ՍՊԸ | «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ | «Մագնատէս» ՍՊԸ |  | «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ |  | Ընտրված մասնակից |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | ԱԱՀ-ով | Գին | Գին | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին | առանց ԱԱՀ | Գին |  |
| 2 | Անջատիչ-զատիչ (Եռաֆազ հատիչ 250Ա) | 50,000 | հատ | 50 | 34,916.7 | 41,900.0 |  |  |  |  | 33,330.0 | 39,996.0 |  |  |  |  | 32,150.0 | 38,580.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էրոդավ» ՍՊԸ |
| 3 | Անջատիչ-զատիչ (Եռաֆազ հատիչ 630Ա ) | 90,000 | հատ | 10 | 82,500.0 | 99,000.0 |  |  |  |  | 66,660.0 | 79,992.0 |  |  |  |  | 70,500.0 | 84,600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա) | 12,000 | հատ | 60 | 9,500.0 | 11,400.0 | 10,750.0 | 12,900.0 | 9,000.0 | 10,800.0 |  |  |  |  |  |  | 31,500.0 | 37,800.0 | 35,000.0 | 42,000.0 |  |  |  |  |  |  | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 250Ա) | 27,000 | հատ | 10 | 18,666.7 | 224,000.0 | 22,500.0 | 27,000.0 | 8,500.0 | 10,200.0 |  |  |  |  |  |  | 37,850.0 | 45,420.0 |  |  | 40,000.0 |  |  |  |  |  | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 400Ա) | 56,000 | հատ | 5 | 37,416.7 | 44,900.0 | 104,166.67 | 125,000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000.0 | 54,000.0 |  |  |  |  |  |  | 46,550.0 | 55,860.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 7 | Ավտոմատ անջատիչներ (Էլեկտրական եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 630Ա) | 115,000 | հատ | 5 | 90,750.0 | 108,900.0 | 183,333.3 | 220,000.0 | 80,000.0 | 96,000.0 |  |  |  |  |  |  | 82,500.0 | 99,000.0 |  |  |  |  |  |  | 95,350.0 | 114,420.0 | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 8 | Էլեկտրական լարեր (Էլեկտրական լար ԱՊՎ 1x16 մմ2) | 120 | մ | 3,000 | 94.2 | 113.0 |  |  | 80.0 | 96.0 |  |  |  |  | 104.2 | 125.0 | 82.5 | 99.0 | 93.0 | 111.6 | 91.0 | 119.0 |  |  |  |  | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 9 | Ցածր և միջին լարման մալուխներ (Էլեկտրական մալուխ ԱՎՎԳ 2x6 մմ2 ) | 210 | մ | 1,000 | 173.3 | 208.0 |  |  | 140.0 | 168.0 | 166.5 | 199.8 |  |  | 183.3 | 220.0 | 200.0 | 240.0 |  |  | 175.0 |  |  |  |  |  | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 10 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x1.5 մմ2) | 150 | մ | 300 | 124.2 | 149.0 |  |  | 120.0 | 144.0 |  |  |  |  |  |  | 135.0 | 162.0 | 90.0 | 108.0 | 185.0 |  |  |  |  |  | «ԳԳ» ՍՊԸ |
| 11 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 ) | 200 | մ | 3,000 | 165.0 | 198.0 |  |  | 210.0 | 252.0 |  |  |  |  |  |  | 195.0 | 234.0 | 147.0 | 176.4 | 245.0 |  |  |  |  |  | «ԳԳ» ՍՊԸ |
| 12 | Ցածր լարման մալուխներ (Էլեկտրական լար պղնձյա բազմաջիղ ՊՊՎ 2x4.0 մմ2 ) | 320 | մ | 1,000 | 261.7 | 314.0 |  |  | 370.0 | 444.0 |  |  |  |  |  |  | 385.0 | 462.0 | 221.0 | 265.2 | 327.0 |  |  |  |  |  | «ԳԳ» ՍՊԸ |
| 13 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ մեկբևեռանի, ներքին մոնտաժի ) | 200 | հատ | 3,000 | 132.5 | 159.0 | 357.5 | 429.0 | 400.0 | 480.0 |  |  |  |  |  |  | 485.0 | 582.0 | 642.0 | 770.4 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 14 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ երկբևեռանի, ներքին մոնտաժի) | 350 | հատ | 500 | 265.8 | 319.0 | 365.8 | 439.0 | 490.0 | 588.0 |  |  |  |  |  |  | 625.0 | 750.0 | 750.0 | 900.0 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 15 | Միացուցիչներ և կոնտակտային տարրեր (Էլեկտրական անջատիչ մեկբևեռանի, արտաքին մոնտաժի) | 250 | հատ | 200 | 199.2 | 239.0 | 357.5 | 429.0 | 435.0 | 522.0 |  |  |  |  |  |  | 415.0 | 498.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 17 | Վարդակ (Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, բաց մոնտաժի-հողանցումով) | 400 | հատ | 400 | 315.8 | 379.0 | 357.5 | 429.0 | 700.0 | 840.0 |  |  |  |  |  |  | 650.0 | 780.0 | 750.0 | 900.0 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 18 | Վարդակ (Էլեկտրական վարդակ, միաբևեռ, ներքին մոնտաժի-հողանցումով) | 400 | հատ | 7,000 | 290.8 | 349.0 | 374.17 | 449.0 | 800.0 | 960.0 |  |  |  |  |  |  | 525.0 | 630.0 | 758.0 | 909.6 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 19 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական տաքացուցիչ , ջերմային կարգավորիչով 1.2 Կվտ (տեն)) | 4,800 | հատ | 500 | 2,075.0 | 2,490.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,985.0 | 4,782.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 20 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.3 Կվտ (փոքր)) | 7,500 | հատ | 100 | 6,233.3 | 7,480.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,100.0 |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 21 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական օդատաքացուցիչ` հատակի, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.2 Կվտ (մեծ)) | 18,000 | հատ | 50 | 13,741.7 | 16,490.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 22 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրական տաքացուցիչ-մարտկոց, յուղային, ջերմային ավտոմատ անջատիչով, միաֆազ միացման 2.0Կվտ (13 սեկցիայից)) | 32,000 | հատ | 450 | 23,000.0 | 27,600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000.0 | 42,000.0 |  |  |  |  |  |  | 26,650.0 | 31,980.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 23 | Ջրատաքացուցիչ, էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային (Էլեկտրաջրատաքացուցիչ ավտոմատ հիդրոանջատիչով, միաֆազ միացման, 7-9 Կվտ (գեյզեր)) | 22,000 | հատ | 15 | 17,833.3 | 21,400.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,500.0 | 33,000.0 |  |  | 24,480.0 |  |  |  | 18,325.0 | 21,990.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 24 | Էլեկտրատեխնիկական (Էլեկտրական զոդման ապարատ միաֆազ) | 75,000 | հատ | 18 | 37,416.7 | 44,900.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,667.0 | 111,200.4 | 41,500.0 |  |  |  | 61,845.0 | 74,214.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 25 | Էլեկտրատեխնիկական (Էլեկտրական շաղափ միաֆազ (дрель) 0.4-1 Կվտ) | 28,000 | հատ | 30 | 16,500.0 | 19,800.0 |  |  |  |  | 20,000.0 | 24,000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,950.0 |  |  |  |  |  | «Գալիմա» ՍՊԸ |
| 26 | Արտաքին լուսավորման լամպեր (Լուսամփոփ ԺԿՈՒ-250 Վտ) | 18,900 | հատ | 400 | 13,000.0 | 15,600.0 | 22,500.0 | 27,000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,450.0 | 23,340.0 | 24,333.0 | 29,199.6 | 15,090.0 | 14,800.0 |  |  | 15,700.0 | 18,840.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 27 | Լուսացիր 60x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 4x18Վտ) | 11,900 | հատ | 100 | 6,583.3 | 7,900.0 | 7,416.67 | 8,900.0 | 6,500.0 | 7,800.0 | 5,790.0 | 6,948.0 |  |  |  |  | 7,850.0 | 9,420.0 | 5,792.0 | 6,950.0 |  |  |  |  |  |  | «Արա-Արաքս Գրուպ» ՍՊԸ |
| 28 | Լուսացիր 60x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 2x18Վտ) | 6,000 | հատ | 400 | 2,941.7 | 3,530.0 | 3,166.67 | 3,800.0 | 3,000.0 | 3,600.0 | 3,290.0 | 3,948.0 |  |  |  |  | 3,325.0 | 3,990.0 | 4,000.0 | 4,800.0 |  | 3,350.0 |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 29 | Լուսացիր 120x10 (Լուսամփոփ լումինիսցենտային լամպերով 2x36Վտ) | 10,400 | հատ | 800 | 3,241.7 | 3,890.0 | 4,416.67 | 5,300.0 | 4,000.0 | 4,800.0 | 4,125.0 | 4,950.0 |  |  |  |  | 4,150.0 | 4,980.0 | 5,250.0 | 6,300.0 |  | 4,450.0 |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 31 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 20 վտ, 110 մմ, Е27, 220Վ ) | 850 | հատ | 3,000 | 650.0 | 780.0 | 657.5 | 789.0 | 700.0 | 840.0 | 685.0 | 822.0 |  |  |  |  | 1,250.0 | 1,500.0 |  |  |  | 799.0 |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 32 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 40 վտ, 190 մմ, Е27, 220Վ ) | 1,300 | հատ | 3,000 | 624.2 | 749.0 | 707.5 | 849.0 | 750.0 | 900.0 | 780.0 | 936.0 |  |  |  |  | 1,450.0 | 1,740.0 | 900.0 | 1,080.0 |  | 819.0 |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 33 | Տնտեսող լամպեր (Լամպ Էկոնոմ, 75 վտ, 230 մմ, Е27, 220Վ ) | 2,500 | հատ | 500 | 1,149.2 | 1,379.0 | 1,575.0 | 1,890.0 | 1,600.0 | 1,920.0 | 1,410.0 | 1,692.0 |  |  |  |  | 2,350.0 | 2,820.0 | 1,833.0 | 2,199.6 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 34 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 25 Վտ, E-27,220վ) | 90 | հատ | 500 | 74.2 | 89.0 |  |  | 75.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |  | 82.5 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 35 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 40 Վտ, E-27,220վ) | 90 | հատ | 3,000 | 69.2 | 83.0 | 64.17 | 77 | 75.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |  | 82.5 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Մեծ ծիածան» ՍՊԸ |
| 36 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27,220վ) | 90 | հատ | 36,000 | 68.3 | 82.0 | 64.17 | 77 | 75.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |  | 82.5 | 99.0 | 103.0 | 123.6 |  |  | 65.0 | 78.0 |  |  | «Մեծ ծիածան» ՍՊԸ |
| 37 | Շիկացման լամպեր (Լամպ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 60 Վտ, E-27, 36 Վ) | 150 | հատ | 1,000 | 124.2 | 149.0 |  |  | 210.0 | 252.0 |  |  |  |  |  |  | 150.0 | 180.0 | 98.0 | 117.6 |  |  |  |  |  |  | «ԳԳ» ՍՊԸ |
| 39 | Լամպերի դրոսելներ (Լուսարձակի դրոսել, 250վտ, 220վ) | 4,500 | հատ | 300 | 3,566.7 | 4,280.0 | 8,750.0 | 10,500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,150.0 | 4,980.0 | 4,250.0 | 5,100.0 | 7,200.0 | 3,850.0 |  |  | 3,745.0 | 4,494.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 40 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերի մեկնարկիչ 40վտ, 220Վ) | 200 | հատ | 300 | 164.2 | 197.0 |  |  | 120.0 | 144.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.0 | 194.4 |  |  |  |  | 165.0 | 198.0 | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 41 | Լամպերի ստարտերներ (Լյումինիսցենտային լամպերով լուսամփոփի էլեկտրոնային մեկնարկիչ 1x40վտ, 220 Վ/12Վ) | 1,200 | հատ | 1,500 | 741.7 | 890.0 |  |  | 670.0 | 804.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Տիսա» ՓԲԸ |
| 43 | Լամպերի կոթառներ (Լյումինիսցենտային լամպերի բնիկներ, 18վտ, 36վտ) | 220 | հատ | 1,000 | 165.0 | 198.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 45 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ Կ8/18) | 120,000 | հատ | 8 | 74,166.7 | 89,000.0 |  |  |  |  |  |  | 115,000.0 | 138,000.0 |  |  |  |  | 175,000.0 | 210,000.0 |  |  |  |  | 99,550.0 | 119,460.0 | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 46 | Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ Կ20/30) | 145,000 | հատ | 12 | 107,500.0 | 129,000.0 |  |  |  |  |  |  | 143,000.0 | 171,600.0 |  |  |  |  | 336,667.0 | 404,000.4 |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 57 | Լամպերի ստարտերներ (Մետալոհալոգեն և նատրիումական լամպերի էլեկտրոնային թողարկիչ (ИЗУ) - 250վտ) | 6,000 | հատ | 200 | 1,625.0 | 1,950.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850.0 | 3,420.0 |  |  |  | 1,090.0 |  |  |  |  | «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ |
| 58 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ II չափ) | 9,000 | հատ | 30 | 7,416.7 | 8,900.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000.0 | 21,600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 59 | Էլեկտրոմագնիսական անջատիչներ (Մագնիսական թողարկիչ III չափ) | 12,000 | հատ | 15 | 9,983.3 | 11,980.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500.0 | 27,000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |
| 61 | Էլեկտրամեկուսիչ յուղեր (Տրանսֆորմատորի յուղ) | 990 | կգ | 500 | 704.2 | 845.0 | 2,000.0 | 2,400.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,250.0 | 1,500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ավանգարդ» ՍՊԸ |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: