ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն
Պատվիրատուն`  «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան,  Կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է բանակցային ընթացակարգով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու գնումներ կատարելու արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չ/Մ
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	ընթացիկ տարվա

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	

	
	
	
	
	
	ընթացիկ տարվա

	ընդհանուր
	

	1. 
	Միկրոկյուվետ CB300 ԷԴՏԱ
	տուփ
	40
	40
	628 000,00
	628 000,00
	Միկրովետ CB 300 ԷԴՏԱ    (CB 300 EDTA)
Միկրո փորձանոթ ԷԴՏԱ հակամակարտիչի  պարունակությամբ    
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	2. 
	Միկրոկյուվետ CB300 Li-հեպարին
	տուփ
	40
	40
	699 200,00
	699 200,00
	Միկրովետ CB 300 Լիթ-հեպարին    (CB 300 Li-Heparin)
Միկրո փորձանոթ Լիթ-հեպարին հակամակարտիչի  պարունակությամբ    
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	3. 
	Ռեֆլոտրոն գլյուկոզա
	տուփ
	40
	40
	800 000,00
	800 000,00
	Ռեֆլոտրոն Գլյուկոզա (Reflotron Glucose թեսթ)
Գլյուկոզա որոշման քանակական թեսթ.
Մեթոդ` ռեֆլակտրոմետրիա
Ռեֆլոտրոն Պլուս բիոքիմիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	4. 
	Ռեֆլոտրոն միզանյութ
	տուփ
	30
	30
	420 000,00
	420 000,00
	Ռեֆլոտրոն Միզանյութ (Reflotron Urea թեսթ)
Միզանյութ որոշման քանակական թեսթ.
Մեթոդ` ռեֆլակտրոմետրիա
Ռեֆլոտրոն Պլուս բիոքիմիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 15 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	5. 
	Ռեֆլոտրոն պրեսինորմ ունիվերսալ
	տուփ
	1
	1
	22 000,00
	22 000,00
	Ռեֆլոտրոն պրեցինորմ U (Reflotron precinorm U)
Կոնտրոլ հեղուկ.
Մեթոդ` ռեֆլակտրոմետրիա
Ռեֆլոտրոն Պլուս բիոքիմիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 4x2 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	6. 
	Ռեֆլոտրոն տպիչի կարտրիջ
	տուփ
	1
	1
	14 000,00
	14 000,00
	Ռեֆլոտրոն տպիչի կարտրիջ (Reflotron printer cartridge)
Մեթոդ` ռեֆլակտրոմետրիա
Ռեֆլոտրոն Պլուս բիոքիմիական անալիզատորի համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	7. 
	Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ
	տուփ
	1
	1
	5 750,00
	5 750,00
	Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ (Reflotron clean and check)
Ստուքող և մաքրող ստրիպ
Մեթոդ` ռեֆլակտրոմետրիա
Ռեֆլոտրոն Պլուս բիոքիմիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ`15թեսթ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	8. 
	Ուրիսիսի 1100 տպիչի թուղթ, N1
	տուփ
	50
	50
	35 000,00
	35 000,00
	Թուղթ տպիչի Ուրիսիս 1100, Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի

	9. 
	Կոմբուր ստուգիչ տեստ M
	տուփ
	1
	1
	20 000,00
	20 000,00
	Կոմբուր ստուգիչ թեսթ M (Combur control tests M)
Ստուգիչ ստրիպ Ուրիսիս 1100  անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 50 ստրիպ սրվակում
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակաին ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	10. 
	Ստրոմատոլայզեր FB
	հատ
	12
	12
	1 080 000,00
	1 080 000,00
	Ստրմոատոլայզեր-FB (STROMATOLYSER -FB),
 լուծիչ
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 5 լ
Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	11. 
	Ստրոմատոլայզեր 4DL
	հատ
	12
	12
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	Ստրոմատոլայզեր-4DL (STROMATOLYSER -4DL),  քայքայող նյութ
Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ
XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 5 Lիտր
Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	12. 
	Ստրւմատոլայզեր 4DS /3x42ml /
	տուփ
	12
	12
	3 240 000,00
	3 240 000,00
	Ստրմոատոլայզեր-4DS (STROMATOLYSER -4DS),
 ներկող նյութ
XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 42 մլ,  N 3 փաթեթավորումով
Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	13. 
	Ռետ- սեռչII+ ներկ
	հատ
	10
	10
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	Ռետ-սեռչ II + Ներկ (Retsearch II ,diluents & dye)
Րետիկուլոցիտները ներկելու համար
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 1 լ լուծիչ + 12  մլ ներկ
Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	14. 
	Սելկլին
	հատ
	15
	15
	600 000,00
	600 000,00
	Սելկլին (Cellclean) մաքրող նյութ
Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ
PocH 100i, KX-21 N, XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական  անալիզատորների համար
Ֆորմատ` 50 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	15. 
	Ե-Չեկ Մակարդակ 1(XE)
	հատ
	2
	2
	104 000,00
	104 000,00
	Ե-Չեկ Նորմալ (XE) (e-CHECK XE L1), կոնտրոլ հեղուկ
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ`4.5 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	16. 
	Ե-Չեկ Մակարդակ 2(XE)
	հատ
	2
	2
	104 000,00
	104 000,00
	Ե-Չեկ Նորմալ (XE) (e-CHECK XE L2), կոնտրոլ հեղուկ
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ`4.5 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	17. 
	Ե-Չեկ Մակարդակ 3(XE)
	հատ
	2
	2
	104 000,00
	104 000,00
	Ե-Չեկ Նորմալ (XE) (e-CHECK XE L3), կոնտրոլ հեղուկ
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ`4.5 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	18. 
	SCS-1000 կալիբրատոր
	հատ
	1
	1
	200 000,00
	200 000,00
	SCS-1000 կալիբրատոր (SCS calibrator)
XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար
Ֆորմատ`2 մլ x 3 սրվակ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	19. 
	Խոլեստերինի որոշման տեստ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	285 000,00
	285 000,00
	Խոլեստերին(Cholesterol,  cobas Integra, cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ`400 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	20. 
	Կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	210 000,00
	210 000,00
	Կրեատինին(creatinin jaffe, cobas integra, cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ`700 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	21. 
	Լակտատ որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	5
	5
	95 000,00
	95 000,00
	Լակտատ(Lactate,cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար, Ֆորմատ`100 թեսթ 
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	22. 
	ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	1 380 000,00
	1 380 000,00
	ՑԽԼ Խոլեստերին(LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c) Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ`175 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	23. 
	ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	540 000,00
	540 000,00
	ԲԽԼ խոլեստերին (HDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ`200 թեսթ 
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	24. 
	Ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	225 000,00
	225 000,00
	Ընդհանուր Սպիտակուցի(Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`300 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	25. 
	Եռգլիցերիդներ որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	12
	12
	180 000,00
	180 000,00
	Տրիգլիցերիդներ(Triglycerides, cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`250 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	26. 
	Միզանյութ որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	15
	15
	600 000,00
	600 000,00
	Միզանյութ (Urea, , cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`500 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	27. 
	Միզաթթվի որոշման թեսթ հավաքածու
	 
	2
	2
	58 000,00
	58 000,00
	Միզաթթվի (Uric Acid, , cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`400 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	28. 
	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ 
	հատ
	4
	4
	340 000,00
	340 000,00
	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas Integra, cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ` 150 թեսթ  
Ստուգվող նմուշ` երակային ընդհանուր արյան 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	29. 
	հեմոլիզացնող ռեագենտ(ամբողջական արյուն)
	տուփ
	4
	4
	140 000,00
	140 000,00
	Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c (Whole blood)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ` 2x22.5մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	30. 
	Գամմա գլյւտամիլ տարանսպեպտիդազա որոշման թեսթ հավաքածու
	հատ
	8
	8
	152 000,00
	152 000,00
	 գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազա( GGT, cobas Integra, cobas c )
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`400 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	31. 
	Ասպարտատ ամինոտրանսֆե-րազի որոշմանթեստ-հ ավաքածու
	հատ
	25
	25
	400 000,00
	400 000,00
	 ԱՍՏ(ասպարտատամինոտրանսֆերազա), ( AST cobas Integra, cobas c)
 Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`500 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	32. 
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման տեստ կասետ
	հատ
	12
	12
	1 560 600,00
	1 560 600,00
	C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP LX HS, cobas Integra,cobas c)
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համարՖորմատ`300 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	33. 
	Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման տեստ կասետ
	հատ
	6
	6
	768 000,00
	768 000,00
	Անտիստրեպտոլիզին Օ( ASLO TQ, , cobas c )Կոբաս Ս311  անալիզատորի համար,Ֆորմատ`150 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	34. 
	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման տեստ կասետ 
	հատ
	12
	12
	456 000,00
	456 000,00
	Ռևմատոիդ ֆակտոր(Rheumatoid factor, cobas c )Կոբաս Ս311  անալիզատորի համար
Ֆորմատ`100 թեսթ
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	35. 
	ISE Ստանդարտ ցածր 
	տուփ
	5
	5
	35 000,00
	35 000,00
	ISE Ստանդարտ ցածր
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Ֆորմատ`10x 3 մլ   
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	36. 
	ISE Ստանդարտ բարձր 
	տուփ
	10
	10
	65 000,00
	65 000,00
	ISE Ստանդարտ բարձր        
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Ֆորմատ`10x 3 մլ   
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	37. 
	ISE Լուծիչ 
	տուփ
	12
	12
	780 000,00
	780 000,00
	ISE Լուծիչ 
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 5 x 300 մլ
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	38. 
	ISE Ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ
	տուփ
	12
	12
	192 000,00
	192 000,00
	ISE Ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 5 x 300 մլ
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	39. 
	NaOH-D կասետ
	հատ
	40
	40
	414 000,00
	414 000,00
	NaOH-D, 
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`50 մլ
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	40. 
	ՍՄՍ կասետ
	հատ
	1
	1
	14 950,00
	14 950,00
	ՍՄՍ կասետ 
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`50 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	41. 
	NACl 9% Diluent
	հատ
	1
	1
	10 000,00
	10 000,00
	NACl 9% Diluent
Կոբաս  Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 50 մլ
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	42. 
	NACl 9% SI Gen.2, cobas c, Integra
	հատ
	1
	1
	22 000,00
	22 000,00
	NACl 9% Շիճուկային ինդեքս
Կոբաս  Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 2750 տեստ,  Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	43. 
	NaOH-D լվացող լուծույթ հիմնային բնույթի(դետերգենտ 1) 
	տուփ
	15
	15
	327 750,00
	327 750,00
	NaOH-D լվացող լուծույթ հիմնային բնույթի(դետեր•ենտ 1) 
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 2x1.8 լ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro 

	44. 
	լվացող լուծույթ թթվային բնույթի (դետերգենտ 2) 
	տուփ
	8
	8
	358 800,00
	358 800,00
	լվացող լուծույթթթվային բնույթի (դետեր•ենտ2) 
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 2x2 լ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only 

	45. 
	Մուլտիքլին, cobas c
	տուփ
	1
	1
	38 000,00
	38 000,00
	Մուլտիքլին, cobas c
Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 12 x 59.5 լ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	46. 
	Էկոտերգենտ
	հատ
	30
	30
	1 104 000,00
	1 104 000,00
	ԷկոտերգենտԿոբաս Ս311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ`50 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	47. 
	Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու 
	տուփ
	3
	3
	1 728 000,00
	1 728 000,00
	Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու
(Reaction cell sets for cobas c 311)
Կոբաս Ս 311 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 18 սեկմենտ
 Ֆիրմային նշանի առկայությունը 
Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	48. 
	կալիբրատոր` բիոքիմիական անալիզների համար
	տուփ
	2
	2
	64 600,00
	64 600,00
	Calibrator f.a.s., 
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ` 12 x 3 ml
Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	49. 
	կալիբրատոր Lipids  ` բիոքիմիական անալիզների համար
	տուփ
	3
	3
	60 000,00
	60 000,00
	Calibrator f.a.s. Lipids 
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համարՖորմատ` 3x1ml
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	50. 
	կալիբրատոր Protein` բիոքիմիական անալիզների համար
	տուփ
	3
	3
	396 000,00
	396 000,00
	Calibrator f.a.s. Protein
Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար
Ֆորմատ` 5x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only

	51. 
	Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	1
	1
	59 500,00
	59 500,00
	Էլեկսիս Ֆոլեկուլ խթանող հորմոն (Elecsys FSH)
Ֆոլեկուլ խթանող հորմոնի որոշման քանակական տեստ-հավաքածու 
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	52. 
	Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու 
	Հավաքածու
	2
	2
	370 000,00
	370 000,00
	Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնին (Elecsys FT3)
Ազատ թրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու 
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 200 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	53. 
	Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնինի կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	30 000,00
	30 000,00
	Էլեկսիս Ազատ թրիյոդթիրոնին կալիբրատոր (Elecsys FT3 CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինսցենտաին անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	54. 
	Էլեկսիս պրոԲՆՊ-ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու 
	Հավաքածու
	1
	1
	741 200,00
	741 200,00
	Էլեկսիս պրոԲՆՊ (Elecsys proBNP)
պրոԲՆՊ-ի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու 
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	55. 
	Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	2
	2
	286 000,00
	286 000,00
	Էլեկսիս C Պեպտիդ (Elecsys C-peptide)
 C Պեպտիդի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	56. 
	Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր 
	Հավաքածու
	1
	1
	35 000,00
	35 000,00
	Էլեկսիս C Պեպտիդ կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet)
 Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	57. 
	Էլեկսիս պրոլակտին  հորմոնի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	4
	4
	258 400,00
	258 400,00
	Էլեկսիս պրոլակտին  հորմոն (Elecsys Prolactin)
պրոլակտին  հորմոն ի քանակական որոշման տեստ-
հավաքածու
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	58. 
	Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	6
	6
	1 444 800,00
	1 444 800,00
	Էլեկսիս  Հեպատիտ C, (Elecsys Anti-HCV)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	59. 
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV
	Հավաքածու
	1
	1
	119 000,00
	119 000,00
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Anti-HCV (Elecsys precicontrol Anti-HCV)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 16x1.3 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	60. 
	Էլեկսիս Ֆերիտին քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	2
	2
	159 800,00
	159 800,00
	Էլեկսիս Ֆերիտին (Elecsys Ferritin)
Ֆերիտինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	61. 
	Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	3
	3
	447 000,00
	447 000,00
	Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակա•են (Elecsys PSA)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում 
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	62. 
	Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	30 000,00
	30 000,00
	Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակա•են կալիբրատոր (Elecsys PSA CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	63. 
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B 
	Հավաքածու
	1
	1
	50 000,00
	50 000,00
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Հեպատիտ B (Elecsys precicontrol HBsAg)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 16x1.3 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	64. 
	Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 կոմբի PT վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակածինի որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	6
	6
	729 300,00
	729 300,00
	Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecsys HIV 1/2  combi PT)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում 
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	65. 
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի
	Հավաքածու
	1
	1
	67 800,00
	67 800,00
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ HIV 1 / 2 կոմբի (Elecsys precicontrol HIV 1/2  combi)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 6x2 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	66. 
	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T  քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	40
	40
	9 800 000,00
	9 800 000,00
	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T STAT (Elecsys hs Troponin T STAT)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում 
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	67. 
	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T կալիբրատոր 
	Հավաքածու
	2
	2
	60 000,00
	60 000,00
	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T STAT կալիբրատոր (Elecsys hs Troponin T STAT CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	68. 
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  Տրոպոնին
	Հավաքածու
	1
	1
	17 850,00
	17 850,00
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  Տրոպոնին
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x2 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	69. 
	Էլեկսիս ազատ թիրoքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	6
	6
	942 000,00
	942 000,00
	Էլեկսիս ազատ թիրoքսին (Elecsys FT4)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 200 որոշում 
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	70. 
	Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	33 000,00
	33 000,00
	Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր (Elecsys FT4 CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ 
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	71. 
	Էլեկսիս տրիյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	2
	2
	323 000,00
	323 000,00
	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 200 որոշում 
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	72. 
	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	1
	1
	59 500,00
	59 500,00
	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոն (Elecsys LH)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	73. 
	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	33 000,00
	33 000,00
	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոն կալիբրատոր (Elecsys LH CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	74. 
	Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	10
	10
	1 645 000,00
	1 645 000,00
	Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոն (Elecsys TSH)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 200 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	75. 
	Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	6
	6
	774 000,00
	774 000,00
	Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմիններ (Elecsys Anti-TPO)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	76. 
	Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	3
	3
	387 000,00
	387 000,00
	Էլեկսիս Տիրեո•լոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys Anti-Tg)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	77. 
	Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	32 000,00
	32 000,00
	Էլեկսիս Տիրեո•լոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-Tg CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4 x1.5 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	78. 
	Էլեկսիս Ինսուլինի քանակական որոշման տեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	2
	2
	260 000,00
	260 000,00
	Էլեկսիս Ինսուլին (Elecsys Insulin)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ`100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	79. 
	Էլեկսիս Ինսուլինի կալիբրատոր 
	Հավաքածու
	1
	1
	33 000,00
	33 000,00
	Էլեկսիս Ինսուլինի կալիբրատոր (Elecsys Insulin CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	80. 
	Էլեկսիս Թիրoքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	3
	3
	459 000,00
	459 000,00
	Էլեկսիս Թիրoքսին (Elecsys T4)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ`200 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	81. 
	Էլեկսիս Թիրoքսինի կալիբրատոր 
	Հավաքածու
	1
	1
	30 000,00
	30 000,00
	Էլեկսիս Թիրoքսինի կալիբրատոր (Elecsys T4 CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	82. 
	Էլեկսիս վիտամին B 12 քանակական որոշման թեստ-հավաքածու
	Հավաքածու
	2
	2
	270 000,00
	270 000,00
	Էլեկսիս վիտամին B 12  (Elecsys Vitamin B12)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ`100 որոշում
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	83. 
	Էլեկսիս վիտամին B 12ի կալիբրատոր
	Հավաքածու
	1
	1
	32 000,00
	32 000,00
	Էլեկսիս վիտամին B 12 կալիբրատոր  (Elecsys Vitamin B12 CalSet)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x1 մլ
Ստու•վող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	84. 
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  ունիվերսալ 
	տուփ
	2
	2
	47 600,00
	47 600,00
	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ  ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal)
կոնտրոլ
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 4x3 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	85. 
	Էլեկսիս Կյուվետների թափման արկղ
	հատ
	4
	4
	128 000,00
	128 000,00
	Էլեկսիս Կյուվետների թափման արկղիկ (Elecsys Clean liner)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 14 արկղ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	86. 
	Էլեկսիս ISE սիսկլին
	տուփ
	1
	1
	21 850,00
	21 850,00
	Էլեկսիս ISE սիսկլին (ISE sysclean)
Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար
Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ.
Ֆորմատ` 5 x 100 մլ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները` 2-8 C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	87. 
	pH միկրոԷլեկտրոդ 
	հատ
	1
	1
	129 000,00
	129 000,00
	pH միկրոԷլեկտրոդ 
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic 

	
	pCO2  միկրոԷլեկտրոդ 
	հատ
	1
	1
	360 000,00
	360 000,00
	 pCO2  միկրոԷլեկտրոդ
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	88. 
	pO2   միկրոԷլեկտրոդ 
	հատ
	1
	1
	280 000,00
	280 000,00
	 pO2   միկրոԷլեկտրոդ
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ 
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	89. 
	Ռեֆերենս   Էլեկտրոդ  
	հատ
	1
	1
	172 000,00
	172 000,00
	 Ռեֆերենս   Էլեկտրոդ
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	90. 
	 Na  միկրո Էլեկտրոդ 
	հատ
	1
	1
	145 000,00
	145 000,00
	 Na  միկրո Էլեկտրոդ
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	91. 
	 K  միկրո Էլեկտրոդ 
	հատ
	1
	1
	123 000,00
	123 000,00
	 K  միկրո Էլեկտրոդ
Մեթոդ: Ion selective electrode (ISE) անալիզ
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	92. 
	C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 (2x1750 ML)
	տուփ
	15
	15
	855 000,00
	855 000,00
	C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 , տուփում 2 հատ 
Cobas b 121 անալիզատորի համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները +2C -  +25C, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic

	93. 
	C2 կալիբրատոր լուծույթ 2 (2x1200 ML)
	տուփ
	15
	15
	855 000,00
	855 000,00
	C2 կալիբրատոր լուծույթ 2 , տուփում 2 հատ
Cobas b 121 անալիզատորի համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները +2C -  +25C, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	94. 
	C3  լուծույթ 3 (1 հատ)
	տուփ
	30
	30
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	C3  լուծույթ 3, տուփում 1 հատ
Cobas b 121 անալիզատորի համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները +2C -  +25C, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	95. 
	Դեպրոտեինայզեր 125 մլ
	տուփ
	2
	2
	37 000,00
	37 000,00
	Դեպրոտեինայզեր 125 մլ
Cobas b 121 անալիզատորի համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2,For In Vitro Diagnostic 

	96. 
	Կոմբիտրոլ T.S պլուս համար 1 մակարդակի, Որակի ստուգման հեղուկներ Կոբաս  b 121 և Կոբաս  b 221 անալիզատորների համար
	տուփ
	1
	1
	74 000,00
	74 000,00
	Որակի ստու•ման հեղուկներ Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար 1 մակարդակի, տուփում 30 սրվակ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic 

	97. 
	Կոմբիտրոլ T.S պլուս համար 2 մակարդակի   Որակի ստուգման հեղուկներ Կոբաս  b 121 և Կոբաս  b 221 անալիզատորների համար
	տուփ
	1
	1
	74 000,00
	74 000,00
	Որակի ստու•ման հեղուկներ Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար 2 մակարդակի, տուփում 30 սրվակ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic

	98. 
	Կոմբիտրոլ T.S պլուս համար 3 մակարդակի   Որակի ստուգման հեղուկներ Կոբաս  b 121 և Կոբաս  b 221 անալիզատորների համար
	տուփ
	1
	1
	74 000,00
	74 000,00
	Որակի ստու•ման հեղուկներ Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար 3 մակարդակի , տուփում 30 սրվակ
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic

	99. 
	Կոբաս b 121-ի  սպասարկման հավաքածու
	Հավաքածու
	1
	1
	295 000,00
	295 000,00
	Կոբաս b 121-ի  սպասարկման հավաքածու (Kit maintenance cobas b 121)
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic

	100. 
	Բարեքս խողովակ Օմնի Ս
	հատ
	1
	1
	12 000,00
	12 000,00
	(Barex tube Omni C)
Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2

	101. 
	Shutdown kit
	հատ
	1
	1
	71 000,00
	71 000,00
	Խողովակների լվացման համար նախատեսված հավաք Cobas b 121 և Cobas  b 221 անալիզատորների համար
Ֆիրմային նշանի առկայությունը
Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենք /շրջանակային համաձայնագրով կատարվող գնում/

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	01
	01
	01
	01
	X
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26,06,2014

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` մասնակցի ծրարի վրա կատարված գրառումները չէին համապատասխանում հրավերով պահանջված չափանիշներին:

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	/արժույթը/

	
	
	
	
	
	
	Ընթացիկ տարվա
	Ընդհանուր


	1-102
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ԲԸԱՀ-11/15- 4
	07,07,2014
	07,07,2015
	0
	50 777 250ՀՀ դրամ
	50 777 250ՀՀ դրամ

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1-102
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10, Հեռ. (010) 27-17-71, (010) 21-16-71
	lawyer@c-e.am
	Հ/Հ 002-182558-001
	ՀՎՀՀ 01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	26.06.14թ. ծանուցվել ՝միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսացող կազմակերպությանը

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մերի Կարապետյան
	060 621 250
	marketing.ysmu@gmail.com


Պատվիրատու` ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» ՊՈԱԿ
�  Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:


�  Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
16

