ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄՍՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԱՆ(3)-ՇՀԱՊՁԲ-11/8>>

Պատվիրատուն` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ, որը գտնվում է ք. Երևան 0042 Ի. Գասպարյան 33  հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀԱՆ(3)-ՇՀԱՊՁԲ-11/8>> ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Անվանումը |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Համակարգչային էկրան LCD Monitor 23", կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - անկյունագծային - 23", - կետերի քանակը` մինչև 1920x1080, - ֆորմատը - 16։9, - լուսավորությունը LED, - պայծառությունը (քդ/մ2)` 250, - կոնտրաստը` 10000 :1, - արձագանքման ժամանակը (մվ)` 5, - վիդեո մուտք` VGA, HDMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Համակարգչային էկրան LCD Monitor 21՝՝ Samsung 21,5'' LED S22B300BS, կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - անկյունագծային - 21", - կետերի քանակը` մինչև 1920x1080, - ֆորմատը - 16։9, - լուսավորությունը LED, - պայծառությունը (քդ/մ2)` 250, - կոնտրաստը` 10000 :1, - արձագանքման ժամանակը (մվ)` 5, - վիդեո մուտք` VGA, HDMI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Լազերային տպիչ Canon MF4450, կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - լազերային տպիչ սարք - A4, - բազմաֆունկցիոնալ, (տպիչ, պատճեն, սկան և ֆաքս), - տպագրության թույլատվությունը - 600x600 dpi, - տպման արագությունը - 23 էջ/րոպե, - սկաներ թերթային - A4 (210x297)մմ ձևաչափի թղթով աշխատող, առավելագույն 9600x9600 dpi լուծաչափով (օպտիկական թույլտվությամբ), - պատճենահանման թույլատվությունը - 600x600 dpi, - պատճենահանման արագությունը - 23 էջ/րոպե, - մաշտաբ փոփոխուն - 25-400 %, - ֆաքսի հիշողության- 256 էջ, առավելագույն ֆաքսի թույլատվությունը - 200x400 dpi, - ֆաքսի առավելագույն փոխանցման արագությունը – 33,6Kb/s, - քարթրիջի տիպը – Canon cartridge 728, - ինտերֆեյսը USB 2.0, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Կոմպակտ սկավառակ CD-R 700 Mb 5.25" տուփով, կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 640 |  |  | 640 |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | - CD-R տիպի լազերային սկավառակ, - 700 Mb տարողությամբ, - մինչև 52X արագությանբ, - անփայլ, - թանաքաշթային տպիչի համար նախատեսված (Matt Injet Printable) - բարակ տուփով (Slim case). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Թվային բազմակողմանի սկավառակ DVD-RAM (VERBATIM) 4,7 GB 5.25", կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - DVD-RAM տիպի լազերային սկավառակ, - 4,7 GB տարողությամբ, - տուփով. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DVD-R 1.4 Gb 3.5" տուփով, կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | - DVD-R տիպի լազերային սկավառակ, - 1,4 GB տարողությամբ, - բարակ տուփով (Slim case). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Համակարգչի սնման աղբյուրի հովացուցիչ (100x100մմ), կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | - չափսերը - 100x100x12 մմ, - ծայրակալ 3-pin կամ 4-pin սնման աղբյուրի, - սնման լարումը - 12V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Փոխարկիչ (adapter) տուփով 3.5" USB2.0 – IDE/SATA, կամ համարժեքը* |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  | - սարքավորումի տեսակը - արտաքին տուփ, - կուտակիչի ձեւաչափը - 2.5", 3.5", - կուտակիչի ինտերֆեյս - IDE, SATA, - ելքային ինտերֆեյս - eSATA, USB 2.0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Փոխարկիչ (adapter) USB2.0 - RS232, կամ համարժեքը* |  |  |  |  |  | հատ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 8333.3 |  |  |  |  |  | 8333.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - լարի երկարությունը մինջև 1մ, - աշխատանքը R340 ծրագրով(driver), - ինտերֆեյսը - RS232 DB-9 խրոց, - ինտերֆեյսը - USB խրոց. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Սնուցման աղբյուր (GPS 4303), կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Չորս ելքանի, Կառավարվող երկու ելք՝ 0-30V, 0-3A Կառավարվող երկու սահմանափակ ելք՝ 2,2…5,2V/1A և 8…15V/1A Անկայունությունը 0,01%, բաբախումը 1mV, 3mA, լարման և հոսանքի թվային ցուցիչներ՝ ցուցիչների դիսկրետացումը 0 ,1V; 10mV Աշխատանքային ռեժիմները՝ լարման և հոսանքի ստաբիլացում, դինամիկ բեռ, Հիմնական ելքերի զուգահեռ և հաջորդական միացման հնարավորություն, Ընհանուր կետով երկբևեռ ելք, Պաշտպանություն գերբեռից և սխալ բևեռացումից, բեռի էլեկտրոնային անջատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Սնուցման աղբյուր +/- 0..24 V, 5A, կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - նոմինալ մուտքային լարումը - 220V(±10 %), 50Hz (±5 %), - կարգավորվող ելքային հաստատուն լարում - 0-24V, - առավելագույն ելքային հզորությունը - 5A, - ծանրաբեռնվածության պաշտպանությունը առկա, - լարման ծածանք - 1мV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Համակարգչի սնուցման աղբյուր GlacialPower GP-AP700CA, կամ ամարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - նոմինալ մուտքային լարումը - 230V - առավելագույն հզորությունը (W) - 700W, - հովացուցիչ 5" (12sm) (cooler), - 20-24pin, 4+4pin for CPU, 2x6pin VGA connector, 3xSATA, - intelligent fan speed control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Քարթրիջ EPSON LX-300 կամ համարժեքը* |  |  |  |  |  | հատ |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասեղային EPSON LX-300 տպիչի քարթրիջ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Էլեկտրական տվիչներ Բացման տվիչ (տեղադրում), կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Մագնիսակոնտակտային տվիչ, նախատեսված ավտանգության համակարգերում դռների և բացվող պատուհանների համար: Պլաստմասե պատյանով, չափսերը ոչ մեծ քան 1x1,5x3 սմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Էլեկտրական տվիչներ Շարժման տվիչ (տեղադրում), կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Անվատգության համակարգերի համար նախատեսված ինֆրակարմիր պասիվ էլ. տիչ, պլաստմասե պատյանով: Գործարկման հեռավորությունը ոչ պակաս 12մ, տեսադաշտի հորիզենական անկյունը 90°: Աշխատանքային լարում 12v DC : Աշխատանքային ջերմաստիճան մինոս 30- ից մինչև +50: Չափսերը ոչ մեծ քան 90x60x45 մմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Էլեկտրական տվիչներ Ծխի տվիչ, կամ համարժեքը |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 18600 |  |  |  |  |  | 18600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակահրդեհալին БОЛИД համակարգի համար նախատեսված հասցեական ծխի տվիչ, C2000-КДЛ ընդունիչ հսկիչ սարքի հետ աշխատելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները մեկ միավորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | <<Կոմպյուտերոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 77000 |  |  |  |  |  |  | 77000 |  |  |  |  |  |  | 15400 |  |  |  |  |  |  | 15400 |  |  |  |  | 92400 |  |  |  |  | 92400 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 65783.5 |  |  |  |  |  |  | 65783.5 |  |  |  |  |  |  | 13156.7 |  |  |  |  |  |  | 13156.7 |  |  |  |  | 78940 |  |  |  |  | 78940 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 58250 |  |  |  |  |  |  | 58250 |  |  |  |  |  |  | 11650 |  |  |  |  |  |  | 11650 |  |  |  |  | 69900 |  |  |  |  | 69900 |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | <<Կոմպյուտերոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 68625 |  |  |  |  |  |  |  | 68625 |  |  |  |  |  |  | 13725 |  |  |  |  |  |  | 13725 |  |  |  | 82350 |  |  |  |  |  |  | 82350 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 87241.7 |  |  |  |  |  |  |  | 87241.7 |  |  |  |  |  |  | 17448.3 |  |  |  |  |  |  | 17448.3 |  |  |  | 104690 |  |  |  |  |  |  | 104690 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |  |  |  | 11400 |  |  |  |  |  |  | 11400 |  |  |  | 68400 |  |  |  |  |  |  | 68400 |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | <<Կոմպյուտերոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 81833.3 |  |  |  |  |  |  |  | 81833.3 |  |  |  |  |  |  | 16366.7 |  |  |  |  |  |  | 16366.7 |  |  |  | 98200 |  |  |  |  |  | 98200 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 119000 |  |  |  |  |  |  |  | 119000 |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |  | 142800 |  |  |  |  |  | 142800 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 91000 |  |  |  |  |  |  |  | 91000 |  |  |  |  |  |  | 18200 |  |  |  |  |  |  | 18200 |  |  |  | 109200 |  |  |  |  |  | 109200 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Արվատեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 168.75 |  |  |  |  |  |  |  | 168.75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 168.75 |  |  |  |  |  | 168.75 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Արվատեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 448.3 |  |  |  |  |  |  |  | 448.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 448.3 |  |  |  |  |  | 448.3 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | <<Կոմպյուտերոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 31750 |  |  |  |  |  |  |  | 31750 |  |  |  |  |  |  | 6350 |  |  |  |  |  |  | 6350 |  |  |  | 38100 |  |  |  |  |  | 38100 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 20916.7 |  |  |  |  |  |  |  | 20916.7 |  |  |  |  |  |  | 4183.3 |  |  |  |  |  |  | 4183.3 |  |  |  | 25100 |  |  |  |  |  | 25100 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | <<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 12 | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 31 աշխատանքային օր |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 742000 |  |  |  |  |  | 742000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Կոմպյուտերոն» ՍՊԸ |  |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 31 աշխատանքային օր |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 98 200 |  |  |  |  |  | 98 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | <<Պատրոն ՌՄ>> |  |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 31 աշխատանքային օր |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <<Արվատեկ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2014 |  |  |  |  |  |  | 31 աշխատանքային օր |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 12 | <<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք. Երևան, Սարյան 6, տարածք 1 010 54 29 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@comp.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510002106830100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02557321 |  |  |  |  |  |  | 24136002905200 | 80261888 |
| 3 | «Կոմպյուտերոն» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Լենինգրադյան 38-70 010.37 19 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@it-computron.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253000028014-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00846433 |  |  |  |  |  |  | 1660000527450100 | 02583843 |
| 13 | <<Պատրոն ՌՄ>> |  |  |  |  | Ք. Երևան, Վարդանանց 18/2 010 544 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | comp@patron.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660000446270100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00861057 |  |  |  |  |  |  | 2050022298671001 | 02244868 |
| 4 | <<Արվատեկ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք. Երևան, Պուշկինի 37-5 093. 505.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | palitraerevan@yanhoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660000527450100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02583843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ չափաբաժիններով գնումը համարվել է չկայացած: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անահիտ կարապետյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.32.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anahit.karapetyan@armats.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: