ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Արթիկի ՈԲ-ի պատի,անցնող գետառի մաքրման,բետոնե պատերի տեղադրման և ծածկի վերականգման աշխատանքների

| հ/հ | Աշխատանքի անվանումը | չ/մ | քանակը | միավորի արժեքը | գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Գետի հունի մաքրում, քանդված հիմքի և պատի շին.աղբից էքսկավատորով | խ/մ | 53.8 |  |  |
| 2 | Ե/բետոնե սալի ապամոնտաժում և տեղափոխում հատուկ վայր | խ/մ | 3 |  |  |
| 3 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 8կմ | խ/մ | 97 |  |  |
| 4 | Գետի հունի խորացում քանդելով երիզային հիմք,խորութ.մինչև 1մ | խ/մ | 10 |  |  |
| 5 | Մետաղական կաղապարի պատրաստում և տեղադրում գետի մեջ երկկողմանի առանց մետաղի արժեքի վճարման | ք/մ | 48 |  |  |
| 6 | Ամրան Ф25 | տն. | 0,55 |  |  |
| 7 | Բետոնե պատի պատրաստում հաստ.1,2մ հիդրոտեխնիկական բետոնով F150 W4 B-20 (Մ250) h=2մ | խ/մ | 33 |  |  |
| 8 | Սալերի վրա ե/բետոնե ծածկ հաստ.6սմ. | խ/մ | 3 |  |  |
| 9 | Ամրան Ф20 | տն. | 0,25 |  |  |
| 10 | Պատի շար ուղղանկյուն կտրված տուֆ քարով | խ/մ | 6 |  |  |
| 11 | Մետաղական դռան տեղադրում | ք/մ | 3 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Վերադիր ծախսեր |  |  |  |  |
|  | Շահույթ |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ |  |  |  |  |