## Gnman Jamanakacuic
Հավելված N2 --- ---------------- 2014թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/12-5(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Գնման առարկայի անվանում | չ/մ | Քանակ | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ն ներառյալ | Նախատեսվում է ձեռք բերել 2014 թ.ին մասնավորապես պայմանագրի ուժի մեր մտնելու օրվանից 45 օրացույցային օրում |  | Ընդամենը
[8 empty] | Քանակ | Գումար առանց ԱԱՀ | Գումար ԱԱՀ-ն ներառյալ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Օդորակիչ 1 | Հատ | 2 |  |  | 2 |  | 2
2 | Օդորակիչ 2 | Հատ | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 | Օդորակիչ 3 | Հատ | 1 |  |  | 1 |  | 1
4 | Հեռակառավարվող հեռախոս | Հատ | 2 |  |  | 2 |  | 2
Ընդամենը
| ԳՆՈՐԴ "Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան" ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` "Արդշինինվեստբանկ", Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ.Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## Խեխնիկական բնութագիր
Հավելված N1 --- ---------------- 2014թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/12-5(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
Տեխնիկական բնութագիր**
Չ/Հ | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* | Չ/Մ
1 | Օդորակիչ 1 | Սպլիտ համակարգ, օդորակիչ 9000 BTU հզորության, որը նախատեսված է մինչև 30մ.ք. կամ 750մ.խ., ներսի բլոկի չափերը 800x190x260, դրսի բլոկի չափերը 790x550x270, տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, սառեցման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 980 Վտ, տաքացման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 980 Վտ, շարժիչը ճապոնական, աղմուկի մակարդակը 40/50 դբ, 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Տեղադրումը մատակարարի միջոցներով | Հատ
2 | Օդորակիչ 2 | Սպլիտ համակարգ, օդորակիչ 24000 BTU հզորության, որը նախատեսված է մինչև 80մ.ք. կամ 200մ.խ., ներսի բլոկի չափերը 107х230х270, դրսի բլոկի չափերը 890х320х640, տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, սառեցման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 2700 Վտ, տաքացման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 2700 Վտ, աղմուկի մակարդակը 49/57 դբ, 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Տեղադրումը մատակարարի միջոցներով | Հատ
3 | Օդորակիչ 3 | Սպլիտ համակարգ, օդորակիչ 18000 BTU հզորության, որը նախատեսված է մինչև 60մ.ք. կամ 150մ.խ., ներսի բլոկի չափերը 850х240х300, դրսի բլոկի չափերը 840х310х700, տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, սառեցման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 2020 Վտ, տաքացման ռեժիմում հզորությունը նվազագույնը 1800 Վտ, աղմուկի մակարդակը 37/49 դբ, 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Տեղադրումը մատակարարի միջոցներով | Հատ
4 | Հեռակառավարվող հեռախոս | Հեռակառավարվող հեռախոս, կոմպլեկտում՝ 1 բազա և 2 լսափող, ունի գրքույկ մինչև 50 համար հիշողությամբ, հիշողության մեջ վերջին 5-10 զանգերի պահպանում,գործողության շառավիղը մինչև 30 մետր | Հատ
*-պարտադիր պայման է ապրանքի չ օգտագործված լինելը
**-այն ապրանքներում, որոց տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ, ֆիրմային, նշանի, մոդելի կամ ծագման երկրի, կիրառական է "կամ համարժեք" արտահայտությունը
| ԳՆՈՐԴ "Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան" ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` "Արդշինինվեստբանկ", Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ.Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## Վճարման ժամանակացույց
Հավելված N3 --- ---------------- 2014թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-11/12-5(ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
ՉՀ | Գնման առարկայի անվանում | չ/մ | Քանակ | Միավորի գինը` ԱԱՀ-ն ներառյալ | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ. ԵՊԲՀ միջոցների հաշվին, ընդ որում*
[5 empty] | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր | Ընդհանուր գումար
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Օդորակիչ 1 | Հատ | 2 | [5 empty] | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
2 | Օդորակիչ 2 | Հատ | 1 | [5 empty] | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
3 | Օդորակիչ 3 | Հատ | 1 | [5 empty] | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
4 | Հեռակառավարվող հեռախոս | Հատ | 2 | [5 empty] | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
Ընդամենը
* Գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
ԳՆՈՐԴ "Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան" ՊՈԱԿ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` "Արդշինինվեստբանկ", Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ.Զ.Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ