ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԱՆ(6)-ՇՀԱՊՁԲ-11/12>>
Պատվիրատուն` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ, որը գտնվում է ք. Երևան 0042 Ի. Գասպարյան 33  հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀԱՆ(6)-ՇՀԱՊՁԲ-11/12>> ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Կապի գծերի պաշտպանիչ
	հատ
	50
	50
	50 000
	50 000
	Լարումից և հոսանքից կոմպլեկսային պաշտպանիչ խրոցակ մեկ զույգի համար Com Protect 2/1 CP HGB 180A5 կամ համարժեքը (այսուհետ՝ գծային պաշտպանիչ): Այն իրենից պետք է ներկայացնի եռաբևեռիչ՝ տարբեր սխեմատեխնիկական լուծումներով: Գծային պաշտպանիչը պետք է պարունակի պաշտպանության աստիճան գերհոսանքներից և մինչև երկու պաշտպանության աստիճան գերլարումներից: Գծային պաշտպանիչը պետք է տեղադրվի KRONE ֆիրմայի արտադրության LSA PLUS և LSA PROFILE տիպի պլինտների վրա: Մաքսիմալ աշխատանքային լարումը՝ 180Վ: Մաքսիմալ նոմինալ հոսանքը՝ 120մԱ:
	

	2
	C2000-2 կամ համարժեք
	հատ
	3
	3
	219 600
	219 600
	“bolid” ֆիրմայի կողմից արտադրված  C2000-4  կամ համարժեք 4  մուտքային և  2 ելքային հանգույց ունեցող  մուտքի եւ ելքի վերահսկման սարք, այն պետք է ունենա 1 անցագրային կարդացող սարքի միացման, RS 485 ինտերֆեյսով  “bolid” ֆիրմայի կողմից թողարկված “Orion” ծրագրի հետ աշխատելու հնարավորություն:
	

	3
	C2000-4 կամ համարժեք
	հատ
	5
	5
	245 000
	245 000
	“bolid” ֆիրմայի կողմից արտադրված  C2000-4  կամ համարժեք 4  մուտքային և  2 ելքային հանգույց ունեցող  ազդանշանային սարք,այն պետք է ունենա 1 անցագրային կարդացող սարքի միացման, RS 485 ինտերֆեյսով  “bolid” ֆիրմայի կողմից թողարկված “Orion” ծրագրի հետ աշխատելու հնարավորություն:
	

	4
	Անցագրային սարք PR-H03. կամ համարժեք
	հատ
	4
	4
	729 600
	729 600
	Proximity Parsec PR-H03 կամ համարժեք անցագրային կարդացող սարք, որը պետք է աշխատի “bolid” ֆիրմայի արտադրած С2000-4 և С2000-2՝ ազդանշանային և մուտքի/ելքի վերահսկման սարքավորումների հետ ,կարդալու հեռավորությունը 6-ից 12 սմ ,ելքային ինտերֆեյսը wiegand HID,wiegand 26. AMicro(wiegand 44) Touch Memory (i-Button), աշխատանքային ջերմաստիճանը -20-ից +55С  ,աշխատանքային լարումը 8-16վ DC, հոսանքի ծախսը ոչ ավել քան 100 մա :
	

	5
	Անվատնագության համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք
	հատ
	1
	1
	90 000
	90 000
	Ընդունիչ հսկիչ սարք նախատեսված ճառագայթային սովորական 20 գծերի համար: Ինտերֆեյս RS-485, պրոտոկոլ Օրիոն: Сигнал-20  կամ համարժեք
	Ընդունիչ հսկիչ սարք նախատեսված ճառագայթային սովորական 20 գծերի համար: Ինտերֆեյս RS-485, պրոտոկոլ Օրիոն:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20.08.2014թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 5
	

	1
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ
	57 500
	57 500
	11 500
	11 500
	69 000
	69 000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	01.09.2014թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	03.09.2014թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	03.09.2014թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	5
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ
	2.109
	03.09.2014թ.
	35 աշխատանքային օր
	-
	69 000
	69 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	5
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ
	Ք. Երևան 0033, Բաղրամյան 76/3 010 277-833
	info@ellcomp
	1930000629790100
	00057219

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անահիտ Կարապետյան
	010. 59.32.17
	anahit.karapetyan@armats.am


Պատվիրատու` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
1

