|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի վաճառքի գրասենյակներում և տարածքներում շին-մոնտաժային և շին-վերանորոգման աշխատանքների ծառայությունների մատուցման Բաց մրցույթ ARM-T 023/14  |   |
|   | **Պարզաբանումներ և լրացումներ**  |   |
|   |  |   |
| **N** | **²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ** | **â³÷-Ù³Ý ÙÇ³í.** |  Առաջարկություններ  |  |
|  | ***I.ÞÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ*** |   |  |
| 7 | Обратная засыпка / Ð»ïÉÇóù | м³ /Ù³ | Ձեռքով ,թեˀ մեխանիզմով | Միջինացված գին |
| 10 | Кладка стен из п/блока d=10см / ä³ï»ñÇ ß³ñ å/µÉáÏÇó d=10ëÙ | м³ /Ù³ | Չափման միավորը ցանկալի է ընդունել **քմ**-ով | խոր.մ |
| 12 | Устройство ж/б колонн, балок, перекрытий, лестничной площадки / º/´ ëÛáõÝ»ñÇ, Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ, Í³ÍÏÇ, ³ëïÇ×³Ý³-Ñ³ñÃ³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ | м³ /Ù³ | Նշված աշխատանքները անհրաժեշտ է առանձնացնել ըստ տեսակների | Միջինացված գին |
| 20 | Арматура ø 6-18, А-3 / ²Ùñ³Ý û- 6-18; ²-3 | кг / կգ | Ամրանի դասը ընդունել Փ8-40մմ A500C և Փ6-8մմ YOI | Մնում է անփոփոխ |
| 52 | Устройство рабочей площадки для работ выше H=3м / Աշխատանքային հարթակի պատրաստում H=3մ-ից բարձր աշխատանքների համար | м²/ մ² | H=3մ-ից մինչև ?մ | 3մ-ից մինչև 12մ |
| 53 | Установка металлической, герметичной двери обшивкой из ламината / Ø»ï³Õ³Ï³Ý, լամինատիե »ñ»ë³å³ïումով Ñ»ñÙ»ïÇÏ ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ  | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է նշել դռան չափերը | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 55 | Установка металлической двери / Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է նշել դռան չափերը և կառուցվածքը | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 59 | Установка/замена дверного замка (турецкие или китайские) / ¸é³Ý ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/փոխարինում (թուրք. կամ չինական արտադրության) | шт / հատ | Դռան տեսակը և տեղադրման տեղը՝ ներքին կամ արտաքին | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 60 | Установка/замена дверного замка (европейский) /¸é³Ý ÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/փոխարինում (եվրոպական արտադրության)  | шт / հատ | Դռան տեսակը և տեղադրման տեղը՝ ներքին կամ արտաքին | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 61 | Установка/замена сердцевини замка двери / ¸é³Ý ÷³Ï³ÝÇ ÙÇçáõÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/փոխարինում | шт / հատ | Դռան տեսակը և տեղադրման տեղը՝ ներքին կամ արտաքին | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 62 | Установка высококачественных дверей со структурой из ламината , (европейский) / È³ÙÇÝ³ï» Ï³éáõóí³Íùáí µ³ñÓñáñ³Ï ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, »íñáå³Ï³Ý | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է նշել դռան չափերը և շրջանակի(рамка) նյութը | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 71 | Замена алюминовых или металопластиковых штапиков дверей и окон / ²ÉÛáõÙÇÝ» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, դռների ³ÉÛáõÙÇÝ» կամ մետաղոպլաստե Ï³éáõóí³Íùáí ³å³Ï»Ï³ÉÝ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ | м / մ | Անհրաժեշտ է առանձնացնել ըստ տեսակների՝ ալյումինե կամ մետաղոպլաստե | Միջինացված գին |
| 72 | Замена резин алюуминовых или металоплстиковых окон и дверей / ²ÉÛáõÙÇÝ» և մետաղոպլաստե å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ, դռների é»ïÇÝ» Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ | м / մ | Անհրաժեշտ է առանձնացնել ըստ տեսակների՝ ալյումինե կամ մետաղոպլաստե | Միջինացված գին |
| 82 | Установка слуховых окон до 1м ² / Երդիկի å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇÝã¨ 1Ù² Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ | м²/ մ² |   |  |
| 87 | Частичный ремонт и окраска деревянных окон / ö³Ûï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է նշել չափերը և վերանորոգման համար նոր նյութի օգտագործման քանակը մոտավոր %-ով | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 88 | Демонтаж, частичный ремонт и установка деревянных дверей / ö³Ûï» ¹éÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ, Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է նշել չափերը և վերանորոգման համար նոր նյութի օգտագործման քանակը մոտավոր %-ով | Այս պահին հնարավոր չէ նշել |
| 111 | Высококачественная штукатурка отверстий окон и дверей гажевым раствором / Èáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ ¹éÝ»ñÇ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³Õ ·³çáí | м²/ մ² | (отверстий-բացվածքներ) փոխարինել (откосы -շեպեր) | Համաձայն ենք Ձեր հետ, հիմք ընդունել հայերեն տարբերակը |
| 112 | Высококачественная штукатурка отверстий окон и дверей цементным раствором / Èáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ ¹éÝ»ñÇ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³Õ ցեմենտ ավազե շաղախով | м²/ մ² | (отверстий-բացվածքներ) փոխարինել (откосы -շեպեր) | Համաձայն ենք Ձեր հետ, հիմք ընդունել հայերեն տարբերակը |
| 126 | Оцинкованными металлическими конструкциями U=50мм, для монтажа гипсокартона / Գ»åë» ë³ÉÇÏÝ»ñի մոնտաժի համար, óÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ U=50մմ  | м²/ մ² | Չափման միավորը ցանկալի է ընդունել գմ-ով | Համաձայն ենք, բայց այս պահին հնարավոր չէ փոխել |
| 127 | Оцинкованными металлическими конструкциями U=70мм, для монтажа гипсокартона / Գ»åë» ë³ÉÇÏÝ»ñի մոնտաժի համար, óÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ U=70մմ  | м²/ մ² | Չափման միավորը ցանկալի է ընդունել գմ-ով | Համաձայն ենք, բայց այս պահին հնարավոր չէ փոխել |
| 156 | Установка отопительной системы для пола (включая термодатчик) / Ð³ï³ÏÇ ï³ù³óÝáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»Õ³¹ñáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É ç»ñÙ³ÛÇÝ óáõóÇã) | п/м / գ/մ | Չափման միավորը ցանկալի է ընդունել քմ-ով: Տաքացնող համակարգի տեսակը՝ էլեկտրական կամ ջրատաքացուցիչով | Չափման միավորը 2 ձևով էլ կարելի է, էլեկտրական |
| 181 | Ремонт и окраска металлической ограды / Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ å³ïñ³ëïáõÙ, Ý»ñÏáõÙ ¨ ÙáÝï³ÅáõÙ | м²/ մ² | Ցանկալի է ունենալ էսքիզային տարբերակը, ճիշտ գնահատելու համար | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 182 | Ремонт и окраска металлической ограды / Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ | м²/ մ² | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 185 | Монатж вентилятора (d= 100мм) / ú¹³÷áËիչի ÙáÝï³ÅáõÙ (d= 100ÙÙ) | шт / հատ | Նշել օդափոխիչի հզորությունը և մակնիշը | Միջինացված գին |
| 186 | Монатж вентилятора (d= 200мм) / ú¹³÷áËիչի ÙáÝï³ÅáõÙ (d= 200ÙÙ) | шт / հատ | Նշել օդափոխիչի հզորությունը և մակնիշը | Միջինացված գին |
| 187 | Установка воздухаводных труб d = 200мм / Օ¹³ï³ñ ËáÕáí³Ïի տեղադրում d= 200ÙÙ | м / մ | Նշել խողովակի նյութը | Էական չէ |
| 188 | Установка воздухаводных труб d= 100мм / Օ¹³ï³ñ ËáÕáí³Ïի տեղադրում d= 100ÙÙ | м / մ | Նշել խողովակի նյութը | Էական չէ |
| 200 | Укладка асфальта тольщиной в 1см / ²ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 1 ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ | м²/ մ² |   |  |
| 209 | Термоизоляция митральной ватой с алюминиевой фольгой / æ»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ñ³Ýù³ÛÇÝ µ³Ùµ³Ïáí ³ÉÛáõÙÇÝ» ýáÉ·³Ûáí å³ïí³Í  | м²/ մ² | Ինչն է մեկուսացվում | Էական չէ |
| 210 | Термзвукооизоляция пенопластом (d=3-5см) / Ջերմոձայնամեկուսացում փրփրապլաստով (d=3-5սմ) | м²/ մ² | Ինչն է մեկուսացվում | Էական չէ |
| 211 | Термзвукооизоляция пенопластом (d=6-10см) / Ջերմոձայնամեկուսացում փրփրապլաստով (d=6-10սմ) | м²/ մ² | Ինչն է մեկուսացվում | Էական չէ |
| 213 | Устройство строй - монтажных работ с помощью автокрана (больше 22 м) / ²íïáÏéáõÝÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ßÇÝ- ÙáÝï³Å³ÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ (22 մ-ից ավել) | 1 час / 1 ժամ |  22մ-ից մինչև ?մ | 22մ-ից մինչև 35մ (հիմնականում 22մ) |
|  | ***II. Ремонтные работы кровли/ î³ÝÇù³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ*** |   |  |
| 3 | Установка обрешотки крыши d=2.5-3см / î³ÝÇùÇ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=2.5-3ëÙ | м²/ մ² | Նշել կավարամածի նյութը | Փայտ |
| 4 | Ремонт обрешотки крыши / î³ÝÇùÇ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | м²/ մ² | Նշել կավարամածի նյութը | փայտ |
| 19 | Устройство новой крыши (метал. или деревянными конструкциями, метал. или деревянным обрешоткой, кровля из оцинкованного профнастиля h=0.5-0.55мм,без желобов,водоприемников и водосточных труб, метал. конструкции применить согласно строительных и сейсмических норм покрасив антикоррозийным краской 2 раза) / Üáñ ï³ÝÇùÇ å³ïñ³ëïáõÙ (Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ù ÷³ÛïÛ³ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáí, մետաղական կամ ÷³Ûïյա Ï³í³ñ³Ù³Íáí, ծածկը óÇÝÏ³å³ï պրոֆիլավորված ÃÇÃ»ÕÇó, h=0.5-0.55ÙÙ, առանց ջրհորդանների, ջրընդունիչների և ջահեռացման խողովակների, մետաղական կոնստրուկցիաները կառուցել շինարարական և սեյսմիկ նորմերի համաձայն և ներկել հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ) | м²/ մ² | Անհրաժեշտ է առանձնացնել ըստ տեսակների՝ փայտ կամ մետաղ | Միջինացված գին |
| 22 | Ремонт скатной крыши (для участка до 0.5 м2) / Լանջավոր տ³ÝÇùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ (ÙÇÝã¨ 0.5 Ù2 Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ) | место / տեղ | Տանիքի կառուցվածքը ՝փայտ կամ մետաղ | Միջինացված գին |
| 23 | Ремонт гладкой крыши (для участка до 0.5 м2) / Հարթ տ³ÝÇùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ (ÙÇÝã¨ 0.5 Ù2 Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ) | место / տեղ | Տանիքի ջրամեկուսիչ շերտերի քանակը ? | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
|  | ***III Сантехнические работы/ ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñ, ÎáÛáõÕÇ, æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ***  |   |  |
| 71 | Устранение аварии металлопластиковых труб / Ջրի մետալոպլաստ խողովակների վթարի վերացում | место / տեղ | Գները նշվելու են շատ մոտավոր | Այլ կերպ հնարավոր չէ |
| 72 | Устранение аварии пластмасовых труб / Ջրի պլաստմասե խողովակների վթարի վերացում | место / տեղ | Այլ կերպ հնարավոր չէ |
| 73 | Устранение аварии чугунных канализационных труб / Կոյուղու թուջե խողովակների վթարի վերացում | место / տեղ | Այլ կերպ հնարավոր չէ |
| 74 | Устранение аварии пластмасовых канализационных труб / Կոյուղու պլաստմասե խողովակների վթարի վերացում | место / տեղ | Այլ կերպ հնարավոր չէ |
|  | ***IV Эл. монтажные работы / ¿É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ*** |   |  |
| 10 | Установка муфт высоковольтного кабеля / ´³ñÓñ É³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ ³Ùñ³ÏóáõÙ | комплект /կոմպլեկտ | Նշել մալուխի կտրվածքը | Միջինացված գին |
| 11 | Ремонт низковольтного кабеля / ò³Íñ É³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ ³Ùñ³ÏóáõÙ | комплект / կոմպլեկտ | Նշել մալուխի կտրվածքը | Միջինացված գին |
| 12 | Проводка кабеля ВВГ 4x50 / ВВГ 4x50 Ù³ÉáõËÇ ³Ýó³Ï³óáõÙ  | м / մ | Նշել մալուխի անցկացման տեղը՝ խրամուխի,պատ, առաստաղ ? | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 13 | Проводка кабеля ВВГ 3x35+1\*25 / ВВГ 3x35+1\*25 Ù³ÉáõËÇ ³Ýó³Ï³óáõÙ  | м / մ | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 14 | Проводка кабеля ВВГ 3x25+1\*16 / ВВГ 3x25+1\*16 Ù³ÉáõËÇ ³Ýó³Ï³óáõÙ  | м / մ | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 15 | Проводка кабеля ВВГ 3x16+1\*10 / ВВГ 3x16+1\*10 Ù³ÉáõËÇ ³Ýó³Ï³óáõÙ  | м / մ | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |
| 16 | Проводка кабеля ВВГ 3x10+1\*6 / ВВГ 3x10+1\*6 Ù³ÉáõËÇ ³Ýó³Ï³óáõÙ  | м / մ | Այս պահին հնարավոր չէ տրամադրել |