I Շին մոնտաժային աշխատանքներ

Դռների և պատուհանների պռոֆիլների մասին տեղեկություն՝ գույն, հաստություն

Գունավոր պռոֆիլները նշված են առանձին տողով, գույնը դեռ հայտնի չէ: Հաստությունների համար վերցնել միջինացված գին:

III Սանհանգույց, կոյուղի և ջրամատակարարում

Կոյուղու և ջրամատակարարման ձևավաոր մասերի տեսականու անվանումները՝ անկյունակ, եռաբաշխիչ կամ մուֆթ

Այս պահին չենք կարող նշել

IV  Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ

Մալուխների կտրվածքների մակերեսը և ջիլերի քանակը՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15 և 16 կետերի վերաբերյալ BBГ- 4*10 մմ² տեսքով:

Հարցը հասկանալի չէ

ПР-ի ավտոմատ անջատիչների, հոսանքների մեծությունը և քանակները՝ 39 կետի վերաբերյալ ПР 250А 3Ф:

Հարցը հասկանալի չէ

Շիթերի տվյալների վերաբերյալ՝ 40, 41, 42, 43 և 44 կետերի տվյալները:

Նախատեսել նշված չափերի ցանկացաÍ տեսակի նյութ

5 և 6  կետերի մալուխի անցկացումը պատի վրայով-մալուխի տեսակը:

Մալուխի տեսակը նշված է, իսկ մալուխի անցկացումը այսօր պարզ չէ պատի վրայով թե ոչ

108 կետի պահանջը անհասկանալի է:

Մասնակի վերանորոգման մեç  մտնում է ֆրենի ստուգում և ավելացում, մանր վերանորոգման աշխատանքներ: