ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/42
Պատվիրատուն` «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում, ստոր– ներկայացնում է ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/42 ծածկագրով հայտարարված Բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	2
	Առանց կարերի կերամիկական խցիկով քարշիչ պահարան
	հատ
	1
	1
	600.000
	600.000
	Պահարանը պատրաստված է մետաղական կոնստրուկցիայից (չափերն են՝ 1.2մx0,6մx2,2 մ), աշխատանքային հարթակը կերամոգրանիտից է, իսկ նրա ողջ մակերեսը պատված է քիմիակայուն շերտով:

Քարշիչ-օդամղիչի տվյալներն են՝ VENTS TT 100-125; 200-300 մ3/ժ 
	Պահարանը պատրաստված է մետաղական կոնստրուկցիայից (չափերն են՝ 1.2մx0,6մx2,2 մ), աշխատանքային հարթակը կերամոգրանիտից է, իսկ նրա ողջ մակերեսը պատված է քիմիակայուն շերտով:

Քարշիչ-օդամղիչի տվյալներն են՝ VENTS TT 100-125; 200-300 մ3/ժ 


	3
	Hellma 100-QS կյուվետներ ուլտրա մանուշակագույն (ՈՒՄ) տիրույթում կլանումը  չափելու համար
	հատ
	4
	4
	200.000
	200.000
	Պատրաստված է Suprasil քվարցից, սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm, ծավալը` 3.500µL, 2 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600091 
	Պատրաստված է Suprasil քվարցից, սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm, ծավալը` 3.500µL, 2 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600091 

	4
	Hellma 100-QS կյուվետներ ՈՒՄ տիրույթում ԴՆԹ –ի հալումը հետազոտելու համար
	հատ
	4
	4
	360.000
	360.000
	պատրաստված է Suprasil քվարցից, սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm, ծավալը` 1.400 µL, 2 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600784 կամ համարժեքը
	պատրաստված է Suprasil քվարցից, սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm, ծավալը` 1.400 µL, 2 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600784

	5
	Hellma 1101-QS կյուվետներ ֆլուորեսցենց չափումների համար
	հատ
	2
	2
	160.000
	160.000
	պատրաստված է Suprasil quartz-ից,

սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm,

ծավալը` 3.500µL, 4 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600172 կամ համարժեքը
	պատրաստված է Suprasil quartz-ից,

սպեկտրալ տիրույթ` 200-2.500nm, օպտիկական ճանապարհը`10 mm,

ծավալը` 3.500µL, 4 թափանցիկ պատուհաններով, չափերը `45mm x 12.5mm x 12.5mm:

Sigma Z600172

	24
	Ջրային բաղնիք WB-6 (Water Bath WB-6)
	հատ
	1
	1
	250.000
	250.000
	բաղնիքը` չժանգոտվող պողպատից, թվային կարգավորիչով, տաքացուցիչը`800 W, ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` ±0,1 °C,  արտաքին չափերը` 325×180×260 մմ, տարողությունը`6 լ         
կամ համարժեքը
	բաղնիքը` չժանգոտվող պողպատից, թվային կարգավորիչով, տաքացուցիչը`800 W, ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` ±0,1 °C,  արտաքին չափերը` 325×180×260 մմ, տարողությունը`6 լ         

	25
	Մագնիսական խառնիչ MSH-20A (Hotplate Stirrer MSH-20A)
	հատ
	1
	1
	250.000
	250.000
	կերամիկայի ծածկույթով, թվային կարգավորիչով, պլատֆորմայի չափերը` 180x180 մմ, 0-1500 պտույտ/րոպեում

կամ համարժեքը
	կերամիկայի ծածկույթով, թվային կարգավորիչով, պլատֆորմայի չափերը` 180x180 մմ, 0-1500 պտույտ/րոպեում



	28
	pH-մետր
	հատ
	1
	1
	550.000
	550.000
	· Լայն հեղուկբյուրեղային էկրան (6.5"       x 1.5")

· Ավտոմատ տրամաչափում
· 5 ստանդարտ բուֆերներ
· pH-ի և ջերմաստիճանի   միաժամանակիա ցուցադրում
· Ջերմաստիճանի ավտոմատ
·  կոմպենսացիա
HANNA HI 2210 սեղանի, բարձր ճշտության, մատչելի, լաբորատոր pH մետր է լաբորատոր աշխատանքների սարք է : Այն ունի լայն հեղուկբյուրեղային  էկրան (6.5" x 1.5"), որը միաժամանակ ցուցադրում է pH-ի և ջերմաստիճանային ցուցմնունքները:
Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված սարքը ցուց է տալիս  pH-ի տվյալները, որոնք ավտոմոտ կերպով կարող են փոխվել ջերմաստիճանային ցուցմունքի. 5 ստանդարտ բուֆերների միջոցով կարելի  է կատարել  1 կամ 2  կետային տրամաչափում: 
HI 2210 օգտագործման համար պիտանի սարքն ունի ապակե pH էլեկտրոդ, ջերմաչափ և էլեկտրոդի բռնիչ և մեկնարկային բուֆերային լուծույթներ: Այս սարքն համատեղելի է նաև pH էլեկտրոդների լայն տեսականու հետ: 

Տեղեկություն:

HI 2210-01 (115V), HI 2210-02 (230V) և HI 2210-03 (AUS խցան) մատակարարվում են HI 1131B pH էլեկտրոոդով, HI 7662 ջերմաստիչանային ցուցիչով, HI 76404N էլեկտրոդի բռնիչով, HI 70004 pH 4.01 բուֆերային լուծույթի փոքր տարրայով, HI 70007 pH 7. բուֆերային լուծույթի փոքր տարրայով, HI 7071S էլեկտրոլիտային լուծույթով (30 մլ), HI 700661 մաքրող  լուծույթի փոքր տարրայով , 12 VDC ադապտերով և ցուցմունքների գրքով:
Ցուցմունք

pH

-2.00 to
 16.00 pH

Ջերաստիճան

-20 to 120.0°
C

Թույլատրելիությունը

pH

0.01 pH

Ջերմաստիճան

0.1 °C

Ճշտությունը

pH

±0.01 pH

Ջերմաստիճան

±0.4 °C (բացառու-

թյամբ նմուշի   սխալի)

pH-ի Տրամաչափում

ավտոմատ, 1կամ 2 կետով՝ 5 բուֆերների արժեքներով (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

Ջերմաստիճանային

փոխակերպում

ավտոմատ (HI 7662 ցուցիչով) կամ ըստ ցուցումների -9.9 to  120 °C

pH էլեկտրոդ

HI 1131B, ապակե, մեկ կապով, վերալիցքավորվող, BNC տեսակի միացնող ծայրով , 1 մ լար (ներառյալ)

Ջերմաստիճանային ցուցիչ

HI 7662 1 մ լարով (3.3') (ներառյալ)

Մուտքային դիմադրություն

1012 Oհմ

Էներգամատակարարում

12 VDC փոխանցիչ (ներառյալ)

Շրջապատի ջերմաստիճանը

0 to 50°C (32 - 122°F); RH առավելագույնը  95%

Չափսեր

235 x 222 x 109 մմ (9.2 x 8.7 x 4.3”)

Քաշ

1.3 կգ (2.9 lbs.)


	· Լայն հեղուկբյուրեղային էկրան (6.5"       x 1.5")

· Ավտոմատ տրամաչափում
· 5 ստանդարտ բուֆերներ
· pH-ի և ջերմաստիճանի   միաժամանակիա ցուցադրում
· Ջերմաստիճանի ավտոմատ
·  կոմպենսացիա
HANNA HI 2210 սեղանի, բարձր ճշտության, մատչելի, լաբորատոր pH մետր է լաբորատոր աշխատանքների սարք է : Այն ունի լայն հեղուկբյուրեղային  էկրան (6.5" x 1.5"), որը միաժամանակ ցուցադրում է pH-ի և ջերմաստիճանային ցուցմնունքները:
Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված սարքը ցուց է տալիս  pH-ի տվյալները, որոնք ավտոմոտ կերպով կարող են փոխվել ջերմաստիճանային ցուցմունքի. 5 ստանդարտ բուֆերների միջոցով կարելի  է կատարել  1 կամ 2  կետային տրամաչափում: 
HI 2210 օգտագործման համար պիտանի սարքն ունի ապակե pH էլեկտրոդ, ջերմաչափ և էլեկտրոդի բռնիչ և մեկնարկային բուֆերային լուծույթներ: Այս սարքն համատեղելի է նաև pH էլեկտրոդների լայն տեսականու հետ: 

Տեղեկություն:

HI 2210-01 (115V), HI 2210-02 (230V) և HI 2210-03 (AUS խցան) մատակարարվում են HI 1131B pH էլեկտրոոդով, HI 7662 ջերմաստիչանային ցուցիչով, HI 76404N էլեկտրոդի բռնիչով, HI 70004 pH 4.01 բուֆերային լուծույթի փոքր տարրայով, HI 70007 pH 7. բուֆերային լուծույթի փոքր տարրայով, HI 7071S էլեկտրոլիտային լուծույթով (30 մլ), HI 700661 մաքրող  լուծույթի փոքր տարրայով , 12 VDC ադապտերով և ցուցմունքների գրքով:
Ցուցմունք

pH

-2.00 to 16.00 pH

Ջերաստիճան

-20 to 120.0°C

Թույլատրելիությունը

pH

0.01 pH

Ջերմաստիճան

0.1 °C

Ճշտությունը

pH

±0.01 pH

Ջերմաստիճան

±0.4 °C (բացառությամբ նմուշի   սխալի)

pH-ի Տրամաչափում

ավտոմատ, 1կամ 2 կետով՝ 5 բուֆերների արժեքներով (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

Ջերմաստիճանային

փոխակերպում

ավտոմատ (HI 7662 ցուցիչով) կամ ըստ ցուցումների -9.9 to  120 °C

pH էլեկտրոդ

HI 1131B, ապակե, մեկ կապով, վերալիցքավորվող, BNC տեսակի միացնող ծայրով , 1 մ լար (ներառյալ)

Ջերմաստիճանային ցուցիչ

HI 7662 1 մ լարով (3.3') (ներառյալ)

Մուտքային դիմադրություն

1012 Oհմ

Էներգամատակարարում

12 VDC փոխանցիչ (ներառյալ)

Շրջապատի ջերմաստիճանը

0 to 50°C (32 - 122°F); RH առավելագույնը  95%

Չափսեր

235 x 222 x 109 մմ (9.2 x 8.7 x 4.3”)

Քաշ

1.3 կգ (2.9 lbs.)



	32
	pH/EC/TDS/ Ջերմաստիճանի թեստեր
pH/EC/TDS/Temperature tester
	հատ
	1
	1
	200.000
	200.000
	Ձեռքի PH ջերմաստիճան և նոսրացում հաշվող սարք (HANNA HI98129/HI98130)
կամ համարժեքը
	Ձեռքի PH ջերմաստիճան և նոսրացում հաշվող սարք (HANNA HI98129/HI98130)



	58
	Մուլտիմետր  GDM-8251A, Dual Display Digital Multimeter

Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան
	հատ
	1
	1
	678.152
	678.152
	Չափումների աձանձնահատկությունները - 5.5 նիշանոց, 120000 հաշվարկում, 9 չափման գործառույթներ և 8 մաթեմաթիկական գործառույթներ, 4 - լարանի ցածր դիմադրության չափւչ, 0.025% DC լարման ճշգրտություն 

Ելքային  աձանձնահատկությունները - կրկնակի սպեկտրի  մեկ ելք 30Վ/1Ա կամ 8Վ/3Ա, 0.01% + 3մՎ բեռով, OVP և OCP, 4.8կՀց ուղղանկյուն ալիքների գեներատոր, մեքենայական կորզում, և սկանավորման հնարավորություններ 

Այլ հնարավորություններ - Ներկառուցված GPIB (IEEE-488) և USB 2.0 լրիվ արագությամբ ինտերֆեյս, SCPI լեզվի հետ համատեղելիություն, Ունիվերսալ AC մուտքագրում (100Վ - 240Վ, 45Հց -ից 66Հց), Սխալ զոդումը կամ գողությունը կանխելու համար տեղադրված Kensington փական
Measurement Features - 5.5 digit, 120,000 counts resolution, 9 measurement functions and 8 math functions, 4-wire low resistance measurement, 0.025% DC Voltage accuracy

Output Features - Single-output dual range of 30V/1A or 8V/3A, 0.01% + 3mV load regulation, OVP and OCP, 4.8kHz Square-wave generator, auto ramp and scan capability

Other Features - Built-in GPIB (IEEE-488) and USB 2.0 full speed interface, SCPI language compatible, Universal AC input (100V - 240V, 45Hz to 66Hz), Kensington lock slot to prevent theft or misplacement
կամ համարժեքը
	SPECIFICATIONS
Մոդել
GDM-8251A Dual Display Digital Multimeter 

Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան

5 У Digits (120,000 Counts Max.)

ՆՄՈՒՇԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ SAMPLE RATE
Slow : 5 1/2 digits,

10 readings/second

Medium : 4 1/2

digits, 30

readings/second

Fast : 3 1/2 digits,

60 readings/second

DC լարում 
DC  VOLTAGE
Ճշգրտության միջակայք

Range Accuracy 

Մուտքային դիմադրողականություն

Input Resistance
100mV, 1V,

10V, 100V,

1000V 5 ranges

100mV

±(0.012% rdg +

8 digits)

1V ~ 1000V:

±(0.012% rdg +

5 digits)

10MΩ
AC VOLTAGE True RMS
Ճշգրտության միջակայք

Range Accuracy

Մուտքային դիմադրողականություն

Input Resistance
100mV, 1V, 10V,

100V, 750V 5

ranges

100mV ranges :

20Hz ~ 45Hz : ±(1%

rdg + 100 digits)

45Hz ~ 10kHz : ±

(0.2% rdg + 100

digits)

10kHz ~ 30kHz : ±

(1.5% rdg + 300

digits)

30kHz~100kHz :

±(15% rdg + 300

digits)

1V, 10V, 100V,

750V ranges :

20Hz ~ 45Hz : ±(1%

rdg + 100 digits)

45Hz ~ 10kHz : ±

(0.2% rdg + 100

digits)

10kHz ~ 30kHz : ±

(1% rdg + 100

digits)

30kHz~100kHz :

±(3% rdg + 200

digits)

1.1MΩ in parallel with approx. 100pF



	59
	Մուլտիմետր  GDM-8261A, 6 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter
Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան
	հատ
	1
	1
	477.508
	477.508
	Չափումների աձանձնահատկությունները - 6 ½ թվային թողունակություն, 12 չափման գործառույթներ, գումարած սահմանային թեստավորում և հարաբերակցություն, մինիմում / մքասիմում միջին բազային ճշտությունը՝ 0.0035% DC, 0.06% AC, 1000 Վ մաքսիմալ մուտք: 

Համակարգի Հնարավորությունները - ASCII ֆորմատով 1000 ընթերցում/վրկ. ողջ GPIB կապուղիով, հիշողության 512 ընթերցում 
կամ համարժեք
Measurement Capability - 6½ digit resolution, 12 measurement functions, plus limit testing, ratio and min/max average, Basic accuracy: 0.0035% DC, 0.06% AC, 1000 V max input

System Capability - 1000 readings/second in ASCII format across the GPIB bus, 512 reading memory
կամ համարժեքը
	Մոդել GDM-8261A, 6 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter, Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան
※ 6 ½  Թվային էկրան (Digit Display)：1,200,000 counts
※ Ճշգրտությունը (DCV Basic Accuracy)：0.0035%
※Երկակի չափում իրականացնելու համար երկու ընտրված չափումները միաժամանակ  (Dual Measurements to perform two selected measurements simultaneously)
※Պայծառ էկրան ( Bright Vacuum Fluorescent Display (VFD))
※ 11 Չափման ֆունկցիաներ եւ 10 մաթ. ֆունկցիաներ ( 11 Measurement Functions & 10 Math Functions)
※Բարձր թույլտվություն  (High Resolution): Up to 100pA with DCI and 1nA with ACI Measurements
※ Ջերմաստիճանի չափում Temperature Measurement (RTD & Thermocouple) from -200°C ~ +1820°C 
※Բարձր տրանսմիսիոն արագություն (High Transmission Speed): Up to 2,400 readings/sec through the USB
※Ստանդարդ ինտեռֆեյս Standard Interfaces：USB, RS232C, Digital I/O
※ Ծրագիր (Free PC software)：DMM Viewer , LabVIEW Driver

	60
	Գեներատոր  AFG-2225,  Dual-Channel Arbitrary Function Generator

Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան 
	
	
	
	
	
	30 մՀց թողունակություն, 2 - կապուղի, ալիքների կամայական ձևեր, ջիտեր <40 PS, THD: <0.04%, միջակայքերի տատանումները՝ 1mVpp մինչեւ 10 Vpp, 250 MSA / վրկ դիսկրետացման հաճախություն, 16-բիտ  ամպլիտուդի թողունակություն, 1 MSA / կապուղու հիշողությունը, 16 MSA լրացուցիչ: Բացառիկ տեխնոլոգիա, Ազդանշանների ողջ սպեկտրի գեներացման համար չգերազանցված հնարավորություններ: Ձեր ամենապահանջկոտ չափումների դեպքում, սինուս ալիքների 5x ցածր ներդաշնակ խեղաթյուրում ավելի մաքուր ազդանշանների դեպքում, իմպուլսները մինչեւ 30 ՄՀց կապնվել 10x պակաս ջիտեր, ավելի ճշգրիտ tim-ing, Կետ առ կետ կամայական ալիքների ձևերի հնարավորություններ, ինչպես sequ-encing ավելի ճշգրիտ ներկայացնելու օգտագործողի կեղմից սահմանած ազդանշանները:

30 MHz bandwidth, 2-Channels, Arbitrary Waveforms, Jitter: <40 ps, THD:<0.04%, Amplitude ranges: 1mVpp up to 10 Vpp, 250 MSa/s sampling rate, 16-bit amplitude resolution, 1 MSa/channel memory, 16 MSa optional; Exclusive True form technology-Unmatched capabilities for generating a full range of signals for your most demanding measurements, Sine waves with 5x lower harmonic distortion for more puresignals, Pulses up to 30 MHz with 10x less jitter for more precise tim-ing, Point-by-point arbitrary waveform capability with sequ-encing for more accurate representation of user-defined signals, 
կամ համարժեքը
	Մոդել AFG-2225 Dual-Channel Arbitrary Function Generator

Արտադրությունը՝ GW Instek, Թայվան
SPECIFICATIONS
CH1
CH2
Ալիքի ձեւը WAVEFORMS
Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, ARB
Sample Rate Repetition Rate Waveform Length Amplitude Resolution
120MSa/s

60MHz 

4k points

 10 bits
Non-Volatile Memory
4k points
Հաճախությունների բնութագիր FREQUENCY CHARACTERISTICS
Range Sine/Square

lµHz ~ 25MHz
Ramp

Resolution

Accuracy Stability

Aging

Tolerance
1MHz 

1 µHz ±20ppm
±1 ppm, per 1 year

 <1mHz
Ելքային բնութագիր OUTPUT CHARACTERISTICS
Amplitude                  Range

                                 Accuracy                             Resolution
1mVpp~10Vpp(into 50Ω), 2mVpp~20Vpp(open-circuit)
1mVpp~5Vpp(into 50Ω)for 20MHz~25MHz

2mVpp~10 Vpp(open-circuit)for 20MHz~25MHz

 ±2% of setting ±1mVpp(at 1kHz) 

1mV or 3digits
Flatness

±1% (0.1dB) <100kHz, ±3% (0.3 dB) <5MHz, ±5% (0.4 dB) <12MH,

Units
±10%(0.9dB)<25MHz (sine wave relative to 1kHz)

 Vpp, Vrms, dBm
Offset Range

Accuracy
±5Vpk ac+dc(into 50Ω); ±10Vpk ac+dc(open circuit)

 ±2.5Vpk ac+dc(into 50П) for 20MHz~25MHz

 ±5Vpk ac+dc(open circuit) for 20MHz~25MHz 

2% of setting + 5mV+ 0.5% of amplitude
Waveform Output Impedance Protection
50Ω typical (fixed); >10MΩ(output disabled)
Short-circuit protected; Overload relay automatically disables main output
SINE WAVE CHARACTERISTICS ալիքի բնութագիր
Harmonic Distortion
-55 dBc DC~200kHz, Ampl > 0.1Vpp; -50 dBc 200kHz~1MHz, Ampl > 0.1Vpp 

-35 dBc 1MHz~5MHz, Ampl > 0.1Vpp; -30 dBc 5MHz~25MHz, Ampl > 0.1Vpp
SQUARE WAVE CHARACTERISTICS ալիքի բնութագիր
Rise/Fall Time Overshoot
≤ 25ns at maximum output (into 50Q load)

5%
Asymmetry Variable Duty Cycle
1% of period + 5 ns

1.0%~99%≤100kHz ; 10.0%~90.0%
≤1MHz ; 50.0%≤25MHz
RAMP CHARACTERISTICS բնութագիր
Linearity

Variable Symmetry
< 0.1% of peak output 0%~100%(0.1% Resolution)
PULSE CHARACTERISTICS  բնութագիր
Period Pulse Width Overshoot
40ns~2000s 20ns ~ 1999.9s

<5%
Jitter
20ppm + 5ns
AM MODULATION մոդուլյացիա
Carrier Waveforms
Sine, Square, Ramp, Pulse, Arb
Sine, Square, Ramp, Pulse, Arb
Modulating Waveforms Modulating Frequency Depth
Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp 2mHz ~ 20kHz (INT); DC ~ 20kHz (EXT) 0% ~ 120.0%
Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp 2mHz ~ 20kHz (INT); DC ~ 20kHz (EXT) 0% ~ 120.0%
Source
Internal / External
Internal / External


	77
	Կենսաբանա​կան անվտանգու​թյան 2 դասի լամինար բոքս (Telstar Microbiology safety cabnets, Class II, Bio II Advance 4) համարժեք Biobase BSC-1500IIA2-X
	հատ
	1
	1
	2.795.850
	2.795.850
	Արտաքին չափեր: (WxDxH) - 1354x759x1260

Ներքին չափեր: 1259x605x587

Դիմացի բարձրությունը – 200

Քաշը – 200

Լամինար հոսքի արագությունը- 035/882, 

Լուսավորությունը ≥ 1000

Ֆիլտրեր - HEPA H14 filters according to EN 1822: արդյունավետությունը 99.995% MPPS and 99.999 % DOP

Օդի որակը - ISO 4 in accordance with ISO CD 14644-11: 353 part. ≥ 0.5 μm/m3 ; 10000 part. ≥ 0.1 μm/m3
TECHNICAL SPEC IFICATIONS

External dimensions (WxDxH) - 1354x759x1260

Internal dimensions (WxDxH)- 1259x605x587

Shipping dimensions (WxDxH)-  1450x880x1640

Height of front opening- 200

Weight – 200

Shipping weight – 250

Laminar flow speed / laminar flow rate- 035/882, 

Front entry air speed / extraction flow rate- 0,5/402

Power – 1,3

Voltage (others available upon request) – 230

Frequency – 50-60

Lighting ≥ 1000

Sound < 58

Vibration<0,005

Filters - HEPA H14 filters according to EN 1822: efficiency of 99.995% MPPS and 99.999 % DOP

Air Quality - ISO 4 in accordance with ISO CD 14644-11: 353 part. ≥ 0.5 μm/m3 ; 10000 part. ≥ 0.1 μm/m3
	BSC-1500IIA2-X

Արտաքին չափեր: (WxDxH) - 1500x850x2265

Ներքին չափեր: 1300x600x660

LED էկրան, աշխատանքային մակերեսը չժանգոտվող մետաղից:

Քաշը – 365

Լամինար հոսքի արագությունը- 0,33/0,53, 

Լուսավորությունը 800

Ֆիլտրեր – HEPA արդյունավետությունը 99.999% եվրոպական ստանդարտ EN12469:2000

ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, CE, 

Ամերիկյան ստանդարտ ANSI/NSF49:2002

	91
	Ճշտգրիտ լաբորատոր կշեռք  PS 210.R1
Արտադրությունը՝ Radwag, Լեհաստան
	հատ
	2
	2
	838.864
	838.864
	Ճշգրտությունը - 0.001g 

Կշռում է , 210 գ

Readability-0.001g

Weighing cap.-210g
Precision balances, LP series 

կամ համարժեքը
	Մոդել PS 210.R1 Արտադրությունը՝ Radwag, Լեհաստան

Առավելագույն ծավալը

Max capacity
210 g
Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը Minimum load
20 mg
Ընթեռնելիությունը Readability

1 mg
Տարայի միջակայք Tare range
-210 g
Կրկնողունակություն Repeatability *
±2 mg
Գծայնությունը

Linearity
1 mg
Պանի չափը Pan size
128x128 mm
Աշխատանքային ջերմաստիճանը

Working temperature
+10 - +40 °C

Կայունացման ժամանակ 

Stabilization time
          2 s
Զգայունության շարժում 
Sensitivity drift
2 ppm/°C 
in temperat
ure +10 – 
+40 °C
Ինտերֆեյս 

Interface
2 x RS 232, USB-A, 
USB-B, 
WiFi – 
option
Հոսանքի աղբյուր

Power supply**
12 - 16 
V DC / 250 mA
Ճշգրտում / կարգաբերում Adjustment/calibration
external
Էկրան

Display
LCD (backlit)
Քաշ

Net weight/Gross weight
3,5 / 5,5 kg

Չափսեր

Packaging size
470x380x336 mm


	97
	Ցենտրիֆուգ - MPW-223e, 
	հատ
	1
	1
	1.610.000
	1.610.000
	Էլեկտրականություն 115V 60Հց or 230V 50/60 Հց
Առավելագույն ծավալը ; 500/180 մԼ
Արագությունը ; 300÷4000/5000 rpm
Առավելագույն արագացումը; 2320/3300 x g
Չափերը  435 x 355 x 270 մմ
Ռոտոր; 8 x 15/ 10 մլ

Electric supply; 115V 60Hz or 230V 50/60 Hz
Power consumption; 115W/125W
Max. capacity ; 500/180 ml
Speed ; 300÷4000/5000 rpm
Max. RCF; 2320/3300 x g
Time preselection; 1÷99 min
Dimensions; 435 x 355 x 270 mm
Accessories: Rotor; 8 x 15/ 10 ml
 կամ համարժեքը
	Էլեկտրականություն՝ 230V 50/60 Հց
Առավելագույն ծավալը ; 500մլ
Արագությունը ; 300÷4000 rpm
Առավելագույն արագացումը; 2320x g
Չափերը  435 x 355 x 270 մմ
Ռոտոր; 8 x 15/ 10 մլ 

Electric supply; 230V 50/60 Hz
Max. capacity ; 500
Speed ; 300÷4000rpm
Max. RCF; 2320x g
Dimensions; 435 x 355 x 270 mm
Accessories: Rotor; Swing-out rotor 8x15/10ml, cat. No. 12193C/A complete with 8 buckets 13080

	100
	Միկրոպիպետների ծայրակներ 200 մկլ 
(1 փաթեթում` 1000 հատ)
	հատ
	2
	2
	40.000
	40.000
	Ծայրակալներ 200մկլ, (փաթեթում 1000 հատ )

կամ համարժեքը
	Ծայրակալներ 200մկլ, (փաթեթում 1000 հատ )



	107
	Ավտոկլավ WACS-1100

	հատ
	1
	1
	4.005.464
	4.005.464
	1 Չափսեր (Լ × Ե × Բ) Ներքին (մմ): 450 × h630 արտաքին ( մմ): 780 × 580 × 900

Տաքացուցիչ: 5 կՎտ

Ծավալ (լիտր): 100

Ջերմաստիճանային միջակայք: շրջակա +5 ° C մինչեւ 132 ° C Սխալը: ± 0,5 ° C- ում 121 ° C.

Էկրանը: LED մոդելների

Ժամաչափը : 99 ժամ 59 րոպե 59 վրկ

Ճնշումը: 1.2 կգ / սմ ² , ժամ 121 ° C , 2.0 կգ / սմ ² , ժամ 132 ° C.  Մանոմետր: 0,3 կգ / սմ ²

Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից (# 304)

Սնուցումը: Փոփոխական հոսանքի աղբյուր 220Վ, 50/ 60Հց, միաֆազ

Размеры
(Ш × Д × В) Внутренние (мм): 450 × h630 Внешние (мм): 780 × 580 × 900

Нагреватель: 5 кВт

Объем (литры): 100

Температура диапазон: окружающая +5°С до 132°С погрешность: ±0,5°С при 121°С 

Дисплей: цифровой светодиодный для моделей

Таймер: 99 часов 59 минут 59 секунд

Давление: 1,2 кг/см² при 121°С, 2,0 кг/см² при 132°С Манометр: 0...3 кг/см²

Материал силовой корпус: нержавеющая сталь (#304)

внешний: сталь, окрашенная порошковой краской Закрывание двери: зажимная ручка Устройства безопасности: защита по перегреву, превышению давления, перегрузке по току и электронная система запирания двери, теплостойкая крышка

Вилка: 3-полюсная вилка

Питание: сеть переменного тока 220В, 50/60 Гц, однофазная
	1 Չափսեր (Լ × Ե × Բ) Ներքին (մմ): 450 × h630 արտաքին ( մմ): 780 × 580 × 900

Տաքացուցիչ: 5 կՎտ
Ծավալ (լիտր): 100

Ջերմաստիճանային միջակայք: շրջակա +5 ° C մինչեւ 132 ° C Սխալը: ± 0,5 ° C- ում 121 ° C.

Էկրանը: LED մոդելների
Ժամաչափը : 99 ժամ 59 րոպե 59 վրկ
Ճնշումը: 1.2 կգ / սմ ² , ժամ 121 ° C , 2.0 կգ / սմ ² , ժամ 132 ° C.  Մանոմետր: 0,3 կգ / սմ ²

Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից (# 304)

Սնուցումը: Փոփոխական հոսանքի աղբյուր 220Վ, 50/ 60Հց, միաֆազ
Размеры
(Ш × Д × В) Внутренние (мм): 450 × h630 Внешние (мм): 780 × 580 × 900

Нагреватель: 5 кВт

Объем (литры): 100

Температура диапазон: окружающая +5°С до 132°С погрешность: ±0,5°С при 121°С 

Дисплей: цифровой светодиодный для моделей

Таймер: 99 часов 59 минут 59 секунд

Давление: 1,2 кг/см² при 121°С, 2,0 кг/см² при 132°С Манометр: 0...3 кг/см²

Материал силовой корпус: нержавеющая сталь (#304)

внешний: сталь, окрашенная порошковой краской Закрывание двери: зажимная ручка Устройства безопасности: защита по перегреву, превышению давления, перегрузке по току и электронная система запирания двери, теплостойкая крышка

Вилка: 3-полюсная вилка

Питание: сеть переменного тока 220В, 50/60 Гц, однофазная
կամ համարժեքը

	109
	Ճշգրիտ կշեռք  AS 310.R2, 
Արտադրությունը՝Radwag, Լեհաստան 
	հատ
	1
	1
	527.560
	527.560
	Բարձր ճշտության կշեռքներ: Խտության չափման հնարավորթյուն 

High-performance balances feature fully automatic (isoCAL) internal calibration to ensure weighing accuracy. Built-in application programs include: calculation of percentage weight gain/loss, density determination, multiple weighing systems and statistic,

 կամ համարժեքը
	Մոդել
AS 310.R2  Արտադրությունը՝ Radwag, Լեհաստան
Առավելագույն ծավալը

 Max capacity
310 g
Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը Minimum load
10 mg
Ընթեռնելիությունը Readability
0,1 mg
Տարայի միջակայք Tare range
-310 g
Կրկնողունակություն Repeatability *
0,1 mg (for 220 g) 

0,2 mg (for 220g + 310g)
Գծայնությունը

Linearity
± 0,3 mg
Պանի չափը Pan size
Ø 85 mm
Աշխատանքային ջերմաստիճանը

Working temperature
+10° +40°C
Օդի հարաբերական խոնավությունը Relative air humidity **
40% 80%
Զգայունության շարժում 
Sensitivity drift
1 ppm/°C in temperature +10° +40°C
Ինտերֆեյս 

Interface
2 x RS 232, USB-A, USB-B, WiFi - option
Հոսանքի աղբյուր

Power supply***
12 ÷16 V DC / 2,1 A
Ճշգրտում / կարգաբերում Adjustment/calibration
internal (automatic)
Էկրան

Display
LCD (backlit)
Քաշ

Net weight/Gross weight
5,6 kg / 7,7 kg
Չափսեր

Packaging size
490x400x505 mm


	136
	Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ  պլաստմասե
	հատ
	400
	400
	34.000
	34.000
	Տարողությունը՝ 15 մլ,

պլաստմասե կափարիչով փակվող ցենտրիֆուգման 

անոթներ
կամ համարժեքը
	Տարողությունը՝ 15 մլ,

պլաստմասե կափարիչով փակվող ցենտրիֆուգման 

անոթներ

	140
	Էպենդորֆի պլաստիկ փորձանոթներ
	փաթեթ
	2
	2
	20.000
	20.000
	1,5 մլ կամ համարժեքը
	1,5 մլ

	147
	Թերմոստատ

 (Termostat)
	հատ
	1
	1
	400.000
	400.000
	թերմոստատ օդաչորային (ինկուբատոր),  չժանգոտվող պողպատից, ջերմաստիճանային տիրույթը` +5 մինչև +65 °C,   ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` ±0,5 °C, արտաքին չափերը` 620 х 490 х 490, տարողությունը` 35 լիտր

կամ համարժեքը
	IncubatorGrevity/Natural-Flow Type(WIG-105)
Dimension

Internal (mm)  485x410x535

External (mm)   644x 576x841

Capacity  105Lit.

Heater  300W

Temp.

Range. 
Ambient +5 °C~70°C
Accuracy ±0.1°C

Uniformity ±1°C

Controller   Digital Fuzzy Controller with Jog-Shuttle Switch(Tum+ Push)
Display  Digital LCD with Back-Light Function

Timer  99hr 59 min (Delay &Continuous Function Included
Material 

Internal Stainless Steel (#304)

External  Powder Coated  Steel

Insulation  None 

Power  Consumption 300W

Power Supply AC 110V, 60 Hz or AC 230 V, 50/60 Hz

	148
	Վերլուծական կշեռք KERN ABS և KERN 

ABJ
	հատ
	1
	1
	550.000
	550.000
	KERN ABS և ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքների ճշգրտության կարգը համապատասխանում է  ГОСТ 24104-2001 - I (համապատասխան).

KERN ABS և KERN ABJ վերլուծական կշեռքների տեխնիկական բնութագրերը

ԿԱՍ – կշռման առաեվլագույն սահման
ԿՆՍ - կշռման նվազագույն սահման

KERN ABS և ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները
Հեղուկբյուրեղային ցուցանակ
Սիմվոլների բարձրությունը - 14 մմ
Թվային չորս կարգ, կոճակային կառավարում
Ներքին տրամաչափում (ABJ սերիայի մոդել)
Արտաքին տրամաչափում (ABS սերիայի մոդել, կշռաքարը ներառված է)
Չափման միավերները - գրամ /կարատ
Տոկոսային ռեժիմ
Նմուշները հերթական հաշվիչ ռեժիմ
Թվային ինտերֆեյս RS232 համակրգչին կամ տպիչին միանալու հանարավորությամբ
KERN ABS, ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքներ  

  №
Ճշգրտություն
ԿԱՍ
Արտիկուլ
Մոդել
Հարթակ
  1
  0,1մգ

  83գ

 02714 

  KERN ABS 80-4 

  մինչ 80մմ 

  2
  0,1մգ 

  83գ

 02715 

  KERN ABJ 80-4M 

  մինչ 80մմ 

  3
  0,1մգ

  120գ

 02722 

  KERN ABS 120-4 

  մինչ 80մմ

  4
  0,1մգ

  120գ 

 02716 

  KERN ABJ 120-4M 

  մինչ 80մմ

  5
  0,1մգ

  220գ

 02724 

  KERN ABS 220-4 

  մինչ 80մմ


	KERN ABS և ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքների ճշգրտության կարգը համապատասխանում է  ГОСТ 24104-2001 - I (համապատասխան).

KERN ABS և KERN ABJ վերլուծական կշեռքների տեխնիկական բնութագրերը

ԿԱՍ – կշռման առաեվլագույն սահման
ԿՆՍ - կշռման նվազագույն սահման

KERN ABS և ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները
Հեղուկբյուրեղային ցուցանակ
Սիմվոլների բարձրությունը - 14 մմ
Թվային չորս կարգ, կոճակային կառավարում
Ներքին տրամաչափում (ABJ սերիայի մոդել)
Արտաքին տրամաչափում (ABS սերիայի մոդել, կշռաքարը ներառված է)
Չափման միավերները - գրամ /կարատ
Տոկոսային ռեժիմ
Նմուշները հերթական հաշվիչ ռեժիմ
Թվային ինտերֆեյս RS232 համակրգչին կամ տպիչին միանալու հանարավորությամբ
KERN ABS, ABJ  սերիաների վերլուծական կշեռքներ  

  №
Ճշգրտություն
ԿԱՍ
Արտիկուլ
Մոդել
Հարթակ
  1
  0,1մգ

  83գ

 02714 

  KERN ABS 80-4 

  մինչ 80մմ 

  2
  0,1մգ 

  83գ

 02715 

  KERN ABJ 80-4M 

  մինչ 80մմ 

  3
  0,1մգ

  120գ

 02722 

  KERN ABS 120-4 

  մինչ 80մմ

  4
  0,1մգ

  120գ 

 02716 

  KERN ABJ 120-4M 

  մինչ 80մմ

  5
  0,1մգ

  220գ

 02724 

  KERN ABS 220-4 

  մինչ 80մմ



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Ապրանքներն ընդգրկված են շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	27.06.2014թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	08.07.2014թ.

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	386.400
	386.400
	77.280
	77.280
	463.680
	463.680

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	387.500
	387.500
	77.500
	77.500
	465.000
	465.000

	3
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	399.200
	399.200
	99.800
	99.800
	499.000
	499.000

	Չափաբաժին 2

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	541.666,67
	541.666,67
	108.333,33
	108.333,33
	650.000
	650.000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	41.666,67
	41.666,67
	8333,33
	8333,33
	200.000
	200.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	369.600
	369.600
	73.920
	73.920
	463.680
	463.680

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	75.000
	75.000
	15.000
	15.000
	360.000
	360.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	651.000
	651.000
	130.200
	130.200
	781.200
	781.200

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	66.666,67
	66.666,67
	13.333,33
	13.333,33
	160.000
	160.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	310.800
	310.800
	62.160
	62.160
	372.960
	372.960

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	375.000
	375.000
	75.000
	75.000
	450.000
	450.000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	745.833
	745.833
	149.167
	149.167
	895.000
	895.000

	3
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	486.400
	486.400
	121.600
	121.600
	608.000
	608.000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	183.333,33
	183.333,33
	36.666,67
	36.666,67
	220.000
	220.000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	738.333
	738.333
	147.667
	147.667
	886.000
	886.000

	3
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	440.000
	440.000
	110.000
	110.000
	550.000
	550.000

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	112.500
	112.500
	25.500
	25.500
	135.000
	135.000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	738.333
	738.333
	147.667
	147.667
	886.000
	886.000

	3
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	196.008
	196.088
	49.022
	49.022
	245.110
	245.110

	4
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	252.000
	252.000
	50.400
	50.400
	302.400
	302.400

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	225.000
	225.000
	45.000
	45.000
	270.000
	270.000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	737.500
	737.500
	147.500
	147.500
	885.000
	885.000

	3
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	316.066,44
	316.066,44
	79.016,60
	79.016,60
	395.083
	395.083

	4
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	386.400
	386.400
	77.280
	77.280
	463.680
	463.680

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.230.600
	1.230.600
	246.120
	246.120
	1.476.720
	1.476.720

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	75.000
	75.000
	15.000
	15.000
	90.000
	90.000

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	158.983,20
	158.983,20
	39.745,80
	39.745,80
	198.729
	198.729

	3
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	386.400
	386.400
	77.280
	77.280
	463.680
	463.680

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	287.500
	287.500
	57.500
	57.500
	345.000
	345.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.155.000
	1.155.000
	231.000
	231.000
	1.386.000
	1.386.000

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	667.800
	667.800
	133.560
	133.560
	801.360
	801.360

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	955.600
	955.600
	238.900
	238.900
	1.194.500
	1.194.500

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	756.000
	756.000
	151.200
	151.200
	907.200
	907.200

	Չափաբաժին 39
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	16.614.780
	16.614.780
	3.322.956
	3.322.956
	19.937.736
	19.937.736

	Չափաբաժին 40
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.024.000
	3.024.000
	604.800
	604.800
	3.628.800
	3.628.800

	Չափաբաժին 41
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.040.800
	3.040.800
	608.160
	608.160
	3.648.960
	3.648.960

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	319.200
	319.200
	63.840
	63.840
	383.040
	383.040

	Չափաբաժին 43
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	470.400
	470.400
	94.080
	94.080
	564.480
	564.480

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	700.000
	700.000
	175.000
	175.000
	875.000
	875.000

	Չափաբաժին 44
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	71.400
	71.400
	14.280
	14.280
	85.680
	85.680

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	433.399,20
	433.399,20
	108.349,80
	108.349,80
	541.749
	541.749

	Չափաբաժին 45
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	365.400
	365.400
	73.080
	73.080
	438.480
	438.480

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	403.088,80
	403.088,80
	100.772,20
	100.772,20
	503.861
	503.861

	Չափաբաժին 46
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.142.000
	2.142.000
	428.400
	428.400
	2.570.400
	2.570.400

	Չափաբաժին 47
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	672.000
	672.000
	168.000
	168.000
	840.000
	840.000

	Չափաբաժին 48
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.956.800
	2.956.800
	591.360
	591.360
	3.548.160
	3.548.160

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	3.494.400
	3.494.400
	873.600
	873.600
	4.368.000
	4.368.000

	Չափաբաժին 49
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	5.686.800
	5.686.800
	1.137.360
	1.137.360
	6.824.160
	6.824.160

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	3.124.000
	3.124.000
	781.000
	781.000
	3.905.000
	3.905.000

	Չափաբաժին 50
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	4.586.400
	4.586.400
	917.280
	917.280
	5.503.680
	5.503.680

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	4.239.200
	4.239.200
	1.059.800
	1.059.800
	5.299.000
	5.299.000

	Չափաբաժին 58
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	277.200
	277.200
	55.440
	55.440
	332.640
	332.640

	Չափաբաժին 59
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	397.900
	397.900
	79.580
	79.580
	477.480
	477.480

	Չափաբաժին 60
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	273.000
	273.000
	54.600
	54.600
	327.600
	327.600

	Չափաբաժին 61
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.957.200
	1.957.200
	391.440
	391.440
	2.348.640
	2.348.640

	Չափաբաժին 62
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	163.800
	163.800
	32.760
	32.760
	196.560
	196.560

	Չափաբաժին 63
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	193.200
	193.200
	38.640
	38.640
	231.840
	231.840

	Չափաբաժին 67
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	491.400
	491.400
	98.280
	98.280
	589.680
	589.680

	Չափաբաժին 68
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	20.160.000
	20.160.000
	4.032.000
	4.032.000
	24.192.000
	24.192.000

	Չափաբաժին 69
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	29.064.000
	29.064.000
	5.812.800
	5.812.800
	34.876.800
	34.876.800

	Չափաբաժին 70
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.385.600
	2.385.600
	477.120
	477.120
	2.862.720
	2.862.720

	Չափաբաժին 71
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	4.040.400
	4.040.400
	808.080
	808.080
	4.848.480
	4.848.480

	Չափաբաժին 72
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.120.600
	3.120.600
	624.120
	624.120
	3.744.720
	3.744.720

	Չափաբաժին 73
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.974.000
	1.974.000
	394.800
	394.800
	2.368.800
	2.368.800

	2
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	9.648.000
	9.648.000
	2.412.000
	2.412.000
	12.060.000
	12.060.000

	Չափաբաժին 74
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	32.130.000
	32.130.000
	6.426.000
	6.426.000
	38.556.000
	38.556.000

	Չափաբաժին 75
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	4.720.800
	4.720.800
	944.160
	944.160
	5.664.960
	5.664.960

	Չափաբաժին 76
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	6.161.400
	6.161.400
	1.232.280
	1..232.280
	7.393.680
	7.393.680

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	11.101.167
	11.104.167
	2.220.833
	2.220.833
	13.325.000
	13.325.000

	Չափաբաժին 77
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	6.249.600
	6.249.600
	1.249.920
	1.249.920
	7.499.520
	7.499.520

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	13.905.833
	13.905.833
	2.781.167
	2.781.167
	16.687.000
	16.687.000

	Չափաբաժին 78
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.918.600
	3.918.600
	783.720
	783.720
	4.702.320
	4.702.320

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	5.825.000
	5.825.000
	1.165.000
	1.165.000
	6.990.000
	6.990.000

	Չափաբաժին 79
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.830.400
	3.830.400
	766.080
	766.080
	4.596.480
	4.596.480

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	4.541.667
	4.541.667
	908.333
	908.333
	5.450.000
	5.450.000

	Չափաբաժին 80
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.696.800
	1.696.800
	339.360
	339.360
	2.036.160
	2.036.160

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	6.871.667
	6.871.667
	1.374.333
	1.374.333
	8.246.000
	8.246.000

	Չափաբաժին 82
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	726.600
	726.600
	145.320
	145.320
	871.920
	871.920

	Չափաբաժին 83
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	170.417
	170.417
	34.083
	34.083
	204.500
	204.500

	Չափաբաժին 86
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	8.568.000
	8.568.000
	1.713.600
	1.713.600
	10.281.600
	10.281.600

	Չափաբաժին 87
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	3.416.667
	3.416.667
	683.333
	683.333
	4.100.000
	4.100.000

	Չափաբաժին 89
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	3.948.000
	3.948.000
	789.600
	789.600
	4.737.600
	4.737.600

	Չափաբաժին 91
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	150.000
	150.000
	30.000
	30.000
	180.000
	180.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	575.400
	575.400
	115.080
	115.080
	690.480
	690.480

	Չափաբաժին 92
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	7.026.600
	7.026.600
	1.405.320
	1.405.320
	8.431.920
	8.431.920

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	875.000
	875.000
	175.000
	175.000
	1.050.000
	1.050.000

	Չափաբաժին 94
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	386.400
	386.400
	77.280
	77.280
	463.680
	463.680

	Չափաբաժին 98
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	20.833,33
	20.833,33
	4166,67
	4166,67
	25.000
	25.000

	Չափաբաժին 99
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	20.833,33
	20.833,33
	4166,67
	4166,67
	25.000
	25.000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	71.667
	71.667
	14.333
	14.333
	86.000
	86.000

	Չափաբաժին 100
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	3333,33
	3333,33
	666,67
	666,67
	4000
	4000

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	66.667
	66.667
	13.333
	13.333
	80.000
	80.000

	Չափաբաժին 101
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	365.400
	365.400
	73.080
	73.080
	438.480
	438.480

	Չափաբաժին 102
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	87.360
	87.360
	17.472
	17.472
	104.832
	104.832

	Չափաբաժին 107
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	2.083.333,33
	2.083.333,33
	416.666,67
	416.666,67
	2.500.000
	2.500.000

	Չափաբաժին 108
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.410.800
	2.410.800
	482.160
	482.160
	2.892.960
	2.892.960

	2
	«Կարոլինա Սերվիս»ՍՊԸ
	4.000.000
	4.000.000
	800.000
	800.000
	4.800.000
	4.800.000

	Չափաբաժին 109
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	439.500
	439.500
	87.900
	87.900
	527.400
	527.400

	Չափաբաժին 131
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	1.352.400
	1.352.400
	270.480
	270.480
	1.622.880
	1.622.880

	Չափաբաժին 134
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	4.270.980
	4.270.980
	854.196
	854.196
	5.125.176
	5.125.176

	Չափաբաժին 136
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	66.67
	66.67
	13.33
	13.33
	80
	80

	Չափաբաժին 140
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	2916,67
	2916,67
	583,33
	583,33
	3500
	3500

	Չափաբաժին 147
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	333.333,33
	333.333,33
	66.666,67
	66.666,67
	400.000
	400.000

	Չափաբաժին 148
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	458.333,33
	458.333,33
	91.666,67
	91.666,67
	550.000
	550.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	420.000
	420.000
	84.000
	84.000
	504.000
	504.000

	Այլ տեղեկություններ
	08.09.2014թ.-ին տեղի է ունեցել բանակցություն գների նվազեցման նպատակով, որի արդյունքում «Մեդիսար» ՍՊԸ  28 –րդ,  չափաբաժնի և «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ 59,109-րդ չափաբաժնի  համար առաջարկել են նոր գին: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	08.09.14թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	09.09.14թ.
	18.09.14թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	08.09.2014թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	18.09.2014թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	18.09.2014թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2,3,4,5,24,25,28,32,100,107,136,140,147,148
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/42
	18.09.2014թ.
	25.12.2014թ.
	
	5.582.000
	5.582.000

	58,59,60,91,109
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/42
	18.09.2014թ.
	25.12.2014թ.
	
	2.345.600
	2.345.600

	77,97
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/42
	18.09.2014թ.
	25.12.2014թ.
	
	3.716.803
	3.716.803

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2,3,4,5,24,25,28,32,100,107,136,140,147,148
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	ք.Երևան, Գետառի 4/9
 հեռ. (010)56 11 27
	info@medisar.am
sales@medisar.am
	217003086881001
	02555635

	58,59,60,91,109
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	ք.Երևան, Սարյան 1ա, բն.3,
 հեռ. (010)53 90 46
	mels@arminco.com
	247450037202
	02548673

	77,97
	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	ք.Երևան, Արզումանյան 32/10
	lawyer@c-e.am
	002-18255-8001
	01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման հայտարարությունը հրապարակվել է «gnumner.am» տեղեկագրում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աննա Աղուզումցյան
	010-55-16-83
	gnumner.eph@mail.ru


Պատվիրատու` «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
19

