ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի
2014 թվականի << փետրվարի >>  <<14>> -ի թիվ << 1 >> որոշմամբ և հրապարակվում է
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն
Բաց ընթացակարգի ծածկագիրը`  ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65
Պատվիրատուն` <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ–ը, որը գտնվում է ք. Երևան  Ալեք Մանուկյան 1  հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ։
Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերման  պայմանագիր  (այսուհետև` պայմանագիր)։ Գնման առարկա է հանդիսանում  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2014թ. կարիքների համար լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերումը:
 <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի բաց ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

 Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող` մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ։ 

Հաղթող մասնակիցը որոշվում է բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր։ 

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` <<40>> -րդ օրը ժամը <<11:00>>-ը։ Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ 

Պատվիրատուն ապահովում  է փաստաթղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն 2000 ՀՀ դրամը վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը ներկայացնելու դեպքում/  այդպիսի պահանջ ստանալու օրը։ /Վճարումն անհրաժեշտ է իրականացնել247010000906 ԱՇԻԲ հաշվեհամարին/։ 

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն։ Պատվիրատուն ապահովում է ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի տրամադրումը համապատասխանաբար 329.000(94x3500), 423.000(94x4500) ՀՀ դրամը վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը ներկայացնելու դեպքում/։ 

Վճարումն անհրաժեշտ է իրականացնել 247010000906 հաշվեհամարին, ԱՇԻԲ բանկ:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։ 

Բաց ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ԵՊՀ  ք. Երևան Ալեք Մանուկյան 1 հասցեով, 210 սենյակ փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված << 40 >>-րդ օրվա ժամը <<11:00 >>-ը և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։ 

Հայտերի բացումը տեղի կունենա <<ԵՊՀ ք. Երևան Ալեք Մանուկյան 1 >> հասցեով, 210 սենյակ: Սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 11:00:   

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել  Գնումների աջակցման կենտրոն` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով։ Բողոքարկումն իրկանացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով։
Մասնակիցների որակավորման տվյալների` սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն  սույն  ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` Հ. Իգիթյանին:
                                      Հեռախոս`010551683։
                                        Էլ.փոստ` gnumner.eph@mail.ru ։
                            Պատվիրատու`«ԵՊՀ» ՊՈԱԿ 

ОБЬЯВЛЕНИЕ
Об ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Данный текст утвержден № 1 решением оценочной комиссии

от 14-ого февраля 2014 года и публикуется согласно 24-ой статье “Закона о закупах” РА

Код открытой процедуры ЕГУ-ОПЗО-14/65
Заказчик – “Ереванский государственный университет” ГНКО, который находится по адресу г. Ереван, ул. Ал. Манукяна 1, обьявляет открытую процедуру. 

Победившему участнику открытой процедуры по установленному порядку будет предложено заключить контракт на закупку  лабораторного оборудования  (далее контракт).

Предметом закупки является приобритение  лабораторного оборудования  для нужд  “Ереванского государственного университета” ГНКО за 2014 год.

Согласно 6-ой статье “Закона о закупах” РА, любое лицо, независимо от того является ли он гражданином или организацией другой страны, имеет равное право учавствовать в открытой процедуре.

В открытой процедуре не могут участвовать лица, которые в судебном порядке были обьявлены банкротами, имеют запоздалые долги в сфере налоговых и обязательных социальных выплат РА, представитель исполнительного органа который предшествующие три года до времени заполнения заявления был осужден за преступления в экономической деятельности или против государственной службы, кроме тех случаев, когда осуждение по закону было аннулировано или отменено, которые включены в список лиц не имеющих право участвовать в процессе закупок.

Участник должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным приглашением открытой процедуры: соответствие в сфере профессиональной деятельности предусмотренным по договору, профессиональный опыт, технические средства, финансовые возможности, рабочие ресурсы.

Победителем открытой процедуры будет признан участник из числа заявителей, представивших удовлетворительно оцененные заявки имеющий минимальное ценовое  предложение, с которым подписывается договор.

Для получения данного приглашения необходимо обратиться к заказчику после публикации данного обьявления вплоть до 11:00 часов 40-ого дня (считая со дня публикации). Более того для получения приглашения в документальном виде нужно предявить письменное заявление. Заказчик обеспечивает приглашение в документальном виде при предоставлении копии документа выданное банком  при выплате 2000 драм РА /в день получение запроса/ Платежи должны осуществляться  на номер счета 247010000906 Ардшининвестбанка  ASHIB /.

Если 50-кратно превышается установленная базовая оценка закупок, то обявления предоставляются также на русском и/или английском языках. Заказчик обеспечивает приглашение на русском и/или английском языках при предоставлении копии документа выданное банком  при выплате соответственно 329.000(94x3500), 423.000(94x4500) драм РА. Платежи должны осуществляться  на номер счета 247010000906 Ардшининвестбанка.  

При наличии спроса приглашения в электронном виде, оно предъявляется заказчиком в течении последующего дня после получения приглашения.

Если приглашение не было принято в установленном порядке, то это не ограничивает право участника участвовать на данной процедуре.

Заявки для участия в открытой процедуре, которые должны быть составлены на армянском языке, необходимо предъявить в ЕГУ по адресу г. Ереван, ул. Ал. Манукяна 1, комната 210 вплоть до 11:00 часов 40-ого дня (считая со дня публикации). 

Открытие заявок состоится в ЕГУ по адресу г. Ереван, ул. Ал. Манукяна 1, комната 210, на 40-ой день от даты публикации в 11:00 часов.

Действия и решения Заказчика можно обжаловать в Центре поддержки закупок по адресу г. Ереван, ул. Комитаса 54/б. Обжалование происходит согласно условиям 12-ого отдела 1-ой части  данного приглашения.

Для оценки соответствия квалификационных данных участников условиям, установленными приглашением открытой процедуры, участники должны представить заказчику документы предусмотренные приглашением данной открытой процедуры.

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с координатором по закупкам А. Игитяном.

Тел.: 010 55 16 83
Эл. почта: gnumner.eph@mail.ru

Заказчик: “Ереванский государственный университет” ГНКО
ANNOUNCEMENT
Regarding the Open procedure

The text of this announcement is approved by the decision N 1 of the open procedure committee

of 14 February 2014 and is published according to Article 24 of the Law

"On Procurements" of the Republic of Armenia.
The code of the open procedure YSU-OPPE-14/65
The Customer, Yerevan State University SNCO, which is located at Al. Manoogyan 1 Str, Yerevan, RA, is announcing an open procedure.

The participant who wins the open procedure will be offered to sign a contract for the purchase of laboratory equipment  (hereinafter contract) according to the defined order.

The subject of procurement is
· Acquiring laboratory equipments  for the needs of “Yerevan State University” SNCO for 2014. 

According to the terms of Article 6 of the RA Law on “Procurements”, any person, in spite of being a foreign entity, organization, having no citizenship, has equal right to take part in the open procedure. 

 The persons who have juridically recognized bankrupt, have overdue debts of tax and madatory social security payments of RA, whose representative of executive body has been convinced for offence against economic activity or state service during the three years prior to the time of filling the application, except for the cases when the conviction is defined or canceled by the law, which are included in the list of participants, who don't have the right to take part in the procurement process.
 For realizing the obligations of the agreement according to the requirement of the agreement, the participant must have correspondence of professional experience to the activity designed by the agreement, technical resources, financial resources, labour resources.
The winner will be the participant, who offers the minimum price, and an agreement will be signed with him.

              For receiving an open procedure invitation it is necessary to apply to the Customer till 11:00 the 40-th day starting from the day of publication of this announcement. For getting an invitation in documentary form it is necessary to submit a written application to the Customer. The Customer will provide the invitation in documentary form, when a copy from a bank is presented, which proves, that 2000 AMD is paid /the day of getting such a claim.The payment must be done on 247010000906 account of ASHB.

            In case if the procurements exceed the baseline unit of the procurements for fifty times, the bids can be submitted also in Russian and /or English. The Customer will provide the invitation in Russian or English, when a copy from a bank is presented, which proves, that 329.000(94x3500), 423.000(94x4500) AMD is paid. 

The payment must be done on 247010000906 account of ASHB. 

            In case if the requirement of the invitation is sent by email, the Customer provides the electronic form of the invitation during the next workday of getting the application.

            The participant's right to take part in this procedure isn't abridged if the latter hasn't got an invitation by the procedure stipulated by this invitation.   


The bids of the open procedure must be submitted at ESU, Yerevan, Al. Manoogyan 1, room N 210 on the 40-th day starting from the day of publication of the announcement, at 11:00 and the bids must be drawn up in Armenian.                  
The opening of the bids will take place at ESU, Yerevan, Al. Manoogyan 1, room N 210, on the 40-th day starting from the day of publication of the announcement, at 11:00.
The complaints regarding the open procedure must be presented to the Procurement Assistance Centre in Yerevan, Komitas 54/b. The protest is realized according to the 12nd section of the 1st part of this invitation. 
The participants have to present to the Customer all documentation required by the invitation of the procedure to evaluate the correspondence of the qualification data of the participants to the conditions defined by the invitation of this procedure. 
For more information you may contact the Purchasing Coordinator H. Igityan.

Tel. 010-551683։
e-mail. gnumner.eph@mail.ru։
           Customer ''YSU'' SNCO
Հաստատված է
«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով 
բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի
 2014 թ.  << 02  >>    <<14>>-ի թիվ <<1>> որոշմամբ
<<ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>>
 ՊՈԱԿ
Հ Ր Ա Վ Ե Ր
<<Երևանի պետական համալսարան >> ՊՈԱԿ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` 
<<Լաբորատոր սարքավորումների>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
Հարգելի մասնակից
Նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման։
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
<<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` << ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ >>  ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 
ՀՐԱՎԵՐԻ
ՄԱՍ  I.
1.  Գնման առարկայի բնութագիրը
 
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը
 
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
 
5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
 
6. Հայտի ապահովումը
 
7. Հայտերի բացումը

8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը
 
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
 
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ
1.
Ընդհանուր  դրույթներ

2.
Ընթացակարգի հայտը

3.
Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

4.
Հայտի գնային առաջարկը

5.
Հայտը պատրաստելու կարգը
 
6.
Հավելվածներ 1-9


7.
Ցանկ  մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի
Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` <<Լաբորատոր սարքավորումների>> ձեռքբերման նպատակով <<ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65 >> ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։
Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետև` Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետև` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև`  Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։
Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։
Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։
*Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին  ներկայացվում է գրավոր դիմում և ռուսերենով կամ անգլերենով սույն հրավերը տրամադրելու համար պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող` բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր տրամադրելու համար գանձվող գումարի չափը կազմում է  համապատասխանաբար 329.000(94x3500), 423.000(94x4500)   ՀՀ դրամ, /չի կարող գերազանցել հրավերի թարգմանության, տպագրման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը/: Այս դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվիրատուի կողմից ռուսերենով կամ անգլերենով տրամադրված հրավերն ունի նույն իրավական ուժը, ինչ որ հայերեն հրավերը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի և հայերեն հրավերի տարբերության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ մասնակցի: Սույն ընթացակարգի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
<<ԵՊՀ >> ՊՈԱԿ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` << gnumner.eph@mail.ru >>
*Սույն պարբերությունը կիրառվում  է պատվիրատուի կողմից հրավերով նախատեսված լինելու դեպքում:

ՄԱՍ  I
1. ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Գնման առարկա է հանդիսանում  «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ–ի կարիքների համար` «Լաբորատոր սարքավորումների»  ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված  են «134» չափաբաժիների`
	Չափաբաժինների համարները
	Չափաբաժնի անվանումը

	1
	Լաբոորատոր իոնոմեր <И-160мП> կամ համարժեքը

	2
	Զարկաօքսիչափիչը (պուլսոօքսի-մետր) MD300 կամ համարժեքը
Пульсоксиметр МД 300

	3
	Ֆրոլովի TDU- 01 000 “Лотос”  շնչառական մարզասարք կամ համարժեքը
Тренажер Фролова ТДИ-01 

	4
	 Հողի նմուշառման հիմնական հավաքածու

	5
	Չորացման էլեկտրական պահարան

	6
	Ֆոտոգրանցիչ համակարգ 

	7
	Պարբերական բևեռացված լիթիումի նիոբատի  բյուրեղ
(periodically poled litium niobat (PPLN) crystal):

	8
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ

	9
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ

	10
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ

	11
	Ագաթե սանդ և սանդաթակ 

	12
	Շտատիվներ էպենդորֆի  սառեցման համար 

	13
	Շպատել երկկողմանի

	14
	PCR tubes (էպենդորֆներ)

	15
	Պլաստմասե կյուվետ (սպեկտրոֆոտոմետրի) 

	16
	Մանրադիտակի համար լույսի աղբյուր` լամպ

	17
	Հաստատուն սնման աղբյուր  

	18
	թվային տեստեր 

	19
	GPS (արբանյակային տեղորոշման  սարք)

	20
	Վակումային սարքի փորձանոթներ

	21
	Վակումային փորձանոթների ասեղներ(HumaCount)

	22
	Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի (ՆՇՔ) շերտերի ՈւՄ հայտածիչ սարք

	23
	A_4803 «Հոգեբանի անհատական աշխատանքային ստենդ» (ПРМП)

	24
	Ավտոմատ պիպետի համար ծայրակալներ

	25
	Օհմմետր  AT512

(AT512 Precision Resistance Meter)(կամ համարժեք)

	26
	Ակոմետր 

	27
	Լազերային հարթաչափ

	28
	Կերամիկական խարնիչ հաստատուն ջերմաստիճանով 4" x 4",
StableTemp Ceramic Stirring Hot Plate, 4" x 4"

	29
	Վակուում պոմպ,Aspirator Pump

	30
	Ռադիոտեղորոշիչ սարք SIR 3000 (Георадар SIR 3000) կամ համարժեքը

	31
	Առաձգական, ակուստիկ ալիքների անցման արագության որոշման սարք «Ուլտրազվուկ» , կամ համարժեքը
(Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук» )

	32
	Յունգի մոդուլի որոշման  լաբորատոր սարք (Young's Modulus Apparatus - Stretching Method

	33
	Ձայնի արագության որոշման սարք
(Apparatus for Measuring Sound Velocity

	34
	Մեխանիկայի  փորձերի համակարգչային վիզուալիզացիայի սարք (Vision Viewer  (U42103))

	35
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope)


	36
	Օսցիլոսկոպի օժանդակ պարագաներ (Oscilloscope Probe, 100 MHz  (U11800)

	37
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope) 

	38
	Գրավիտացիոն հաստատունի որոշման սար​ք (Computerized Cavendish Balance  (U40205 [1003337])

	39
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	40
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	41
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	42
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	43
	Լազերային կտրող սարք

	44
	Լուսատարային լազերային սարք

	45
	Լազերային պրոյեկտոր

	46
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	47
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	48
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	49
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	50
	Անալոգային և թվային ազդանշանների ճշգրիտ չափման սարք - KPCI-3116A

	51
	Մալուխ (Cable)

CAB-307 50 Pin Shielded Cable KPCI-3116

	52
	Մալուխ (Cable)

CAB-308 68 Pin Shielded Cable KPCI-3116

	53
	Մալուխ (Cable) CAB-1800 w/100-Pin  Shielded Cable KPCI-3116

	54
	Վահանակ (Panel) STA-1800 HC Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)

	55
	Վահանակ (Panel) STP – 100 Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)

	56
	Վահանակ (Panel) STP – 3110 Screw Terminal

	57
	Դիֆուզիոն վառարան 

Thrree Zones 5 Quarts Split Tube Furnace
Три зоны 5 "Кварц Сплит трубчатой печи (36" Отопление-зона, до 12000С) с направляющими рельсами, Расходомеры & Вакуумный насос

	58
	Մինիդիֆրակտոմետր МД-10 “ЭФА”  ըստ Դեբայ-Շերե​րի սխեմայի դիրքազգայուն դետեկտորով,կամ համարժեքը
Мини​диф​рактометр МД-10 “ЭФА” по схеме Дебая-Ше​ре​ра с позиционно-чувствительным детектором

	59
	NI PXI – 4072, թվային LRC –մետր 6,5 նշանի ճշտությամբ և  փոփոխվող լուծու​նա​կու​թ​յամբ: Արանքաչափիչի (щуп) հավաքածուի կազ​մում (NI PXI – 4072, Цифровой LRC-метер с точностью 6,5 знаков и перестраиваемым разрешением)

	60
	NI PXIe – 8135, արդյունաբե​րա​կան  կցվող վերահսկիչ սարք Intel Co​te i7-3610QEc OC Windows 7 պրոցեսորով հիմքի վրա:

(NI PXIe – 8135, Промыш​ленный встраиваемый конт​ро​лер на базе процессора Intel Cote i7-3610QEc OC Windows 7)

	61
	NI PXIe – 1082, հենասարք կցվող վերահսկիչ սարքի տեղակայման  և 7 հանգույց​ների ելքի/մուտքի ազդա​նշանների համար (NI PXIe – 1082, Шасси для ус​тановки встраеваемого конт​ролера и 7 модулей ввод/вывода сигналов)

	62
	Բևեռացման օպտի​կա​կան մանրադիտակ BX5-P Օլիմպուս (Polarizing Microscope BX5-P (Olympus))

	63
	Ծակոտկեն նյութերի տեսակարար մակերևույթի որոշման, ծավալների որոշման սարք (Gemini VII 2390T Surface Area Analyzer)

	64
	Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա անցկացնելու բոքս (PCR workbench captair Bio, Biocap DNA/RNA with Mobicap™ trolley)

	65
	Ցենտրիֆուգ սառեցնող
(Centrifuges, bench, refrigerated, ROTINA   420R ),կամ համարժեքը

	66
	Անկյունային ռոտոր « ROTINA 420R » Ցենտրիֆուգի համար

	67
	Էկոթեսթեր (Экотестер "Соэкс")

	68
	Մագնիսական խառնիչ (Magnetic stirrer <lab disc)

	69
	Ինքնավար սարք օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և օդի հոսքի ուղությոընը գրանցելու համար (Wireless Weather Station PCE-FWS 20)

	70
	Գազային անալիզատոր 

Комета -М, կամ համարժեքը

	71
	Ռադոնի անալիզատոր РАДЭКС СИРАД МР-106N, կամ համարժեքը

	72
	ֆլյուորեսցենտ տրինօկուլյար մանրադիտակ « VanGuard 1200ECM”  (VanGuard 1200ECM Trinocular Fluorescence Microscope/)

	73
	HBO ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի բարձր վոլտաժով սֆերիկ լամպ 
(100W HBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Bulb 100W )

	74
	Հալոգենային լամպ ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի համար (Steindorff® 6V 20W Halogen Bulb for fluorescent microscope/)

	75
	Բինօկուլյար թվային մանրադիտակ , կամ համարժեքը
“Motic” (Microscope Digital M10LB binocular (Motic))

	76
	Սպեկտրոֆլյուորոմետրի գործածման քարտ - Becton Dickinson status card 03-20095-04

	77
	Միակողմանի օդի հոսքն ապահովող բոքս/. DLF 460 EC (Vertical laminar flow product protection workbenches, DLF. Object type – Clean Air DLF 460 EC)

	78
	Garmin ձեռքի Նավիգացիոն սարք (Garmin GPSMAP 62stc Handheld Navigator) 

	79
	PH –ի մեծության ձեռքի չափիչ սարք - pH/mV/°C meter, handheld, pH 110

	80
	Թվային լուսանկարչական ապարատ  - MP Digital SLR Camera – Black

Canon PowerShot SX50 HS 12.1 MP Digital SLR մակնիշի,կամ համարժեքը

	81
	Արյան մակարդման արագության չափիչ սարք HumaClot Junior
+Կյուվետներ (1 տուփում` 500 հատ) 
+Պրինտերի թուղթ (1 փաթեթը` 5 ռուլոն)

	82
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 10-100 մկլ

	83
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 200-1000 մկլ

	84
	Մանրադ​ի​տակ մոնօկուլյար (Monocular Course Microscope Model 200, 230 V 50/60 Hz)

	85
	Մանրադիտակի ֆոտոխցիկ (Student Digital Camera for Microscope, 2 Mpixel)

	86
	Զարկերակա-թթվածնաչափ –“Пульсоксиметр MD 300”, կամ համարժեքը

	87
	Դեղորայքի սառնարան (Холодильник фармацевтический ХФ-250-1(ТС)-"ПОЗИС" с тонированной стеклянной дверью и замком (250л)), կամ համարժեքը

	88
	Արյան ճնշումը չափելու սարք "OMRON M3 Expert",կամ համարժեքը

	89
	Սրտի աշխատանքը գրանցող Էլեկտրական սարք ՞Трехканальный ЭКГ аппарат 300G՞, կամ համարժեքը

	90
	Ջերմակարգավորվող թափահարիչ SI2 Shellab Mini Shaker

	91
	Հեռադիտակ - Bushnell 10x42 Powerview Binocular (Black, Clamshell Packaging), կամ համարժեքը

	92
	Լուսա-ֆոտո  թակարդներ - Фотоловушка BESTOK M660A, կամ համարժեքը

	93
	Ինկուբատոր սողունների ձվերի և մատղաշների  համար - Lucky Reptile Herp Nursery II – Incubator

	94
	Կրկնակի սառեցմամբ էլեկտորֆորեզի համակարգ ՞DCX-700՞ (Dual Cool Electrophoresis system, DCX-700), կամ համարժեքը

	95
	Ծալովի մետր

	96
	Կարկին

	97
	Կարկին

	98
	Կարկին

	99
	Մասշտաբային քանոն

	100
	Բույսերի մինի հավաքածու (50) DNEASY PLANT MINI KIT (50)

DNEASY 

	101
	MINELUTE ՊՇՌ մաքրման հավաքածու(50) 
MINELUTE PCR PURIFICATION KIT (50)

	102
	QIAamp ԴՆԹ հետազոտական հավաքծաու (50) QIAamp DNA INVESTIGATOR KIT (50)

	103
	QX ԴՆԹ չափի մարկեր  50-800 ն.զ. (50 մկլ), 

QX DNA Size Marker 50-800 bp (50ul), 

	104
	QX չափի մարկեր 25 ն.զ.-500 ն.զ.v2.0(50մկլ)

QX Size Marker 25 bp-500 bp v2.0(50 μl), 

	105
	QX  հավասարեցման մարկեր 15 ն.զ./1 կ.բ. (1.5 մլ), 

QX Alignment Marker 15 bp/1 kb (1.5 ml), 

	106
	DE]QX ԴՆԹ հավասարեցման մարկեր15 ն.զ./3կ.բ. [DE]QX DNA ALIGNMENT MARKER 15 BP/3KB, 

	107
	QX ինտենսիվության ստուգաչափման մարկեր (600 մկլ)

QX INTENSITY CALIBRATION MARKER (600 μL),  

	108
	QX  լվացման բուֆեր (40 մլ)
QX WASH BUFFER (40 ML), 

	109
	QX բաժանման բուֆեր (40 մլ)

QX SEPARATION BUFFER (40 ML), Qiagen

	110
	ԴՆԹ բարձր ճշտության հավաքածու  (1200ռեակցիաների համար), QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200 reactions), QIAxcel 

	111
	Հոսանքի ուժեղացուցիչ

	112
	Թվային -անալոգային փոխակերպիչ

	113
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 10-100 microliter /

	114
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 100-1000 microliter /

	115
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 1-5 mililiter /

	116
	CYAN Pipette stand

	117
	pH մետր

	118
	Մեխանիկական խառնիչ

	119
	Ջրի (թափոնաջրերի, տեխնոլոգիական ջրերի և բնական խմելու ջրի) ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների անալիզի լաբորատոր համալիր

	120
	 Ցածր վակուումային լամպեր ПМТ-2

	121
	Բարձր  վակուումի լամպեր ПМТ-2

	122
	Օպտիկական թվային սպեկտրոմետր

	123
	Վակուումային պոմպ 2HBP-5ДМ

	124
	Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ  պլաստմասե

	125
	Բարակ թաղանթների ստացման ցենտրիֆուգ ALFA AESAR

	126
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 

	127
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 

	128
	Միկրոպիպետներ

	129
	Միկրոպիպետներ

	130
	Միկրոպիպետներ

	131
	Միկրոպիպետների ծայրակալներ

	132
	Շտատիվ պլասմասե 15մլ ցենտրիֆուգայի անոթների համար

	133
	Լազերային դիոդներ կարմիր ալիքի երկարությամբ

	134
	Լազերային դիոդներ Կանաչ ալիքի երկարությամբ


«ԵՊՀ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «Լաբորատոր սարքավորումների» տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`
1) եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,
2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։
2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, 

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, 

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, 

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։
2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,
2) մասնագիտական փորձառություն,
3) տեխնիկական միջոցներ,
4) ֆինանսական միջոցներ,
5) աշխատանքային ռեսուրսներ։
Ընդ որում մասնակցի`

- <<Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1)
մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հետևյալ տեղեկությունները.  
	Նախկինում կատարված պայմանագրերի 

	առարկան
	ծավալը` գումարային արտահայտությամբ 

(ՀՀ դրամ)
	պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները

	1
	2
	3

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	


2)
մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ ապրանքների մատակարարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։ Նմանատիպ են համարվում լաբորատոր սարքվորումների մատակարարումը։
- <<Մասնագիտական փորձառություն>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե
` 

ա. մինչև երեք հարյուր հիսուն միլիոն դրամ նախահաշվային արժեք ունեցող գնումների դեպքում, դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից,

2)
 առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (կամ պայմանագրերի) պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: 
Ընդ որում, համակարգչային և կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման դեպքում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը մինչև պայմանագրի կնքումը ներկայացնում է գնման առարկայի իսկությունը /մատակարարված կամ մատակարարվելիք/ հավաստող` արտադրողի կողմից տրամադրված վկայականի բնօրինակը և պատճենը(սույն դրույթը նախատեսում է հրավերով, եթե կիրառելի է):
3)
մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։
- <<Տեխնիկական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1)
մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն հրավերով պահանջվող տեխնիակական միջոցների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտա​գործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։ Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով`

	N


	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը
	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

	1
	
	
	

	2
	
	
	


3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։
Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են 

	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տիպը
	Պահանջվող քանակը

	Ավտոմեքենա
	Բեռնատար ինքնաթափ մեքենա
	Նվազագույնը մեկ հատ


-
<<Ֆինանսական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1)
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, որի համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է պարտադիր աուդիտի ենթարկվելու պահանջ`  պետք է որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերով ներկայացնի չձևափոխված /դրական/ աուդիտորական եզրակացություն:

2) Այն ընկերությունների դեպքում, որոնց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է պարտադիր աուդիտի ենթարկվելու պահանջ` Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե  աուդիտորական եզրակացությունը տրված է ՀՀ կառավարության 29/11/2011թ. N 1931-Ն որոշմամբ նախատեսված <<Աուդիտի միջազգային ստանդարտ 700-ի>> պահանջներին համապատասխան:

-
<<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար սույն հրավերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին. 

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը`որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները` հետևյալ ձևով՝
	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների

	անունը, ազգանունը
	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը 
	գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները

	
	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մաս​նագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։
Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են` վարորդ ։
Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է։
3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ԿԱՐԳԸ 
3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։
Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։ 

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում` հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։
3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից։ 

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում ։ 

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում    հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։ 

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ։ 
Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։  Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է։
Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։
Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում` Բաց ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։
4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Պատվիրատուին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու պահից հաշված <<40>>-րդ օրվա ժամը <<11:00>>-ն, <<ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1>> հասցեով։  Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Հ.Իգիթյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Պատվիրատուն տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։
4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն հրավերի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. գնային առաջարկ,

գ.  հայտի ապահովում, 

դ. էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
ե. . հրավերով նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ)։
5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։
5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։
5.3 Փաստաթղթային ձևով հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի փոփոխման մասին ծանուցումն ուղարկվում է  սույն հրավերի II մասի` <<Բաց ընթացակարգի հայտը պատրաստելու>> հրահանգի 5.1 կետի պահանջներին համապատասխան կազմված ծրարով` դրա վրա ավելացնելով <<փոփոխում>> բառը։ Հայտը հետ վերցնելու դեպքում Մասնակիցը, մինչև հայտերի բացելը, ներկայացնում է այդ մասին գրավոր ծանուցում։
6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
6.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից։ 
Հայտի ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7  հավելվածով։
6.2 Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`
1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.
2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.
3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։ 
6.3
Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։
7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ 
7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետև` հանձնաժողով) բացման նիստում` սույն ընթացակարգի հայտարարությունը տեղեկագրում հրապարակվելու պահից հաշված <<40>>-րդ օրվա  ժամը <<11:00>>-ին, <<ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 210 սենյակ >> հասցեում։
7.2 Օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն` հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր Մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր Մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր Մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետկանչման կամ փոփոխությունների մասին։
7.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։ 

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։
7.2.2
Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում  հայտերի և դրանց գնահատման թերթիկների երկուական օրինակները փոխանցում է հանձնաժողովի անդամներին։ Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ`

1) գնահատում է ներկայացված հայտերը.

2) գնահատման արդյունքներն արտացոլում է գնահատման թերթիկում։
7.2.3 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։
7.2.4 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս` գնային առաջարկների համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.2 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման։
7.2.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։
7.2.5.1 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ստուգվում են ոչ գնային պայմաններին համապատասխանող հայտերում ներառված գնային առաջարկների թվաբանական ճշտությունը: Թվաբանական սխալների հայտնաբերման դեպքում գնահատող հանձնաժողովը կատարում է սխալների ուղղում հետևյալ կարգով.

1) եթե առկա է անհամապատասխանություն գումարների թվային և բառային արտահայտությունների միջև, ապա հիմք է ընդունվում բառային արտահայտությունը.

2) եթե հայտնաբերված սխալը միավորի համար մասնակցի կողմից սահմանված միավորի գնի և տվյալ (առանձին) ապրանքի ընդհանուր քանակի սխալ բազմապատկման արդյունք է, ապա ուղղումը կատարվում է միավորի համար առաջարկված գնի պահպանմամբ՝ փոխելով ապրանքի համար առաջարկված ընդհանուր գինը.

3) եթե հայտնաբերված սխալը միավորի համար մասնակցի կողմից սահմանված միավորի գնի տասնորդական գրառման մեջ ստորակետի ոչ ճիշտ տեղում դնելու կամ սխալ կլորացման արդյունք է, ապա ճշտումը կատարվում է տվյալ ապրանքի համար առաջարկված ընդհանուր գնի պահպանմամբ՝ ճշտելով միավորի գինը.

4) գնահատող հանձնաժողովը կատարված ուղղումների արդյունքների մասին երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է մասնակցին: Եթե մասնակիցը ծանուցումն ստանալու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով չի հայտնում իր համաձայնությունը ճշգրտված գնային առաջարկի մասին, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:
7.2.6 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։
7.2.7 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե հրավերին համապատասխանող հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները
1)
առաջին և հաջորդաբար տեղերն զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները).

2) հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին, ընդ որում` սույն կետի համաձայն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցման  դեպքում պարտադիր է մասնակցի կողմից ծանուցման ստացման ավտոմատ եղանակով հետ հաստատումը, իսկ գրավոր տարբերակով ծանուցման դեպքում ծանուցումն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հետադարձ ծանուցմամբ, կամ մասնակցին հանձնվում է առձեռն` նշելով վերջինիս կողմից դրա ստացման ամսաթիվը։ Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում դրանք ուղարկողը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով։
3)
բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երրորդ  աշխատանքային օրը.

4)
յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակացությունների համար, նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը.

5)
բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները.

6) բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:
7.3
Գնումները համակարգողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որն ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։
7.4 Առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու օրվանից հետո առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովին է ներկայացնում սույն ընթացակարգին իր`  որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` սույն հրավերի II մասի` հյատը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։
7.4.1  Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության  պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա` 

1)
մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները). 

2)
հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության  պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)
պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ: Պատվիրատուն իր համաձայնությունը տալու համար իրավունք ունի մասնակցից պահանջելու նոր գործակալի վերաբերյալ փաստաթղթեր` վերջինիս համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը ճշտելու նպատակով: Պատվիրատուի անհամաձայնության դեպքում վերջինս երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է մասնակցին և գործակալի փոփոխություն չի կատարվում, կամ պայմանագիրը լուծվում է.
4)
մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի  պարտավորությունների համար։
7.4.2
Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`
1)
հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.
2)
հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.
3)
մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.
4)
կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։
7.5 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։
8. ՀԱՅՏԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ,  ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում` 
1. հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.4 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին։
2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ գնումները համակարգողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը։ Արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում` 
1)
շտկվելու դեպքում Մասնակցի հայտը գնահատվում է բավարար.
2) չշտկվելու դեպքում, հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է։ 
Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների։
8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 7.4 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։
8.3. Սույն մասի 8.2 կետի համաձայն գնահատման արդյունքում հայտը անբավարար գնահատվելու դեպքում հանձնաժողովը փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջ է առաջադրում հաջորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին։
8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։
8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։
Գնումների համակարգողը և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1)սույն գնման գործընթացին
տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3)
 ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։
8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։
8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները։
8.8 Մինչև պայմանագիր կնքելը, Պատվիրատուն հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին։ Այդ մասին կարող է հայտարարվել`

1) արդյունքների ամփոփման նիստում` հանրային իրազեկման միջոցով, որին հրավիրվել են գնումների գործընթացի բոլոր մասնակիցները.

2) նման հայտարարությունը էլեկտրոնային ձևով կամ ֆաքսով կամ փոստով` պատվիրված նամակով, կարող է ուղարկվել գնումների գործընթացի բոլոր մասնակիցներին.

3) նման հայտարարությունը տեղադրվում է լիազորված մարմնի, իսկ հնարավորության դեպքում` նաև պատվիրատուի ինտերնետային կայքում։
8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։
*Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր :
Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։
8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։
8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը։
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ 
9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։
9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը։
9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։
Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից։
9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։
10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։
10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով(Հավելված N 8)։
10.3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում։
11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ
11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`
1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.
2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.
3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
4) պայմանագիր չի կնքվում։
11.2. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։
11.3 Տեղեկագրում հրապարակելու նպատակով, գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։ 
12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ
12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։
12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ պատվիրատուի և (կամ) գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են իր իրավունքները, կամ կրել է, կամ կարող է կրել վնասներ, իրավունք ունի ահազանգելու գնումների աջակցման կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ գնումների աջակցման կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում`

1) գնումների աջակցման կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները`

ա. պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և (կամ) առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան:

Արձանագրությունը ներառում է նաև ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) գնումների աջակցման կենտրոնի պետի հանձնարարականով գնումների աջակցման կենտրոնի համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը կամ գնումների աջակցման կենտրոնի պետի կողմից լիազորված գնումների աջակցման կենտրոնի այլ պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում` պատվիրատուի ղեկավարի և (կամ) աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ: Գնումների աջակցման կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով` պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների աջակցման կենտրոնին է տրամադրում ընթացակարգին վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը, և պատվիրատուն համաձայնում է անմիջապես վերացնել արձանագրված խախտումը, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է գնումների աջակցման կենտրոնին.

5) եթե պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, 

ապա`

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն գնումների աջակցման կենտրոն է ներկայացնում հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև` տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը. 

բ. պահանջվող տեղեկատվությունն ստանալուց հետո գնումների աջակցման կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը.

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն.

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, գնումների աջակցման կենտրոնի պետի հանձնարարականով, գնումների աջակցման կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում.

ե. գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր` գնումների աջակցման կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:
12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի  Օրենքի համաձայն`


1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` դիմում ներկայացնելով` <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,
2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները։

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.
2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.
3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.
4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.
5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.
6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի <<Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի>> մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.
7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։
12.5  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում։
12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ։
12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։
12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:
12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։
12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները`

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ` կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում` գնումների ընթացակարգը կամ պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.
2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում` սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը`

ա. եթե պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,
բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը զրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.
4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ`

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը` դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.
5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի  3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի  կետի 4-րդ ենթակետի <<ա>> մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին` պայմանագիրը կնքելուց հետո։ Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին։
12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։
12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։ 

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։
12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից` 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին։
12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։
12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար։
12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում` հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը։ Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա։
12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու: 
ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Բ Ա Ց   Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։
1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։
1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։ 

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում / եթե նախատեսվում է  սույն հրավերով/ հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն և (կամ) ռուսերեն։ 
2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ
2.1  Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։ 
Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է ընթացակարգին մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։
2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`
2.2.1 <<Մասնակցության իրավունքը>> չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության, մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը`
1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ, 
2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, 
3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, 
4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,
5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։ 
Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։
Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,
2) մասնագիտական փորձառություն,
3) տեխնիկական միջոցներ,
4) ֆինանսական միջոցներ,
5) աշխատանքային ռեսուրսներ
և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման ապրանքների մատակարարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։ 
Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է. անհրաժեշտ է ներկայացնել նախկինում կատարված լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման պայմանագրեր:
Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ մասնակցի։
2.2.4  Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը /կամ պայմանագրերը/ գնահատվում է /կամ գնահատվում են/ նմանատիպ, եթե 

ա. մինչև երեք հարյուր հիսուն միլիոն դրամ նախահաշվային արժեք ունեցող գնումների դեպքում, դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից,

2.2.5  Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։
2.2.6  Հայտարարություն(Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։
2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),
2.2.8. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 7),

2.2.9** ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ)։
**եթե հրավերով նախատեսում է պատվիրատուն
3. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիարտուին է ներկայացնում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է 
ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի (կամ պայմանագրերի) պատճենը, ընդ որում` նախկինում կատարված պայմանագիրը /կամ պայմանագրերը/ գնահատվում է /կամ գնահատվում են/ նմանատիպ, եթե` 

ա. մինչև երեք հարյուր հիսուն միլիոն դրամ նախահաշվային արժեք ունեցող գնումների դեպքում, դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից,

բ) այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք Մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ (Հավելված N 5.1)։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները.
գ) չձևափոխված /դրական/ աուդիտորական եզրակացություն ` այն մասնակիցների դեպքում որոնց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է պարտադիր աուդիտի ենթարկվելու պահանջ:
 Այն ընկերությունների դեպքում, որոնց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է պարտադիր աուդիտի ենթարկվելու պահանջ` Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե  աուդիտորական եզրակացությունը տրված է ՀՀ կառավարության 29/11/2011թ. N 1931-Ն որոշմամբ նախատեսված <<Աուդիտի միջազգային ստանդարտ 700-ի>> պահանջներին համապատասխան.
դ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 5.3)։ Նշված տեղեկանքին անհրաժեշտ է կցել հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։
ե)
Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։
3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։
3.3 Պայմանագրերը  գործակալության  պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.4.1 և 7.4.2 կետերով սահմանված փաստաթղթերը։ 
3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։
3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։
3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և(կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և(կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և(կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։
4.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ 
4.1 Առաջարկվող գինը  ապրանքների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։ 
4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ 
5. ՀԱՅՏԵՐԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ
5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։ 
Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 օրինակ պատճեններից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են <<բնօրինակ>> և <<պատճեն>> բառերը։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։
5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`
ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).
բ) բաց ընթացակարգի ծածկագիրը.
գ) <<չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը>> բառերը.
դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։
5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողի
Հավելված 1
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Բ Ա Ց   Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն   Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ  
                                                               հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու
                Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
«ԵՊՀ» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի ............................................. չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի



չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը
պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտը։
                                                                           -ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից 
           Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ`  
1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։
                                                 -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` <<Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե>>։
 Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը) 
                      ___________________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 
______________________20   թ.
  (ամսաթիվը, ամիսը)          

Հավելված 2

<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
                                                                             -ն հայտնում և հավաստում է, որ.
                            Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ, 

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, 

3) <<                                 >>-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու 
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, 

4)<<                                         >>-ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, 

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
___________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 3

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ
 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
                                                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ.
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,
2) մասնագիտական փորձառություն,
3) տեխնիկական միջոցներ,
4) ֆինանսական միջոցներ,
5) աշխատանքային ռեսուրսներ։
                                                                                -ն պարտավորվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ
        
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։
           ___________________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)          

                                                                                                                                                Հավելված 3.1
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ` ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍԻՆ
	Նախկինում կատարված պայմանագրերի 

	առարկան
	ծավալը` գումարային արտահայտությամբ 

(ՀՀ դրամ)
	պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները

	1
	2
	3

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	

	Տարեթիվը` ........... թվական

	1.
	
	

	2.
	
	

	..
	
	


Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը 
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման ապրանքների մատակարարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։
___________________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 3.2

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ  հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Սույնով                                                          -ն հայտնում և հավաստում է, որ բաց 


                        Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

 
ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է                                                              որի ընդհանուր արժեքը      

                                                                              (համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։
*Ընդ որում` 

ա. մինչև երեք հարյուր հիսուն միլիոն դրամ նախահաշվային արժեք ունեցող գնումների դեպքում, դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից,

________________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 3.3

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

 

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։
______________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)          


Հավելված 3.4

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

 

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարում։
    

______________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 4

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Գ Ն Ի   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ
Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,
                                                                                 -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)  

հետևյալ գներով.                                                                                                      (ՀՀ դրամ)
	Չափա-

բաժինների համարները
	Ապրանքի  

անվանումը
	Չ/Մ
	Քանակ
	Արժեք*

(Մեկ միավորի 

գնի մասով)
	ԱԱՀ**

(Մեկ միավորի 

գնի մասով)
	Մեկ միավորի առաջարկված գինը
 /տառերով և թվերով/
	Առաջարկված ընդհանուր /չափաբաժնի/ գինը
/տառերով և թվերով/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8=7X4

	1
	
	
	
	
	
	
	


*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։
___________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 5

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ  հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Կից Ձեզ եմ ներկայացնում ______________________-ի`«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով
 Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
բաց  ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով  նախատեսված` որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը(տեղեկությունները).
           ___________________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)          

Հավելված 5.1

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ
	N

ը/կ
	Տեխնիկական  միջոցի
(սարքի, սարքավորման տեսակը)
	Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը
	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։
               ___________________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 5.3

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բ ա ց  ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ  հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի ն
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ԿՆՔՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ
	N 
	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների

	
	Անուն  Ազգանունը
	Որակավորումը
	Աշխատանքային փորձը
	Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները

	
	
	
	Ժամանակա-հատվածը
	Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Կից ներկայացնում ենք 

                                                                                   

(հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։)
__________________________________________ 
                _____________ 
                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
ՑԱՆԿ
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
	N
ը/կ
	Փաստաթղթի անվանումը
	Հրավերի համապա-տասխան հավելվածը
	Նշումներ

	1
	Բաց ընթացակարգին մասնակցելու դիմում
	Հավելված 1
	

	2
	Գործակալության  առկայության դեպքում` գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները)
	
	

	3
	Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում` համատեղ գործունեության պայմանագիր
	
	

	4
	Հայտարարություն` բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին
	Հավելված 2
	

	5
	Հայտարարություն` բաց ընթացակարգի հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին
	Հավելված 3
	

	5.1
	Տեղեկանք` Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեության մասին
	Հավելված 3.1
	

	5.2
	Հայտարարություն` Մասնագիտական փորձառության մասին
	Հավելված 3.2
	

	5.3
	Հայտարարություն` Տեխնիկական միջոցների մասին
	Հավելված 3.3
	

	5.4
	Հայտարարություն` Աշխատանքային ռեսուրսների մասին
	Հավելված 3.4
	

	6
	Գնի առաջարկ 
	Հավելված 4
	

	7
	Ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ)
(Եթե սույն հրավերով նախատեսում է Պատվիրատուն։)
	
	

	8
	Տուժանքի մասին համաձայնություն
	Հավելված 7
	

	Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը `
	
	


         

___________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
ՑԱՆԿ
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65>>  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՒՐՈՒՄԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
	N
ը/կ
	Փաստաթղթի անվանումը
	Հրավերի համապա-տասխան հավելվածը
	Նշումներ

	1
	Գրություն` բաց  ընթացակարգի հրավերով  նախատեսված` որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի(տեղեկությունների)
	Հավելված N 5
	

	2
	Տեղեկանք` տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին
	Հավելված N 5.1
	

	2.1
	Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր
	
	


	3
	Մասնագիտական փորձառության առկայությունը հավաստող փաստաթղթեր
	
	

	4
	Ֆինանսական միջոցների առկայությունը հավաստող փաստաթղթեր
	
	

	5
	Տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին
	Հավելված N 5.3
	

	5.1
	Կից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթեր
	
	

	6
	Գործակալության  առկայության դեպքում` հրավերով պահանջված համապատասխան փաստաթղթերը
	
	

	7
	Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում` համատեղ գործունեության պայմանագրի բոլոր անդամների միասնական որակավորումները
	
	

	8
	Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը
	
	

	
	
	
	

	Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը `
	
	


          

_____________________________________________ 
                _____________ 

                            Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)


Կ. Տ.

 

______________________20   թ.

  (ամսաթիվը, ամիսը)
Հավելված 6

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
ԵՊՀ-ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ     
N «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65»

         ք. Երևան                                                                                              <<   >> <<          >> 20   թ.

<____________________________________> -ն, ի դեմս ______________________յանի, որը գործում է   <<        >>  հիման վրա, այսուհետ` <<Գնորդ>>, մի կողմից,  և <<__________________>>     -ն, ի դեմս տնօրեն ________________________յանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ` <<Վաճառող>> մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով /այսուհետ` Պայմանագիր/ սահմանված կարգով, ծավալներով և գնման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներում` (հավելված N 2)  Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին (այսուհետ` Ստացող) մատակարարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ___________________________________________________ /այսուհետ` Ապրանք/, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար /հավելված N 3/։ 

2. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Վաճառողն Ապրանքը մատակարարում է Գնորդին /Ստացողին/   Պայմանագրի  N 2 հավելվածով` գնման ժամանակացույցով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում։

2.2 Վաճառողը Ապրանքը հասցնում է Գնորդին /Ստացողին/` նրա կողմից նշված հասցեով /ներով/։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3.1 Գնորդն իրավունք ունի`

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են ---- օրից ավելի.

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք. 

ա) պահանջել հատուցելու Ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել Ապրանքն` իր  հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ապրանքը Պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.4 կետով նախատեսված տուգանքը. 

գ)
հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Եթե հանձնվել է Պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի Ապրանք, ապա. 

ա)  պահանջել լրացնելու Ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված Ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե Ապրանքի համար վճարվել է, ապա` պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ Ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող Ապրանքը և հրաժարվել մնացած Ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր Ապրանքներից և պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը. 

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող Ապրանքի անհատույց փոխարինում սույն պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան Ապրանքով.

3.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի  7.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք` սույն պայմանագրով   նախատեսվածի փոխարեն` Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.7 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է Պայամագիրը.


3.1.7.1 Վաճառողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`


ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.


բ) Ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են ---- օրից ավելի,

3.1.8 Զննել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։
3.2 Գնորդը պարտավոր է`

3.2.1 Կատարել Պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։
3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից Պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև  Պայմանագրի  7.5 կետով նախատեսված տույժը։
3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին Պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ Պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։
3.2.5 Պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս վնասները։
3.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

3.3.1 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել ընդունելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը. 

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո` ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի` Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք` համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով։
3.3.3 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել վճարելու համապատասխան Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.

3.3.4 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է Պայամագիրը։
3.3.4.1 Գնորդի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են Ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։
3.3.5 Գնորդի /Ստացողի/ համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը։ 

3.4 Վաճառողը պարտավոր է`

3.4.1 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Ապրանքը` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում։
3.4.2 Սույն պայմանագրի 2.2 կետին համապատասխան` Ապրանքը Գնորդին /Ստացողին/ մատակարարել վերջինիս հետ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում։
3.4.3 Ապահովել Ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրի 3.1.2 բ/ և 3.1.5 կետերին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում։  

3.4.4 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք։
3.4.5 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածներով նախատեսված որակի և քանակի Ապրանք` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իսկ Գնորդի /Ստացողի/ պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։ 

3.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, Պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։
3.4.7 Հետ տանել Գնորդի /Ստացողի/ կողմից Պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։
3.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։
3.4.9 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։
3.4.10 Պայմանագրի 3.1.7 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները։
3.4.11 Պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1  Սույն պայմանագրով Վաճառողի կողմից հանձնման ենթակա Ապրանքի ընդհանուր գինը կազմում է` ________________ (_____________________________________________) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն։ 

Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, Ապրանքի գրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։
Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։
4.1.1* Պայմանագրի գնից`----------- (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է սույն պայմանագրով նախատեսված արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ։ 

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` Պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով` հավելված N 3-ով, նախատեսված ամսում, /եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում/ բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Ապրանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2015. նոյեմբերի 30-ը։։
4.3 Սույն պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, բայց տվյալ տարում նախատեսված  են ավելի քիչ միջոցներ քան պայմանագրի գինն է, ուստի ծառայության մատուցման որոշակի մասը կատարվելու է հաջորդ տարվում  միջոցներ նախատեսելու դեպքում: Կատարողի կողմից ծառայության մատուցումը իրականացվելու է համաձայնագիր կնքելու միջոցով` ծանուցումը ստանալուց 5 օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում պատվիրատուի  համար գնման պայմանագիրը միակողմանի լուծարվում է: Այն դեպքում երբ ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում չեն նախատեսվի ֆինանսական միջոցներ ապա այդ մասով պայմանագիրը լուծվում է:

* Կիրառվում է, եթե պայմանագրով նախատեսվում է կանխավճար։ 


5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ
Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

6. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
6.1 Վաճառողն Ապրանքը հանձնում է Գնորդին /Ստացողին/` Պայմանագրի N 2 հավելվածում նշված ծավալներով և ժամկետներում։
6.2 Վաճառողը` Ապրանքի հանձման ավարտից ___ աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության  ----- .օրինակ /Հավելված N 4/։
6.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից ____օրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
6.4 Ապրանքը Գնորդի կողմից ընդունված է համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից։
7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված` մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։
7.2 Վաճառողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված Ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։
7.3 Պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։
7.4 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով։
7.5 Գնորդի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։
7.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
7.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։
8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
9.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Վաճառողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով  Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Վաճառողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման Պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով։
9.2 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։ 
Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 
9.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
9.4
Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 

Արգելվում է Պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։
Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
** Եթե գործակալության միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխությունն իրականացվում է Գնորդի համաձայնությամբ.

2) Վաճառողն է պատասխանատվություն կրում գործակալի պարտավորությունների համար։
9.5 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը Պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը։
            9.6 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող և (կամ) Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։
9.7 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա​վորու​թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ`

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի։ Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանս​ների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր։ 

**9.8 Պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր`______ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան Պայմանագրի գինն է` Ապրանքի մատակարարման մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ապրանքի մատակարարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում,  այդ մասով Պայմանագիրը կլուծվի:

9.9
Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
9.10 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4  հավելվածները, համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը։
9.11 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։
**Սույն կետը կարող է նախատեսվել պայմանագրի նախագծով, եթե կիրառելի է:
10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
	ԳՆՈՐԴ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ
Հավելված N 1

<<     >> <<     >> 2014  թ. կնքված 

N«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով գնման պայմանագրի
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
 ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹ ԱԳԻՐ
	NN

ը/կ
	CPV ծածկագիրը
	Ապրանքախմբի  անվանումը
	Ապրանքատե​սա​կի ան​վա​նումը
	Լաբորատոր սարքավորումների 

տեխնիկական բնութագիր

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	38000000-1
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	Լաբոորատոր իոնոմեր <И-160мП>


	Չափվող մեծությունը
Չափման միջակայքը
Դիսկրետություն (Ընդհատոթյուն)

Փոխակերպիչի  սխալի չափը
Ջրածնի և այլ միա- կամ երկվալենտ իոնների ու կատիոնների ակտիվությունը, pH (pX)

-20,00 ÷ +20,00

0,01

± 0,02 միավալենտ իոնների համար
± 0,04 երկվալենտ իոնների համար
Օքսիդավերականգնողական պոտենցիալ, մՎ
-3000 ÷ + 2000
0,1

± 0,1

Հետազոտվող մի​ջավայրի ջերմաս​տի​ճանը, (C

-20 ÷ +150

0,1

± 0,5

Սնուցումը փո​փո​խա​կան հոսանքի աղբյուրից, Վ/Հց
(220±22)(50±0,5)

Սարքի չափսերը
230 x 220 x 85



	2
	38000000-6
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	Զարկաօքսիչափիչը (պուլսոօքսի-մետր) MD300 կամ համարժեքը
Пульсоксиметр МД 300
	Զարկաօքսիչափիչը բժշկական սարք է, որը նախատեսված է որոշելու զարկերակային արյան թթվածնային հագեցվա-ծությունը ֆիզիկական ծանրա-բեռնվածության պայմաննե-րում: Սարքն ապահովում է հաշվարկները տոկոսներով և ցույց է տալիս թթվածնով հագեցած հեմոգլոբինի և արյան ընդհանուր հեմո-գլոբինի փոխհարաբերու-թյունը: Սարքն օգտագործվում է սրտաբանական բնագավա-ռում: Սարքում զետեղված է համակարգչային ծրագիր, որի շնորհիվ նրա տվյալները համակարգչին միացնելու դեպքում մշակվում են:

Մոդելի բնութագիրը:  SpO2 –ը արտացոլում է էկրանի վրա սրտի կծկումների հաճախու-թյուն: Ունի 6 ռեժիմ դիսպլեի վրա տեղեկատվության արտացոլման համար: Օգտագործում է քիչ էլեկտրա-էներգիա, ունի AAA տեսակի երկու մարտկոց և կարող է անընդհատ աշխատել 30 ժամ: SpO2–ի չափումների դիապա-զոնը 70-99% է, իսկ անթազարկի չափման դիա-պազոնը՝ 30-235զ/ր-ում: Աշխատանքային ջերմաստի-ճանը 5-+400C է: Սնման աղբյուրը 2*1,5B LRG (AA): կամ համարժեքը

	3
	38000000-7
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	Ֆրոլովի TDU- 01 000 “Лотос”  շնչառական մարզասարք
Тренажер Фролова ТДИ-01
	Այս մարզասարքը բաց է թողնում հետևյալ մակնիշով` “Երրորդ շնչառության  “Ֆրոլովի ֆենոմեն” , կոմպլեքս 000Лотос”, քաղաք Օմսկ:

Շնչառական տրենաժորը նախատեսված է մարդկանց հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման, ինչպես նաև առողջության վիճակի բացահայտման համար: “Երրորդ շնչառություն” TDU-01 սարքի տեխնիկական առանձնահատկություններից է լրացուցիչ ցանցավոր վարդակի փոփոխությունը, որը ուժեղացնում է ազդեցությունն օրգանիզմի վրա և ստեղծում է բարձր ծանրաբեռնվածություն: “Երրորդ շնչառություն” տրենաժորը խոնավացնում է շնչառական ուղիները, իրականացնում է թոքերի մերսում, որը նպաստում է շնչառական համակարգի նորմալացմանը: Շնչառական վարժությունները տրենաժորով լավացնում են հոգեհուզական վիճակը, բարձրացնում դիմադրողականությունը, նորմալացնում են օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաները, ամրապնդում են իմունիտետը: Տրենաժորով աշխատանքի ժամանակ առաջանում է օդա-կաթիլային խառնուրդ թթվածնի ցածր պարունակությամբ, ստեղծում ցածր մթնոլորտային ճնշման պայմաններ: Տրենաժորը ձևավորում է օրգանիզմի ինքնավերականգնման մեխանիզմը և նախատեսված է թթվածնաքաղցի պայմաններում հետազոտություններ կատարելու համար: 

կամ համարժեքը

	4
	38000000-8
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	<1/4> Հողի նմուշառման հիմնական հավաքածու
	Հավաքածուի մեջ մտնում է. 

3 հատ 1/4 " չափսի սովորական, ավազային և ցեխոտ պայմաններում  հողը  փորելու ռոտոր , 

ռետինապատ խաչաձև բռնակ, 

հողի հիմնական նմուշառիչ, 

սահող մուրճ, 

պլաստիկ կափարիչներ, 

պլաստիկ կոնտուր,

երկու  
 մեկ ամուր մաքրման խոզանակ
դելյուքս տուփ բռնակով և անիվներով
կամ համարժեքը

	5
	38000000-9
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	Չորացման էլեկտրական պահարան
	Մինչև 3000C, սնման լարումը`220 Վ, 50հց 

կամ համարժեքը

	6
	38000000-10
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)    
	Ֆոտոգրանցիչ համակարգ 
	CCD տեսախցիկ (գունավոր 5 մեգապիկսել 30 կադր/վր, 0.1 Լյուքս, USB միացում)

CCD Camera (Color CCD, 5 Megapixel, 1920x1080, 30 fps, 0.1Lux, USB control) 

կամ համարժեքը

	7
	38000000-11


	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Պարբերական բևեռացված լիթիումի նիոբատի  բյուրեղ
(periodically poled litium niobat (PPLN) crystal):
	5 % MgO - CLN     - 5% անոց MgO խառնուրդով 
կոնգրուենտ լիթիումի նիոբատ, 
կամ համարժեքը

5 % MgO - CLN     - 5% անոց MgO խառնուրդով 
կոնգրուենտ լիթիումի նիոբատ, 
կամ համարժեքը

	8
	38000000-12
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	Մագնիսը տեֆլոնապատ, 5մմ երկարություն, 2մմ հատություն, գլանաձև կամ օվալ
կամ համարժեքը

	9
	38000000-13
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	Մագնիսը տեֆլոնապատ, 8մմ երկարություն, 3մմ հատություն, գլանաձև կամ օվալ
կամ համարժեքը

	10
	38000000-14
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	Մագնիսը տեֆլոնապատ, 10մմ երկարություն, 6մմ հատություն, գլանաձև կամ օվալ
կամ համարժեքը

	11
	38000000-15
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Ագաթե սանդ և սանդաթակ 
	արտաքին տրամագիծը 125մմ, ներքին տրամագիծը  110մմ, խորությունը 30մմ
կամ համարժեքը

	12
	38000000-16


	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Շտատիվներ էպենդորֆի  սառեցման համար 


	Հատուկ շտատիվ 24 կամ 48 կամ 72 բնիկներով  0.5-2 մլ էպենդորֆերի համար, մինչև -22°С սառնարանում   սառեցնելու և սառեցված վիճակում տեղափոխելու համար
կամ համարժեքը

	13
	38000000-17
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	Շպատել երկկողմանի
	5 և 9 մմ լայնքով
կամ համարժեքը

	14
	38000000-18
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)    
	PCR tubes (էպենդորֆներ)
	0,5 մլ
կամ համարժեքը

	15
	38000000-19
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Պլաստմասե կյուվետ (սպեկտրոֆոտոմետրի) 
	Տարողությունը՝ 4մլ
կամ համարժեքը

	16
	38000000-20
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Մանրադիտակի համար լույսի աղբյուր` լամպ
	Մոդելը՝  РН-8-20 (կամ համարժեք), Հզորություն՝  20 Վտ, Սնուցման լարում՝ 8 Վ, Լամպի երկարությունը՝ 58 մմ, կոլբայի տրամագիծը՝ 20 մմ
կամ համարժեքը


	17
	38000000-21

	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)
	Հաստատուն սնման աղբյուր  
	Սնման լարումը՝220Վ, ելքային լարման ղեկավարման հնարավորություն, ելքայիn լարումը՝ 15 Վ, Ելքային հոսանք՝ 2 Ամպեր
կամ համարժեքը

	18
	38000000-22
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Թվային տեստեր 
	Մուլտիմետր DT838 

կամ համարժեք


	19
	38000000-23
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	GPS (արբանյակային տեղորոշման  սարք)
	Բնութագրերը` չափերը 62 х 130 х 30 մմ,

քաշը 147գ, մարտկոցները 2 AA չափի, աշխատում է -10-ից + 70 °C, պահպանման պայմանները -40-ից 

+ 85 °C, չափման բարձրությունը` -1000-ից 18000մ, ընթացքի արագությունը, որում կարող է կատարվել չափումը` մինչև 515 մ/վրկ
կամ համարժեքը

	20
	38000000-26
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Վակումային սարքի փորձանոթներ
	Տարողությունը՝ 2 մլ: Օգտագործվում են արյան ձևավոր տարրերը որոշելու համար (յուրաքանչյուր որոշում` մեկ փորձանոթ)

կամ համարժեքը

	21
	38000000-27
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Վակումային փորձանոթների ասեղներ(HumaCount)
	Օգտագործվում են արյուն հավաքելու համար
կամ համարժեքը

	22
	38000000-29


	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի (ՆՇՔ) շերտերի ՈւՄ հայտածիչ սարք
	Ճառգայթման աղբյուր`սնդիկային լամպ 254 նմ-ի 1 հատ, սնդիկային լամպ 365 նմ-ի 1 հատ
Հետազոտվող օբյեկտի չափսերը(ՆՇՔ-ի շերտեր), մմ, ոչ ավելին քան 150x150

Սնուցող աղբյուրի լարումը 220 Վ:

կամ համարժեքը

	23
	38000000-31
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	A_4803«Հոգեբանի անհատական աշխատանքային ստենդ» (ПРМП)

	Հոգեֆիզիոլոգիական թեստավորման սարքավորման համալիրի հետ համադրվող «Հոգեբանի անհատական աշխատանքային ստենդ» (ПРМП), որը պետք է համալրված լինի ИБ-3.1 ինտերֆեյսային բլոկով և վերը նշված հոգեֆիզիոլոգիական թեստավորման սարքավորման միջոցով ստացվող տեղեկատվությունը (սրտանոթային համակարգի ցուցանիշները` ՍԿՀ, ԼՑ, ՎԹՑ և այլն, պարզ տեսաշարժողական հակազդում, բարդ տեսաշարժողական հակազդում, օրգանիզմի գործառական վիճակի գնահատում, հոգեֆիզիոլոգիական պահուստների գնահատում, MMPI և անձնային գծեր չափող թեստային համալիր) ընդլայնված կերպով մշակելու համար նախատեսված ծրագրով
կամ համարժեքը

	24
	38000000-32
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ   սարքեր (բացառությամբ` ապակյա  իրերի)
	Ավտոմատ պիպետի համար ծայրակալներ
	0,1 մկլ-ից մինչև 10 մկլ
կամ համարժեքը

	25
	38000000-34
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ  սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)
	Օհմմետր  AT512

AT512 Precision Resistance Meter


	SPECIFICATIONS 
Parameter 
DC resistance 
Accuracy 
0.01% 
Measurement Range 
0.1mW～110MW 
Signal Source 
Current range: 1mA~1A 
Range 
Automatic and manual with 11 ranges 
Speed 
150 times/second, 10 times/second, 2

 times/second 
Result Display 
Show, DABS、D% and sorting result 
Display Max 
104000 
Adjustment 
Open & short reset 
Comparator 
30 groups record, NG-LO, GD-IN, NG-HI display and output, adjustable beep and volume 
Trigger 
Internal, manual, external and remote 
Interface 
RS232C, Handler interface (PLC interface) 
Test terminal 
4 terminal shielding(2 check terminal and 2 driving terminal) and external shielding ground section 
Others 
Four-color vacuum fluorescent screen VFD display 
Keypad lock and data hold function 

Optional temperature compensation interface (2010 updated version) 
GENERAL FEATURES 
Power Supply 
Voltage: 198V AC - 240V AC Frequency: 50/60Hz

 Power: Max 15VA 
Size 
External size: 264mm (Width)x107mm (Height)x

350mm (Depth) 
Inside size: 216mm (Width)x88mm (Height)x

323mm (Depth) 4kg 
ORDERING INFORMATION 
Accessories 
ATL501: Kelvin clip ATL108: 232 

communication cable 
Optional 
ATL620: meter resistance 4-terminal 

clamp fixture 
Պարամետր 
DC դիմադրություն
Ճշգրտությունը
0.01% 
Չափման սահմանները
0.1mW～110MW 
Ազդանշանի աղբյուրը
Հոսանքի սահման 1mA~1A 
Արագությունը
150 անգամ/վրկ, 10 անգամ/վրկ, 2 անգամ/վրկ
Հիմնական բնութագիրը
հոսանք 
Վոլտ: 198V AC - 240V AC հաճախություն: 

50/60Hz հզորություն: Max 15VA 
կամ համարժեքը

	26
	38000000-35
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ակոմետր 
	մեխանիկական. հեռավորությունը չափելու անիվ, 10 000 մետր (Distance  measuring  wheels 10000 m),

 կամ համարժեքը


	27
	38000000-36
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լազերային հարթաչափ
	Լազերային հարթաչափ մակարդակի 

մոտավոր ինքնակարգավորումով  ( Self 

 leveling laser Gross level), Matrix 35033 , LD –

 SL 01

 կամ համարժեքը

	28
	38000000-37
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կերամիկական խարնիչ հաստատուն ջերմաստիճանով 
4" x 4",

StableTemp Ceramic Stirring Hot Plate, 

4"x 4"
	230 VAC

Ապրանքի տեսակը՝ խարնիչ (տաքացման թիթեղ)

Առավ. բեռն. ունակությունը՝ 15

Արագությունը (ցածր)՝ 30

Արագությունը (բարձր)՝1200

Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 540

Տաքացման թիթեղի բնույթը՝ կերամիկա
Տաքացման թիթեղի չափսերը՝ 4" x 4"

Չափսերը, դյույմ՝ 5.5 x 3.75 x 9.75

Առավելագույն խառնելու ծավալը՝ 1լ
Վարդակից՝ Եվրոպական
Հզորությունը՝ 240 VAC/ 50/60 Hz

կամ համարժեք
Cole-parmer,  StableTemp Ceramic Stirring Hot Plate, 4" x 4", 230 VAC, Cat. number EW-03407-05 

կամ համարժեքը

	29
	38000000-38
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Վակուում պոմպ,

Aspirator Pump
	18լ/րոպե, 9.5l Bath, 230 VAC

Առավելագույն վակուումը՝ 29.5 Hg (10 torr)

Ազատ օդի հնարավորությունը՝ 0.6 cfm (18լ/րոպե)

Չափսերը՝ 13x16x11

Տարողունակությունը՝ 9.5 լ
Հզորությունը՝ 230 VAC

Հոսանքի ուժը՝  0.35 A

կամ համարժեք
Cole-Parmer; Aspirator Pump, 18 L/min, 9.5l Bath, 230 VAC, Cat. number YO-35031-10

կամ համարժեքը

	30
	38000000-39
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ռադիոտեղորոշիչ սարք SIR 3000 (Георадар SIR 3000)


	Կազմը՝ Radan 7 ծրագրային փաթեթ, SIR-3000 սարքը,  SIR-3000 Տեղափոխման հարմարանք. Էնկոդերի հետազոտական օղակը, 100 ՄՀց ալեհավաք, մոնո - ստատիկ 

Կիրառման բնագավառը՝ Ինժեներական - երկրաֆիզիկական, հիդրոերկրաբանական եւ հնագիտական
Composition RADAN 7 software; SIR-3000; SIR-3000 carry harness; Survey wheel encoder; 100 MHz Antenna, mono-static

Destination: engineering - geophysical, hydrogeological and archaeological areas

կամ համարժեքը
Համակարգ (System) 

Ալեհավաքներ
Antennas 

GSSI ալեհավաքների մեծ մասի հետ համատեղվող 

Compatible with most GSSI antennas 

Կապուղիների քանակը
Number of Channels 

1 (one) 

Տվյալների պահպանում
Data Storage 

Ներդրված հիշողություն, 2 ԳԲ ֆլեշ-հիշողություն, CF հիշողության (FAT 16 ֆորմատ) մինչև 8ԳԲ ընդունիչ 

Internal memory: 2 GB Flash memory card 

Compact Flash port: Accepts CF memory up to 8 GB (using FAT 16 file format) 

Էկրան
Display 

Լայնությունը 8,4:TFT, թողունակությունը800x600, 64000 գույներ
Enhanced 8.4: TFT, 800x600 resolution, 64K colors 

Տվյալների հավաում
Data Acquisition 

Տվյալների ֆորմատը
Data Format 

RADAN (.dzt) 

Սկանավորում
Scan Rate 

Examples 

220 սկան/վրկ - 256 նմուշ/սկան, 16 բիտ 

220 scans/sec at 256 samples/scan, 16 bit 

120 սկան/վրկ - 512 նմուշ 

120 scans/sec at 512 samples ,

կամ համարժեքը


	31
	38000000-40
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Առաձգական, ակուստիկ ալիքների անցման արագության որոշման սարք «Ուլտրազվուկ» (Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук» )
	N

Անվանումը
Մեծությունը
Սարքի սնուցումը
փոփոխական
Լարումը, Վ
220±10

Հաճախականությունը, Հց
50 ± 1

Ձայնալսվող կերնի չափերը, մմ:

տրամագիծը 

22 ¸ 

133 длина 25 –85

Առաձգական ուղղահայաց և հորիզոնական ալիքների անցման ժամանակը
Հորիզոնական, ՄՀց
Դիսկրետու-

թյունը 

100

Ուղղահայաց, մՀց
Դիսկրետու-

թյունը
 100

Աշխատանքային հաճախությունը, կՀց
140-500

Առաձգական ալիքների տարածման արագությունը մ/վրկ.

300-10000

կամ համարժեքը

	32
	38000000-41
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Յունգի մոդուլի որոշման  լաբորատոր սարք (Young's Modulus Apparatus - Stretching Method
	LEMI-10 

Տեխնիկական բնորոշիչները 

Specifications
 Tainless պողպատ Wire 

tainless Steel Wire
երկարությունը 90 սմ, 

տրամագիծը 0.25 մմ
length: 90 cm, diameter: 

0.25 mm

Մոլիբդենի Wire 

Molybdenum Wire

երկարությունը 90 սմ,

 տրամագիծը: 0.12 մմ
 length: 90 cm, diameter: 

0.12 mm

Շիտակ Սյունակ 

Upright Column

Հասակը: 100 սմ 

height: 100 cm

Ընթերցման միկրոսկոպ 

Reading Microscope

Չափման միջակայք: 

3 մմ, մին. որոկումը: 0.05 մմ,20 × 

Measuring range: 3 mm,

 min. graduate: 0.05 mm, 

20×

CCD տեսախցիկ 

CCD Video Camera

Արդյունավետությունը՝
 752 (H) × 582 (V) 

Effective pixel 752 (H) × 

582 (V)

Տեսամոնիտոր 

Video Monitor

Սև ու սպիտակ, 8 ", 

ներմուծումը 75 Ω
Black and white, 8", input 

impedance 75 Ω

Աշխատանքային ջերմաստիճանը Operating Temperature

-5 ºC ~ 40 ºC

Շրջակա միջավայրի Խոնավություն Ambient Humidity

10% ~ 80%

Հարաբերական անորոշության չափում 

Relative Uncertainty of 

Measurement

<5%

կամ համարժեքը

	33
	38000000-42
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ձայնի արագության որոշման սարք
(Apparatus for Measuring Sound Velocity
	LEMI-51
Մասերը և պարամետրերը
Parts and Specifications   
Նկարագրություն  Description
Տեխնիկական բնորոշիչ
ները 

Specifications
Սինուս ալիքի ազդանշանային գեներատոր
 Sine wave signal generator:

հաճախականության 

շարքը: 38- 42 kHz, թողունակությունը: 1 Hz

frequency range: 38 - 42 kHz, resolution: 1 Hz

Ուլտրաձայնային ձևափոխիչ 

Ultrasonic transducer

Պյեզո կերամիկական չիպ
, ճոճման հաճախականու
թյունը: 40.1 ± 0.4 kHz

 piezo-ceramic chip,

 oscillation frequency: 

40.1 ± 0.4 kHz

VERNIER չափիչ  Vernier caliper

միջակայք: 0 ~ 200 մմ, ճշտությունը: 0.02 մմ 

range: 0 ~ 200 mm, accuracy

: 0.02 mm

Ուլտրաձայնային ընդունիչ
 Ultrasonic receiver

պտույտի միջակայքը : -90 °
 - ից 90 °,                                                         միակողմանի սանդղակ:

 0 ° ~ 20 ° բաժիններ:1 ° 

rotational range: -90° to 90°, unilateral scale: 0° ~ 20°, 

division: 1°

Չափման ճշտությունը Measurement accuracy

<2% - ը, փուլային
 եղանակով 

<2% for phase method

կամ համարժեքը

	34
	38000000-43
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մեխանիկայի  փորձերի համակարգչային վիզուալիզացիայի սարք (Vision Viewer  (U42103))
	Նկարագրությունը: 

HD Video Flex ® (1012828)-ի թեթեւ տարբերակը նմանատիպ օպտիկական 

հատկություններով (առանց HD թողունակության) եւ նույն նպատայների 

համար: Տարբերությունն այն է, որ տեսահոլովակի սկիզբը անմիջապես 

կցվում է gooseneck arm-ին (առանց ունիվերսալ շրջանակի). Համատեղելի է
 ինտերակտիվ ցուցատախտակներին. Ներառում է մանրադիտակի ադապտեր
, դիտորդական հավաքածու (Discovery Scope Kit) եւ կիրառական Vision ™ ծրագրեր. 

Նկարագրությունը: 

Առողջ, հեշտ - ի գործում երկակի ալիքը oscilloscope հետ արագությամբ 20 MHz. Ներառում է երկու BNC/4-mm անվտանգության Plug միակցիչ մալուխներ. 

Կշիռները եւ Չափումներ: 43.5 x 33 x 16 սմ 5.5 կգ
Description:

Lighter version of the HD Video Flex® (1012828) with similar optical properties (without HD resolution) and for the same applications. The difference is that the video head is directly attached to the gooseneck arm (with no universal joint). Compatible with interactive whiteboards.Includes a microscope adapter, observation set (Discovery Scope Kit) and Applied Vision™ software.

Description:

Robust, easy-to-operate dual channel oscilloscope with a bandwidth of 20 MHz. Includes two BNC/4-mm safety plug connector cables.

Weights & Measurements:   43.5 x 33 x 16 cm    5.5 kg

կամ համարժեքը

	35
	38000000-44
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope)
	2x20 մՀց (230 Վ, 50/60 Հց)  (U33070-230))

2x20 MHz (230 V, 50/60 Hz)  (U33070-230))

Նկարագրություն:

20 մՀց երկակի թողունակությամբ մալուխի միջոցով հեշտ է կառավարել: Ընդգրկում է 2 հատ BNC/4-մմ մալուխների միացման անվտանգության վարդակներ
Description:

Robust, easy-to-operate dual channel oscilloscope with a bandwidth of 20 MHz. Includes two BNC/4-mm safety plug connector cables.

Քաշը և չափերը:   43.5 x 33 x 16 սմ    5.5 կգ 

Weights & Measurements:   43.5 x 33 x 16 cm    5.5 kg

կամ համարժեքը

	36
	38000000-45
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Օսցիլոսկոպի օժանդակ պարագաներ (Oscilloscope Probe, 100 MHz  (U11800)
	Առանձնահատկությունները:
· Թողունակությունը: DC : 100 մՀց (1:10), DC : 6 մՀց (1:1)

· Մուտքային դիմադրությունը: 10 մ. Ω (1:10), 1մ Ω (1:1)

· Մուտքային ծավալը: 16 pF (1:10), 90 pF (1:1)

· Լարման մաքսիմալ չափումը: 600 VDC, 600 VAC

· Միացման վարդակ BNC

· Մալուխի երկարությունը ~ 1.20 մ
Specifications:
· Bandwidth: DC to 100 MHz (1:10),    DC to 6 MHz (1:1)

· Input resistance: 10 MΩ (1:10), 1MΩ (1:1)

· Input capacitance: 16 pF (1:10), 90 pF (1:1)

· Max. measuring voltage: 600 VDC, 600 VAC

· Connection: BNC plug

· Cable length: approx. 1.20 m

(Oscilloscope Probe, 100 MHz  (U11800) 

կամ համարժեքը

	37
	38000000-46
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope) 
	1x10 մՀց (230 Վ, 50/60 Հց)  (U11234-230) 

կամ համարժեք
1x10 MHz (230 V, 50/60 Hz)  (U11234-230)
Նկարագրությունը: 

Առանձին անալոգային օսցիլոգրաֆի ուղի բոլոր ֆունկցիաներով և անալոգային ճառագայթի երկակի արտապատկերման հնարավորությամբ: 10 մՀց թողունակությամբ - սա բարձր արտադրողականությամբ սարք է, որը հեշտ է կառավարվում անգամ անփորձ օգտագործողի կողմից:  
Description:

Analogue single channel oscilloscope with all the functions and possible display modes of conventional dual beam analogue oscilloscopes. With a bandwidth of 10 MHz, this is a high performance device which is easy to operate, even for inexperienced users.

կամ համարժեքը

	38
	38000000-47
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Գրավիտացիոն հաստատունի որոշման սար​ք (Computerized Cavendish Balance  (U40205 [1003337])
	Computerized Cavendish Balance  (U40205 [1003337]) կամ համարժեք
Փոքր արճճե գնդերի մասսան: 15գր
Գրավիտացիոն ընկալունակությունը: <10-9 N

Փաթաթման լարը: Վոլֆրամ, 25 µm

Տատանման պարբերությունը: 2-4 րոպե
Անկյունային թույլտվությունը: 25 միկրոռադիան
Մակարդակի ընտրության իրականացումը: 0.5, 1, 2, 5, 10 նմուշ/վրկ
Չափերը: 190 x 180 x 200 մմ³
Քաշը: 5կգ
Կազմը:

1 Փաթաթվածության Կավենդիշի կշեռք
1 չափման ծրագրային փաթեթ
1 USB մալուխ
Mass of small lead spheres: 15 g
Gravitational attraction: < 10–9 N
Torsion wire: Tungsten, 25 µm
Period of oscillation: 2–4 mins
Angular resolution: 25 microradians
Sampling rate: 0.5, 1, 2, 5, 10 samples/s
Dimensions: 190 x 180 x 200 mm³
Weight: 5 kg
Includes:
1 Cavendish torsion balance
1 Measurement software
1 USB cable

Computerized Cavendish Balance  (U40205 [1003337]) կամ համարժեքը

	39
	38000000-48
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	Բացարձակ և մանրածախ Mini Pocket 2.8 դյույմ LCD թվային օսցիլոսկոպ DSO Nano DS0201 

Wholesale & Retail mini Pocket 2.8 inch LCD Digital Oscilloscope DSO nano DS0201

կամ համարժեքը

	40
	38000000-49
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	Hantek DSO5102B թվային պահեստավորման օսցիլոսկոպ 100M Հց 1GSa / վհկ Hantek DSO5102B Digital storage oscilloscope 100MHz 1GSa/s

կամ համարժեքը

	41
	38000000-50
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	OWON 8 դույմ 200 մ 2GS /վրկ SMART Deep հիշողությամբ Թվային Պահպանման կրկնակի ալիքներով օսցիլոսկոպ, 10 մ ռեկորդային երկարությամբ (SDS8202)

OWON 8inch 200M 2GS/s Smart Deep memory digital storage Dual channels Oscilloscope,10M record length (SDS8202)

 կամ համարժեքը

	42
	38000000-51
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային օսցիլոգրաֆ

	8'' Smart 10մ խորը հիշողությամբ կրկնակի ալիքներով, 100մՀց Թվային Պահպանման օսցիլոսկոպ, SDS7102

8'' Smart 10M Deep memory Dual channels 100MHz Digital Storage Oscilloscope, SDS7102

կամ համարժեքը

	43
	38000000-52
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լազերային կտրող սարք

	EN351 # 400X600մմ Լազերային փորագրության մեքենաներ 50Վտ CO2 լազերային աջակցությամբ ն CorelDRAW-ից անմիջական տպելով 

EN351# 400X600mm Laser engraving machine 50W CO2 laser support coreldraw directly print

կամ համարժեքը

	44
	38000000-53
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լուսատարային լազերային սարք

	Ֆիբեր լազերային նշման մեքենա FLDJ5030

Fiber laser marking machine FLDJ5030, կամ համարժեքը

	45
	38000000-54
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լազերային պրոյեկտոր
	Հրաշալի ազդեցությամբ (800մ Վտ RGBlaser) պրոյեկտոր 

Amazing effects 800mW RGBlaser projector 

կամ համարժեքը

	46
	38000000-55
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	1550 նմ Ինֆրակարմիր դիոդային լազեր
MDL-N-1550

1000~3500մ Վտ
1550 nm  Infrared Diode Laser

MDL-N-1550

1000~3500mW

կամ համարժեքը

	47
	38000000-56
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	808նմ 3Վտ օպտիկամանրաթելային զուգորդված լազեր (Diode Module)

808nm 3W fiber coupled Laser Diode Module

կամ համարժեքը

	48
	38000000-57
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	940նմ 3Վտ օպտիկամանրաթելային զուգորդված լազեր (Diode Module)

940nm 3W fiber coupled Laser Diode Module

, կամ համարժեքը

	49
	38000000-58
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կիսահաղորդիչային լազեր

	100Վտ 808նմ QCW Բարձր հզորության լազեր (Diode Բար / Array, DPSS)

100W 808nm QCW High Power Laser Diode Bar / Array, DPSS, կամ համարժեքը

	50
	38000000-62
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Անալոգային և թվային ազդանշանների ճշգրիտ չափման սարք - KPCI-3116A


	KPCI-3116A-ը իդեալականորեն համապատասխանում է այն չափումների համար, որոնք ենթադրում են բարդ չափումներ:. Այն լայն հնարավորություններ է ստեղծում բարձր թողունակության, արագության, շատ կապուղիների և որակի համադրության համար, ինչի հետ չեն կարող համեմատվել մի քանի այլ տեսակի սալիկներ. Օգտագործեք KPCI-3116A, երբ դուք մշակում եք նոր արտադրանք կամ վերծանում եք ֆիզիկական երեւույթներ. 

Տվյալների ձեռքբերման KPCI-3116A բազմաֆունկցիոնալ սալիկը ապահովում է բարձր լուծման անալոգային մուտքեր, թվային Մուտք/Ելք, չորս օգտվողի համար մատչելի Հաշվիչ/Ժամանակաչափ, և երկու բարձր թողունակությամբ անալոգային ելքեր: Այս սալիկը ունի նաև ուժեղացման փոքր գործակից, 250kS/վրկ արագությամբ բարձր արտադրողակնություն՝ իր 1024 կապուղիներով. Բացի այդ, այս բազմաֆունկցիոնալ սալիկը իր մեջ ներառում է 32-բիտանոց DriverLINX և LabVIEW ծրագրային մասեր Keithley ֆիրմայի նոր ծրագիրը նույնպես անվճար ընդգրկված է:

կամ համարժեք
The KPCI-3116A is ideal for applications that require demanding measurements. It offers a great combination of high resolution, speed, high channel count, and quality that few other boards can match. Use the KPCI-3116A when you're developing a new product or interpreting physical phenomena.

The multifunction KPCI-3116A data acquisition board provides high resolution analog inputs, digital I/O, four user-accessible counter/timers, and two high resolution analog outputs. This board also features low gain, high performance, and speed with a throughput of 250kS/s via its 1024 location channel-gain queue. In addition, this multifunction board includes 32-bit DriverLINX software drivers and LabVIEW VIs. Keithley's new start-up software is also included at no charge  կամ համարժեքը

	51
	38000000-63
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մալուխ (Cable)

CAB-307 50 Pin Shielded Cable KPCI-3116


	50-կոնտակտից էկրանով պաշտպանված մալուխ, 1 մ (3.3ft) (KPCI-3116 մոդելների անալոգային ազդանշանների համար), KPCI-3010 - ից STP-3110, 50-կոնտակտ, 1 մետր պաշտպանված մալուխ (անալոգային ազդանշանների համար). Նաև առկա է 3մ երկարությամբ մալուխ (CAB-307-3-ի համար).

50-Pin Shielded Cable, 1m (3.3ft) (for Analog Signals of Models KPCI-3116), KPCI-3010 to STP-3110, 50-pin, 1-meter shielded cable (for analog signals). Also available in 3m length (Model CAB-307-3).

կամ համարժեքը

	52
	38000000-64
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ)
	Մալուխ (Cable)

CAB-308 68 Pin Shielded Cable KPCI-3116


	68- կոնտակտից էկրանով պաշտպանված մալուխ, 1 մ (3.3ft) համար (KPCI-3116 մոդելների անալոգային ազդանշանների համար), KPCI-3010 - ից STP-3110, 68-կոնտակտ, 1 մետր պաշտպանված մալուխ (անալոգային ազդանշանների համար). Նաև առկա է 3մ երկարությամբ մալուխ (CAB-308-3-ի համար).

68-Pin Shielded Cable, 1m (3.3ft) (for Digital Signals of Models KPCI-3116), KPCI-3010 to STP-3110, 68-pin, 1-meter shielded cable (for analog signals). Also available in 3m length (Model CAB-308-3).

կամ համարժեքը

	53
	38000000-65
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մալուխ (Cable)

CAB-1800 w/100-Pin  Shielded Cable KPCI-3116


	CAB-1800 մալուխ w/100-կոնտակներից միացումներ, 0.5մ (1.5ft) (DAS-1700/1800, KPCI - 3160, KCPI-1801HC/1802HC համար) CAB-1800-ը 18 "մալուխի երկու 100 կոնտակտ <<մայր>> D-Type միացումներ. մալուխը բաժանվում է երկու 50 - կոնտակտից կազմված ժապավենային մալուխների.

CAB-1800 Cable w/100-Pin Connectors, 0.5m (1.5ft) (for Mod. DAS-1700/1800, KPCI-3160, KCPI-1801HC/1802HC)CAB-1800 is an 18" cable with two 100-pin female D-type connectors. The cable splits into two 50-pin ribbon cables

կամ համարժեքը

	54
	38000000-66
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Վահանակ (Panel)

STA-1800 HC Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)


	Առանձնացված, պտուտակով տերմինալ բաղադրամաս համար DAS-1800HC-ի. DAS-1800HC վրայի բոլոր Մուտք/Ելք կապերը նշագրված դուրս են բերվել  պտուտակավոր տերմինալի վրա: Դիֆերենցիալ մոտքերի կապանցման մոնտաժի հարմարության համար յուրաքանչյուր կապուղի միացված է հարակից հողանցված A CJC տվիչին՝ DAS-1801HC -ից թերմոզույգերի միջոցով չափումները հեշտացնելու համար. Չորս 37-կոնտակտով D-տիպի <<հայր>> խրոցներ հասանելի են արտաքին բաղադրամասեր միացնելու համար. Մինչեւ 2 հատ MB01 վահանակներ կարող են տեղավորվել. Հզորությունների միացմամբ մակետը մատչելի է օգտագործողների սխեմաների համար.

Dedicated screw terminal accessory for the DAS-1800HC. All I/O connections on the DAS-1800HC are brought out to labeled screw terminals. For ease of wiring differential inputs, each channel has an adjacent ground connection. A CJC sensor with terminal blocks is included to facilitate the measurement of thermocouples with the DAS-1801HC. Four 37-pin D-type male connectors are available for connecting external accessories. Up to 2 MB01 backplanes can be accommodated. A breadboard area with power connections is available for custom circuitry.

կամ համարժեքը

	55
	38000000-67
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Վահանակ (Panel)

STP – 100 Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)


	Keithley STP-100 Պտոտակային կոնտակտների հավաքածուի վահանակ ( DAS-1700/1800, KPCI-1801HC/1802HC - ի համար)

Keithley STP-100 Screw Terminal Panel (for DAS-1700/1800, KPCI-1801HC/1802HC)

կամ համարժեքը

	56
	38000000-68
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Վահանակ (Panel)

STP – 3110 Screw Terminal

	Պտոտակային կոնտակտների հավաքածուի վահանակ:.Վահանակի վրա հենման մասերով և ներառում է նեյլոնե ամրակ-կցորդիչներ սեղանային բաղադրամասերի համար:. KPCI-3110 և -3116 հետ օգտագործման համար, պահանջվում են նաև  տվյալների հավաքման 

CAB-307 եւ CAB-308 մալուխներ
Screw Terminal Panel. Mounts on a panel and includes nylon standoffs for tabletop applications. For use with KPCI-3110 and -3116 data acquisition boards. CAB-307 and CAB-308 cables are required.

կամ համարժեքը

	57
	38000000-69
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Դիֆուզիոն վառարան
Thrree Zones 5 Quarts Split Tube Furnace

 Три зоны 5 "Кварц Сплит трубчатой печи (36" Отопление-зона, до 12000С) с направляющими рельсами, Расходомеры & Вакуумный насос
	Լարման և հզորության -AC 208-240Վ միաֆազ, 50/60 Հց (անպայման պահանջվում է 40Ա անջատիչ), փոշի լարը ընդգրկված է առանց խրոցի, 7 կՎտ Max, Max. Ջերմաստիճանը-1200oC, անընդմեջ ջերմաստիճանը 1100oC, Max. Ջեռուցման աստիճանը-<= 20 oC / ր, Խողովակի չափը ևւ Եզրը -125 մմ OD x 120 մմ ID. x 1400 մմ հալման քվարցային խողովակը ընդգրկված է,  վակուումային կցաշուրթերը փականների եւ մանոմետրի հետ ներառված են., ջեռուցման տիրույթի երկարությունը երեք գոտիներում: (900mm, 36 "ընդհանուր) - Zone 1: 229mm (9"), Zone 2 457mm (18.0 "), Zone 3 229 մմ (9") , Constant Ջերմ: Zone - Եթե սահմանված է երեք գոտիներ, նույն ջերմաստիճանում, ապա մշտական ​​ջերմաստիճանը  25 "(625 մմ), երկարությունը կազմում է + / - 1oC, երբ օգտագործվում է մեկ գոտի (կենտրոն գոտին), ապա այդ գոտում մշտական ​​ջերմաստիճանը 4.3" (110 մմ) երկարությունը կազմում է + / - 1oC, Ջերմաստիճանի ճշտությունը- (+/- 1oC), Ջեռուցաղ էլեմենտը՝ Fe-Cr-Al համաձուլվածքից է և լեգիացված MO-ից, չափերը- 1080 x 430 x 600մմ
Voltage & Power-AC 208-240V Single Phase, 50/60 Hz  (40A breaker required), Powder cord is included without plug, 7 KW Max., Max. Temperature-1200 oC, Continuous Temperature-1100 oC, Max. Heating Rate-<= 20 oC /min, Tube Size and Flange –125 mm O.D x 120 mm ID. x 1400 mm fused quartz tube included, Vacuum flanges with valves and pressure gauge are included.  Click picture below to see details, Heating Zone Length - Three zones: (900mm, 36" in total)- Zone 1: 229mm  (9"),  Zone 2: 457mm  (18.0"), Zone 3: 229 mm (9"), Constant Temp. Zone-If set three zone at same temperature, constant temperature zone is 25" (625 mm) length within +/- 1oC, If using one zone (center zone),  constant temperature zone is 4.3" (110 mm)length within +/- 1oC, Temperature Accuracy-(+/- 1oC),  Heating Element-Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo, Dimension - 1080 X 430 x 600mm

կամ համարժեքը

	58
	38000000-70
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մինիդիֆրակտոմետր МД-10 “ЭФА”  ըստ Դեբայ-Շերե​րի սխեմայի դիրքազգայուն դետեկտորով,

Мини​диф​рактометр МД-10 “ЭФА” по схеме Дебая-Ше​ре​ра с позиционно-чувствительным детектором
	Բազմաբյուրեղային նյութերի ռենտգեն​կա​ռուցվածքային վերլուծության չքայ​քա​յող մեթոդ` բյուրեղային ցանցի պա​րա​մետրերի որոշման, նյութի բա​ղա​դրության որակական և քանակական վերլուծության , կոնկրետ միացության մոդիֆիկացիան (ֆազը) ճշտելու համար: 
Դիֆրակտոմետրի ամբողջական տիրույթը 2ТЭТА-ի համար 16 -120 աստիճան է և ունի 2 ենթատիրույթներ 16 -70 կամ 65 - 120 աստիճան; Ենթատիրույթների ծածկման  միջակայքը 5 աստիճան է:

  Միևնույն դիֆրակցիոն գագաթնակետի անկյունային կոորդինատի որոշման միջինքռակուսային շեղումը ոչ ավելի է, քան 0.02 աստիճանը՝ ըստ  2TETA .

   Միևնույն դիֆրակցիոն գագաթնակետի անկյունային կոորդինատների արժեքների ժամանակային տատանումը ոչ ավելի է քան ± 0.03 աստիճանը՝ ըստ 2TETA 8 ժամ, շրջակա ջերմաստիճանի ± 1 ° C տատանումների դեպքում. աշխատելիս:

Միացնելուց սկսած մինչև աշխատանքային ռեժիմի հաստատվելը աքացման ժամանակը հավասար է 20 րոպեի: 

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 18 °C - 30 °C, խոնավության 80% - ից ոչ ավել լինելու դեպքում, երբ ջերմաստիճանը 25 °C է իսկ մթնոլորտային ճնշումը 84 ... 107 կՊա (630 ... 800 մմ սնդիլի սյուն): Դիֆրակտոմետրի սնուցումը պետք է ընդհանուր ցանցից, միաֆազ փոփոխական լարումով (220 ± 22 ) Վ ( 50 ± 1) Հց: Թույլատրվում է օգտագործել ցանցային փոխարկիչ (12Վ/220Վ , 50Հց} ելքային հզորությամբ ոչ պակաս, քան 100 ՎԱ.

Սպառվող հզորությունը (առանց համակարգչի) ոչ ավելի, քան 100 ՎԱ.

Դիֆրակտոմետրի քաշը (առանց համակարգչի) չի գերազանցում 32 կգ.

Չափերը չen գերազանցwum 570ղx360x400 մմ.

     Полный диапазон регистрации диф​рак​тометра от 16 до 120 градусов по 2ТЭТА с двумя поддиапазонами од​но​вре​менной регистрации спектра от 16 до 70 или от 65 до 120 градусов с интервалом перекрытия поддиапазонов 5 градусов.

    Среднеквадратичное отклонение опре​де​ле​ния угловой координаты одного и того же дифракционного пика не более 0.02 градуса по 2ТЭТА.

    Временной дрейф значения угловой координаты одного и того же дифракционного пика не более ± 0.03 градуса по 2ТЭТА за 8 часов работы при колебаниях температуры окружающего воздуха не более ± 1 ° С.

Время прогрева с момента включения до установления рабочего режима 20 мин. Время непрерывной работы – без ограничений.

Диапазон рабочих температур от 18° С до 30° С при влажности не более 80% при 25° С и атмосферном давлении 84...107 кПа (630...800 мм рт. ст.).

Питание дифрактометра должно осуществляться от электрической сети общего назначения однофазным переменным напряжением (220± 22) В, (50± 1) Гц; допускается применение сетевого преобразователя { =12В / ~ 220В, 50Гц} выходной мощностью не менее 100 ВА.

Потребляемая мощность (без ЭВМ) не более 100 ВА.

Масса дифрактометра (без ЭВМ) не более 32 кг.

Габаритные размеры не более 570х360х400 мм.

 կամ համարժեքը

	59
	38000000-71
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	NI PXI – 4072, թվային LRC –մետր 6,5 նշանի ճշտությամբ և  փոփոխվող լուծու​նա​կու​թ​յամբ: Արանքաչափիչի (щуп) հավաքածուի կազ​մում (NI PXI – 4072, Цифровой LRC-метер с точностью 6,5 знаков и перестраиваемым разрешением)
	Լարման, հոսանքի, դիմադրության , ունակության և ինդուկտիվության չափումներ լայն տիրույթում:
կամ համարժեքը

	60
	38000000-72
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	NI PXIe – 8135, արդյունաբե​րա​կան  կցվող վերահսկիչ սարք Intel Co​te i7-3610QEc OC Windows 7 պրոցեսորով հիմքի վրա:

(NI PXIe – 8135, Промыш​ленный встраиваемый конт​ро​лер на базе процессора Intel Cote i7-3610QEc OC Windows 7)
	• 
2.3 ԳՀց Quad-Core Intel Core i7-3610QE պրոցեսոր (3,3 ԳՀց առավելագույն մեկ հիմնական, Turbo Boost ռեժիմում) 

• 
Բարձր թողունակությամբ PXI Էքսպրես ներդրված վերահսկիչ մինչեւ 8 ԳԲ/վրկ համակարգի և 2 ԳԲ/վրկ անցք արագությամբ 

• 
4 ԳԲ (1 x 4 ԳԲ DIMM) Կչկնակի-Կապուղղի 1600 ՄՀց DDR3 RAM ստանդարտ, 16 ԳԲ առավելագույն 

• 
2 SuperSpeed ​​USB, 4 Hi-Speed ​​USB 2 Gigabit Ethernet, GPIB, սերիական և այլ արտաքին սարքեր 

• 
In-ROM հիշողության և կոշտ drive ախտորոշում 

• 
Windows OS, և դրայվերներ, արդեն տեղադրված. կոշտ-drive-ի վրա հիմնված վերականգնում
· 2.3 GHz quad-core Intel Core i7-3610QE   processor (3.3 GHz maximum in single-core, Turbo Boost mode)

· High-bandwidth PXI Express embedded controller with up to 8 GB/s system and 2 GB/s slot bandwidth

· 4 GB (1 x 4 GB DIMM) dual-channel 1600 MHz DDR3 RAM standard, 16 GB maximum

· 2 SuperSpeed USB, 4 Hi-Speed USB, 2 Gigabit Ethernet, GPIB, serial, and other peripherals

· In-ROM memory and hard drive diagnostics

· Windows OS and drivers already installed; hard-drive-based recovery

կամ համարժեքը

	61
	38000000-73
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	NI PXIe – 1082, հենասարք կցվող վերահսկիչ սարքի տեղակայման  և 7 հանգույց​ների ելքի/մուտքի ազդա​նշանների համար (NI PXIe – 1082, Шасси для ус​тановки встраеваемого конт​ролера и 7 модулей ввод/вывода сигналов)
	4 հիբրիդային slots, 3 PXI Express slots, 1 PXI էքսպրես - համակարգը ժամանակի անցք 

420 Վտ Ընդհանուր հասանելի է 0 - ից 55 ° C 

Բարձր - մինչեւ 1 ԳԲ/վրկ մեկ անցք նվիրված արագությամբ եւ 7 ԳԲ/վրկ համակարգի թողունակությունը 

Ուժեղ շարժական մոնիտոր եւ ստեղնաշար, խորդուբորդ կատարման դեպքում, եւ այլ պարագաներ մատչելի 

Համատեղելիությունը PXI, PXI Express, CompactPCI և CompactPCI Express մոդուլներ
կամ համարժեք
· 4 hybrid slots, 3 PXI Express slots, 1 PXI Express system timing slot

· 420 W total power available from 0 to 55 °C

· High performance - up to 1 GB/s per-slot dedicated bandwidth and 7 GB/s system bandwidth

· Rugged portable monitor and keyboard, rugged carrying case, and other accessories available

· Compatibility with PXI, PXI Express, CompactPCI, and CompactPCI Express modules

կամ համարժեքը

	62
	38000000-74
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Բևեռացման օպտի​կա​կան մանրադիտակ BX5-P Օլիմպուս (Polarizing Microscope BX5-P (Olympus)
	Իզոտրոպ և անիզոտրոպ նյութերի, բարակ թաղանթների, պոլիմերների, հեղուկ բյուրեղների, կենսաբանական նմուշների հետազոտոում
Polarizing Microscope BX5-P (Olympus) 

կամ համարժեքը

	63
	38000000-75
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ծակոտկեն նյութերի տեսակարար մակերևույթի որոշման, ծավալների որոշման սարք (Gemini VII 2390T Surface Area Analyzer)
	1. Չափում է ծակոտկեն նյութերի տեսակարար մակերևույթի որոշումը ԲԷԹ եղանակով (30-600 մ2/գ տիրույթում); 

2. Չափում է ծակոտիների ծավալը 0.3-1.0 սմ3/գ տիրույթում); ծակոտիների միջին տրամագիծը 3-30 նմ տիրույթում;

3. Թույլ է տալիս ստանալ ադսորբման իզոթերմերը, դուրս է բերում ծակոտիների բաշխումն ըստ չափերի;

Instrument parameters:

1. Specific surface area range for porous materials – 30-600 m2/g;

2. Pore volume range – 0.3-1.0 cm3/g; pore average diameter range – 3-30 nm;

3. Provides obtaining of adsorption isotherms and pore distribution by size. 

Gemini VII 2390T Surface Area Analyzer 

 կամ համարժեքը

	64
	38000000-79
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա անցկացնելու բոքս (PCR workbench captair Bio, Biocap DNA/RNA with Mobicap™ trolley)
	Տեխնիկական պարամերեր 

Արտաքին չափեր W×D×H. = 645×608×755 mm

Ներքին չափեր W×D×H = 600×565×600 mm􀀩
Ֆիլտերերի տեսակը : HEPA H14 ()

Technical specifications
W×D×H ext. = 645×608×755 mm

W×D×H int.= 600×565×600 mm􀀩
Acrylic enclosure : 10mm
Type of filter : HEPA H14 ()

Air Face velocity : 0,53 m/s
Internal volume of the enclosure 0,2 m3
 Air flow rate : 175 m3/H 
Air renewal : 90 time/min
Voltage/frequency 230V / 50 Hz
electrical power : 26W

կամ համարժեքը

	65
	38000000-80
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ցենտրիֆուգ սառեցնող
(Centrifuges, bench, refrigerated, ROTINA   420R ) 
	Ջերմաստիճանը (°C) -20…+40 առավելագույն տարոցունակությունը - swingout rotor 4x600ml, մաքսիմալ արագությունը – անկյունային ռոտոր (min⁻¹) 15000, առավելագույն արագացումը – անկյունային ռոտոր (×g)  24400,  Չափերը W×D×H (mm)713x654x423,

Centrifuges, bench, refrigerated, ROTINA   420R

Temperature (°C) -20…+40 Max. capacity - swingout rotor

4x600ml, Max. speed - angle rotor (min⁻¹) 15000, Max. RCF - angle rotor (×g)  24400, Acceleration/braking ramps  9/9, Programmes 98 programe storage spaces, Timer 1-sec-99hr 59 min 59sec, Continuous run, short sycle  mode, Power supply 200-240/50Hz, W×D×H (mm)713x654x423, Adapter for 13×15 ml conical  tubes, 17×120 mm (x1),  Bottle, 250 ml, 61×122 mm (x4) 

կամ համարժեքը

	66
	38000000-81
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Անկյունային ռոտոր « ROTINA 420R » Ցենտրիֆուգի համար
	Ռոտորը կիրառվում է ROTINA   420R

Ցենտրիֆուգի հետ  համատեղ և թույլ է տալիս միաժամանակ ցենտրիֆուգել  4 նմուշ 250 մլ ծավալով
 Angle rotor 4795, 4×250 ml,  9500 min⁻¹, 12007×g(1)

կամ համարժեքը

	67
	38000000-82
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Էկոթեսթեր (Экотестер "Соэкс")


	Սարքում ներառված է Geiger-Muller պրոֆեսիոնալ հաշվիչ, որը թույլատրում է չափել գամմա ճառագայթման մակարդակը և բետա մասնիկների հոսքը, ինչպես նաև ռենտգենյան ճառագայթումը՝ բարձր աստիճանի ճշգրտությամբ. Չափումների ճշգրտության առավելագույն աստիճանը ապահովում է չափումների 4-5 փուլերից հետո:

В прибор встроен профессиональный счетчик Гейгера-Мюллера, позволяющий измерять уровень гамма-излучения и потока бета-частиц, а также рентгеновского излучения с высокой степенью точности. Максимальная степень достоверности обеспечивается после 4-5 циклов измерений.

կամ համարժեքը

	68
	38000000-83
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մագնիսական խառնիչ (Magnetic stirrer <lab disc)
	Արագությունը 0–3000 rpm

Խառնվող ծավալը (H2O) 5 litres

Մակերեսը – պողպատ 

Ջերմաստիճանը +4°C to +40°C

Աշխատանքային չափը 110 × 110 mm (W × D × H) 120 × 150 × 65 mm

Weight, not more 1.1 kg

Speed range 0–3000 rpm

Stirring volume up to (H2O) 5 litres

Plate’s material Stainless steel

Max. length of magnetic 50 mm stirring element (bar) 

Stirring liquid viscosity up to 1170 mPa.s

Operation in closed laboratory rooms at ambient temperature from +4°C to +40°C

Working plate size 110 × 110 mm

Overall dimensions (W × D × H) 120 × 150 × 65 mm

Weight, not more 1.1 kg

Input current/power consumption 12V, 220 mA / 2.6W

External power supply Input AC 100-240 V 50/60Hz; Output DC 12V

կամ համարժեքը

	69
	38000000-84
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ինքնավար սարք օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և օդի հոսքի ուղությունը գրանցելու համար (Wireless Weather Station PCE-FWS 20)


	Չափման սահմանները: 

Փակ տարածքում ջերմաստիճան : 0 ... +60 °C, խոնավություն: 1 ... 99 %, մթոնոլորտային ճնշում 919 ... 1,080 hPa 

Ճշտություն: ջերմաստիճան: 0,1 °C,խոնավություն: 1 %,մթնոլորտային ճնշում: 0.1 / 1.5 hPa 

Բաց տարածքում 

Սամանները  Ջերմաստիճան: -40 ... +65 °C, խոնավություն: 1 ... 99 %, անձրևներ: 0 ... 9,999 mm, քամու արագություն: 0 ... 180 km/h, 
PCE-FWS 20 Meteorological Station with touch screen
has 5 sensors and a mast (for wind direction, wind speed, temperature, relative humidity and Rainfall), alarm, USB port and software
The PCE-FWS 20 Meteorological Station is a multi-functional device that will exceed your expectations. This meteorological station is for private and professional use. This meteorological station allows the accurate detection of wind direction, wind speed, temperature relative humidity and precipitation. This represents only a small part of the device functions. Furthermore, the meteorological station has different alarm functions for the available parameters. The meteorological data can be sent by radio to the base unit from a distance up to 100 meters. This device is equip​ped with the latest technology used in meteorological ana​lysis. The touch screen allows to recall data onto the screen easily. The USB port and the cable which is included, allows to transmit data from the device to a computer. Data can be date and time stamped to ensure that it can be analysed effectively long after being collected. Software for analysing data is included, which enables you to analyse and check meteorological fluctua​tions, presenting data in graphs and diagrams for measure​ments over prolonged periods of time. Everything is included with the device so it is ready to be used straight out of the box.

Technical specifications 

Indoor 

Measurement ranges: Operating temperature: 0 ... +60 °C, Humidity: 1 ... 99 %, Atmospheric pressure: 919 ... 1,080 hPa 

Resolution: Air temperature: 0,1 °C, Humidity: 1 %, Atmospheric pressure: 0.1 / 1.5 hPa Radio control data update: 48 seconds 

Alarm duration: 120 seconds 

Outdoor 

Measurement range:  Operating temperature: -40 ... +65 °C, Humidity: 1 ... 99 %, Rain fall: 0 ... 9,999 mm, Wind speed: 0 ... 180 km/h, Indication of the wind direction

Resolution: Air temperature: 0.1 °C, Humidity: 1 %,  Rainfall: 0.1mm (volume <1,000mm) / 1mm (volume >1,000mm) 

Radio transmission data updated: 48 seconds 

Radio transmission range: up to 100m in the open air 

Port: USB

Wireless Weather Station PCE-FWS 20

կամ համարժեքը

	70
	38000000-85
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Գազային անալիզատոր 

Комета -М
	Գազային անալիզատոր ԿՈՄԵՏԱ -Մ  նախատեսված է աշխատանքային տարածքի օդի վերահսկման համար՝ թթվածնի, թունավոր և այրվող գազերի
Պարունակության չափման և թվային էկրանին պատկերելու, լույսային և ձայնային ազդանշանների արձակմամբ , երբ կոնցենտրացիաները հասնում են շեմային մակարդակի:

ԿՈՄԵՏԱ -Մ-ը  հնարավորություն ունի հիշել չափումների և շարժական ֆլեշ հիշողության արդյունքները՝ համակարգչին դրանց հետագա փոխանցումով, պանման եւ մշակման համար:

Նկարագրություն
Նորմալ պայմաններում դյուրավառ և թունավոր գազերի չափման հարաբերական սխալը ( δ ),% : 25

նորմալ պայմաններում թթվածնի դեպքում չափման սխալը՝
- (12 - 30)% ծավալ միջակայքում բացարձակ սխա​լը ( Δ),% vol. ± 0,5

- (0.1 - 12 ) % ծավալ  միջակայքում հարաբերական սխալը ( δ ),% : 25

Ազդանշանի շեմի մակարդակի տեղակայման հարաբերական ճշտությունը ը ( δ ), ոչ ավելի, քան, %: ± 1

Переносной многокомпонентный газосигнализатор КОМЕТА-М предназначен для мониторинга воздуха рабочей зоны посредством измерения и цифровой индикации содержания кислорода, токсичных и горючих газов с выдачей светового и звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации.

Газосигнализатор КОМЕТА-М имеет возможность запоминать результаты измерений в сменной флэш-памяти с последующей передачей их на компьютер для хранения и обработки

Характеристики
Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ), %: 25

Погрешность измерения по кислороду при нормальных условиях:

- в диапазоне (12 - 30) % об., абсолютная погрешность (∆), % об. ± 0,5

- в диапазоне (0,1 - 12) % об., относительная погрешность (δ), %: 25

Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации (δ), не более, %: ± 1 

Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С, не более: 0,2 δ
Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10 %, не более: 0,2 δ
Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора), с, не более:

- для горючих газов: 15

- для токсичных газов: 45

- для кислорода: 30

Количество газочувствительных сенсоров (зависит от модели газосигнализатора): от 1 до 5 

Сигнализация/: световая, звуковая (общая на все каналы

Срок службы сенсоров (среднестатистический), лет: до 5

Время непрерывной работы сенсоров (среднестатистическое), лет: до 5

Электрическое питание от внутреннего аккумулятора, В: 3,7

Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее: 12

Габаритные размеры (с чехлом), мм, не более: 170×80×85

Рабочий диапазон температур, °С:

 - исполнение для нормальных условий:  от -20 до +40

Рабочий диапазон относительной влажности, %: 30 ... 95, կամ համարժեքը

	71
	38000000-86
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ռադոնի անալիզատոր РАДЭКС СИРАД МР-106N, 


	«SIRAD MR-106» ռադոնի անալիզատոր ունի LCD էկրան , որը ցուցադրում է յգտագործողին անհրաժեշտ ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը. Սարքը կարող է պահել ռադոնի ծավալային ակտիվության հավասարակշռության մեծ թվով արժեքներ (ЭРОА), չափված արժեքի ժամանակի և ամսաթվի ցուցումով, որն անհրաժեշտ է տարածքներում Ռադոնի շարունակական մոնիտորինգի անցկացման,  ներսի օդի մեջ Ռադոնի թույլատրելի սահմանը գերազանցելու մասին ազդանշան տալու, և տվյալները անհատական ​​համակարգչին (մոդելը MR- 106N) ուղարկելու համար:

Տեխնիկական բնութագրերը
ЭРОА ցուցիչների սահմանը 50 - 10 000 Bq/մ3

Շեմային ցուցատախտակի արձագանքման մակարդակները՝
- Առաջին շեմը 100 Bq/m3

- Երկրորդ շեմ - 200 Bq/m3

Индикатор радона «SIRAD MR-106» имеет жидкокристаллический дисплей, на который выводится вся необходимая пользователю информация. Прибор способен запоминать большое количество значений эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона с указанием времени и даты измеренного значения, что необходимо для постоянного мониторинга радона в помещениях, сигнализировать о превышении допустимых норм содержания радона в воздухе помещений, а также передавать полученные данные на персональный компьютер (модель MR-106N).

Технические характеристики
Диапазон показаний ЭРОА - от 50 до 10 000 Бк/м3
Уровни срабатывания порогового табло:
первый порог - 100 Бк/м3
второй порог - 200 Бк/м3
Время установления рабочего режима - 20 мин
Цикл измерения - 4 ч
Время непрерывной экспозиции, не более - 3 360 ч
Передача данных на ПЭВМ*, не более - 3 мин
Источник питания: два элемента питания типа LR6 1,5 V (размер "AA") - 3 В
Напряжение внешнего источника питания - 9 В
Время непрерывной работы (при элементах питания емкостью 2850 мАч), не менее - 168 ч
Габаритные размеры (см): 18 х 10 х 4
Вес (без элементов питания): 345 г
* - Для приборов с возможностью передачи данных на ПЭВМ (SIRAD MR-106N)  կամ համարժեքը

	72
	38000000-87
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	ֆլյուորեսցենտ տրինօկուլյար մանրադիտակ « VanGuard 1200ECM”  (VanGuard 1200ECM Trinocular Fluorescence Microscope/)
	Տեխնիկական պարամետրեր 

Տիպ- ֆլուորեսցենտ 

Խոշորացում- 25X, 40X (Oil);
4X, 10X, 40X, 100X (Oil), 

Օբյեկտիվի տեսակը- աքրոմատիկ (DIN)
Ֆլուորեսցենտ օբյեկտիվներ  (Achromatic)- 25X (0.65 N.A., 0.62 mm W.D., 0.72 mm F.O.V.
40X (1.00 N.A., 0.25 mm W.D. , 0.45 mm F.O.V.)

Ֆլուորեսցենտ ֆիլտրեր 

Type- Brightfield, Fluorescence

Objective Magnification- 25X, 40X (Oil);
4X, 10X, 40X, 100X (Oil), 

Objective Type- Achromatic (DIN)
Plan Achromatic

Viewing Head- 30° Inclination; 360° Rotatable

Interpupillary Adjustment- 55-75 mm

Camera Port- 100/100 Split

Fluorescence Objectives (Achromatic)- 25X (0.65 N.A., 0.62 mm W.D., 0.72 mm F.O.V.
40X (1.00 N.A., 0.25 mm W.D. , 0.45 mm F.O.V.)
Fluorescence Filter Cubes-Blue Broadband
Green Broadband
Upper Illumination-100 W HBO Mercury
Lower Illumination-20 W Variable Quartz Halogen 

Dimensions-250 (L) x 200 (W) x 435 (H) mm
Voltage-220 V Available On Request

կամ համարժեքը

	73
	38000000-88
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	HBO ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի բարձր վոլտաժով սֆերիկ լամպ 
(100W HBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Bulb 100W )
	ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի բարձր վոլտաժով սֆերիկ լամպ 

Կոդը-MB100 

լամպ-1

SKU-MB100

Type-Fluorescent

Power-100W

Num of Bulbs-1 

կամ համարժեքը

	74
	38000000-89
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Հալոգենային լամպ ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի համար (Steindorff® 6V 20W Halogen Bulb for fluorescent microscope/)
	հալոգենային լամպ (Type-Halogen Bulb ) 

հոսանք (Power)- 6V 20W

կամ համարժեքը

	75
	38000000-90
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Բինօկուլյար թվային մանրադիտակ 
“Motic” (Microscope Digital M10LB binocular (Motic))
	Օբյեկտիվներ- 4x, 10x, 40xr and 100xr objectives.

Գումարային խոշորացում - 40x, 100x, 400x, 1000x magnification.
լուսավորում- LED 

5 mega pixel թվային կամերը 
Objective Lenses- Reversed quadruple nosepiece includes DIN standard 4x, 10x, 40xr and 100xr objectives.

Total Magnification- 40x, 100x, 400x, 1000x magnification.
Illumination- LED light.

5 mega pixel digital camera,

3" LCD screen,

SD card reader/writer,

 Motic Images software,

USB output and cable for integration with computer,

S-Video and RCA outputs and cables for integration with TV monitors or video projectors. , կամ համարժեքը

	76
	38000000-91
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Սպեկտրոֆլյուորոմետրի գործածման քարտ - Becton Dickinson status card 03-20095-04
	ASSY 03-2

Becton Dickinson status card 03-20095-04 

կամ համարժեքը


	77
	38000000-93
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Միակողմանի օդի հոսքն ապահովող բոքս/. DLF 460 EC (Vertical laminar flow product protection workbenches, DLF. Object type – Clean Air DLF 460 EC)
	Տեխնիկական պարամետրեր DLF 460

Արտաքին չափեր. (lxdxh)  -  1290 x 740 x 1360, ներքին չափեր (lxdxh) - 1190 x 600 x 685, աշխատանքային բարձրություն - 900 mm, օդի ծավալ - 900 m3/h, 

Technical data DLF 460

Outside dim. (lxdxh)  -  1290 x 740 x 1360, Interior dim. (lxdxh) - 1190 x 600 x 685, Working height - 900 mm, Airflow velocity -  0,35 m/sec., Total airvolume  - 900 m3/h, Electr. Connection - 230V / 50 Hz/ 1Ph, Power rating - 0,65 kW, Color RAL- 9010

կամ համարժեքը

	78
	38000000-94
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Garmin ձեռքի Նավիգացիոն սարք (Garmin GPSMAP 62stc Handheld Navigator) 
	Ձեռքի նավիգացիոն սարք, ունի եռաչափ կողմնացույց, մթնոլոտային ճնշաչափ, 5 megapixel  կամերա,ներբեռնված քարտեզներ TOPO U.S. 100K maps,  համակարգված սատելիտային ֆոտոներմ, ջրակայուն:

The GPSMAP 62stc handheld navigator features a 3-axis tilt-compensated compass, a barometric altimeter, 5 megapixel autofocus camera with photo navigation, preloaded TOPO U.S. 100K maps and supports custom maps and BirdsEyeâ„¢ Satellite imagery (subscription required). Rugged and waterproof, GPSMAP 62stc employs a quad helix antenna for unparalleled reception, has a high-speed USB connection, a sleek new design and connects wirelessly to compatible Garmin handhelds.

կամ համարժեքը

	79
	38000000-95
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	PH –ի մեծության ձեռքի չափիչ սարք - pH/mV/°C meter, handheld, pH 110


	Ջրակայուն, խոշոր դիսպլեյ, ջերմաստիճանի ավտո​մա​տացված որոշում, 50 տվյալ հիշելու հնա​րա​վո​րու​թյուն, IP 67 waterproof housing, large display and easy to use keypad

2.Automatic temperature compensation

3.50 data sets reviewable memory

4.1000 hour battery life; auto-shut off function (30 minutes of non use)

5.Electrode offset recognition; auto-lock and hold of readings on display

pH/mV/°C meter, handheld, pH 110  կամ համարժեքը

	80
	38000000-96
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային լուսանկարչական ապարատ  - MP Digital SLR Camera – Black

Canon PowerShot SX50 HS 12.1 MP Digital SLR մակնիշի
	Տեխնիկական պարամետրեր 

Ֆոտոխցիկի տիպ: Digital SLR

Օպտիկական խոշորացում: 50x

Թվային խոշորացում: 4x

Սենսորի ճշտություն: 12.1 MP

Չափերը 

խորությունը: 4.15 in. 

Բարձրությունը 3.44 in.

Լայնությունը: 4.882 in.

Զանգվածը : 21 Oz. 

Product Identifiers
Brand: Canon

Model: SX50 HS

MPN: 6352B001 

UPC: 013803157192

Key Features 

Camera Type: Digital SLR

Optical Zoom: 50x

Digital Zoom: 4x

Sensor Resolution: 12.1 MP

Screen Size: 2.8"

Lens System 

Lens For SD: Kit w/ 4.3-215mm

Memory / Storage

 Supported Flash Memory: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card

Dimensions
Depth: 4.15 in. 

Height: 3.44 in.

Width: 4.882 in.

Weight: 21 Oz. 

Display 

Display Type: LCD 

Display Size: 2.8"

Miscellaneous 

Color: Black 

Analog Video Format : NTSC, PAL,

 կամ համարժեքը

	81
	38000000-97
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Արյան մակարդման արագության չափիչ սարք HumaClot Junior
+Կյուվետներ (1 տուփում` 500 հատ) 
+Պրինտերի թուղթ (1 փաթեթը` 5 ռուլոն)


	Ֆիզիկական չափերը (LxWxH): 205 x 150 x 75 mm 

Զանգվածներ: Net: 0.51 kg (without power supply), 

Հոսանքի ծախսը Watt max. 

Աշխատանքային ջերմաստիճանը: 18…25°C 

Խոնավությունը: < 80 % non-condensing

Physical dimension (LxWxH) Installed: 205 x 150 x 75 mm 

Packaging: 300 x 300 x 140 mm 

Weight: Net: 0.51 kg (without power supply), 

Gross: 1.50 kg 

Electrical requirements 90...264 VAC, Output: 12 V, 1.0 A 

Power consumption: 12 Watt max. 

Enviromental Operating temperature: 18…25°C 

Humidity: < 80 % non-condensing, կամ համարժեքը

	82
	38000000-99
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 10-100 մկլ
	Ծավալը փոփոխական 

10-100 մկլ
 Microlitre pipettes 

կամ համարժեքը

	83
	38000000-100
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 200-1000 մկլ
	Ծավալը փոփոխական 

200-1000 մկլ
Microlitre pipettes

կամ համարժեքը

	84
	38000000-102
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մանրադ​ի​տակ մոնօկուլյար (Monocular Course Microscope Model 200, 230 V 50/60 Hz)
	Մոնօկուլյար 45°, շարժունակությունը 360°
Օբյեկտիվներ: 3 աքրոմատիկ աբյեկտիվ: 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65
Խոշորացում 40x, 100x, 400x
Չափեր:  220 mm x 148 mm x 356 mm
Զանգված:  4 kg

Stand: Robust, all metal stand with arm permanently connected to the base. Focussing by means of separate knobs for coarse and fine adjustment located on either side of the stand and operated by rack and pinion drive with dovetail teeth, adjustable stopper for protecting the object stage and objective
Tube: Monocular inclined 45°, head rotation 360°
Eyepieces: Wide field eyepiece WF 10x 18 mm
Objectives: Revolving nosepiece with 3 achromatic objectives 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65
Enlargement: 40x, 100x, 400x
Object stage: 127 mm x 132 mm with 2 specimen clips
Illumination: 5 W fluorescent lamp incorporated in the base, power supply 115 V resp. 230 V 50/60 Hz
Condenser: NA 0.65 with iris diaphragm, filter holder and blue filter
Dimensions: 220 mm x 148 mm x 356 mm
Weight: 4 kg
Supplied: Complete with dust cover

կամ համարժեքը

	85
	38000000-103
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մանրադիտակի ֆոտոխցիկ (Student Digital Camera for Microscope, 2 Mpixel)
	Սենսոր: 1/3“ CMOS, colour image
Պիքսելներ : 2.8 ìm X 2.8 ìm
Զգայունություն (V/Lux-sec): 1.0
ճշտություն : 1600 X 1200 2,0 Mpixel

Camera sensor: 1/3“ CMOS, colour image
Pixel size : 2.8 ìm X 2.8 ìm
Sensitivity (V/Lux-sec): 1.0
Resolution : 1600 X 1200 2,0 Mpixel
Dynamic range: 71 dB
Wave Length: 400 - 650 nm
Exposure: ERS (Electronic Rolling Snap)
White Balance: automatic / manual
Output: USB 2.0
Programmable Control: image size, brightness, gain, exposure time
Power supply: via USB interface 2.0, USB cable 2.5 m in length
Camera housing: cylindrical, oxidised metal housing
Dimensions: 45 mm x 27 mm dia. approx.
Weight: 40 g approx.
Microscope adapter: 2 adapters 30 mm dia. and 30.5 mm dia.
System requirements: Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ Vista/2008 (32 and 64 bit)

կամ համարժեքը

	86
	38000000-104
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Զարկերակա-թթվածնաչափ –“Пульсоксиметр MD 300”,
	Չափումների սահմանները՝ SpO2 (%) : 70 - 99

Չափման սխալը SpO2 (%):

80 - 99 + / - 2 միավոր.

70 - 80 + / - 3 միավոր.

Զարկերակի չափման միջակայքը (հարված/րոպե) : 30 - 235

Զարկերակի չափման սխալը (հարված/րոպե): + / - 2 միավոր.

Պերֆուզիայի Չափման միջակայքը (%): 0.020 - 20.0

Աշխատանքային ջերմաստիճանը (° C) : 5 - +- 40

Պահպանման ջերմաստիճանը (° C ): -10 - +-40

Սնուցման աղբյուրը: 2x1 , 5 Վ LR6 (AA)

Մարտկոցից աշխատանքը - 30 ժամ
Չափսեր ( սմ) ` 6.0 x 3.4 x 3.0

Քաշ (գ ) 50 ( մարտկոցներով)

Диапазон измерений SpO2 (%): 70 — 99
Погрешность измерения SpO2 (%):
80 — 99 +/– 2 ед.
70 — 80 +/– 3 ед.
Диапазон измерений пульса (уд/мин): 30 — 235
Погрешность измерения пульса (уд/мин): +/– 2 ед.
Диапазон измерений перфузии (%): 0.020 — 20.0
Рабочая температура (°C): 5 — +40
Температура хранения (°C): -10 — +40
Источник питания: 2х1,5 В LR6 (AA)
Время работы от батареи: 30 ч.
Габариты (см): 6.0 х 3.4 х 3.0
Вес (г): 50 (c элементами питания) 

կամ համարժեքը

	87
	38000000-105
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Դեղորայքի սառնարան (Холодильник фармацевтический ХФ-250-1(ТС)-"ПОЗИС" с тонированной стеклянной дверью и замком (250л)), կամ համարժեքը

	ընդհանուր ծավալը 250 Լ
Էներգիայի սպառումը 200 Վտ
Լարումը 220 Վ
Հաճախականությունը 50Հց
Ջերմաստիճանը սառնարանային խցում +2- .. +14 ° C.

Общий объем, 250 л

Потребляемая мощность, 200 Вт

Напряжение, 220 В

Частота, 50Гц

Температура в холодильной камере, +2….+14°С

կամ համարժեքը

	88
	38000000-106
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Արյան ճնշումը չափելու սարք "OMRON M3 Expert",


	Թույլ է տալիս ավտոմատ չափել ճնշումը և զարկերակը
Позволяет автоматически измерять артериальное давление и пульс 

OMRON M3 Expert
կամ համարժեքը

	89
	38000000-107
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Սրտի աշխատանքը գրանցող Էլեկտրական սարք ՞Трехканальный ЭКГ аппарат 300G՞
	Անվտանգություն Տեսակ: Կարգ IIբ , դիֆերենցիայից պաշտպանված .

Էլեկտրոդներ 12 ստանդարտ ելուստներով.

Մուտք: Ընդհանուր եւ դիֆերիլյացիոն պաշտպանությամբ.

Հիվանդի արտահոսքի հոսանք 10μԱ
Նմուշառման հաճախությունը: 1000Հց
ԱՑՊ նիշերի քանակը : 12 բիտ
Հաճախականության բնութագիրը: 150Հց ~ 150Հց (- 3Դբ , +0.4 Դբ)

Ժամանակային հաստատունը 3.2Վրկ
CMRR (սինֆազ ազդանշանի թուլացման գործակիցը) 60Դբ> 100Դբ (ավելացնել ֆիլտր )

Բեւեռացման լարումը ± 500մՎ
Աղմուկի մակարդակը : ≤ 15μՎ P -P

Тип защиты: Класс IIб,  с защитой от дифебриляции.

Электроды:   12 стандартных отведений.

Вход: общая и дифебриляционная защита.

Ток утечки пациента        < 10µA 
Частота дискретизации: 1000Гц

АЦП разрядность: 12 бит

Частотная характеристика: 0.05Гц~150Гц(-3Дб,+0.4Дб)

Временная постоянная: > 3.2c
CMRR (коэффициент ослабления синфазного сигнала): > 60Дб, > 100 Дб (добавление фильтра)

Напряжение поляризации: ±500мВ

Уровень шума: ≤15µВ p-p
EMG фильтр подавления помех: 25Гц/35Гц (-3Дб)

AC фильтр: 50Гц/60Гц(≥20Дб)

Записывающее устройство: система термо-печати (8точек/мм)

Бумага для записи: 80мм(Ш) х 20м(Д)

Чувствительность:  5мм/мВ  10мм/мВ 20мм/мВ 40мм/мВ Авто

Скорость бумаги:

Автоматическая запись: 25мм/с, 50мм/с

Запись ритма: 25мм/с, 50мм/с

Ручная запись:5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с

Блок питания: AC:220В, 50Гц (110В, 60Гц)
DC: 7.4В, 3700 мАч перезаряжаемая литиевая батарея

Характеристики предохранителей: 2 шт.  разм. 5х20мм AC; T1.6A/250V(блок питания 220V)

Размеры: 315мм х215мм х77мм

Вес:2.25кг 

կամ համարժեքը

	90
	38000000-109
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ջերմակարգավորվող թափահարիչ SI2 Shellab Mini Shaker


	Քաշը: 45.00 lbs, Թափքի Չափսերը ԼxԵxԲ (սմ) 11.3 x 15.8 x 11.5 (28.6 x 40.1 x 29.3) Պլատֆորմի չափերը 9.5 x 11.5 (23.5 x 29.2) Ջերմաստիճան, Շրջապատող +5 - ից մինչեւ 60 º C  ջերմաստիճանում միասնականությունը + / - .25% Էլեկտրական պարամետրերը 120 կամ 230 Վ, 50 - 60Հց, 200Վտ Ճոճքը 30 400 rpm-ի, + / - rpm (1 rpm ավելացում
Weight: 45.00 lbs, Exterior Dimensions WxDxH in. (cm) 11.3 x 15.8 x 11.5 (28.6 x 40.1 x 29.3) Platform Dimensions9.5 x 11.5 (23.5 x 29.2) Temperature Range Ambient +5 to 60ºC Temperature Uniformity+/- .25% Electrical Specifications120 or 230 V, 50-60Hz, 200W Oscillation Rate30 to 400 rpm's, +/- rpm (1 rpm increment)

կամ համարժեքը

	91
	38000000-111
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Հեռադիտակ - Bushnell 10x42 Powerview Binocular (Black, Clamshell Packaging)


	Խոշորացում: 10x

Անկյունային տիդակետ:  7.0°

Դաշտում դիտողականություն: 369' @ 1000 yd / 122.51 m @ 1000 m

Մինիմալ ֆոկուսայի հեռավորությունը: 23.0' / 7.01 m

Prism Type: Roof

Magnification:10x

Objective Lens Diameter: 42 mm

Angle of View: 7.0°

Field-of-View: 369' @ 1000 yd / 122.51 m @ 1000 m

Minimum Focus Distance: 23.0' / 7.01 m

Exit Pupil Diameter: 4.2  mm

Eye Relief: 17  mm

Interpupillary Adjustment: Not Specified By Manufacturer

Focus Type: Center

Tripod Mount: Yes

Dimensions: Not Specified By Manufacturer

Weight: 23.63 oz / 670 g, 

կամ համարժեքը

	92
	38000000-112
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լուսա-ֆոտո  թակարդներ - Фотоловушка BESTOK M660A

	Սենսորը : 12 մեգապիքսելային (MP), գունավոր CMOS , պիքսելի մաքսիմալ չափը 4000 * 3000

Պատկերի չափը: 12MP = 4000X3000 5MP = 2560X1920

Տեսաչափը: 1280x720 փիքսել 30 կադր, 640x480 : 20 կադր վրկ, 320x240 : 20 կադր վրկ 

Զայունության սենսոր: Բարձր / միջին / ցածր Հեռավորությունը ` 25 մետր
Արձագանքման ժամանակը 1 Վրկ. (երբ օգտագործվում է 2GB SD քարտ)

Պատկերների քանակը՝ 1-3

Տեսապատկերի տևողությունը՝ 1 - 60 - Վրկ . Ծրագրավորվող
Технические характеристики

 Сенсор: 12 мегапикселей цветной CMOS, максимум размер пикселя 4000 * 3000

 Размер изображения: 12MP = 4000X3000  5MP = 2560X1920

Размер видео: 1280x720 пикселей: 30 кадров в секунду, 640x480: 20 кадров в секунду, 320x240: 20 кадров в секунду

Датчик чувствительность: Высокая / Средняя / Низкая Расстояние: 25 метров
Время срабатывания: 1 секунда (при использовании 2Гб SDкарта)

Количество изображений: 1-3
Длинна видео:  1-60сек; Программируемый

Печать времени: On / Off Включая серийный номер, температура и фазы Луны.

Серийный номер: 4-значный номер cерийный номер устанавливается самостоятельно

Колличество батарей: 12*шт. АА

Время ожидания: 9 месяцев

Интерфейс: ТВ-выход (NTSC), USB, SD Card Slot, 6V DC Внешняя Водонепроницаемость: IP54 

Режим рабочих температур: -25 ~ +50 ° C
Сертификат: FSS & CE & RoHC, 

կամ համարժեքը

	93
	38000000-113
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ինկուբատոր սողունների ձվերի և մատղաշների  համար - Lucky Reptile Herp Nursery II – Incubator
	Ջերմաստիճանային տատանումը 50-60 oC, փոփոխականությունը 1 oC, ծավալը 25լ:

Ներքին չափերը: ca. 27x22x37 cm (WxDxH)
Temperature settings between 5oC and 60oC.

Temperature can be set in 1oC steps.

Will automatically switch to cooling mode if eggs over heat.

Peltier technology which enables the device to cool and to heat its interior.

Accurate temperature control

Will both heat and cool as required

Large 25L useable space.

Digital temperature display.

Transparent door for easy inspection.

Interior lighting.

Incredibly easy to use and fully automatic.

Perfect for first time breeders.

Measurements

Interior Dimensions: ca. 27x22x37 cm (WxDxH)
Outer Dimensions: ca. 33x30x45 cm

կամ համարժեքը

	94
	38000000-114
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կրկնակի սառեցմամբ էլեկտորֆորեզի համակարգ ՞DCX-700՞ (Dual Cool Electrophoresis system, DCX-700)
	Գունավորված կատոդ և անոդ:  Կրկնակի ծավալ 

Dual capacity with dual function.

Colour coded anode and cathode.

Transparent tank, 

կամ համարժեքը

	95
	38000000-115
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ծալովի մետր
	(2 մետրանոց) Mako մակնիշի, 91596 Rurk, Germany, Alasfarer, MaBstab (2m) կամ համարժեքը


	96
	38000000-116
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կարկին
	Rotring մակնիշի կամ համարժեքը

	97
	38000000-117
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ)
	Կարկին
	գծագրական հավաքածու երեք առարկայից (Готовальня 3 предмета, Артикул: LX R/U, Поставщик 000 ,,Ппинт-Союз,, Москва կամ համարժեքը

	98
	38000000-118
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Կարկին
	գծագրական հավաքածու մեկ առարկայից (Готовальня 1 предмета, Артикул:  TI/A, Поставщик 000 ,,Ппинт-Союз,,  Москва կամ համարժեքը

	99
	38000000-119
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մասշտաբային 

քանոն
	Rotring մակնիշի, Germany կամ համարժեքը

	100
	38000000-120
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Բույսերի մինի հավաքածու (50) DNEASY PLANT MINI KIT (50)

DNEASY 
	50 DNeasy մինի ֆիլտրերով միկրոփորձանոթներ, QIAshredder  ֆիլտրով միկրոփորձանոթներ, ՌՆԹազա, բուֆերներ,  2 մլ միկրոփորձանոթներ Qiagen  կամ համարժեք 

50 DNeasy Mini Spin Columns, 50 QIAshredder Mini Spin Columns, RNase A, Buffers, Collection Tubes (2 ml) Qiagen

կամ համարժեքը

	101
	38000000-121
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	MINELUTE ՊՇՌ մաքրման հավաքածու(50) 
MINELUTE PCR PURIFICATION KIT (50)
	50 MinElute մինի ֆիլտրերով միկրոփորձանոթներ, բուֆերներ,  2 մլ միկրոփորձանոթներ, Qiagen կամ համարժեք 50 MinElute Spin Columns, Buffers, Collection Tubes (2 ml), Qiagen 

կամ համարժեքը

	102
	38000000-122
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QIAamp ԴՆԹ հետազոտական հավաքծաու (50) QIAamp DNA INVESTIGATOR KIT (50)
	50 ԴՆԹ պատրաստուկների համաև, 50 QIAamp MinElute ֆիլտրերով միկրոփորձանոթներ, պրոտեինազ K, ՌՆԹ լուծույթներ, բուֆերներ, 2 մլ միկրոփորձանոթներ, Qiagen կամ համարժեք For 50 DNA preps: 50 QIAamp MinElute Columns, Proteinase K, Carrier RNA, Buffers, Collection Tubes (2 ml), Qiagen 

կամ համարժեքը

	103
	38000000-123
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX ԴՆԹ չափի մարկեր  50-800 ն.զ. (50 մկլ), 

QX DNA Size Marker 50-800 bp (50ul), 
	ԴՆԹ չափի մարկերներ հետևյալ չափերի 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, և 800ն.զ.;  կոնցենտրացիա100 նգ/մկլ l ,Qiagen կամ համարժեք 

DNA size marker with fragments of 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, and 800 bp; concentration 100 ng/ul Qiagen կամ համարժեքը

	104
	38000000-124
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX չափի մարկեր 25 ն.զ.-500 ն.զ.v2.0(50մկլ)

QX Size Marker 25 bp-500 bp v2.0(50 μl), 


	ԴՆԹ չափի մարկերներ հետևյալ չափերի  25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, and 500 ն.զ.; կոնցենտրացա 100 նգ/մկլ, Qiagen, կամ համարժեք 

DNA size marker with fragments of 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, and 500 bp; concentration 100 ng/ul,Qiagen կամ համարժեքը

	105
	38000000-125
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX  հավասարեցման մարկեր 15 ն.զ./1 կ.բ. (1.5 մլ), 

QX Alignment Marker 15 bp/1 kb (1.5 ml), 
	Հավասարեցման ԴՆԹ մարկեր հետևյալ չափերի 15 ն.զ.  և 1 կբազ  Qiagen կամ համարժեք Alignment marker with 15 bp and 1 kb fragments Qiagen

կամ համարժեքը

	106
	38000000-126
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	DE]QX ԴՆԹ հավասարեցման մարկեր15 ն.զ./3կ.բ. [DE]QX DNA ALIGNMENT MARKER 15 BP/3KB
	Հավասարեցման ԴՆԹ մարկեր հետևյալ չափերի 15 ն.զ. և 3 կբազ կամ համարժեք
Alignment marker with 15 bp and 3 kb Qiagen fragments

կամ համարժեքը

	107
	38000000-127
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX ինտենսիվության ստուգաչափման մարկեր (600 մկլ)

QX INTENSITY CALIBRATION MARKER (600 μL),  
	600 մկլ QX ինտենսիվության ստուգաչափման մարկեր Qiagen կամ համարժեք
600 μl QX Intensity Calibration Marker 
կամ համարժեքը

	108
	38000000-128
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX  լվացման բուֆեր (40 մլ)
QX WASH BUFFER (40 ML)
	40 մլ QX լվացման բուֆեր Qiagen կամ համարժեք
40 ml QX Separation Buffer
կամ համարժեքը

	109
	38000000-129
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	QX բաժանման բուֆեր (40 մլ)

QX SEPARATION BUFFER (40 ML) 
	40 մլ QX Բաժանման բուֆեր Qiagen կամ համարժեք
40 ml QX Separation Buffer Qiagen
կամ համարժեքը

	110
	38000000-130
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	ԴՆԹ բարձր ճշտության հավաքածու  (1200ռեակցիաների համար), QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200 reactions), 

QIAxcel 
	QIAxcelԴՆԹ բարձր ճշտության հելային քարտրիջ, բուֆերներ, հանքային յուղ, QX  ինտենսիվության ստուգաչփաման մարկեր, 12 փորձանոթ Qiagen 

QIAxcel DNA High Resolution Gel Cartridge, Buffers, Mineral Oil, QX Intensity Calibration Marker, 12-Tube Strips 

կամ համարժեք


	111
	38000000-131
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Հոսանքի ուժեղացուցիչ

	Current Amplifier Keithley 42 

կամ համարժեք

	112
	38000000-132
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Թվային -անալոգային փոխակերպիչ
	USB-6351, X սերիայի DAQ (16AI, 24 DIO, 2AO) 1,24 MS/վրկ, հաճախականության միակապուղային ընտրությամբ 

National Instuments USB-6351, X Series DAQ (16AI, 24 DIO, 2AO) 1,24 MS/s  single – chanel sampling rate

կամ համարժեք

	113
	38000000-133
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 10-100 microliter /
	CYANpipette 10-100 microliter 

Եվրոպական արտադրության (Բելգիա) բարձր ճշտությամբ (0.5% շեղումով) ավտոմատ փոփոխական պիպետներ։ Տվյալ ընդհանուր օգտագործման ավտոմատ պիպետները կիրառվում են տարբեր հեղուկների կամ լուծույթների բեռնավորման համար։ Այս պիպետներն աշխատում են օդի փոխանակման սկզբունքի հիման վրա օգտագործելով մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ։ Այս պիպետները ստուգվել են և փորձաքննություն են անցել որակի ISO 8655/DIN 12650 ստանդարտներով կամ համարժեքը 

	114
	38000000-134
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 100-1000 microliter /
	CYANpipette 100-1000 microliter

Եվրոպական արտադրության (Բելգիա) բարձր ճշտությամբ (0.5% շեղումով) ավտոմատ փոփոխական պիպետներ։ Տվյալ ընդհանուր օգտագործման ավտոմատ պիպետները կիրառվում են տարբեր հեղուկների կամ լուծույթների բեռնավորման համար։ Այս պիպետներն աշխատում են օդի փոխանակման սկզբունքի հիման վրա օգտագործելով մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ։ Այս պիպետները ստուգվել են և փորձաքննություն են անցել որակի ISO 8655/DIN 12650 ստանդարտներով կամ   համարժեքը

	115
	38000000-135
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 1-5 mililiter /
	CYANpipette 1-5 mililiter

Եվրոպական արտադրության (Բելգիա) բարձր ճշտությամբ (0.5% շեղումով) ավտոմատ փոփոխական պիպետներ։ Տվյալ ընդհանուր օգտագործման ավտոմատ պիպետները կիրառվում են տարբեր հեղուկների կամ լուծույթների բեռնավորման համար։ Այս պիպետներն աշխատում են օդի փոխանակման սկզբունքի հիման վրա օգտագործելով մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ։ Այս պիպետները ստուգվել են և փորձաքննություն են անցել որակի ISO 8655/DIN 12650 ստանդարտներով  կամ   համարժեքը

	116
	38000000-136
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	CYAN Pipette stand
	Եվրոպական արտադրության (Բելգիա) բարձր ճշտությամբ (0.5% շեղումով) ավտոմատ փոփոխական պիպետներ։ Տվյալ ընդհանուր օգտագործման ավտոմատ պիպետները կիրառվում են տարբեր հեղուկների կամ լուծույթների բեռնավորման համար։ Այս պիպետներն աշխատում են օդի փոխանակման սկզբունքի հիման վրա օգտագործելով մեկանգամյա օգտագործման ծայրակալներ։ Այս պիպետները ստուգվել են և փորձաքննություն են անցել որակի ISO 8655/DIN 12650 ստանդարտներով կամ   համարժեքը

	117
	38000000-138
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	pH մետր
	pH Range -2.00 to +16.00

Resolution 0.01 Accuracy ±0.02mV Range ±1999mV

Resolution 1mV Accuracy ±1mV Temperature Range -10 to +105°C Resolution 0.1°C Accuracy ±0.5°C ATC range 0 to 100°C Connector BNC

 Power 9V PP3 battery as standard or optional 9V power supply Size (l x w x d) 210 x 250 x 55mm Weight 850g կամ համարժեքը

	118
	38000000-139
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Մեխանիկական խառնիչ

	Model RW-12 RW-06 RW-03

Motor DC45W Speed (rpm) 200~1200  Torque (kg-cm) 2.5 

Viscosity (1000 cps/L) 20 

Body size (mm) E Type: W130xD180xH170, RM/RTM 

Type: W157xD180xH178 Body net weight (kg) 4.3 Power AC110/220V, 50/60Hz, Single Phase կամ համարժեքը

	119
	38000000-140
	Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ ապակյա իրերի)
	Ջրի (թափոնաջրերի, տեխնոլոգիական ջրերի և բնական խմելու ջրի) ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների անալիզի լաբորատոր համալիր
	1. (Ավտոմատ տիտրատոր) Титратор автоматичекий 

Պոտենցիաչափական, ճշգրիտ, ավտոմատ տիտրատորը պետք է համապատասխանի այս դասի սարքավորումներին ներկայացվող բոլոր պահանջներին՝  Տիտրանտի շարունակական և դիսկրետ մատւցում (տիրույթը՝ 0.1-36 մլ/րոպե) , արագության ավտոմատ փոփոխություն՝ ըստ  համարժեքության կետին կամ տրված կետին մոտենալուն և այլն: :

Տիտրատորի կառավարումը կատարվում է « titrate 2.0 » ծրագրային փաթեթի միջոցով:

Автоматичекий высокоточный потенциометрический титратор должен отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному классу оборудования — непрерывная и дискретная подача титранта (диапазон от 0,1 до 36 мл/мин), автоматическое изменение скорости подачи по мере приближения к точке эквивалентности или заданной точке и т.д.
Управление титратором осуществляется с помощью программного комплекса «Titrate-2.0», 

Տեխնիկական բնութագրերը (Технические характеристики):
Դոզավորվող սարքի մաքսիմալ ծավալը, մլ
Макс. объем дозирующего устройства, мл 

20,0; 50.0 

Տիտրանտի ծավալի հաշվարկման դիսկրետությունը, մլ
Дискретность отсчета объема титранта, мл 

0,001 

Դոզավորման հիմնական հարաբերական սխալը, %

Основная относительная погрешность дозирования, %

0,15 

Չափում​ների տի​րույ​թը
Диапазон измерения

Լարմանը (напряжения, мВ) 
от -2000 до 2000 

Այս մեծությունների (величины pH(pX), ед.pH(pX)

от -20 до 20 

Ջերմաստիճանի (температуры, °С) 
от 0до 100 

Հիմնա​կան, բա​ցար​ձակ սխալը Основная абсо​лют​ная пог​реш​ность 

Լարման չափման (измерения напряжения, мВ) 
1,0 

Մեկ կամ երկու տարե​կան իոնների մե​ծու​թյուն​ների փոփոխությունները (измерения величины pH (pX) для одновалентных и двухвалентных ионов соот​ветственно, ед.pH(pX))

0,01;0,02 

Ջերմաստիճանի փոփո​խու​թյունները (измерения температуры, °С) 
1,0 

Потребляемая мощность (без ПЭВМ), не более, ВА 
40,0 

Электропитание, В/Гц 
220±22/50 

2. Օկսիմետր (Оксиметр)

Թույլ է տալիս որոշել թթվածնի պարունակությունը ջրում և օդում , ինչպես նաեւ չափել ջերմաստիճանը. Դիաֆրագման և էլեկտրոլիտը ներառված են.

Նկարագրություն
• 
Լուծված թթվածնի միջակայք: 0 20.0 մգ / լ / 0.1 մգ / լ.

• 
մթնոլորտային թթվածնի տիրույթը : 0 ... 100 % / 0.1 %.

• 
Ջերմաստիճանի միջակայք: 0 ... 50 ° C / 0.1 ° C.

• 
Չափսերը :: 180 x 72 x 32 մմ .

Հնարավորությունները
• 
ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցում .

• 
ձայնագրման ռեժիմ և առավելագույն, նվազագույն ու միջին արժեքների. հետ  կանչում:

• 
Տվյալների պահում.

• 
RS -232 ինտերֆեյս.

Позволяет определить содержание кислорода в воде и воздухе, а также измерять температуру. Диафрагма и электролит в комплекте. 

Характеристики

· Диапазон растворенного кислорода: 0 to 20.0 мг/л / 0.1мг/л. 

· Диапазон атмосферного кислорода: 0...100% / 0.1%. 

· Диапазон температуры: 0...50°C/ 0.1°C. 

· Размеры:: 180 x 72 x 32 мм.

Возможности

· Автоматическая термокомпенсация. 

· Режим записи и вызова из памяти максимального, минимального и среднего значений. 

· Удержание показаний. 

· С интерфейсом RS-232.

3. pH mV/Temp/Meter

Bench Top pH MV/ Ջերմ./ չափիչի ամբողջական հավաքածու: 

Միկրոպրոցեսորային հիմքի վրա մշակված. pH եւ ջերմաստիճանի միաժամանակյա ցուցադրում, C / F փոխմիացումներով. 

ATC կամ MTC փոխհատուցում կողմից  Հարմար լուսվորում, ցանկացած ժամանակ: 

Մինչեւ 64 ընթերցումներ, որոնք դուք կարող եք բեռնել ձեր համակարգչի մեջ R232 ելքի միջոցով: 

Բոլոր ընթերցումները GLP կոնֆերանսի սկզբունքներով, pH էլեկտրոդներ (ապակի, GL-42) 
Ջերմաստիճանի տվիչ (Pt 100) 

Էլեկտրոդների բռնիչ. 

Բուֆերային լուծույթ 4 & 7 

AC / DC ադապտեր 

Օգտագործման ուղեցույց,

Bench Top pH mV/Temp/Meter, Complete Kit

Microprocessor based designed. Simultaneous display pH & Temperature, 

C/F switchable.

Compensation by ATC or MTC. Backlight for operating conveniently anytime.

Stores up to 64 readings which you can download to your computer via R232 output.

All reading feature stamp meeting GLP guidelines. pH electrode (glass, GL-42)

Temperature probe (Pt 100)

Electrode holder.

Buffer solution 4 & 7

AC/DC adaptor

Instruction manual,

4. Փոքր քանակների թափահարման և խառնելու սարք (Устройство для встряхивания и перемешивания малых количеств.)

Կայուն կաղապար՝ աղմուկը նվազեցնող ոտքերի վրա: Երկար և ռիթմիկ աշխատանք ապահովող փոխանջատիչ: Մատակարարվում է սարքերի համար նախատեսված 25 մմ ներդիրի, բաժակների համար նախատեսված կափարիչով 75 մմ ափսեի,  կոլբաների, և այլնի հետ:

Устойчивый корпус с шумопоглощающими ножками. Плавная регулировка частоты встряхивания. Переключатель для длительной и ритмической работы. Поставляется с вставкой 25 мм для пробирок, тарелкой 75 мм с крышкой для стаканов, колб и т.д.

 Տեխնիկական բնութագրերը Технические характеристики:  

 

 Գաբարիտները, մմ
Гавариты [мм] 

 156 х 

122 х 

165  

 Պտույտների տիրույթը, պտ./րոպե
Диапазон оборотов, об/мин  

 600 – 

2700  

 Քաշըմ կգ.  (Вес, кг  )

 4,8  

5. Տաքացումով էլեկտրոմագնիսական խառնիչ
 Электромагнитная мешалка с нагревом

Ջեռուցվող և հախճապակե ջեռուցման սալիկով նոր էլեկտրամագնիսական խառնիչը առանձնանում է գերազանց քիմիական կայունությամբ:

• 
էկրանի վրա  փաստացի և  նպատակային ջերմաստիճանի թվային ցուցադրում,.

• 
մինչեւ 5 լիտր (H2O ) ծավալներ խառնելու համար նախատեսված հզոր շարժիչ, 

• 
+ / - 0,5 K (PT 1000-ի հետ միասին) միջակայքում վերահսկման ճշտություն,

• 
Հոսող հեղուկներից  պաշտպանված բարձր կառավարման վահանակ,

• 
PT 1000 տվիչի ուղղակի միացման հնարավորություն ջերմաստիճանի ճշգրիտ վերահսկման համար (տվիչը տրվում է ներառյալ).

• 
ջերմաստիճանի PT 1000 տվիչի օգտագործմամբ, 0.1 K միջակայքում փաստացի ջերմաստիճանի ցուցադրում,

• 
550 ° C-ի ժամանակ վթարային պաշտպանության ֆիքսված ցանց: 

Աշխատանքի 3 ընտրողական ռեժիմներ (ստանդարտ , անվտանգ, կարգավորումների պաշտպանություն).

Новая электромагнитная мешалка с нагревом и керамической нагревательной плиткой, отличающаяся отличной химической стойкостью. 

· Синхронное цифровое отображение целевой и фактической температуры на дисплее.

· Мощный двигатель для перемешивания объемов до 5 л (H2O).

· Точность контроля в среде +/- 0,5 K (в сочетании с PT 1000).

· Приподнятая панель управления для защиты от протекающей жидкости

· Возможность прямого подключения датчика температуры PT 1000 для точного контроля температуры (датчик входит в комплект).

· Отображение фактического значения температуры в среде с разрешением 0,1 K при использовании датчика температуры PT 1000.

· Фиксированная сеть аварийной защиты при 550 °C .

3 режима работы на выбор (стандартный, безопасный, защита настроек).

6, Առաջին կարգի ASB անալիտիկ կշեռք, մինչև 200 գր. (Analytical Balances ASB - Calibration Class I - Measuring Range Up To 200g)
Հագեցած է լուսավորվող գրաֆիկական էկրանով:  Ճշտությունը եւ ճշգրիտ չափման մնացորդները որոշվում են ժամանակից և ջերմաստիճանի փոփոխություններից կախված ներքին ստուգաճշտման ավտոմատ համակարգ: 

Համառոտ նկարագրությունը 

• 
Ալյումինե, առաջնակարգ, ձուլածո կաղապար
• 
Սուգաճշտման առաջին կարգ
• 
GMP, GLP եւ ISO 9001 ժամացույց,

• 
Ստուգաճշտում բանալի կոճակով 

• 
Ջերմաստիճանի վերահսկման կարգավորում 

• 
Մնացորդային կշռելիության ցուցադրում 

• 
Պինդ մասնիկների և հեղուկների հաստության չափում
• 
Կշռման, հաշվառման, գումարման և տոկոսի որոծման գործառույթներ
• 
Ներառյալ հողմաբեկ պատնեշ 

• 
Ներառյալ RS232

Brief Description
· Premium Aluminium cast housing

· Calibratable Class I

· Equipped with clock, GMP, GLP and ISO 9001

· Calibration by key button

· Temperature controlled adjustment

· Residual capacity display

· Thickness measurement of solid particles and fluids

· Functions: weighing, counting, totalizing, percentage

· Including windbreak

· Including RS232

7. DR 3900 ավտոմատ անալիզատոր, բազմապարամետր HQ40D- լուծված թթվածնի զոնդ, Հաղորդականության տվիչ և pH զոնդ, Turbidymeter սարք (DR2800 (DR 3900)) with Chemicals and a Multiparameter Device HQ40D with Dissolved Oxygen Probe, Conductivity Probe and pH Probe and Turbidymeter) ջրերի նմուշառման, նմուշների մշակման համար անհրաժեշտ պարագաներով և 100-ական փորձերի համար (ըստ ջրատեսակների) նախատեսված քիմիական ռեակտիվներով: 

Параметр

Պարամետր
Диапазон 

Տիրույթ
Метод 

Մեթոդ
pH 9 (полоски, նշագծեր) 

4/5/6/7/8/9 

Тест-полоски 

Թեստ-նշագծեր
Аммоний 

Ամոնիակ
0,01 – 0,50 мг/л N 

Фотометр.

Ֆոտոմետր
Бром 

Բրոմ
0,05 – 4,50 мг/л (մգ./լ)

Фотометр. Ֆոտոմետր
Железо общее 

Ընդհանուր երկաթը
0,02 – 3,00 мг/л (մգ./լ)

Фотометр Ֆոտոմետր
Жесткость общая 

Ընդհանուր կոշտությունը
10 – 4 000 мг/л CaCO3 

Титр. 

Տիտր
Йод 

Յոդ
0,07 – 7,00 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Кальций 

Կալցիում
10 – 4 000 мг/л 

Титр. 

Տիտր
Кислотность 

Թթվայնությունը
10 – 4 000 мг/л 

Титр. 

Տիտր
Кремния диоксид ВК

Սիլիցիումի դիոկսիդ ՎԿ
1 -100 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Кремния диоксид НК Սիլիցիումի դիոկսիդ ՆԿ
0,01 – 1,60 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Марганец 

Մանգան
0,2 – 20,00 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Медь 

Պղինձ
0,04 – 5,00 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Нитрат 

զոտ
0,3 – 30,0 мг/л N 

Фотометр 

Нитрит НК 

0,002 – 0,300 мг/л N 

Фотометр Ֆոտոմետր
Сульфат 

Սուլֆատ
2 – 70 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր 

Сульфид 

Սուլֆիդ
5 – 800 мкг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր 

Фосфат, орто- 

Ֆոսֆոր
0,02 – 2,50 мг/л P 

Фотометр Ֆոտոմետր
Фосфор, общий 

0,02 – 2,50 мг/л P 

Фотометр Ֆոտոմետր
Хлор общий 

Ընդհանուր քլոր
0,02 – 2,00 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Хлор свободный 

0,02 – 2,00 мг/л 

Фотометр. Ֆոտոմետր
Хлорид 

10 10 000 мг/л 

Титр. Տիտր
Хром VI 

Քրոմ
0,01 – 0,70 мг/л 

Фотометр Ֆոտոմետր
Цветность

Գունավորումը
5 – 500 Pt-Co 

0 – 20 м-1 

0 – 5 Pt-Co 

Фотометр Ֆոտոմետր
Щелочность 

10 – 4 000 мг/л 

Титр. 

կամ համարժեքը


	120
	31711430-1
	 Վակուումային լամպեր
	 Ցածր վակուումային լամպեր ПМТ-2
	Մինչև 10-3 մմ սնդ.սյուն
կամ համարժեքը

	121
	31711430-2
	 Վակուումային լամպեր
	Բարձր  վակուումի լամպեր ПМТ-2
	Մինչև 10-6 մմ սնդ. Սյուն
կամ համարժեքը

	122
	38433000-1


	Սպեկտրոմետրեր

	Օպտիկական թվային սպեկտրոմետր
	Թվային սպեկտրոմետր (300-1100նմ, 2նմ լուծունակություն, 50 Լյուք զգայունություն, օպտիկական մանրաթելի միացման հնարավորություն, USB միացում)

Digital Spectrometer (300-1100nm, 2 nm resolution, 50 Lux, USB control, optical fiber support)

կամ համարժեքը

	123
	42122000-1
	 Պոմպեր
	Վակուումային պոմպ 2HBP-5ДМ
	Արագությունը մուտքում մթնոլորտայինից մինչև 0.26 կՊա (2 մմ.սնդ.սյուն)
Ճնշման դեպքում           5.5 լ/վ
Սահմանային մնացորդային ճնշումը 

BM-4 յուղի օգտագործման դեպքում 
 3.9 ·10-3կՊա
Չափերը.

Բարձրություն   280 մմ
Երկարություն   555 մմ
Լայնություն
170 մմ
Զանգվածը առանց աշխատանքային հեղուկի 26 կգ
Սնման լարումը եռաֆազ 380 Վ
Հաճախությունը 50 հց
կամ համարժեքը

	124
	42931100-1

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ  պլաստմասե

	Տարողությունը՝ 15 մլ,

պլաստմասե կափարիչով փակվող ցենտրիֆուգման 

անոթներ
կամ համարժեքը

	125
	42931100-2

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Բարակ թաղանթների ստացման ցենտրիֆուգ

	Դանդաղ պտույտների միջակայք  500-2500 պտ/րոպե, կարգավորվող 

Դանդաղ պտույտների արժեքներին հասնելու ժամանակը
2-18 վրկ.

Արագ պտույտների միջակայք
1000-8000 պտ/րոպե, կարգավորվող
Արագ պտույտների արժեքներին հասնելու ժամանակը 3-60 վրկ.

Տակդիրի չափսը մինչև 4 դյույմ
Սնման լարումը 220Վ
Ունի. 

 ա) Հեղուկ բյուրեղային էկրան 

բ) Վակուումը բաց/փակ ազդանշանիչ, 

 ALFA AESAR կամ համարժեքը

	126
	42931100-3

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 
	“Corning”15մլ կամ համարժեքը

	127
	42931100-4

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 
	Corning”50մլ“ պոլիպրոպիլեն  

RCF 15500xg 

 կամ համարժեքը

	128
	42931100-5

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Միկրոպիպետներ
	0-20մկլ փոքր ծավալով նյութերի հետ աշխատելու համար
կամ համարժեքը

	129
	42931100-6

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Միկրոպիպետներ
	10-200մկլ  փոքր ծավալով նյութերի հետ աշխատելու համար կամ համարժեքը


	130
	42931100-7

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Միկրոպիպետներ
	100-1000մկլ  փոքր ծավալով նյութերի հետ աշխատելու համար կամ համարժեքը


	131
	42931100-8

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Միկրոպիպետների ծայրակալներ
	1000մկլ  պլասմասե  կամ համարժեքը


	132
	42931100-9

	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ
	Շտատիվ պլասմասե  ցենտրիֆուգայի անոթների համար
	50 տեղանոց, պլասմասե  15մլ
 կամ համարժեքը


	133
	31712348-1
	 Լազերային դիոդներ
	Լազերային դիոդներ կարմիր ալիքի երկարությամբ
	Ալիքի երկարություն 630 – 640 նմ, սնման լարում 3Վ, հզորությունը՝ 5մՎտ
կամ համարժեքը

	134
	31712348-2
	Լազերային դիոդներ
	Լազերային դիոդներ Կանաչ ալիքի երկարությամբ
	Ալիքի երկարություն 532 նմ, սնման լարում 3Վ, հզորությունը՝ 5մՎտ
կամ համարժեքը


	ԳՆՈՐԴ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված N 2

<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված 

N «ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»   ծածկագրով գնման պայմանագրի
​​​​​​​​​​​​​​
            ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ











                                                                                                               ՀՀ դրամ
	Հ/Հ
	Ապրանքի

 
	Նախատեսվում է գնել 2014թ.
	Նախատեսվում է գնել 2015թ.
	Ընդամենը

	
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Միավորի գինը
	IV եռամսյակ
	I եռամսյակ
	II եռամսյակ
	

	
	
	
	
	քանակը
	գինը
	քանակը
	գինը
	քանակ 
	գինը
	քանակը
	գինը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Լաբոորատոր իոնոմեր <И-160мП>
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	2
	Զարկաօքսիչափիչը (պուլսոօքսի-մետր) MD300, Medlife Пульсоксиметр МД 300, Medlife (Украина)
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	3
	Ֆրոլովի TDU- 01 000 “Лотос”  շնչառական տրենաժոր
Тренажер Фролова ТДИ-01
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	4
	<1/4> Հողի նմուշառման հիմնական հավաքածու
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	5
	Չորացման էլեկտրական պահարան
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	6
	Ֆոտոգրանցիչ համակարգ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	7
	Պարբերական   բևեռացված լիթիումի նիոբատի  բյուրեղ(periodically poled litium niobat (PPLN) crystal):
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	8
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	հատ
	
	
	
	2
	
	2
	
	4
	

	9
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	հատ
	
	
	
	2
	
	2
	
	4
	

	10
	Մագնիսական խառնիչի խարիսխ
	հատ
	
	
	
	2
	
	2
	
	4
	

	11
	Ագաթե սանդ և սանդաթակ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	12
	Շտատիվներ էպենդորֆի  սառեցման համար 
	հատ
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	13
	Շպատել երկկողմանի
	հատ
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	14
	PCR tubes 

(էպենդորֆներ)
	հատ
	
	100
	
	500
	
	400
	
	1000
	

	15
	Պլաստմասե կյուվետ (սպեկտրոֆոտոմետրի)
	հատ
	
	100
	
	200
	
	200
	
	500
	

	16
	Մանրադիտակի համար լույսի աղբյուր` լամպ, լամպ, 8 վ 20 վտ
	հատ
	
	2
	
	6
	
	2
	
	10
	

	17
	Հաստատուն սնման աղբյուր  
[image: image1.wmf]15

¸

վոլտ
	հատ
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	18
	Թվային տեստեր 
	հատ
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	19
	GPS (արբանյակային տեղորոշման  սարք)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	20
	Վակումային սարքի փորձանոթներ
	հատ
	
	100
	
	200
	
	100
	
	400
	

	21
	Վակումային փորձանոթների ասեղներ(HumaCount)
	հատ
	
	100
	
	100
	
	200
	
	400
	

	22
	Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի (ՆՇՔ) շերտերի ՈւՄ հայտածիչ սարք
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	23
	A_4803 «Հոգեբանի անհատական աշխատանքային ստենդ» (ПРМП)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	24
	Ավտոմատ պիպետի համար ծայրակալներ
	հատ
	
	100
	
	200
	
	200
	
	500
	

	25
	Օհմմետր  AT512

(AT512 Precision Resistance Meter)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	26
	Ակոմետր
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	27
	Լազերային հարթաչափ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	28
	Կերամիկական խարնիչ հաստատուն ջերմաստիճանով 4" x 4",

StableTemp Ceramic Stirring Hot Plate, 4" x 4"
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	29
	Վակուում պոմպ,

Aspirator Pump
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	30
	Ռադիոտեղորոշիչ սարք SIR 3000 (Георадар SIR 3000)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	31
	Առաձգական, ակուստիկ ալիքների անցման արագության որոշման սարք «Ուլտրազվուկ» (Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук» )
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	32
	Յունգի մոդուլի որոշման  լաբորատոր սարք (Young's Modulus Apparatus - Stretching Method
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	33
	Ձայնի արագության որոշման սարք
(Apparatus for Measuring Sound Velocity
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	34
	Մեխանիկայի  փորձերի համակարգչային վիզուալիզացիայի սարք (Vision Viewer  (U42103))
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	35
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	36
	Օսցիլոսկոպի օժանդակ պարագաներ (Oscilloscope Probe, 100 MHz  (U11800)
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	37
	Անալոգային օսցիլոսկոպ (Analogue Oscilloscope) 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	38
	Գրավիտացիոն հաստատունի որոշման սար​ք (Computerized Cavendish Balance  (U40205 [1003337])
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	39
	Թվային օսցիլոգրաֆ
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	40
	Թվային օսցիլոգրաֆ
	հատ
	
	
	
	4
	
	4
	
	8
	

	41
	Թվային օսցիլոգրաֆ
	հատ
	
	
	
	3
	
	4
	
	7
	

	42
	Թվային օսցիլոգրաֆ
	հատ
	
	
	
	4
	
	4
	
	8
	

	43
	Լազերային կտրող սարք
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	44
	Լուսատարային լազերային սարք
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	45
	Լազերային պրոյեկտոր
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	46
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	հատ
	
	
	
	2
	
	2
	
	4
	

	47
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	48
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	49
	Կիսահաղորդիչային լազեր
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	50
	Անալոգային և թվային ազդանշանների ճշգրիտ չափման սարք - KPCI-3116A
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	51
	Մալուխ (Cable)

CAB-307 50 Pin Shielded Cable KPCI-3116
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	52
	Մալուխ (Cable)

CAB-308 68 Pin Shielded Cable KPCI-3116
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	53
	Մալուխ (Cable)

CAB-1800 w/100-Pin  Shielded Cable KPCI-3116
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	54
	Վահանակ (Panel)

STA-1800 HC Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	55
	Վահանակ (Panel)

STP – 100 Screw Terminal (for KPCT-1801 HC)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	56
	Վահանակ (Panel)

STP – 3110 Screw Terminal
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	57
	Դիֆուզիոն վառարան

Thrree Zones 5 Quarts Split Tube Furnace

 Три зоны 5 "Кварц Сплит трубчатой печи (36" Отопление-зона, до 12000С) с направляющими рельсами, Расходомеры & Вакуумный насос
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	58
	Մինիդիֆրակտոմետր МД-10 “ЭФА”  ըստ Դեբայ-Շերե​րի սխեմայի դիրքազգայուն դետեկտորով (Мини​диф​рактометр МД-10 “ЭФА” по схеме Дебая-Ше​ре​ра с позиционно-чувствительным детектором)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	59
	NI PXI – 4072, թվային LRC –մետր 6,5 նշանի ճշտությամբ և  փոփոխվող լուծու​նա​կու​թ​յամբ: Արանքաչափիչի (щуп) հավաքածուի կազ​մում (NI PXI – 4072, Цифровой LRC-метер с точностью 6,5 знаков и перестраиваемым разрешением)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	60
	NI PXIe – 8135, արդյունաբե​րա​կան  կցվող վերահսկիչ սարք Intel Co​te i7-3610QEc OC Windows 7 պրոցեսորով հիմքի վրա:

(NI PXIe – 8135, Промыш​ленный встраиваемый конт​ро​лер на базе процессора Intel Cote i7-3610QEc OC Windows 7)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	61
	NI PXIe – 1082, հենասարք կցվող վերահսկիչ սարքի տեղակայման  և 7 հանգույց​ների ելքի/մուտքի ազդա​նշանների համար (NI PXIe – 1082, Шасси для ус​тановки встраеваемого конт​ролера и 7 модулей ввод/вывода сигналов)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	62
	Բևեռացման օպտի​կա​կան մանրադիտակ BX5-P Օլիմպուս (Polarizing Microscope BX5-P (Olympus))
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	63
	Ծակոտկեն նյութերի տեսակարար մակերևույթի որոշման, ծավալների որոշման սարք (Gemini VII 2390T Surface Area Analyzer)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	64
	Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա անցկացնելու բոքս (PCR workbench captair Bio, Biocap DNA/RNA with Mobicap™ trolley)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	65
	Ցենտրիֆուգ սառեցնող
(Centrifuges, bench, refrigerated, ROTINA   420R )
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	66
	Անկյունային ռոտոր « ROTINA 420R » Ցենտրիֆուգի համար
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	67
	Էկոթեսթեր (Экотестер "Соэкс")


	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	68
	Մագնիսական խառնիչ (Magnetic stirrer <lab disc)
	հատ
	
	
	
	3
	
	3
	
	6
	

	69
	Ինքնավար սարք օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և օդի հոսքի ուղությոընը գրանցելու համար (Wireless Weather Station PCE-FWS 20)


	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	70
	Գազային անալիզատոր Комета -М
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	71
	Ռադոնի անալիզատոր РАДЭКС СИРАД МР-106N
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	72
	ֆլյուորեսցենտ , տրինօկուլյար մանրադիտակ « VanGuard 1200ECM”  (VanGuard 1200ECM Trinocular Fluorescence Microscope/)
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	73
	HBO ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի բարձր վոլտաժով սֆերիկ լամպ 
(100W HBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Bulb 100W )
	հատ
	
	
	
	10
	
	2
	
	12
	

	74
	Հալոգենային լամպ ֆլյուորեսցենտ մանրադիտակի համար (Steindorff® 6V 20W Halogen Bulb for fluorescent microscope/)
	հատ
	
	
	
	10
	
	10
	
	20
	

	75
	Բինօկուլյար թվային մանրադիտակ “Motic” (Microscope Digital M10LB binocular (Motic))
	հատ
	
	
	
	2
	
	3
	
	5
	

	76
	Սպեկտրոֆլյուորոմետրի գործածման քարտ - Becton Dickinson status card 03-20095-04
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	77
	Միակողմանի օդի հոսքն ապահովող բոքս/. DLF 460 EC (Vertical laminar flow product protection workbenches, DLF. Object type – Clean Air DLF 460 EC)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	78
	Garmin ձեռքի Նավիգացիոն սարք (Garmin GPSMAP 62stc Handheld Navigator) 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	79
	PH –ի մեծության ձեռքի չափիչ սարք - pH/mV/°C meter, handheld, pH 110
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	80
	Թվային լուսանկարչական ապարատ  - MP Digital SLR Camera – Black

Canon PowerShot SX50 HS 12.1 MP Digital SLR մակնիշի 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	81
	Արյան մակարդման արագության չափիչ սարք HumaClot Junior
+Կյուվետներ (1 տուփում` 500 հատ) 
+Պրինտերի թուղթ (1 փաթեթը` 5 ռուլոն)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	82
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 10-100 մկլ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	83
	Միկրոլիտրանոց պիպետ (Microlitre pipettes) ծավալը 200-1000 մկլ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	84
	Մանրադ​ի​տակ մոնօկուլյար (Monocular Course Microscope Model 200, 230 V 50/60 Hz)
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	85
	Մանրադիտակի ֆոտոխցիկ (Student Digital Camera for Microscope, 2 Mpixel)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	86
	Զարկերակա-թթվածնաչափ –“Пульсоксиметр MD 300”
	հատ
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	87
	Դեղորայքի սառնարան (Холодильник фармацевтический ХФ-250-1(ТС)-"ПОЗИС" с тонированной стеклянной дверью и замком (250л))
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	88
	Արյան ճնշումը չափելու սարք "OMRON M3 Expert"
	հատ
	
	
	
	2
	
	2
	
	4
	

	89
	Սրտի աշխատանքը գրանցող Էլեկտրական սարք ՞Трехканальный ЭКГ аппарат 300G՞
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	90
	Ջերմակարգավորվող թափահարիչ SI2 Shellab Mini Shaker
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	91
	Հեռադիտակ - Bushnell 10x42 Powerview Binocular (Black, Clamshell Packaging)
	հատ

	
	
	
	5
	
	5
	
	10
	

	92
	Լուսա-ֆոտո  թակարդներ - Фотоловушка BESTOK M660A
	հատ
	
	
	
	6
	
	6
	
	12
	

	93
	Ինկուբատոր սողունների ձվերի և մատղաշների  համար - Lucky Reptile Herp Nursery II – Incubator
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	94
	Կրկնակի սառեցմամբ էլեկտորֆորեզի համակարգ ՞DCX-700՞ (Dual Cool Electrophoresis system, DCX-700)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	95
	Ծալովի մետր
	հատ
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	

	96
	Կարկին
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	97
	Կարկին
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	98
	Կարկին
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	99
	Մասշտաբային քանոն
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	100
	DNEASY PLANT MINI KIT (50)

DNEASY Բույսերի մինի հավաքածու (50)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	101
	MINELUTE ՊՇՌ մաքրման հավաքածու(50) MINELUTE PCR PURIFICATION KIT (50)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	102
	QIAamp ԴՆԹ հետազոտական հավաքծաու (50) QIAamp DNA INVESTIGATOR KIT (50)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	103
	QX ԴՆԹ չափի մարկեր  50-800 ն.զ. (50 մկլ), 

QX DNA Size Marker 50-800 bp (50ul), 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	104
	QX Size Marker 25 bp-500 bp v2.0(50 μl), 

QX չափի մարկեր 25 ն.զ.-500 ն.զ.v2.0(50մկլ)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	105
	QX Alignment Marker 15 bp/1 kb (1.5 ml), 

QX  հավասարեցման մարկեր 15 ն.զ./1 կ.բ. (1.5 մլ), 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	106
	[DE]QX DNA ALIGNMENT MARKER 15 BP/3KB, 

DE]QX ԴՆԹ հավասարեցման մարկեր15 ն.զ./3կ.բ. 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	107
	QX INTENSITY CALIBRATION MARKER (600 μL),  
QX ինտենսիվության ստուգաչափման մարկեր (600 մկլ)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	108
	QX WASH BUFFER (40 ML), 
QX  լվացման բուֆեր (40 մլ)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	109
	QX SEPARATION BUFFER (40 ML), Qiagen

QX բաժանման բուֆեր (40 մլ)
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	110
	QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200 reactions), 

QIAxcel ԴՆԹ բարձր ճշտության հավաքածու  (1200ռեակցիաների համար), 
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	111
	Հոսանքի ուժեղացուցիչ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	112
	Թվայինան անալոգ փոխակերպիչ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	113
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 10-100 microliter /
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	114
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 100-1000 microliter /
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	115
	Լաբորատոր կաթոցիկ բաժնավորիչներ/ CYANpipette 1-5 mililiter /
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	116
	CYAN Pipette stand
	տուփ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	117
	pH մետր
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Մեխանիկական խառնիչ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Ջրի (թափոնաջրերի, տեխնոլոգիական ջրերի և բնական խմելու ջրի) ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների անալիզի լաբորատոր համալիր
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	120
	Ցածր վակուումային լամպեր ПМТ-2
	հատ
	
	2
	
	2
	
	1
	
	5
	

	121
	Բարձր  վակուումի լամպեր ПМТ-2
	հատ
	
	2
	
	2
	
	2
	
	6
	

	122
	Օպտիկական թվային սպեկտրոմետր
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	123
	Վակուումային պոմպ 2HBP-5ДМ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	124
	Ցենտրիֆուգայի փորձանոթ  պլաստմասե
	հատ
	
	100
	
	200
	
	100
	
	400
	

	125
	Բարակ թաղանթների ստացման ցենտրիֆուգ

ALFA AESAR
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	126
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 15մլ
	հատ
	
	10
	
	10
	
	10
	
	30
	

	127
	Ցենտրիֆուգման փորձանոթներ 50մլ
	հատ
	
	10
	
	10
	
	5
	
	25
	

	128
	Միկրոպիպետներ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	129
	Միկրոպիպետներ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	130
	Միկրոպիպետներ
	հատ
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	131
	Միկրոպիպետների ծայրակալներ
	հատ
	
	
	
	250
	
	 250
	
	500
	

	132
	Շտատիվ պլասմասե 15մլ ցենտրիֆուգայի անոթների համար
	հատ
	
	
	
	3
	
	2
	
	5
	

	133
	Կարմիր ալիքի երկարությամբ
	հատ
	
	1
	
	1
	
	1
	
	3
	

	134
	Կանաչ ալիքի երկարությամբ
	հատ
	
	
	
	2
	
	1
	
	3
	


	ԳՆՈՐԴ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված N 3

<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված 

N «ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով գնման պայմանագրի
​​​​​​​​​​​​​​ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ
	N


	 Ապրանքի անվանումը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել
 20 14  թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում
	Նախատեսվում է 

ֆինանսավորել 2015 թ.`

 ըստ ամիսների` ընդ որում

	
	
	դեկտեմբեր
	հեւնվար
	Փետրվար
	Մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	Ընդամենը
Տարի

	1.
	Լաբորատոր սարքավորում
ներ

	14.2 %
	28.4 %
	42.6 %
	56.8 %
	71 %
	85.2 %
	100 %
	100 %


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
	ԳՆՈՐԴ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ՎԱՃԱՌՈՂ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված 4

<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված 

N «ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով գնման պայմանագրի
                 Կատարող                                                                             Պատվիրատու
___________________________________                                                         ____________________________________

​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________________                                   
          
     ____________________________________       

գտնվելու վայրը _____________                                             գտնվելու վայրը _______________

հհ _________________________                                             հհ____________________________

____________________________                                             ______________________________

հվհհ _______________________                                             հվհհ__________________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
<<____>> <<__________________>> 20    թ.

Պայմանագրի անվանումը` ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` <<____>> <<__________________>> 20    թ.

Պայմանագրի համարը` __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____________________________________________________________ և Կատարողը՝ ի դեմս___________________________________________________________________, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը __ _________ 20___թ-ից __ _________ 20__ թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները                                                                                                                                                 

	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը
	Աշխատանքների կատարման
ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը
(հազար դրամ)
	Վճարման ժամկետը
(ըստ ժամա-
նակացույցի)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ընդամենը
	
	
	
	


 Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

       Աշխատանքը հանձնեց                                           Աշխատանքը ընդունեց
  ___________________________                                  ___________________________

                        ստորագրություն                                                                                               ստորագրություն
  _________________________                                      ________________________

                       Ազգանուն, Անուն                                                                                             Ազգանուն, Անուն 

                  Կ.Տ.                                                                                                    Կ.Տ.            

Հավելված 7

«ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ «ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  
     ք. Երևան





                               <<       >> _____________ 20   թ.
<<Մասնակցի անվանումը>>-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.
1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<ԵՊՀ>> ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` <<Պատվիրատու>>) կողմից կազմակերպված` <<Լաբորատոր սարքավորումների>> ձեռքբերման 
1.2 «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-14/65»  ծածկագրով բաց ընթացակարգին (այսուհետև` ընթացակարգ), պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում և  ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.
1.2.1 <<Պատվիրատու>>-ի կողմից կազմակերպված <<Լաբորատոր սարքավորումների>> ձեռքբերման «ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65» ծածկագրով ընթացակարգին Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք` -------------- (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------) ՀՀ դրամի չափով։
1.2.2 <<Պատվիրատու>>-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։
1.2.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում <<Պատվիրատու>>-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող <<Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը>> բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով ,Մասնակցի անվանումը>>-ն հանձնարարում է <<Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը>> բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում <<Պատվիրատուի նավանումը>> առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։    

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։ 

2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց <<Պատվիրատուի անվանումը>>-ի գրավոր համաձայնության։
2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները
	<<Մասնակցի անվանումը>>,

<<Մասնակցի հասցեն>>
<<Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը>>
հ/հ ----------------

տնօրեն           -------

---------------------------------

         (ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ         -------

---------------------------------

           (ստորագրություն)

Կ.Տ


Հավելված 8
<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65 >>  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ N <<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65 >>  
     ք. Երևան







             <<         >> _____________ 20   թ.
<<Մասնակցի անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն` <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.
1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` <<Լաբորատոր սարքավորումների>> ձեռքբերման <<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65 >>  ծածկագրով բաց ընթացակարգին, պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում: Սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.
1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված <<<Լաբորատոր սարքավորումների>> ձեռքբերման ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65 գնման պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք` ---------------------թվերով-------------------- (------------------------------տառերով-----------------------------) ՀՀ դրամի չափով։
1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որը Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։
1.1.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուն, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող <<Մասնակցի բանկի անվանումը>> կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած հաշվից։ Սույնով <<Մասնակցի անվանումը>>, հանձնարարում է <<Մասնակցի բանկի անվանումը>>-ին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում <<Պատվիրատուի անվանումը>> առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։  

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև 20  թ.                           -ի       -ը ներառյալ։ 

2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության։
2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները
	<<Մասնակցի անվանումը>> 

<<Մասնակցի հասցեն>>
<<Մասնակցի բանկի անվանումը>>
Հ/Հ                    

ՀՎՀՀ                   
տնօրեն` -------------------------------- 

            (ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ`    -----------------------------  

                                  (ստորագրություն)
Կ.Տ


Հավելված 9

<<ԵՊՀ- ԲԸԱՊՁԲ-14/65 >>  ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
 
	1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է 
	______________________________
(անունը, ազգանունը կամ անվանումը)


 
	(այսուհետ` բենեֆիցիար) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև 

                   (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)


 
	__________________ կնքված N ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի
(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)          (պայմանագրի համարը) 


 
պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։
 
	2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) 
(երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն 
կամ ապահովագրական կազմակերպություն)


 
	անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 
____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ`  
(գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով)         (դրամ կամ այլ արժույթ)


 
	երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո
	_____________ (_______________) 
  (օրերը` թվերով)        (օրերը` տառերով)


 
աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի
 
	____________________________ բանկում բացված 
(բանկի անվանումը)
	__________________________ 
    (բանկային հաշվի համարը)       


 
բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։ 

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։
5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։  
            (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) 

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։
 
	7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված
պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը
	 
__________ (______________)
(օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով)


աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։
8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։ 

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։
10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։ 

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։
12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։ 

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

 
	Գործադիր տնօրեն _______________________ 

	 

	Գլխավոր հաշվապահ _____________________

	_____________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)


+





+





+





-





-





Θch = 63(





8-10 մմ





d =77մկմ





Z





5 մմ





5 % MgO - CLN





Θ = 90(














PAGE  

_1445451741.unknown

