ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` «ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/16)-14/12»
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/16)-14/12» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 1
	հատ
	100
	
	
	
	Ապակե հիմքի վրա, սիլիֆոլ թիթեղ 5x20 սմ չափսերի, ՏԼՑ սիլիկա գել 60 Ֆ254 (TLC Silica gel 60 F254) կամ համարժեք
	Ապակե հիմքի վրա, սիլիֆոլ թիթեղ 5x20 սմ չափսերի, ՏԼՑ սիլիկա գել 60 Ֆ254 (TLC Silica gel 60 F254) կամ համարժեք

	2
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 2
	հատ
	500
	
	
	
	Ապակե հիմքի վրա, 5x20սմ չափերի, 250 µm հաստության շերտով 
	Ապակե հիմքի վրա, 5x20սմ չափերի, 250 µm հաստության շերտով 

	3
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 3
	հատ
	100
	
	
	
	ապակե հիմքի վրա, 5x15սմ չափերի
	ապակե հիմքի վրա, 5x15սմ չափերի

	4
	Կպչուն սպեղանի (սանտավիկ)
	տուփ
	20
	
	
	
	19x72 մմ չափերի, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում», տուփում՝ 10 հատ
	19x72 մմ չափերի, ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-«պահել չոր տեղում», տուփում՝ 10 հատ

	5
	 Ներարկիչներ 1մլ
	հատ
	500
	
	
	
	Ներարկիչներ 1մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009
	Ներարկիչներ 1մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009

	6
	 Ներարկիչներ 3մլ
	հատ
	200
	
	
	
	Ներարկիչներ 3մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009
	Ներարկիչներ 3մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009

	7
	 Ներարկիչներ 5մլ
	հատ
	320
	
	
	
	Ներարկիչներ 5մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009
	Ներարկիչներ 5մլ պլաստմասե, մեկանգամյա օգտագործման համար համաձայն ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009

	8
	Թասիկ 
	հատ
	4
	
	
	
	Չժանգոտվող մետաղից կափարիչով 30x20սմ, ուղղանկյունաձև, սուր ծայրով
	Չժանգոտվող մետաղից կափարիչով 30x20սմ, ուղղանկյունաձև, սուր ծայրով

	9
	Ավտոկլավ
	հատ
	1
	
	
	
	Ավտոկլավ Յունիքս ինստրումենտս Պրեսոկլավ II 50 (UNIX INSTRUMENTS Presoclave II 50), ջերմային ցուցիչ ՊՏ 100 (Pt100), 50լ տարողությամբ կամ համարժեք
	Ավտոկլավ Յունիքս ինստրումենտս Պրեսոկլավ II 50 (UNIX INSTRUMENTS Presoclave II 50), ջերմային ցուցիչ ՊՏ 100 (Pt100), 50լ տարողությամբ կամ համարժեք

	10
	Չափիչ փորձանոթ 
	հատ
	30
	
	
	
	20մլ տարողությամբ, համապատասխան շլիֆե խցանով ГОСТ 1770-74 (исполнение 2)
	20մլ տարողությամբ, համապատասխան շլիֆե խցանով ГОСТ 1770-74 (исполнение 2)

	11
	Պետրիի թասիկ 1
	հատ
	60
	
	
	
	Պետրիի թասիկ ապակե, չափսեր`100x20մմ
իր համապատասխան կափարիչով
	Պետրիի թասիկ ապակե, չափսեր`100x20մմ
իր համապատասխան կափարիչով

	12
	Պետրիի թասիկ 2
	հատ
	20
	
	
	
	Պետրիի թասիկ ապակե, չափսեր`35x10մմ
	Պետրիի թասիկ ապակե, չափսեր`35x10մմ

	13
	Ջերմաստիճանի եվ օդի խոնավության գրանցման սարք
	հատ
	3
	
	
	
	էլեկտրոնային, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ -20OC մինչև +40OC, խոնավության չափման տիրույթ 0...100%
	էլեկտրոնային, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ -20OC մինչև +40OC, խոնավության չափման տիրույթ 0...100%

	1
	Ջերմաչափ
	հատ
	1
	
	
	
	ապակյա, գլանաձև, եզրը նեղացող Սոստարեն 2 (Состарен 2, 1967г.) ГОСТ 2823-59, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ +0OC մինչև +300OC կամ համարժեք
	ապակյա, գլանաձև, եզրը նեղացող Սոստարեն 2 (Состарен 2, 1967г.) ГОСТ 2823-59, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ +0OC մինչև +300OC կամ համարժեք

	15
	 Խոնավաչափ
	հատ
	4
	
	
	
	օդի հարաբերական խոնավությունը չափող սարք, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ +16OC մինչև +40OC, խոնավության չափման տիրույթ 39...93%, ՎԻՏ-2 (ВИТ-2) կամ համարժեք
	օդի հարաբերական խոնավությունը չափող սարք, ջերմաստիճանի չափման տիրույթ +16OC մինչև +40OC, խոնավության չափման տիրույթ 39...93%, ՎԻՏ-2 (ВИТ-2) կամ համարժեք

	16
	Ալկոտեստեր
	հատ
	1
	
	
	
	արտաշնչած օդի մեջ սպիրտի որոշման համար Ալկո-Սենսոր VXL (Alco-Sensor VXL W/Bluetooth Printer) ստացիոնար սարք կամ համարժեք
	Ալկոտեստ սարք Alcotest 6820 Standard, cat. Number 8322660, Ցուցիչի տեսակ Էլեկտրաքիմիական, փչել՝ փչելու համար նախատեսված խողովակ, ցուցադրման դիապազոն 0,00—2,50 մգ/լ, նախապատրաստման ժամանակը 2 վրկ., ցուցադրության սահմանված ժամանակը մոտ. 3վրկ. (with 0mg/1), 10 վրկ.(at 0.5mg/l, room temperature), գործող ջերմաստիճան -5°C-ից մինչև +50°C, հիշողությունը՝ 5000 չափումներ(թեստի համարը, ամսաթիվը և ժամը), թեստերի քանակը առանց վերալիցքավորման մինչև 1500, համալրված է ալկալային մարտկոցներով (alkaline batteries), շարժական տպիչ(mobile printer), կոմպլեկտի պարունակությունը ալկոմետր ներառյալ քեյս, 3 հատ փչելու համար նախատեսված խողովակ, արտադրությունը Drager գերմանական ընկերություն, ծագման երկիր Գերմանիա: Երաշխիք 1 տարի

	17
	Քարշիչ պահարան 
	հատ
	1
	
	
	
	Պոլիպրոպիլենային (ցանկալի է) կամ մետաղյա մակերեսով (բոլոր մակերեսները՝ ներառյալ պահարանի պատերը), առանց արտատար (դուրս եկող) խողովակի, օդաքարշիչ համակարգով պահարան: Հեռացնում է թունավոր մասնիկները, քիմիական թունավոր նյութերի գոլորշիները, պաշտպանելով միաժամանակ և շրջակա միջավայրը և աշխատողին: Ունի քիմիական նյութերի կլանման համակարգ (քեմիսորբցիա) և Հեպա (HEPA) ֆիլտր, հորիզոնական օդի հոսք, ներկառուցված և գոլորշիների հանդեպ կայուն ուլտրամանուշակագույն լամպ, ախտահանման հանդեպ կայուն մակերես (ցանկալի է պոլիպրոպիլենային կամ մետաղյա), թունավոր նյութերով անվտանգ աշխատելու և միաժամանակ կոնտամինացիան բացառելու համար: Չափսերը (մոտավոր) Արտաքին - բարձրություն՝ 130 սմ, լայնություն՝ 120 սմ, խորություն՝ 75 սմ, ներքին - բարձրություն՝ 88 սմ, լայնություն՝ 110 սմ, խորություն՝ 65 սմ, Էյր Քլին 4000 (Air Clean 4000 work station) կամ համարժեք
	Պոլիպրոպիլենային (ցանկալի է) կամ մետաղյա մակերեսով (բոլոր մակերեսները՝ ներառյալ պահարանի պատերը), առանց արտատար (դուրս եկող) խողովակի, օդաքարշիչ համակարգով պահարան: Հեռացնում է թունավոր մասնիկները, քիմիական թունավոր նյութերի գոլորշիները, պաշտպանելով միաժամանակ և շրջակա միջավայրը և աշխատողին: Ունի քիմիական նյութերի կլանման համակարգ (քեմիսորբցիա) և Հեպա (HEPA) ֆիլտր, հորիզոնական օդի հոսք, ներկառուցված և գոլորշիների հանդեպ կայուն ուլտրամանուշակագույն լամպ, ախտահանման հանդեպ կայուն մակերես (ցանկալի է պոլիպրոպիլենային կամ մետաղյա), թունավոր նյութերով անվտանգ աշխատելու և միաժամանակ կոնտամինացիան բացառելու համար: Չափսերը (մոտավոր) Արտաքին - բարձրություն՝ 130 սմ, լայնություն՝ 120 սմ, խորություն՝ 75 սմ, ներքին - բարձրություն՝ 88 սմ, լայնություն՝ 110 սմ, խորություն՝ 65 սմ, Էյր Քլին 4000 (Air Clean 4000 work station) կամ համարժեք

	18
	Սառցարան 
	հատ
	1
	
	
	
	 Ուղղադիր (Upright freezer),  տարողությունը 300-400 L, ջերմաստիճանային սահմանները /մինուս/ -400C ից  /մինուս/-860C, ջերմաստիճանային կարգավորումը դրսից, թվային սենսորային էկրանով,  վոլտաժ -  230V,  հերց -  50-60Hz,  ազդանշանային համակարգի առկայություն – բարձր և ցածր ջերմաստիճանների, սխալ վոլտաժի և այլ սխալ պարամետրերի զգուշացման համար: Սերտիֆիկատի առկայություն: 
	 Ուղղադիր (Upright freezer),  տարողությունը 300-400 L, ջերմաստիճանային սահմանները /մինուս/ -400C ից  /մինուս/-860C, ջերմաստիճանային կարգավորումը դրսից, թվային սենսորային էկրանով,  վոլտաժ -  230V,  հերց -  50-60Hz,  ազդանշանային համակարգի առկայություն – բարձր և ցածր ջերմաստիճանների, սխալ վոլտաժի և այլ սխալ պարամետրերի զգուշացման համար: Սերտիֆիկատի առկայություն: 

	19
	Էլյուցիոն պլանշետ 
	հատ
	10
	
	
	
	Էլյուցիոն պլանշետ պլաստմասե 11,5x21,5սմ չափերի, 72 խցիկ
	Էլյուցիոն պլանշետ պլաստմասե 11,5x21,5սմ չափերի, 72 խցիկ

	20
	 Ջեռուցիչ սալիկ
	հատ
	1
	
	
	
	Էլեկտրական փակ սալիկ տարբեր ջերմային ռեժիմներով, 15սմ տրամագծով
	Էլեկտրական փակ սալիկ տարբեր ջերմային ռեժիմներով, 15սմ տրամագծով

	21
	 Կաթոցիկ 
	հատ
	900
	
	
	
	Կաթոցիկ պատրաստված պոլիմերից նախատեսված 1մլ ծավալի համար երկարությունը 70մմ 
	Կաթոցիկ պատրաստված պոլիմերից նախատեսված 1մլ ծավալի համար երկարությունը 70մմ 

	22
	Ալկոհոլային խողովակներ
	հատ
	300
	
	
	
	փաթեթավորված, գլանաձև ապակյա խողովակ
	փաթեթավորված, գլանաձև ապակյա խողովակ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	գնման առարկան ընդգրկված է շրջանակային համաձայնագրերով գնումների անվանացանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	09/09/2014թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	Ապրանքի 
	Մասնակիցների անվանումները և առաջարկած գները ըստ չափաբաժինների, (ՀՀ դրամ)

	Չ/Հ
	անվանումը
	Չափի միավորը
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	«Կոնցեռն -Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ

	
	
	
	առանց  ԱԱՀ-ի
	ԱԱՀ-ն
	Ընդամ.
	առանց  ԱԱՀ-ի
	ԱԱՀ-ն
	Ընդամ.
	առանց  ԱԱՀ-ի
	ԱԱՀ-ն
	Ընդամ.
	առանց  ԱԱՀ-ի
	ԱԱՀ-ն
	Ընդամ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 1
	հատ
	233333.33
	46666.67
	280000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283333.33
	56666.67
	340000.0

	2
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 2
	հատ
	1166666.67
	233333.33
	1400000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1416666.67
	283333.33
	1700000.0

	3
	Նրբաշերտ քրոմատոգրման թիթեղ 3
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205000.0
	41000
	246000.0

	4
	Կպչուն սպեղանի (սանտավիկ)
	տուփ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Ներարկիչներ 1մլ
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Ներարկիչներ 3մլ
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Ներարկիչներ 5մլ
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Թասիկ 
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ավտոկլավ
	հատ
	1375000.00
	275000.00
	1650000.0
	3300000.0
	660000
	3960000.0
	1960000.0
	0
	1960000.0
	 
	 
	 

	10
	Չափիչ փորձանոթ 
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20000.0
	4000
	24000.0

	11
	Պետրիի թասիկ 1
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15000.0
	3000
	18000.0

	12
	Պետրիի թասիկ 2
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Ջերմաստիճանի եվ օդի խոնավության գրանցման սարք
	հատ
	30000
	6000
	36000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Ջերմաչափ
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500.0
	500
	3000.0

	15
	 Խոնավաչափ
	հատ
	13333.33
	2666.67
	16000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16666.7
	3333.33
	20000.0

	16
	Ալկոտեստեր
	հատ
	 
	 
	 
	900000.0
	180000
	1080000.0
	 
	 
	 
	1497500.0
	299500
	1797000.0

	17
	Քարշիչ պահարան 
	հատ
	 
	 
	 
	3700000.0
	740000
	4440000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Սառցարան 
	հատ
	3958333.33
	791666.67
	4750000.0
	5700000.0
	1140000
	6840000.0
	6270000.0
	0
	6270000.0
	7591666.7
	1518333.33
	9110000.0

	19
	Էլյուցիոն պլանշետ 
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 Ջեռուցիչ սալիկ
	հատ
	75000.0
	15000
	90000.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000.0
	2000
	12000.0

	21
	 Կաթոցիկ 
	հատ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ալկոհոլային խողովակներ
	հատ
	 
	 
	 
	180000.0
	36000
	216000.0
	 
	 
	 
	341500.0
	68300
	409800.0

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ Տեղի է ունեցել գների նավազեցման շուրջ բանակցություններ 3-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 17-18-րդ, 20-րդ չափաբաժինների համար ներկայացրած գնային առաջարկները այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցելու հանգամանքով պայմանավորված:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	20
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	22
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ Մերժվել են 3-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 17-18-րդ չափաբաժինների համար ներկայացված գնային առաջարկները, առաջարկված գինը այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցելու հանգամանքով պայմանավորված:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	27/09/2014թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	27/09/2014թ
	02/10/2014թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	29/09/2014թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	03/10/2014թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	03/10/2014թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1-ին, 2-րդ, 15-րդ  
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	«ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/16)-14/12-1»
	03/10/2014թ
	31-րդ աշխ. օրը
	
	1696000
	1696000

	16-րդ  
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	«ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/16)-14/12-2»
	03/10/2014թ
	31-րդ աշխ. օրը
	
	1080000
	1080000

	10-11-րդ, 14-րդ, 20-րդ և 22-րդ
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	«ՓԱԲ-ՇՀԱՊՁԲ-(11/16)-14/12-3»
	03/10/2014թ
	31-րդ աշխ. օրը
	
	461800
	461800

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1-ին, 2-րդ, 15-րդ  
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Գետառի 4/9, հեռ. (010)561127
	info@medisar.am, sales@medisar.am
	Հ/Հ 2530400501680010
	ՀՎՀՀ 02555635

	16-րդ  
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10

Հեռ. (010) 20-97-77, (010) 20-97-75
	lawyer@c-e.am 
	Հ/Հ 002-182558-001
	ՀՎՀՀ 01210095

	10-11-րդ, 14-րդ, 20-րդ և 22-րդ
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արզումանյան 19/67,  

հեռ. 010-38-06-09, 091-30-44-21
	taggem@mail.ru
	Հ/Հ 16047808168200
	ՀՎՀՀ 01232586

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ ա/ 4-8-րդ, 12-րդ, 19-րդ և 21-րդ չափաբաժինները հայտարարվել է չկայացած «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն հետևյալ հիմնավորմամբ` ոչ մի հայտ (գնային առաջարկ) չի ներկայացվել: 

բ/ 3-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 17-18-րդ չափաբաժինները հայտարարվել է չկայացած  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն հետևյալ հիմնավորմամբ` հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին (առաջարկված գինը գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները):

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ. Ջանջուղազյան
	091-49-13-38
	interlimens@yahoo.com


Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
1

