ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16» ծածկագրով

### ընթացակարգի հրավերի

«ՍԳԼ-ՇՀԱՊՁԲ-14/23» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-իկարիքների համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռքբերելու Գնումների աջակցման կենտրոնի հետ կնքված N ԳԱԿ- ՇՀԱՊՁԲ-11/16 շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված ապրանքները: Ստորև բերվում է ապրանքների մատակարարման պայմանները:

Հայտնում ենք, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել Գյուրջյան 10 հասցեով, Լ. Արզումանյանին, մինչև 2014-թ. հոկտեմբերի 28-ը, ժամը 12.00-ն:

Հայտերը կբացվեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ Գյուրջյան 10 հասցեով,

2014--թ. հոկտեմբերի 28-ին, ժամը 12.00--ին:

Հայտը ներառում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և գնային առաջարկը: Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16 ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում ենք կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

Հարգանքով `

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ

ԴԻՄՈՒՄ

------------------------------------------------------------------------ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ ՓԲԸ-ի կողմից N ՍԳԼ-ՇՀԱՊՁԲ-14/23 ծածկագրով

հայտարարված ընթացակարգի ------------------------------------------------------------------------------------------- չափաբաժնին

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

(չափաբաժիններին) և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը:

-------------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

-------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի գերիշխող

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է`

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե

| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը) | (ստորագրությունը) |
|  | Կ. Տ. |
|  | «---------» ------------------ 20-----թ. |
|  | (ամսաթիվը, ամիսը) |

Գնի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված N ՍԳԼ-ՇՀԱՊՁԲ-14/23 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում` կնքվելիք պայմանագրի
նախագիծը, ----------------------------------------------------------------------ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

համաձայն հետևյալ գների`

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկվածգինը /տառերովևթվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Եղջերաթաղանթի կոլլագենի քրոսս-լինքինգի սարք |  |  |  |
| 2 | Սպիրոմետր |  |  |  |
| 3 | Ադապտոմետր/նիկտոմետր |  |  |  |
| 4 | Տեսողության սրության որոշման սարք- ռետինոմետր |  |  |  |

*Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում:

| ---------------------------------------------------------------------------------------------- |  | ---------------------------------------------- |
| --- | --- | --- |
| Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը) |  | (ստորագրությունը) |
| ԿՏ | «---------» ------------------ 20-----թ. |  |

Հավելված N 10

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16-» ծածկագրով

### ընթացակարգի հրավերի

------------------------------------------------------ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N <<Պայմանագրի ծածկագիրը>>

ք. Երևան                                                                                 <<   >> <<          >> 20   թ.

<____________________________________> -ն, ի դեմս ______________________յանի, որը գործում է   <<        >>  հիման վրա, այսուհետ` <<Գնորդ>>, մի կողմից,  և <<__________________>>     -ն, ի դեմս տնօրեն ________________________յանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ` <<Վաճառող>> մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով /այսուհետ` Պայմանագիր/ սահմանված կարգով, ծավալներով և գնման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներում` (հավելված N 2)  Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին (այսուհետ` Ստացող) մատակարարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ___________________________________________________ /այսուհետ` Ապրանք/, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար /հավելված N 3/։

2. Մատակարարման պայմանները

2.1 Վաճառողն Ապրանքը մատակարարում է Գնորդին /Ստացողին/   Պայմանագրի  N 2 հավելվածով` գնման ժամանակացույցով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում։

2.2 Վաճառողը Ապրանքը հասցնում է Գնորդին /Ստացողին/` նրա կողմից նշված հասցեով /ներով/։

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1 Գնորդն իրավունք ունի`

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են ---- օրից ավելի.

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք.

ա) պահանջել հատուցելու Ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել Ապրանքն` իր  հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ապրանքը Պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.4 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ)	հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Եթե հանձնվել է Պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի Ապրանք, ապա.

ա)  պահանջել լրացնելու Ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված Ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե Ապրանքի համար վճարվել է, ապա` պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ Ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող Ապրանքը և հրաժարվել մնացած Ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր Ապրանքներից և պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող Ապրանքի անհատույց փոխարինում սույն պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան Ապրանքով.

3.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի  7.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք` սույն պայմանագրով   նախատեսվածի փոխարեն` Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.7 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է Պայամագիրը.

3.1.7.1 Վաճառողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) Ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են ---- օրից ավելի,

3.1.8 Զննել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

3.2 Գնորդը պարտավոր է`

3.2.1 Կատարել Պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։

3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից Պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև  Պայմանագրի  7.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին Պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ Պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

3.2.5 Պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս վնասները։

3.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

3.3.1 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել ընդունելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը.

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո` ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի` Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք` համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով։

3.3.3 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել վճարելու համապատասխան Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.

3.3.4 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է Պայամագիրը։

3.3.4.1 Գնորդի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են Ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

3.3.5 Գնորդի /Ստացողի/ համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը։

3.4 Վաճառողը պարտավոր է`

3.4.1 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Ապրանքը` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում։

3.4.2 Սույն պայմանագրի 2.2 կետին համապատասխան` Ապրանքը Գնորդին /Ստացողին/ մատակարարել վերջինիս հետ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում։

3.4.3 Ապահովել Ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրի 3.1.2 բ/ և 3.1.5 կետերին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում։

3.4.4 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք։

3.4.5 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածներով նախատեսված որակի և քանակի Ապրանք` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իսկ Գնորդի /Ստացողի/ պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

3.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, Պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

3.4.7 Հետ տանել Գնորդի /Ստացողի/ կողմից Պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

3.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

3.4.9 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

3.4.10 Պայմանագրի 3.1.7 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները։

3.4.11 Պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

4. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը

4.1  Սույն պայմանագրով Վաճառողի կողմից հանձնման ենթակա Ապրանքի ընդհանուր գինը կազմում է` ________________ (_____________________________________________) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն։

Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, Ապրանքի գրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

4.1.1* Պայմանագրի գնից`----------- (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է սույն պայմանագրով նախատեսված արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ։

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` Պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով` հավելված N 3-ով, նախատեսված ամսում, /եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում/ բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Ապրանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20    թ. դեկտեմբերի 25-ը։

5. Ապրանքի որակը

Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

6. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը

6.1 Վաճառողն Ապրանքը հանձնում է Գնորդին /Ստացողին/` Պայմանագրի N 2 հավելվածում նշված ծավալներով և ժամկետներում։

6.2 Վաճառողը` Ապրանքի հանձման ավարտից ___ աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության  ----- .օրինակ /Հավելված N 4/։

6.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից ____օրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

6.4 Ապրանքը Գնորդի կողմից ընդունված է համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից։

7. Կողմերի պատասխանատվությունը

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված` մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

7.2 Վաճառողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված Ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

7.3 Պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

7.4 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով։

7.5 Գնորդի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

7.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

7.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

9. Այլ պայմաններ

9.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Վաճառողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով  Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Վաճառողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման Պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով։

9.2 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

9.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

9.4	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է Պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

** Եթե գործակալության միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխությունն իրականացվում է Գնորդի համաձայնությամբ.

2) Վաճառողն է պատասխանատվություն կրում գործակալի պարտավորությունների համար։

9.5 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը Պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը։

9.6 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող և (կամ) Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

9.7 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ`

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի։ Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր։

**9.8 Պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր`______ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան Պայմանագրի գինն է` Ապրանքի մատակարարման մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ապրանքի մատակարարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում,  այդ մասով Պայմանագիրը կլուծվի:

9.9	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

9.10 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4  հավելվածները, համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը։

9.11 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

<<>><<>> 20  թ. կնքված

N ___________________  ծածկագրով գնման պայմանագրի

Ձեռք բերվող  սարքերի  ցանկը և տեխնիկական բնութագիրը

|  | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Եղջերաթաղանթի կոլլագենի քրոսս-լինքինգի սարք | Հատ | 1 | Ալիքի երկարությունը ոչ պակաս, քան 365նմ +-10նմ; Միջին ինտենսիվությունը ոչ պակաս, քան` 90mW/cm2 Էներգիայի չափաբաժինը ոչ պակաս, քան` 4Ջ/սմ2 Լույսի ճառագայթումը շարունակական ալիքով Աշխատանքային հեռավորությունը, ոչ պակաս, քան` 45մմ Լուսավորման մակերեսը` S ոչ պակաս, քան 7.5մմ, M ոչ պակաս, քան` 9.5մմ Էլեկտրական ուժը` 100V-240V Հիվանդի դիրքը` պառկած Թայմերի առկայություն, թայմեր, ոչ պակաս, քան` 10ր. Համալրված UV ճառագայթման չափիչ սարքով, որը աշխատում է մարտկոցով; Ճառագայթային խրձի օպտիմալացված պրոֆիլ, որի շնորհիվ սահմանային (դեմարկացիոն) գիծն անցնում է եղջերաթաղանթի հետին պատին զուգահեռ: Համալրված՝ Նորմալ եղջերաթաղանթով կեռատոկոնուսի համար իզոտոնիկ ռիբոֆլավին, 10 տւփ Բարակ եղջերաթաղանթով կեռատոկոնուսի համար հիպոտոնիկ ռիբոֆլավին 5 տւփ: |
| 2 | Սպիրոմետր | Հատ | 1 | Սպիրոմետրի ընդհանուր բնութագիրը - Բարձր զգայունության գունավոր սենսորային էկրան (touch screen) - Պուլսօքսիմետրիայի մոդուլ՝սրտի զարկերի հաճախականությանև SpO2 չափման հնարավորությամբ (optional): - ATS/ERS թեստավորման համար անհրաժեշտ բրոնխիալ պրովոկացիաներիհ ամակարգչային ծրագրերի անվճար ներբեռնման հնարավորություն: - Ամբողջական համապատասխանություն ATS/ERS 2005 ստանդարտներին: - Ոչ պակաս, քան 2000 հետազոտման արդյունքների պահպանում: - Ամբողջապես կոնֆիգուրացվող, ույլէտալիս մինչև 41 ինդեքսի ընտրություն, այդ թվում՝աշխատանքային լեզվի ընտրությունը: - Մանևրերի անմիջականորեն էկրանի վրա ստուգման հնարավորություն: - Ներկառուցվածտպիչ՝ USB միացմամբ արտաքին տպիչներին ուղղակիորեն միանալու հնարավորությամբ: - Համալրված բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով՝ ամուր, պլաստիկ պայուսակի մեջ: Սպիրոմետրի տեխնիկական բնութագիրը - Թեստավորման տեսակները՝ FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEV6, VC, FEV.75, FEV3, FEV.75/VC, FEV.75/FVC, FEV1/VC, (FER), FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV.75/FEV6, FEV1/FEV6, FEF25 (MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75 (MMEF), FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25- 75/FVC), FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC (FIR), FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, FET, FVC, CVC(Optional) - Չափման տեսակները՝ Հարկադիր (FVC) MVV(ind.) Հանգիստ VT (TV), Ti, Te, Ti/Ttot, EVC, IVC, IC, VT/Ti IRV, ERV, FR Ծավալի տիրույթը 0.1 մինչև 8լ (Gold standard Turbine 0.1 մինչև 9.99լ) Հստակություն ±3%ըստ ATS-ի - Համակարգչին միանալու հնարավորություն: - Համատեղելիություն համակարգչային ծրագրերի հետ՝ Microsoft Windows 2000, XP, 7 - SpO2 մոդուլ (optional) SPO2 տիրույթ /հստակություն՝ 0% մինչև 100% ± 2 % Սրտի ռիթմի տիրույթ /հստակություն՝ ոչպակաս, քան՝ 18-300bpm ± 1 bpm Հետազոտության ժամանակը՝ ոչպակաս, քան՝ 20 վրկ - 60 ր. Տվյալների գրանցում՝ SpO2: 3x % SpO2 bpm: 3x HR per sec Հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 2000 հետազոտությունների, ներառյալ Flow/Volume ցիկլերըև Volume/Time գրաֆիկները Հոսանքիաղբյուր՝ Input: 100-240V AC 50-60Hz Output: 12V 2,5A Մարտկոց՝ Rechargeable NiHm 8,4V 1100mAhկամհամարժեք Չափսեր՝ ~25.5cm x 12cm x 3.5cm Փոխարկիչ՝ ~50mm x 60mm x 90mm - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C to 40°C - Քաշը, առանց փոխարկիչի՝մինչև 1կգ - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 30-90% non-condensing - Տեղափոխման և պահպանման ջերմաստիճանը, խոնավությունը՝ -20°C to +70°C, 10% to 90% RH |
| 3 | Ադապտոմետր/նիկտոմետր | Հատ | 1 | Ցածր լուսավորության պայմաններում մեզոպիկ տեսողության ստուգման սարք: Գունային հակադրության առնվազն 4 մակարդակ՝ առանց կուրացնող լույսի (գուն. պայծառություն ոչ պակաս, քան 0.032կդ/մ2) Կուրացնող լույսով գունային հակադրության առնվազն 4 մակարդակ (3°, գուն. պայծառությունը ոչ պակաս, քան 0.1կդ/մ2) Գունային հակադրության յուրաքանչյուր մակարդակի համար Լենդոլտի օղակներ՝ 6 դիրքերով Տեստավորման ավտոմատացված պրոցեդուրա Մինուսային ոսպնյակների ավտոմատացված փոփոխման հնարավորության առկայություն (-0.5/-1.0/-1.5 սֆ.) գիշերային միոպիայի հայտնաբերման համար Օկկլյուդորների ավտոմատացված փոփոխության հնարավորության առկայություն՝ մոնոկուլյար հետազոտությունների համար Համակարգչից կառավարելու հնարավորություն Լույսի լուսադիոդային աղբյուր Հնարավորինս կոմպակտ, տեղափոխելի սարք Չափսերը ոչ ավել, քան 10"x15"x18.5X Զանգվածը ոչ ավել, քան 8կգ Լենդոլտի օղակների չափսը: BA0.1-ի համարժեք, =6/60 Հակադիր գունավորման մակարդակները՝ 1:23/5/2.7/2 Համակարգչային ծրագրային ապահովում LCD մոդուլ, տեղայնացված լույսի աղբյուր Համալրված տեղափոխման պայուսակով |
| 4 | Տեսողության սրության որոշման սարք- ռետինոմետր | Հատ | 1 | Մաքսիմալ կոմպակտ և թեթև, տեղափոխելի սարք Գունային հակադրման կառավարում Քսենոն-հալոգենային տեխնոլոգիա Առնվազն 20/300 մինչև 20/25 փոփոխման հնարավորությամբ սանդղակ Վերալիցքավորվող բռնակի առկայություն Լույսի աղբյուրը՝ XHL քսենոն-հալոգենային լամպ Մաքսիմալ զանգվածը՝ 150գր. (առանց բռնակի) |

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

1

2

Հավելված N 2

<<>><<>> 20  թ. կնքված

,N ___________________  ծածկագրով գնման պայմանագր

| Հ/Հ | Ապրանքի |  |  | Նախատեսվում է գնել 2014 թ. |  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանումը | Չափման միավորը | Միավորի գինը /հազար դրամ/ | I եռամսյակ |  | II եռամսյակ |  | III եռամսյակ |  | IVեռամսյակ |  |  |  |
|  |  |  |  | քանակը | գինը | քանակը | գինը | քանակը | գինը | քանակը | գինը | քանակը | գինը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 1 |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

<<>><<>> 20  թ. կնքված

,N ___________________  ծածկագրով գնման պայմանագր

Վճարման ժամանակացույց*ՀՀդրամ

|  | Ապրանքի անվանումը |  |  | Նախատեսվում է ֆիանսավորել ըստ ամիսների 01.01.2014թ մինչև 31.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | հունվար |  | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100% |
| 2 |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100% |

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված 4

<<>><<>> 20  թ.կնքված

,N ___________________  ծածկագրովգնմանպայմանագրի

Գնորդ

հասցե_________________________

հհ_____________________________

հվհհ___________________________

Վաճառող

հասցե _________________________

հհ_____________________________

հվհհ___________________________

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆN ___

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

“__” “_________” 201  թ.

Պայմանագրիանվանումը`

Պայմանագրիկնքմանամսաթիվը՝   “__ “ “_____________” 201  թ.

Պայմանագրիհամարը՝  _

Գնորդն, իդեմս________________________________________________  ևՎաճառողն՝իդեմս__________________________________________________, հիմքընդունելովվերոհիշյալպայմանագրիկատարմանվերաբերյալ “___” “_________” 201 թ. կազմվածտեխնիկականհսկողությանհանձնաժողովի /պատասխանատուստորաբաժանման/ N__ եզրակացությունը, այնմասին, որպայմանագրովնախատեսված՝ստորևնշվածմատակարարումները /այսուհետև՝Մատակարարում/ համապատասխանումենպայմանագրովամրագրվածտեխնիկականբնութագրերինևգնմանժամանակացույցին՝կազմեցինսույնարձանագրությունըհետևյալիմասին.

ՊայմանագրիշրջանակներումՎաճառողը “__” “_________” 201 թ–ից “__” “_________” 201 թ. ընկածժամանակահատվածումիրականացրելէհետևյալՄատակարարումները

| Մատակարարմանհամառոտնկարագիրը | Մատակարարմանքանակականցուցանիշները | Մատակարարում-ներիժամկետը | Վճարմանենթակագումարը/հազարդրամ/ | Վճարմանժամկետը/ըստժամանակացույցի/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | ------------- | ------------- |  | ---------- |

ՎերոհիշյալՄատակարարումներիիրականացմանվերաբերյալբոլորհաշիվ-ապրանքագրերը

հանդիսանումենսույնարձանագրությանբաղկացուցիչմասը և կցվումեն։

Ապրանքը հանձնեց

/ստորագրություն/

ազգանուն

Կ.Տ.

Ապրանքնընդունեց

/ստորագրություն/

ազգանուն

Կ.Տ.

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ N

| ք. Երևան | «---------» ----------------------- 20-----թ. |
| --- | --- |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ի դեմս Ընկերության տնօրեն`

Մասնակցի անվանումը

-----------------------------------------------------------------------------------, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը

հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է ----------------------------------------------------

Պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` «-----------------------ձեռքբերման» N ------------------------ ծածկագրով ընթացակարգին, պետք է ներկայացնի պայամանագրի ապահովում և ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրով Ընկերության ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված «-------------------------ձեռքբերման» N -------------------------------- գնման պայմանագրից բխող պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման, պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու, ինչպես նաև գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք` ---------------------թվերով-------------------- (------------------------------տառերով-----------------------------) ՀՀ դրամի չափով:

1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որը Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում:

1.1.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուն, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Մասնակցի բանկի անվանումը»կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած հաշվից: Սույնով «Մասնակցի անվանումը», հանձնարարում է «Մասնակցի բանկի անվանումը»-ին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Պատվիրատուի անվանումը» առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը:

- Այլ պայմաններ

2.1 ՏուժանքիսույնհամաձայնություննուժիմեջէմտնումԸնկերությանկողմիցստորագրմանևկնքմանպահիցև գործումէմինչև 20-----թ. ------------------------------ի--------------ըներառյալ:

2.2 Սույնհամաձայնությունըչիկարողվաղաժամկետդադարել, Ընկերությանկողմիցհետկանչվել, փոփոխվելկամայլկերպդադարելառանցՊատվիրատուիգրավորհամաձայնության:

2.3 ՍույնՀամաձայնությանկապակցությամբծագածվեճերըլուծվումենբանակցություններիմիջոցով: Համաձայնությունձեռքչբերելուդեպքումվեճերըլուծվումենդատականկարգով:

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Մասնակցի անվանումը (անունը)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(հասցեն)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(բանկ)

Հ/Հ --------------------------------------------------------------------------------

ՀՎՀՀ --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(Մասնակցի ղեկավարի պաշտոնը, անուն, ազգանուն)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(ստորագրություն)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(Մասնակցի գլխավոր հաշվապահի (հաշվապահի), անուն, ազգանուն)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

(ստորագրություն)

Կ.Տ.