«ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/24»
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/24» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը`
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ProScan 2000 մակնիշի թվային շարժական ֆլյուորոգրաֆիկ համալիրի ռենտգենյան ճառագայթիչ
	հատ
	0
	2
	0
	0
	Պտտվող անոդով, անոդի պտտման արագությունը ոչ պակաս, քան 3000 պտույտ/րոպե, աշխատանքային ֆոկուսի չափերը ոչ ավել քան 0.3x0.3մմ, լարումների միջակայքը ոչ պակաս քան 60-125կՎ:
	Պտտվող անոդով, անոդի պտտման արագությունը ոչ պակաս, քան 3000 պտույտ/րոպե, աշխատանքային ֆոկուսի չափերը ոչ ավել քան 0.3x0.3մմ, լարումների միջակայքը ոչ պակաս քան 60-125կՎ:

	2
	Թվային ուլտրաձայնանին համակարգ APLIO 400 անոթների , գեղձերի և որովայնիև փոքր կոնքի օրգանների ուլտրաձայնանին հետազոտության հնարավորություններով
	հավաքածու
	0
	1
	0
	0
	ԹվայինուլտրաձայնանինհամակարգAPLIO400 կամ համարժեք,
Ճառագայթի թվային ձևավորիչ 12 բիթ, Փոխանցման ֆիզիկական ալիքների քանակը  192,  Փոխանցման(Հաղորդման) ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակը24576, Դինամիկդիապազոն216 Դբ, Ֆոկուսներ փոխանցման ժամանակ 8, Սկանավորմանխորություն40 սմ, մինիմալ սկանավորման խորություն 1 սմՊատկերիմեծացում` մասշտաբիիրականժամանակում27 անգամ, "Սառեցված"  պատկերիմեծացում27 անգամ, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում,  TFTմոնիտոր խոշոր անկյունագծով 19 դյույմ, 1280х1024, Մոնիտորի անկյան 170 աստիճան, 800:1, մոնիտորիլուսավորությանմակարդակը280 կդ/մ2, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում դեպի  առաջ 10 աստիճան, դեպի ետ 40 աստիճան, շրջման կարգավորում 120 աստիճան, Կարգավորվող կառավարման վահանակ ըստ բարձրության 39,7 սմ, Հեղուկ-բյուրեղայինէկրան /LCD/ անկյունագծով 10,4 դյույմ, Նախնական ծրագրերըտարբեր շրջանների և տեսակի հետազոտությունների համար 184, 

Սարքավորմանչափերըոչավելքան. Բարձրություն1374-1771մմ,Լայնություն584 մմ,  Խորություն879մմ, Քաշ140կգ,
B-ռեժիմ- Կեղծգունավորմանքարտեր12,  Կադրերիհաճախականությունը/վ500,
М-ռեժիմ. Կեղծգունավորմանքարտեր12, В- և М-ռեժիմներիհամակցում, В- և М-ռեժիմներիևգունավըորդոպլերիհամակցում,

Արագությունը1,7-13,9վ
Իմպուլս-ալիքայինդոպլեր, PRF-իմպուլս-ալիքայինդոպլերիհամար300 – 52100 Հց. ,Հայտնաբերվողմաքսիմալարագությունը37,82սմ/վրկ. Հայտնաբերվողմինիմալարագությունը0,03սմ/վրկ. Դոպլերֆիլտրերիդիապազոնը2 – 13021 Հց, Անկյանկորեկցիա, դիապազոն+/-79 աստիճան, Անկյանկորեկցիա, քայլ -1 աստիճան, Վերահսկողության ծավալի դիապազոն 1 – 20, Վերահսկողության ծավալի դիապազոնի փոփոխության քայլը 1,5 մմ,Կեղծգունավորմանքարտեր12, Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում, В- и PW-ռերիմներիհամակցումռեալժամանակում, 

Գունավոր դոպլեր.  PRFԳունավոր դոպլերի համարդոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում 500 – 37400 Հց, Մաքսիմալ արագություն 384,6սմ/վրկ. Մինիմալ արագություն  0,4 սմ/վրկ.,  Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությւոնը/վրկ 387, В- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, CW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Սկանավորման անկյան փոփոխության դիապազոնը /տիրույթ/ Գծային հաղորդիչների համար +/- 30 աստիճան, Կեղծգունավորմանքարտեր12;

Էներգետիկ դոպլեր. PRFԷներգետիկ դոպլերի համար 500 – 37400 Հց, Գունային քարտերի քանակըէներգետիկ դոպլերի համար 12, Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում  կադրեր/վրկ հաճախականությունը 387, В- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;
Հյուսվածքային դոպլեր. Կադր /վրկ հաճախականությունը հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում -1087, Գունավոր քարտերի քանակը հյուսվածքային դոպլերի համար -11,կադրեր/վրկ հաճախականությունը 1400-21000 Հց, В-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;
Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք, Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմում գունավորման քարտերի քանակը 12,Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային հաղորդիչներով,В-, PW- և Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային հարմոնիկա,  Հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի տարբերակված ռեժիմը, Հյուսվածքային հարմոնիկայի ֆիլտրացիոն ռեժիմ;

Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում դինամիկ հոսքի կատարելագործման ռեժիմի համակցումով;

Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ-նման МРТ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ-նման МРТ պատկերին,B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում,  աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում,  աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված ուժեղացված դինամիկ հոսքի ռեժիմով,  

Բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում արտացոլված էխոազդանշանի ուժեղացման  և աղմուկի իջեցման համար, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում, համադրվածարյան հոսքի գունային պատկերավորման ռեժիմի, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում, համադրված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համադրված անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմի հետ;

Այլ՝B -ռեժիմում պատկերների ավտոօպտիմիզացիա` ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների,

դոպլեր հոսքերի ավտոօպտիմիզացիա,  "Թարմ" տվյալների պահպանում հետագա վերամշակումով ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում, intima-media-ի ավտոմատ եզրագծում և չափում, 

Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար -Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, նորածինների իծնե ազդրի հոդախախտի հայտնաբերման. 

Մարմի հատվածի պատկերման նշման  ֆունկցիա;

Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ – 4 հատ, պահեստային պորտ տվիչների համար–2 հատ;

Ինտեգրված աշխատանքային կայան, Կոշտ սկավառակի ծավալը 640Gb, Cineloop – 4095 կադր (256Մբ 30վրկ);

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Ուղիղ ձայնագրում USB Flash Drive վրա jpeg, bmp, MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Բոլոր լրացուցիչ ծրագրերի լիցենզիայի առկայություն մեկ տարով(օր. MicroPure, Elastography, TSO, PanoramicView, AutoIMT, WallMotionTracking,Անատոմիական M-ռեժիմ; Վասկուլարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ; Հյուսվածքների արտացոլման օպտիմիզցիայի և այլ );

Սարքր ունի հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել՝լրացուցիչ՝Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ 4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, եռաչափ էխոգրաֆիայի արագությունը իրական ժամանակում մինչև 42 սմկադր/վրկ ծավալում, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստությանը ընտրովի դիապազոնով, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստությանը ընտրովի դիապազոնով 0,2 - 10 սմ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` էկրանին միաժամանակյա ցուցադրումով 16 կտրվածք,  Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված արյանհոսքի գունավոր սկանավորմամբ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված ուժեղացված դինամիկ հոսքով, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Հյուսվածքային կառուցվածքների ծավալի ավտոմատ հաշվարկի ծրագիր եռաչափ էխոգրաֆիայի ռեժիմում իրական ժամանակում(4D), MPRմ ուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ, MaxIP առավելագույն ինտենսիվության ռեժիմ,MinIP նվազագույն ինտենսիվության ռեժիմ,Cavity ինվերսիայի ռեժիմ, Մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Ստացված 4D արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` կոնտրաստային նյութերի կիրառումով,  

Մազանոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ (Superb Microvascular Imaging) մազանոթների հունի մոնոխռոմ և պոլիխռոմ գունավորում;

Անընդհատ-ալիքայինդոպլեր. PRF անընդհատ-ալիքայինդոպլերիհամար1400 – 52100 Հց,Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը 44,12մ/վրկ,Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը 3,2սմ/վրկ,Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը 153 – 13021 Հց, Դոպլեր սպեկտրի /միջակայքի/ ավտոմատ եզրագծում,Կեղծ գունավորման քարտեր 12
Էլաստոգրաֆիա կոմպրեսսիոն և ShearWave -հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում,Գունային քարտերի քանակը` 6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին  B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում;

Միոկարդի Tracking2D ռեժիմում; 

Անատոմիական M-ռեժիմ;

Համայնապատկերային /Панорамное/սկանավորում,

Վասկուլարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ;

Հյուսվածքների արտացոլման օպտիմիզցիայի;

Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում ԷՍԳ և ՖՍԳ ,  

Հատուկ ֆիլտրացիոն տեխնոլոգիա կրծքագեղձի միկրոկալցինատների հայտնաբերման համար;

Վիրտուալ լուսավորում;

Պտղի սրտի հետազոտություն 3  պրոեկցիաններով իրական ժամանակում,

Կոնտրաստային էխոգրաֆիյա;

Լրակազմը ՝  

APLIO 400  սարք

Կոնվեքսային տվիչ  3,75 ՄՀց, PVT-375BT, էլեմենտների քանակ160, հաճախականությունների դիապազոն- 1,4-6,0 ՄՀց, ակնարկի անկյուն 70 աստիճան, շառավիղ  50 մմ, հյուսվածքային ներդաշնակություն իմպուլսի սուբստրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի դիֆերենցացիա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, ամբողջական սկանավորում, Էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա, 

Գծային տվիչ . PLT-1005AT,10,0 ՄՀց,սքանավորման դաշտը  58 մմ, Մուլտիհաճախականություն  7,0/9,0/10,0/11,0/12,0 ՄՀց, դիապազոնը 5,0 ՄՀց  - 14,0 ՄՀց, հյուսվածքային ներդաշնակություն իմպուլսի սուբստրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի դիֆերենցացիա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, ամբողջական սկանավորում, Էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա,

Տպիչի ամրացման բռնակներ UZRI-A501A
Տպիչ B/W Sony  UP-897  UZRI-A501A

Օնլայն Սմարտ Անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ
	ԹվայինուլտրաձայնանինհամակարգAPLIO400 
Ճառագայթի թվային ձևավորիչ 12 բիթ, Փոխանցման ֆիզիկական ալիքների քանակը  192,  Փոխանցման(Հաղորդման) ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակը24576, Դինամիկդիապազոն216 Դբ, Ֆոկուսներ փոխանցման ժամանակ 8, Սկանավորմանխորություն40 սմ, մինիմալ սկանավորման խորություն 1 սմՊատկերիմեծացում` մասշտաբիիրականժամանակում27 անգամ, "Սառեցված"  պատկերիմեծացում27 անգամ, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում,  TFTմոնիտոր խոշոր անկյունագծով 19 դյույմ, 1280х1024, Մոնիտորի անկյան 170 աստիճան, 800:1, մոնիտորիլուսավորությանմակարդակը280 կդ/մ2, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում դեպի  առաջ 10 աստիճան, դեպի ետ 40 աստիճան, շրջման կարգավորում 120 աստիճան, Կարգավորվող կառավարման վահանակ ըստ բարձրության 39,7 սմ, Հեղուկ-բյուրեղայինէկրան /LCD/ անկյունագծով 10,4 դյույմ, Նախնական ծրագրերըտարբեր շրջանների և տեսակի հետազոտությունների համար 184, 

Սարքավորմանչափերըոչավելքան. Բարձրություն1374-1771մմ,Լայնություն584 մմ,  Խորություն879մմ, Քաշ140կգ,
B-ռեժիմ- Կեղծգունավորմանքարտեր12,  Կադրերիհաճախականությունը/վ500,
М-ռեժիմ. Կեղծգունավորմանքարտեր12, В- և М-ռեժիմներիհամակցում, В- և М-ռեժիմներիևգունավըորդոպլերիհամակցում,

Արագությունը1,7-13,9վ
Իմպուլս-ալիքայինդոպլեր, PRF-իմպուլս-ալիքայինդոպլերիհամար300 – 52100 Հց. ,Հայտնաբերվողմաքսիմալարագությունը37,82սմ/վրկ. Հայտնաբերվողմինիմալարագությունը0,03սմ/վրկ. Դոպլերֆիլտրերիդիապազոնը2 – 13021 Հց, Անկյանկորեկցիա, դիապազոն+/-79 աստիճան, Անկյանկորեկցիա, քայլ -1 աստիճան, Վերահսկողության ծավալի դիապազոն 1 – 20, Վերահսկողության ծավալի դիապազոնի փոփոխության քայլը 1,5 մմ,Կեղծգունավորմանքարտեր12, Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում, В- и PW-ռերիմներիհամակցումռեալժամանակում, 

Գունավոր դոպլեր.  PRFԳունավոր դոպլերի համարդոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում 500 – 37400 Հց, Մաքսիմալ արագություն 384,6սմ/վրկ. Մինիմալ արագություն  0,4 սմ/վրկ.,  Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությւոնը/վրկ 387, В- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, CW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Սկանավորման անկյան փոփոխության դիապազոնը /տիրույթ/ Գծային հաղորդիչների համար +/- 30 աստիճան, Կեղծգունավորմանքարտեր12;

Էներգետիկ դոպլեր. PRFԷներգետիկ դոպլերի համար 500 – 37400 Հց, Գունային քարտերի քանակըէներգետիկ դոպլերի համար 12, Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում  կադրեր/վրկ հաճախականությունը 387, В- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;
Հյուսվածքային դոպլեր. Կադր /վրկ հաճախականությունը հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում -1087, Գունավոր քարտերի քանակը հյուսվածքային դոպլերի համար -11,կադրեր/վրկ հաճախականությունը 1400-21000 Հց, В-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;
Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք, Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմում գունավորման քարտերի քանակը 12,Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային հաղորդիչներով,В-, PW- և Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային հարմոնիկա,  Հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի տարբերակված ռեժիմը, Հյուսվածքային հարմոնիկայի ֆիլտրացիոն ռեժիմ;

Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում դինամիկ հոսքի կատարելագործման ռեժիմի համակցումով;

Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ-նման МРТ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազմամբ-նման МРТ պատկերին,B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում,  աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում,  աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված ուժեղացված դինամիկ հոսքի ռեժիմով,  

Բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում արտացոլված էխոազդանշանի ուժեղացման  և աղմուկի իջեցման համար, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում, համադրվածարյան հոսքի գունային պատկերավորման ռեժիմի, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում, համադրված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համադրված անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմի հետ;

Այլ՝B -ռեժիմում պատկերների ավտոօպտիմիզացիա` ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների,

դոպլեր հոսքերի ավտոօպտիմիզացիա,  "Թարմ" տվյալների պահպանում հետագա վերամշակումով ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում, intima-media-ի ավտոմատ եզրագծում և չափում, 

Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար -Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, նորածինների իծնե ազդրի հոդախախտի հայտնաբերման. 

Մարմի հատվածի պատկերման նշման  ֆունկցիա;

Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ – 4 հատ, պահեստային պորտ տվիչների համար–2 հատ;

Ինտեգրված աշխատանքային կայան, Կոշտ սկավառակի ծավալը 640Gb, Cineloop – 4095 կադր (256Մբ 30վրկ);

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Ուղիղ ձայնագրում USB Flash Drive վրա jpeg, bmp, MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Բոլոր լրացուցիչ ծրագրերի լիցենզիայի առկայություն մեկ տարով(օր. MicroPure, Elastography, TSO, PanoramicView, AutoIMT, WallMotionTracking,Անատոմիական M-ռեժիմ; Վասկուլարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ; Հյուսվածքների արտացոլման օպտիմիզցիայի և այլ );

Սարքր ունի հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել՝լրացուցիչ՝Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ 4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, եռաչափ էխոգրաֆիայի արագությունը իրական ժամանակում մինչև 42 սմկադր/վրկ ծավալում, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստությանը ընտրովի դիապազոնով, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստությանը ընտրովի դիապազոնով 0,2 - 10 սմ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` էկրանին միաժամանակյա ցուցադրումով 16 կտրվածք,  Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված արյանհոսքի գունավոր սկանավորմամբ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված ուժեղացված դինամիկ հոսքով, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Հյուսվածքային կառուցվածքների ծավալի ավտոմատ հաշվարկի ծրագիր եռաչափ էխոգրաֆիայի ռեժիմում իրական ժամանակում(4D), MPRմ ուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ, MaxIP առավելագույն ինտենսիվության ռեժիմ,MinIP նվազագույն ինտենսիվության ռեժիմ,Cavity ինվերսիայի ռեժիմ, Մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Ստացված 4D արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` կոնտրաստային նյութերի կիրառումով,  

Մազանոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ (Superb Microvascular Imaging) մազանոթների հունի մոնոխռոմ և պոլիխռոմ գունավորում;

Անընդհատ-ալիքայինդոպլեր. PRF անընդհատ-ալիքայինդոպլերիհամար1400 – 52100 Հց,Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը 44,12մ/վրկ,Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը 3,2սմ/վրկ,Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը 153 – 13021 Հց, Դոպլեր սպեկտրի /միջակայքի/ ավտոմատ եզրագծում,Կեղծ գունավորման քարտեր 12
Էլաստոգրաֆիա կոմպրեսսիոն և ShearWave -հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում,Գունային քարտերի քանակը` 6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին  B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում;

Միոկարդի Tracking2D ռեժիմում; 

Անատոմիական M-ռեժիմ;

Համայնապատկերային /Панорамное/սկանավորում,

Վասկուլարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ;

Հյուսվածքների արտացոլման օպտիմիզցիայի;

Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում ԷՍԳ և ՖՍԳ ,  

Հատուկ ֆիլտրացիոն տեխնոլոգիա կրծքագեղձի միկրոկալցինատների հայտնաբերման համար;

Վիրտուալ լուսավորում;

Պտղի սրտի հետազոտություն 3  պրոեկցիաններով իրական ժամանակում,

Կոնտրաստային էխոգրաֆիյա;

Լրակազմը ՝  

APLIO 400  սարք

Կոնվեքսային տվիչ  3,75 ՄՀց, PVT-375BT, էլեմենտների քանակ160, հաճախականությունների դիապազոն- 1,4-6,0 ՄՀց, ակնարկի անկյուն 70 աստիճան, շառավիղ  50 մմ, հյուսվածքային ներդաշնակություն իմպուլսի սուբստրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի դիֆերենցացիա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, ամբողջական սկանավորում, Էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա, 

Գծային տվիչ . PLT-1005AT,10,0 ՄՀց,սքանավորման դաշտը  58 մմ, Մուլտիհաճախականություն  7,0/9,0/10,0/11,0/12,0 ՄՀց, դիապազոնը 5,0 ՄՀց  - 14,0 ՄՀց, հյուսվածքային ներդաշնակություն իմպուլսի սուբստրակցիայով, Հյուսվածքային հարմոնիկայի դիֆերենցացիա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, ամբողջական սկանավորում, Էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա,

Տպիչի ամրացման բռնակներ UZRI-A501A
Տպիչ B/W Sony  UP-897  UZRI-A501A

Օնլայն Սմարտ Անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ

	3
	Շտապ օգնության անվասայլակի հավաքածու՝ առաջին անհրաժեշտության սարքավորումներով


	հավաքածու
	0
	1
	0
	0
	Հավաքածուն բաղկացած է  հետևյալ սարքերից և գույքից՝

Անվասայլակ–Kartsana կամ համարժեք
Անվասայլակով պատգարակ Kartsana, հատուկ նախատեսված արտակարգ իրավիճակների համար

Սարքը նախատեսված է հիվանդի տեղափոխման ժամանակ առաջացած ռիսկերին վազեցման համար:

հավաքը բաղկացած է  2 բաղադրիչներից` անվասայլակից և պատգարակից: 

Անվասայլակ
Անվասայլակը պատրաստված է ալյումինից:

7 կարգավորվող բարձրություններով ավտոմատ կողփման ֆունկցիաներով:

4 կոմֆորտ ռետինե ուղորդող անիվներով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները ունեն արգելակներ:

Անվասայլակի ոտքերը ունեն գազմամլիչներ:

Անվասայլակի ոտքերի ավտոմատ բացում երբ դուրս է գալիս ռեանիմոբիլից:

Պատգարակի 5-կետային ատամնավոր կողփում:

Պատգարակի հեշտությամբ տեղակայում անվասայլակի վրա:

Հեշտ մաքրվող:

Պատգարակ
Պատգարակը պատրաստված է ալյումինից:

4 հատ 100մմ տրամագծով անիվներով:

4 տելեսկոպիկ բռնակներ չսահող ռետինից:

2 լրացուցիչ կողային տելեսկոպիկ բռնակներ:

2 երկայնական կողային ուղորդիչներ:

1 ոտքի հենակ հրականյուն պոլիուռեթանային ծածկույթով:

1 հավաքածու անվտանգության գոտիներ ուսերի, գոտկատեղի և ոտքերի համար:

Հիմանական շարժական մասերը կարգավորվում են գազմամլիչներով:

Ներքնակ(Մատրաց)

Գույնը` սև, 3 մասիցբաղկացած, անատոմիկ, կաշվենման, կողայինպատերով:

Բեռնվածությունը` 250կց:

Շարժական ԹԱՇ ապարատ ParaPAC Plus կամ համարժեք

Նախատեսված է արտահիվանդանոցային և ներհիվանդանոցային պայմաններում թոքերի արհեստական շնչառության իրականացման համար:

Կարող է օգտագործվել մինչև 3 տեսլա հզորության ՄՌՏ սարքերին կից ունի մեխանիկական և ավտոմատ ռեժիմներ, CPAP և PEEP ֆունկցիաներ, շնչառության հաճախության և ծավալի կարգավորման հնարավորություն, շնչուղիներում ճնշման և տարբեր ահազանգման ցուցիչներ:

Թեթև է, պարզ և հեշտ օգտագործվող:

Տեխնիկական տվյալները՝ քաշը 2.4կգ, չափսերը 24x16.5x9.3սմ, ՇԾ-70-1500մլ, ՇՀ-8-40/ր, 

I:E-1:2, FiO2-50/100%, P alarm-20-60smH2O, O2input-280-600kPa, PEEP-0-20smH2O, O2 Flow-0-35 l/m, CPAP 10-16smH2O 35լ/ր-ի դեպքում:

Ահազանգերը՝ Բարձր և ցածր ճնշում, Մարտկոցի լիցքաթափում, Գազերի ցածր ճնշում:

Մարտկոցները՝ 3.6V LI-ION, 1տարի երաշխիքով
Լրակազմի մեջ պետք է լինի 

1. P310N ԹԱՇ սարք.

 2.Շնչական խողովակ փականով 100/905/341 կամ 340, 

3. CPAP լրակազմ100/905/31 կամ 360

4. Ամրացման պարագաներ 500-A4843 (Rail); 500-A4844 (Pole)

5.ՄՌՏ կայուն մարտկոցներ W269-023

Դեֆիբրիլյատոր PRIMEDIC DEFI B կամ համարժեք
Մարտկոցներից սնվող, լիցքավորման բլոկով դեֆիբրիլյատոր:

Աշխատանքային ռեժիմը՝ ասինխրոն արտաքին դեֆիբրիլյացիա մեխանիկական ռեժիմում
Իմպուլսի ձևը՝ մոնոֆազ դեմպֆիրացված սինուսոիդ
Էներգիայի հավաքման ժամանակը՝ 7 վրկ
Էներգիայի աստիճանները 20.50.100.160.250.360կՋ
Ավտոմտ լիցքաթաման ռեժիմ 15 վրկ-ից
Մարտկոցի հզորությունը՝ 35 Լիցք 360կՋ(+10 պահուստային)

Բազմակի օգտագործման մեծահասակի(8sm) և մանկական(5sm) ներկառուցված էլեկտրոդներ
Աշխատունակության ինքնաթեսթավորման ֆունկցիա
Հարվածակայուն կորպուս
Արտադրողի  կողմից 2 տարվա երաշխիք սարքի և 6 ամսվա երաշխիք մարտկոցների համար
Չափսերը 40x48x12sm, քաշը՝ 9կգ
BCI Advisor Vital Signts Monitor կամ համարժեք
Բազմաֆունկցիոնալ-մուլտի պարամետր կենսական ֆունկցիաների հսկման հիվանդանոցային սարք 
Ֆունկցիաները՝

- 3 կանալ կարդիոմոնիտորինգ

-Շնչառության հաճախության հսկում

-Պուլսօքսիմետրիա

-Ոչ ինվազիվ տոնոմետրիա

-տպիչի առկայություն

-մինիմում երկու ժամ ավտոնոմ աշխատանք

Տեխնիկական պարամետրերը՝

-10.4” HR գունավոր LCD էկրան 640x480px

-SPO2 0-100%+-2% ճշտություն

-Պուլս 30-250(SPO2), 30-180(NIBP), 30-300(ECG), 30-300(IBP-ART)+- 2% ճշտություն

-ԷՍԳ 3/5 կանալ(I,II,III.aVL.,aVR, aVF,V) x1/2,x1,x2x4, Defibrilation protection, Pace detect…

- Շնչառության հաճախության-3-150`,+-1 ճշտություն

-Ոչ ինվազիվ AD 20-250mm/Hg, ճշտությունը SP10-1992 ստանդարտի, օդի մղման ճշտությունը +-3 mm hg. Odi mxw6my 50-250mm Hg

-թերմոմետրիա 0-50 C, Ճշտությունը 0.1 C

-Չափսերը 30.5H x34.0Wx18.0D սմ

-Ստանդարտները EN60601-1,EN60601-1-1, CSA std C22.2No.601.1, EN60601-1-2

-Քաշը՝ 3.75կգ առանց  մարտկոց և կապնօգրաֆ, 4.77 կգ մարտկոցով և կապնոգրաֆով
-AC 100-240V 50/60Hz 0.8A, Մարտկոցից 2ժամ աշխատելու հնարավորությամբ
-Աշխատանքային T-0-40C, պահման T -40+75C

Շարժական ավտոնոմ վակուումային արտածծիչ սարք Dinamic II Battery, CHEIRON կամ համարժեք, համալրված լիցքավորման և 110,220,12Վ –ով աշխատելու հնարավորությամբ
Կոմպակտ վակուումային պորտատիվ արտածծող սարք է 3-3.5ժ ավտոնոմ(մարտկոցային) և ստացիոնար (110V,220V, 12V) կարճատև արտածծման համար: Հզորությունը 20լ/ր, բացասական ճնշումը 0-605մմ սնդ/սյուն, կամ 0.5 կամ,1.0 լ տարողության միացման հնարավորություն, հակաբակտերիալ զտիչ, Ճնշման և մարկոցների լիցքի աստիճանիցուցիչներ, արտածծման ուժի փոփոխման (0-80կՊ) հնարավորություն:

Պերֆուզոմատ Graseby™ 2100 

Ունի գունավոր հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյ: 

Բազմաբնույթ տագնապային համակարգ: 

Պոմպի ծրագրում ներառված են բոլոր հայտնի ընկերությունների ներարկիչները(20,30,50 մլ): 

Հնարավորություն ունի աշխատելու 0.1մլ/ժ մինչև 1200 մլ/ժ արագությամբ և  0.1մլ to 9999մլ ծավալով: 

Ունի եռաստիճան տագնապի մակարդակներ՝ ցածր 300mmHg ՞ 100mmHg 40.0kPa ՞ 13.3kPa, միջին 500mmHg ՞ 100mmHg 66.7kPa ՞ 13.3kPa, բարձր 800mmHg ՞ 100mmHg 106.7kPa ՞ 13.3kPa: Ճշգրտությունը  ՞2%: 

Կարող է կատարել դեղորայքի ներմուծման ավտոմատ հաշվարկ կախված հիվանդի քաշից մկգ/կգ/րոպե կամ մգ/կգ/ժամ, հիվանդի քաշը 0.1կգ մինչև 300կգ, դեղի դոզան 0.1մգ մինչև 999.9մգ, լուծույթի ծավալը 0.1մլ մինչև 999.9մլ, : 

Քաշը 2,1 կգ չափերը 307մմx 133մմ x 128մմ, հոսանքի աղբյուրը 220 – 230V, 50 - 60Hz, մարտկոցների աշխատանքը 4 ժամ 5մլ/ժամ արագության դեպքում,:

Անհետաձգելի Բ/ՈՒ հավաքածու-պայուսակ ստանդարտ համալրմամաբ Emergency bag standard,  VBM կամ համարժեք
Պարունակությունը՝
1.Սիլիկոնե ԹԱՇ պարկ 2000մլ,

2.Պահուստային պարկ 2600մլ
3.Սիլիկոնային դիմակ #1,2

 4.Սիլիկոնային մանվետով և պլաստիկբռնակով դիմակներ#3,4,5

5.Գուդելի օդամուղաղեղներ #1,2,3,4,5,

6.Մեխանիկական(ձեռքի) արտածծիչ
7.2լթթվածնային տարա (դատարկ)

8.Ճնշման կարգավորիչ (ռեդուկտոր)

9.O2 խողովակ 200սմ
Lարինգասկոպի հավաքածու TIMESCO  Optima XLed կամ համարժեք ՝ լեդ-ֆիբրօպտիկ,: Հավաքածուի կազմը՝
TimescoxLEDբռնակմիջին(C)-1 հատ; 

TimescoՕptimaClxfibreoptic Macintosh#3 շեղբ`1 հատ; 

TimescoՕptimaClxfibreoptic Macintosh#4 շեղբ`1 հատ;

տուփ 2 շեղբի և մեկ բռնակի համար: 

Պարամետրերը՝բռնակ-ISO 9002 ստանդարտի որակ, չափսը միջին C/29mm/; 7 մոդուլային կառուցվածք, լրիվ ավտոկլավացմամբ; գունային կոդավորում՝ համապատասխան շեղբերի կոդավորմանը; շեղբերի միացումը՝ անգլիական ստանդարտի; xled լամպ 30000ժամ աշխատունակությամբ , 27000 lux հզորությամբ, լամպի ձեռքով հանելու հնարավորությամբ՝Clx: Շեղբ-ISO 7376:2003 ստանդարտի որակ; պատրաստված է հակամագնիսային չժանգոտող քրոմ-նիկելային համաձուլվածքի պողպատից (18/8 սորտ,AISI 304), չսահող,անփայլ աշխատանքային մակերեսով; օպտիկա՝4մմ,6500fibre: Չափսերը` Mac#3-130x18mm; Mac#4-155x18mm, 

Շտապօգնության պայուսակ առաջին անհրաժեշտության պարագաներով MobileAid First Responder Sports First Aid Kit 31420կամ համարժեք
Պարունակությունը`
Արագ արձագանքման գրպաններ`
(1) First Aid guide book
(1) Writing tablet
(1) Pen
(1) Flexible emergency evacuation stretcher
(1) Scissor utility shears 7-1/4"
(1) CPR filtershield adult/child
(1) Instruction and inventory sheet
(1) Waterproof document pouch
(2) Face mask with eyeshield
(2) Vinyl gloves (pairs)
(2) Protective gown
(2) Disposable incident blanket
(2) Splint board with pad (medium 12" x 6")
Արագ արձագանքման մոդուլ A - Պաշտպանություն,Գործիքներ,Սանիտարիա`
(1) First Aid instruction chart
(1) Bandage scissors 5 1/2"
(1) Splinter forceps 4 1/2"

(1) Flashlight (penlight)

(1) Hand sanitizer (4 oz)

(1) Sunblock SPF 30+(4 oz)

(1) Insect repellant (2 oz)

(2) Emergency blankets

(2) Vinyl gloves (pairs)

(4) AA batteries

(10) Instant towels in a tube

(12) Bio-hazard bag

(25) Aspirin (2 5-grain tablets)

Արագ արձագանքման մոդուլB–Վերքի մաքրում և բուժում:

(1) Hydrogen peroxide solution (4oz spray)

(2) Sting & bite swab

(2) Eye wash 1 oz. sterile

(3) Vinyl Gloves (pairs)

(3) Emergency water pouches (4oz)

(4) Hydrocortisone 1% 1/8oz foil pack

(6) Burn gel - 1/8 oz foil pack

(10) First Aid cream 1 gm foil pack

(10) PVP iodine swabs 1/2cc each

(10) Wound cleaner towelette

(12) Cotton tip applicator 3"

Արագ արձագանքման մոդուլC –Վիրակապ`

(1) Compress bandage 4" with telfa pad

(1) Bloodstopper bandage

(1) Triangular bandage 40" x 40" x 56" w/ safety pins

(1) Waterproof adhesive tape 1" x 5 yards

(2) Waterproof adhesive tape 1/2" x 5 yards

(2) 2" x 6" gauze bandage

(2) Co-Flex bandage 2" x 5 yards

(4) Eye pads with adhesive strips

(6) Non-adherent pad 2 x 3"

(6) Gauze clean-wrap bandage 2"

(8) Gauze pads 3" x 3" 12 ply

(10) Plastic 2" x 3" patch bandage

(10) Woven knuckle bandage

(16) Bandage strip 1" x 3"

(16) Butterfly closure (medium)

Արագ արձագանք մանմոդուլ S –Վնասվածքների վիրակապ`

(2) ABD combine pad 5" x 9"

(3) Cloth tape 1-1/2 x 10 yards

(2) Cold pack unit 5" x 6"

(2) Elastic gauze bandage

(1) Elastic rolled gauze 2" sterile

(2) Elastic bandage 2" x 4.5 yards

(2) Elastic bandage 4" x 4.5 yards

(10) Sam finger splints 3 3/4" x 1 3/4"

Արագ արձագանքման մոդուլ E –Խոնավացում և սառիկիրառոմ`

(3) Emergency water pouches (4oz)

(4) Cold pack unit 5" x 6"

Չափերը և քաշը`

Արտաքին չափերը (ներառյալ անիվները) (31x47x35սմ)

Արտաքին չափերը (առանց անիվների) (25x47x35սմ)

Ներքին չափերը(22x40x30սմ)

Մուտքի դուռ (20x33սմ)

Բռնակի երկարացուցիչ (97սմ)

Գլյուոկոմետր,Փոխակերպիչ լարման, Թթվածնիբալոն5լ + ճնշման կարգավորիչ, ԱՄՆ
	Հավաքածուն բաղկացած է  հետևյալ սարքերից և գույքից՝

Անվասայլակ–Kartsana

Անվասայլակով պատգարակ Kartsana, հատուկ նախատեսված արտակարգ իրավիճակների համար

Սարքը նախատեսված է հիվանդի տեղափոխման ժամանակ առաջացած ռիսկերին վազեցման համար:

հավաքը բաղկացած է  2 բաղադրիչներից` անվասայլակից և պատգարակից: 

Անվասայլակ
Անվասայլակը պատրաստված է ալյումինից:

7 կարգավորվող բարձրություններով ավտոմատ կողփման ֆունկցիաներով:

4 կոմֆորտ ռետինե ուղորդող անիվներով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները ունեն արգելակներ:

Անվասայլակի ոտքերը ունեն գազմամլիչներ:

Անվասայլակի ոտքերի ավտոմատ բացում երբ դուրս է գալիս ռեանիմոբիլից:

Պատգարակի 5-կետային ատամնավոր կողփում:

Պատգարակի հեշտությամբ տեղակայում անվասայլակի վրա:

Հեշտ մաքրվող:

Պատգարակ
Պատգարակը պատրաստված է ալյումինից:

4 հատ 100մմ տրամագծով անիվներով:

4 տելեսկոպիկ բռնակներ չսահող ռետինից:

2 լրացուցիչ կողային տելեսկոպիկ բռնակներ:

2 երկայնական կողային ուղորդիչներ:

1 ոտքի հենակ հրականյուն պոլիուռեթանային ծածկույթով:

1 հավաքածու անվտանգության գոտիներ ուսերի, գոտկատեղի և ոտքերի համար:

Հիմանական շարժական մասերը կարգավորվում են գազմամլիչներով:

Ներքնակ(Մատրաց)

Գույնը` սև, 3 մասիցբաղկացած, անատոմիկ, կաշվենման, կողայինպատերով:

Բեռնվածությունը` 250կց:

Շարժական ԹԱՇ ապարատ ParaPAC Plus կամ համարժեք

Նախատեսված է արտահիվանդանոցային և ներհիվանդանոցային պայմաններում թոքերի արհեստական շնչառության իրականացման համար:

Կարող է օգտագործվել մինչև 3 տեսլա հզորության ՄՌՏ սարքերին կից ունի մեխանիկական և ավտոմատ ռեժիմներ, CPAP և PEEP ֆունկցիաներ, շնչառության հաճախության և ծավալի կարգավորման հնարավորություն, շնչուղիներում ճնշման և տարբեր ահազանգման ցուցիչներ:

Թեթև է, պարզ և հեշտ օգտագործվող:

Տեխնիկական տվյալները՝ քաշը 2.4կգ, չափսերը 24x16.5x9.3սմ, ՇԾ-70-1500մլ, ՇՀ-8-40/ր, 

I:E-1:2, FiO2-50/100%, P alarm-20-60smH2O, O2input-280-600kPa, PEEP-0-20smH2O, O2 Flow-0-35 l/m, CPAP 10-16smH2O 35լ/ր-ի դեպքում:

Ահազանգերը՝ Բարձր և ցածր ճնշում, Մարտկոցի լիցքաթափում, Գազերի ցածր ճնշում:

Մարտկոցները՝ 3.6V LI-ION, 1տարի երաշխիքով
Լրակազմի մեջ պետք է լինի 

1. P310N ԹԱՇ սարք.

 2.Շնչական խողովակ փականով 100/905/341 կամ 340, 

3. CPAP լրակազմ100/905/31 կամ 360

4. Ամրացման պարագաներ 500-A4843 (Rail); 500-A4844 (Pole)

5.ՄՌՏ կայուն մարտկոցներ W269-023

Դեֆիբրիլյատոր PRIMEDIC DEFI B`

Մարտկոցներից սնվող, լիցքավորման բլոկով դեֆիբրիլյատոր:

Աշխատանքային ռեժիմը՝ ասինխրոն արտաքին դեֆիբրիլյացիա մեխանիկական ռեժիմում
Իմպուլսի ձևը՝ մոնոֆազ դեմպֆիրացված սինուսոիդ
Էներգիայի հավաքման ժամանակը՝ 7 վրկ
Էներգիայի աստիճանները 20.50.100.160.250.360կՋ
Ավտոմտ լիցքաթաման ռեժիմ 15 վրկ-ից
Մարտկոցի հզորությունը՝ 35 Լիցք 360կՋ(+10 պահուստային)

Բազմակի օգտագործման մեծահասակի(8sm) և մանկական(5sm) ներկառուցված էլեկտրոդներ
Աշխատունակության ինքնաթեսթավորման ֆունկցիա
Հարվածակայուն կորպուս
Արտադրողի  կողմից 2 տարվա երաշխիք սարքի և 6 ամսվա երաշխիք մարտկոցների համար
Չափսերը 40x48x12sm, քաշը՝ 9կգ
GE Healthcare Dash 2500 

Բազմաֆունկցիոնալ-մուլտի պարամետր կենսական ֆունկցիաների հսկման հիվանդանոցային սարք:

Ֆունկցիաների առկայություն՝

- 3 կանալ կարդիոմոնիտորինգ,

- Շնչառության հաճախության հսկում,

- Պուլսօքսիմետրիա,

- Ոչ ինվազիվ տոնոմետրիա,

- մինիմում 180րոպե ավտոնոմ աշխատանք ընտրված բեռնվածության դեպքում:

Տեխնիկական պարամետրերը՝

- 10.4” HR գունավոր LCD էկրան,

- SPO2 1-100%+-3% ճշտություն

- Պուլս 20-250bpm(SPO2), MAP AD 20 to 260 (NIBP), 30 to 300 bpm(ECG) +- 3% ճշտություն

- ԷՍԳ 3/5 կանալ(I,II,III.aVL.,aVR, aVF,V), QRS amplitude range:0.5 to 5.0mV, Defibrilation protection, Pace detect,

- Շնչառության հաճախության-6-180`,+-3 ճշտություն,

- Սիստոլիկ AD 30-290mm/Hg, Դիաստոլիկ AD 10-220mm/Hg, ճշտությունը SP10:2002 ստանդարտի,

- Չափսերը 22.0(H) x 17.0(D) x 35.8(W) սմ, 

- Ստանդարտները United States standard UL 60601-1:2003 and Canada standard CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90.

- Քաշը՝ 5. 5կգ

- AC 100-240V 50/60Hz, 180րոպե ավտոնոմ աշխատանք ընտրված բեռնվածության դեպքում,

- Աշխատանքային արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը` 5 - 40°C, պահպանման ջերմաստիճանը` -20 - +60°C

Շարժական ավտոնոմ վակուումային արտածծիչ սարք Dinamic II Battery, CHEIRON կամ համարժեք, համալրված լիցքավորման և 110,220,12Վ –ով աշխատելու հնարավորությամբ

Կոմպակտ վակուումային պորտատիվ արտածծող սարք է 3-3.5ժ ավտոնոմ(մարտկոցային) և ստացիոնար (110V,220V, 12V) կարճատև արտածծման համար: Հզորությունը 20լ/ր, բացասական ճնշումը 0-605մմ սնդ/սյուն, կամ 0.5 կամ,1.0 լ տարողության միացման հնարավորություն, հակաբակտերիալ զտիչ, Ճնշման և մարկոցների լիցքի աստիճանիցուցիչներ, արտածծման ուժի փոփոխման (0-80կՊ) հնարավորություն:

Պերֆուզոմատ Graseby™ 2100 

Ունի գունավոր հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյ: 

Բազմաբնույթ տագնապային համակարգ: 

Պոմպի ծրագրում ներառված են բոլոր հայտնի ընկերությունների ներարկիչները(20,30,50 մլ): 

Հնարավորություն ունի աշխատելու 0.1մլ/ժ մինչև 1200 մլ/ժ արագությամբ և  0.1մլ to 9999մլ ծավալով: 

Ունի եռաստիճան տագնապի մակարդակներ՝ ցածր 300mmHg ՞ 100mmHg 40.0kPa ՞ 13.3kPa, միջին 500mmHg ՞ 100mmHg 66.7kPa ՞ 13.3kPa, բարձր 800mmHg ՞ 100mmHg 106.7kPa ՞ 13.3kPa: Ճշգրտությունը  ՞2%: 

Կարող է կատարել դեղորայքի ներմուծման ավտոմատ հաշվարկ կախված հիվանդի քաշից մկգ/կգ/րոպե կամ մգ/կգ/ժամ, հիվանդի քաշը 0.1կգ մինչև 300կգ, դեղի դոզան 0.1մգ մինչև 999.9մգ, լուծույթի ծավալը 0.1մլ մինչև 999.9մլ, : 

Քաշը 2,1 կգ չափերը 307մմx 133մմ x 128մմ, հոսանքի աղբյուրը 220 – 230V, 50 - 60Hz, մարտկոցների աշխատանքը 4 ժամ 5մլ/ժամ արագության դեպքում,:

Անհետաձգելի Բ/ՈՒ հավաքածու-պայուսակ ստանդարտ համալրմամաբ Emergency bag standard, VBM կամ համարժեք

Պարունակությունը՝

1.Սիլիկոնե ԹԱՇ պարկ 2000մլ,

2.Պահուստային պարկ 2600մլ

3.Սիլիկոնային դիմակ #1,2

 4.Սիլիկոնային մանվետով և պլաստիկբռնակով դիմակներ#3,4,5

5.Գուդելի օդամուղաղեղներ #1,2,3,4,5,

6.Մեխանիկական(ձեռքի) արտածծիչ

7.2լթթվածնային տարա (դատարկ)

8.Ճնշման կարգավորիչ (ռեդուկտոր)

9.O2 խողովակ 200սմ

Lարինգասկոպի հավաքածու TIMESCO  Optima XLed կամ համարժեք ՝ լեդ-ֆիբրօպտիկ,: Հավաքածուի կազմը՝

TimescoxLEDբռնակմիջին(C)-1 հատ; 

TimescoՕptimaClxfibreoptic Macintosh#3 շեղբ`1 հատ; 

TimescoՕptimaClxfibreoptic Macintosh#4 շեղբ`1 հատ;

տուփ 2 շեղբի և մեկ բռնակի համար: 

Պարամետրերը՝բռնակ-ISO 9002 ստանդարտի որակ, չափսը միջին C/29mm/; 7 մոդուլային կառուցվածք, լրիվ ավտոկլավացմամբ; գունային կոդավորում՝ համապատասխան շեղբերի կոդավորմանը; շեղբերի միացումը՝ անգլիական ստանդարտի; xled լամպ 30000ժամ աշխատունակությամբ , 27000 lux հզորությամբ, լամպի ձեռքով հանելու հնարավորությամբ՝Clx: Շեղբ-ISO 7376:2003 ստանդարտի որակ; պատրաստված է հակամագնիսային չժանգոտող քրոմ-նիկելային համաձուլվածքի պողպատից (18/8 սորտ,AISI 304), չսահող,անփայլ աշխատանքային մակերեսով; օպտիկա՝4մմ,6500fibre: Չափսերը` Mac#3-130x18mm; Mac#4-155x18mm, 

Շտապօգնության պայուսակ առաջին անհրաժեշտության պարագաներով MobileAid First Responder Sports First Aid Kit 31420կամ համարժեք
Պարունակությունը`
 - Արագ արձագանքման գրպաններ`
(1) First Aid guide book
(1) Writing tablet
(1) Pen
(1) Flexible emergency evacuation stretcher
(1) Scissor utility shears 7-1/4"
(1) CPR filtershield adult/child
(1) Instruction and inventory sheet
(1) Waterproof document pouch
(2) Face mask with eyeshield
(2) Vinyl gloves (pairs)
(2) Protective gown
(2) Disposable incident blanket
(2) Splint board with pad (medium 12" x 6")
- Արագ արձագանքման մոդուլ A - Պաշտպանություն,Գործիքներ,Սանիտարիա`
(1) First Aid instruction chart
(1) Bandage scissors 5 1/2"
(1) Splinter forceps 4 1/2"

(1) Flashlight (penlight)

(1) Hand sanitizer (4 oz)

(1) Insect repellant (2 oz)

(2) Emergency blankets

(2) Vinyl gloves (pairs)

(4) AA batteries

(10) Instant towels in a tube

(12) Bio-hazard bag

- Արագ արձագանքման մոդուլB–Վերքի մաքրում և բուժում:

(2) Sting & bite swab

(3) Vinyl Gloves (pairs)

(3) Emergency water pouches (4oz)

(10) Wound cleaner towelette

(12) Cotton tip applicator 3"

- Արագ արձագանքման մոդուլC –Վիրակապ`

(1) Compress bandage 4" with telfa pad

(1) Bloodstopper bandage

(1) Triangular bandage 40" x 40" x 56" w/ safety pins

(1) Waterproof adhesive tape 1" x 5 yards

(2) Waterproof adhesive tape 1/2" x 5 yards

(2) 2" x 6" gauze bandage

(2) Co-Flex bandage 2" x 5 yards

(4) Eye pads with adhesive strips

(6) Non-adherent pad 2 x 3"

(6) Gauze clean-wrap bandage 2"

(8) Gauze pads 3" x 3" 12 ply

(10) Plastic 2" x 3" patch bandage

(10) Woven knuckle bandage

(16) Bandage strip 1" x 3"

(16) Butterfly closure (medium)

- Արագ արձագանք մանմոդուլ S –Վնասվածքների վիրակապ`

(2) ABD combine pad 5" x 9"

(3) Cloth tape 1-1/2 x 10 yards

(2) Cold pack unit 5" x 6"

(2) Elastic gauze bandage

(1) Elastic rolled gauze 2" sterile

(2) Elastic bandage 2" x 4.5 yards

(2) Elastic bandage 4" x 4.5 yards

(10) Sam finger splints 3 3/4" x 1 3/4"

- Արագ արձագանքման մոդուլ E –Խոնավացում և սառիկիրառում`

(3) Emergency water pouches (4oz)

(4) Cold pack unit 5" x 6"

Չափերը և քաշը`

Արտաքին չափերը (ներառյալ անիվները) (31x47x35սմ)

Արտաքին չափերը (առանց անիվների) (25x47x35սմ)

Ներքին չափերը (22x40x30սմ)

Մուտքի դուռ (20x33սմ)

Բռնակի երկարացուցիչ (97սմ)

Գլյուոկոմետր, 

Լարման փոխակերպիչ, 

Թթվածնի բալոն մոտ 5լ + ճնշման կարգավորիչ(Երկու հատ)

	4
	Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ եւ ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, DePuy Synthes ընկերության գործիքների եւ իմպլանտների համալրում:

 
	հավաքածու
	0
	1
	0
	0
	Պահանջվում է մեխերի (շթիֆթերի)համակարգ ազդրոսկրի օսթեոսինթեզի համար 

Պահանջները շթիֆթի նկատմամբ`

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիաֆիզի կոտրվածքի օստեոսինթեզի համար:

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիստալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար:

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիստալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար 

Շթիֆթ օսթեոսինթեզի համար որը կարելի է կիրառել ոսկրուղեղային խողովակի գայլիկոնմամբ կամ առանց դրա:

Շթիֆթը պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործել անտեգրադ եվ ռետրոգրադ

Անտեգրադ մտցնելու դեպքում մտցնելու կետը պետք է լինի ազդրոսկրի տանձաձեվ փոսիկում

Ռետրոգրադ մտցնելու դեպքում մտցնելու կետը պետք է լինի ազդրոսկրի միջելունային ակոսում

- Շթիֆթը պետք է լինի ունիվերսալ աջ եվ ձախ ազդրերի համար որը կնվազեցնի շթիֆթերի պահեստը  

Ռետրոգրադ տեխնիկայի պարագայում շթիֆթը պետք ե ունենա երկու արգելափակող պտուտակների միջոցով կամ պարույրաձեվ սեպի եվ արգելափակող պտուտակի միջոցով արգելափակման հնարավորություն/կայունություն բարձրացնելու նպատակով/

Շթիֆթը պետք ե լինի կանյուլավորված

Տեսակ-չափերի հասանելի քանակությունը ըստ տրամաչափի պետք ե լինի ոչ պակաս քան 9-15 մմ 1 մմ քայլով:

- երկարությամբ շթիֆթը չպետք է ունենա կորություն

220-480 մմ երկարությամբ շթիֆթը պետք ե ունենա թեքություն որի շառավիղը կախված է շթիֆթի երկարությունով: 

9- 10 մմ տրամագծով շթիֆթը պետք է լինի շրջանաձեվ լայնական կտրվածքի վրա,

11-15 մմ տրամագծով  շթիֆթը պետք է ունենա երկայնական ակոսիկներ որոնք կհեշտացնեն շթիֆթի տեղադրումը:

Պետք է լինի համապատասխան տրամագծերի շթիֆթերի գունային կոդավորում:

Պտուտակների գունային կոդավորումը պետք  է համապատասխանի շթիֆթերի համապատասխան գույնին:

160-480 մմ  20մմ քայլով: Շթիֆթերի երկարության հասանելի դիապազոնը  պետք է կազմի ոչ պակաս քան  160-480 մմ  20 մմ քայլով:

տրամագծով շթիֆթերը պետք է արգելափակվեն 5 մմ տրամագծով պտուտակներով

14-15  մմ տրամագծով շթիֆթերը պետք է արգելափակվեն 6 մմ տրամագծով պտուտակներով

- 160-200 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պրոքսիմալ պետք արգելափակվեն պտուտակներով դրսից ներս ուղղությամբ:

220-280 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պետք է ունենան պրոքսիմալ երեք արգելափակող անցքեր, մեկը արտաքինից ներրս ուղղությամբ եվ երկուսը առջեվից հետ ուղղությամբ

300-480 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պետք է մեխի դիստալ հատվածում /ուղղությունը մտցնելու բռնակից/ ունենա չորս արգելափակող անցքեր երկու առաջա հետին ուղղությամբ եվ երկու արտաքինից ներս ուղղությամբ:

Արգելափակող պտւտակի համար նախատեսված դիստալ անցքի կենտրոնը պետք է գտնվի ոչ մոտ քան 17 մմ մեխի դիստալ ծայրից:

Շթիֆթը պետք է արտադրվի տաք կոփման մեթոդով, TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից, որը չի պարունակում ցիտոտոքսիկ վանադիում

Հնարավորություն շթիֆթերի մատակարարման ստերիլ վիճակում

Պահանջները ստերիլ սեպի նկատմամբ

Սեպը պետք ե մտցվի խփելու միջոցով

Սեպը պետք է լինի ակոսավորված/կանյուլացված/

Սեպի ներքին անցքի տրամագիծը պետք է լինի 3,2 մմ/ընդհանուր ստանդարտ/

Սեպը պետք է արգելափակոի ծայրային գլխիկով որը կապահովի անկյունային կայունություն

Պետք է համապատասխանեն պարուրաձեվ սեպի եվ արգելափակող գլխիկի գունային կոդավորումը

Սեպերի երկարության դիապազոնը պետք է լինի ոչ վատ քան  45-100 մմ իսկ քայլը 5մմ

Սեպը պետք է արտադրվի TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության

Պահանջներ ծայրային գլխիկի նկատմամբ 

Պետք է լինեն ստանդարտ ծայրային գլխիկներ 0,  5, 10,15, 20 մմ երկարացմամբ

Ծայրային գլխիկը պետք է արտադրված լինի TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության:

Պահանջը արգելափակող պտուտաների նկատմամբ

9-13 մմ երկարությամբ շթիֆթի արգելափակող պտուտակների տրամագիծը պետք է լինի 5,0 մմ:

14-15 մմ երկարությամբ շթիֆթի արգելափակող պտուտակների տրամագիծը պետք է լինի 6,0 մմ:

Արգելափակող պտուտակների դիապազոնը պետք ե լինի ոչ պակաս քան 26-100 մմ քայլը 2մմ

գլխիկը պետք է ունենա ինքնապահող ակոս stardrive, որը նվազեցնում է պտուտակի վնասման հավանականությունը:

Արգելափակող պտուտակների ստանդարտ երկարության դիապազոն:  

Ստանդարտ արգելափակող պտուտակները պետք է ունենան կրկնակի ակոսաերիզ կայունությունը ավելացնելու համար: 

Պտուտակները պետք է ունենան ինքնապահող ակոսիկ stardrive:

Պտուտակները պետք է ունենան ակոսաերիզի կրկնակի քայլ: 

Պտուտակները պետք է արտադրված լինեն TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության

 Լրացման համար նախատեսված գործիքների հավաքակազմը եւ ներկայացվող   պահանջները: 41անուն, 47 կտոր

1. Ռենգեն կոնտրաստ քանոն Expert-A/RFN,     երկարությունը 475մմ-1հատ  
2. Ռենգեն կոնտրաստ քանոն Expert- շտիֆտերի տրամագծի որոշման համար, երկարությունը 365մմ- 1հատ 
3. Ուղղորդիչ-պահպանիչ d-13 անտեգրադ մուտքի համար-1հատ 
4. Շաղափի ուղղորդիչ D-13/3,2 մմ անտեգրադ մուտքի համար-1հատ 
5. Շաղափ D-13 մմ, կոնյուլացվատ, ճկուն-1հատ 
6. Expert R\AFN  հրման երկար բռնակ-1հատ 
7. Ուղղորդիչ բռնակի երկար կցորդիչ-1հատ 
8. Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, անտեգրադ, նախատեսված ստանդարտ արգելափակման համար-1հատ 
9.  Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, ռետրոգրադ, նախատեսված ստանդարտ արգելափակման համար -1հատ 
10. Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, ռետրոգրադ, նախատեսված պարուրաձեւ սայրի արգելափակման համար -1հատ 
11. Կոմբինացված մուրճ 700գ. -1հատ 
12. Շաղափ d-4,2 կալիբրացված,  երկարությունը 340մմ , արագ միացման համակարգով -2 հատ 
13. Պրոտեկտորի ուղղորդիչ  12/8 մմ-  1հատ 
14. Շաղափի ուղղորդիչ ր 8.0/ 4.2 մմ-1հատ 
15. Տրոակար 4.2մմ-1հատ 
16. Արգելափակող պտուտակների չափիչ-1հատ 
17. Գնդաձեւ գլխիկով հեքսագոնալ պտուտակահան - 1հատ
18. 8.0 մմ հեքսագոնալ պտուտակահանի ուղղորդիչի հրիչ- 1հատ 
19. Շաղափ 4.2մմ, L145 միացումը RDL- 2հատ 
20. Շաղափ 4.2մմ, L145 միացումը՝ արագ 2հատ 
21. Պտուտակահան Stardrive T25, 330 մմ-1հատ  

22. Կոնյուլացված պտուտակահան Stardrive T40, 300մմ -1հատ 
23. Արգելափակող մեխանիզմով բռնակ-ծայրադիր -1հատ 
24. Կոմբինացված բանալի 11մմ -1հատ  
25. Կլոր բանալի 4,5մմ տրամագծով, 120մմ երկարությամբ - 2հատ 
26. Շաղափ ակոսով 13х 290 մմ, 3 ակոսով, արագ միացման մեխանիզմով-  1հատ
27. Պաշտպանիչի ուղղորդիչ 13մմ, ռետրոգրադ մուտքի համար- 1հատ 
28. 13/3.2 շաղափի ուղղորդիչ  ռետրոգրադ մուտքի տրոակար ծայրով  -1հատ
29. Ուղղորդիչ  ձող բռնակով  -1հատ 
30. Տ-աձեւ գլխիկով ունիվերսալ բռնակ-1հատ 
31. Պարուրաձեւ սայրի միացման պտուտակ UFN/CFN,- 1հատ 
32. Պարուրաձեւ սայրի ուղղորդիչ 15/13 -1հատ 
33. Շաղափի ուղղորդիչ 13/3.2 մմ, պարուրաձեւ սայրի ուղղորդիչի համար, դեղին- 1հատ 
34. Պարուրաձեւ սայրի երկարության չափիչ - 1հատ 
35. Պարուրաձեւ սայրի պարուրաձեւ ներհրիչ -1հատ  
36. Ուղղորդիչ լար՝ տրամագիծը ՝ տրամագիծը 3,2մմ, երակարությունը 290մմ.  3հատ 
37. Կոնյուլացված վացանիստ ձող 8,0մմ հաստությամբ, կարճ՝ 125մմ երկարությամբ  1հատ 
38. UFN/CFN –ի եւ պարուրաձեւ սայրի պտուտակների պտուտակահան 1հատ 
39. Կոնյուլացված կցորդիչ պտուտակ, ներքին M6x1 ով. 1հատ 
40. Գործիքների համար նախատեսված VARIO արկղ 3 մեկում:  1հատ 
41. VARIO արկղի կափարիչ 1հատ 
Լրացման համար նախատեսված  իմպլանտների հավաք: 40անուն, 160 կտոր

1. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L80 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
2. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L85 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
3. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L90 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
4. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L95 TAN վոսկեգույն-2 հատ  
5. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
6. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
7. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
8. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
9. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ
10. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
11. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ
12. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
13. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
14. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
15. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
16. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
17. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
18. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1հատ
19. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
20. Փական Expert / Պարուրաձեւ սայրի - 9հատ
21. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  76 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 6հատ
22. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  72 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
23. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  68 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
24. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  64 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
25. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  60 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
26. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  58 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
27. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  56 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
28. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  54 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 9հատ
29. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  52 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
30. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  50 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
31. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  48 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
32. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  46 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
33. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  44 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
34. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  42մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
35. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  40 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
36. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  38 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
37. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
38. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  34 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
39. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 32 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2 հատ
40. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  30 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 1 հատ
	Պահանջվում է մեխերի (շթիֆթերի)համակարգ ազդրոսկրի օսթեոսինթեզի համար 

Պահանջները շթիֆթի նկատմամբ`

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիաֆիզի կոտրվածքի օստեոսինթեզի համար:

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիստալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար:

Շթիֆթ ազդրոսկրի դիստալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար 

Շթիֆթ օսթեոսինթեզի համար որը կարելի է կիրառել ոսկրուղեղային խողովակի գայլիկոնմամբ կամ առանց դրա:

Շթիֆթը պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործել անտեգրադ եվ ռետրոգրադ

Անտեգրադ մտցնելու դեպքում մտցնելու կետը պետք է լինի ազդրոսկրի տանձաձեվ փոսիկում

Ռետրոգրադ մտցնելու դեպքում մտցնելու կետը պետք է լինի ազդրոսկրի միջելունային ակոսում

- Շթիֆթը պետք է լինի ունիվերսալ աջ եվ ձախ ազդրերի համար որը կնվազեցնի շթիֆթերի պահեստը  

Ռետրոգրադ տեխնիկայի պարագայում շթիֆթը պետք ե ունենա երկու արգելափակող պտուտակների միջոցով կամ պարույրաձեվ սեպի եվ արգելափակող պտուտակի միջոցով արգելափակման հնարավորություն/կայունություն բարձրացնելու նպատակով/

Շթիֆթը պետք ե լինի կանյուլավորված

Տեսակ-չափերի հասանելի քանակությունը ըստ տրամաչափի պետք ե լինի ոչ պակաս քան 9-15 մմ 1 մմ քայլով:

- երկարությամբ շթիֆթը չպետք է ունենա կորություն

220-480 մմ երկարությամբ շթիֆթը պետք ե ունենա թեքություն որի շառավիղը կախված է շթիֆթի երկարությունով: 

9- 10 մմ տրամագծով շթիֆթը պետք է լինի շրջանաձեվ լայնական կտրվածքի վրա,

11-15 մմ տրամագծով  շթիֆթը պետք է ունենա երկայնական ակոսիկներ որոնք կհեշտացնեն շթիֆթի տեղադրումը:

Պետք է լինի համապատասխան տրամագծերի շթիֆթերի գունային կոդավորում:

Պտուտակների գունային կոդավորումը պետք  է համապատասխանի շթիֆթերի համապատասխան գույնին:

160-480 մմ  20մմ քայլով: Շթիֆթերի երկարության հասանելի դիապազոնը  պետք է կազմի ոչ պակաս քան  160-480 մմ  20 մմ քայլով:

տրամագծով շթիֆթերը պետք է արգելափակվեն 5 մմ տրամագծով պտուտակներով

14-15  մմ տրամագծով շթիֆթերը պետք է արգելափակվեն 6 մմ տրամագծով պտուտակներով

- 160-200 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պրոքսիմալ պետք արգելափակվեն պտուտակներով դրսից ներս ուղղությամբ:

220-280 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պետք է ունենան պրոքսիմալ երեք արգելափակող անցքեր, մեկը արտաքինից ներրս ուղղությամբ եվ երկուսը առջեվից հետ ուղղությամբ

300-480 մմ երկարությամբ շթիֆթերը պետք է մեխի դիստալ հատվածում /ուղղությունը մտցնելու բռնակից/ ունենա չորս արգելափակող անցքեր երկու առաջա հետին ուղղությամբ եվ երկու արտաքինից ներս ուղղությամբ:

Արգելափակող պտւտակի համար նախատեսված դիստալ անցքի կենտրոնը պետք է գտնվի ոչ մոտ քան 17 մմ մեխի դիստալ ծայրից:

Շթիֆթը պետք է արտադրվի տաք կոփման մեթոդով, TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից, որը չի պարունակում ցիտոտոքսիկ վանադիում

Հնարավորություն շթիֆթերի մատակարարման ստերիլ վիճակում

Պահանջները ստերիլ սեպի նկատմամբ

Սեպը պետք ե մտցվի խփելու միջոցով

Սեպը պետք է լինի ակոսավորված/կանյուլացված/

Սեպի ներքին անցքի տրամագիծը պետք է լինի 3,2 մմ/ընդհանուր ստանդարտ/

Սեպը պետք է արգելափակոի ծայրային գլխիկով որը կապահովի անկյունային կայունություն

Պետք է համապատասխանեն պարուրաձեվ սեպի եվ արգելափակող գլխիկի գունային կոդավորումը

Սեպերի երկարության դիապազոնը պետք է լինի ոչ վատ քան  45-100 մմ իսկ քայլը 5մմ

Սեպը պետք է արտադրվի TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության

Պահանջներ ծայրային գլխիկի նկատմամբ 

Պետք է լինեն ստանդարտ ծայրային գլխիկներ 0,  5, 10,15, 20 մմ երկարացմամբ

Ծայրային գլխիկը պետք է արտադրված լինի TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության:

Պահանջը արգելափակող պտուտաների նկատմամբ

9-13 մմ երկարությամբ շթիֆթի արգելափակող պտուտակների տրամագիծը պետք է լինի 5,0 մմ:

14-15 մմ երկարությամբ շթիֆթի արգելափակող պտուտակների տրամագիծը պետք է լինի 6,0 մմ:

Արգելափակող պտուտակների դիապազոնը պետք ե լինի ոչ պակաս քան 26-100 մմ քայլը 2մմ

գլխիկը պետք է ունենա ինքնապահող ակոս stardrive, որը նվազեցնում է պտուտակի վնասման հավանականությունը:

Արգելափակող պտուտակների ստանդարտ երկարության դիապազոն:  

Ստանդարտ արգելափակող պտուտակները պետք է ունենան կրկնակի ակոսաերիզ կայունությունը ավելացնելու համար: 

Պտուտակները պետք է ունենան ինքնապահող ակոսիկ stardrive:

Պտուտակները պետք է ունենան ակոսաերիզի կրկնակի քայլ: 

Պտուտակները պետք է արտադրված լինեն TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության

 Լրացման համար նախատեսված գործիքների հավաքակազմը եւ ներկայացվող   պահանջները: 41անուն, 47 կտոր

41. Ռենգեն կոնտրաստ քանոն Expert-A/RFN,     երկարությունը 475մմ-1հատ  
42. Ռենգեն կոնտրաստ քանոն Expert- շտիֆտերի տրամագծի որոշման համար, երկարությունը 365մմ- 1հատ 
43. Ուղղորդիչ-պահպանիչ d-13 անտեգրադ մուտքի համար-1հատ 
44. Շաղափի ուղղորդիչ D-13/3,2 մմ անտեգրադ մուտքի համար-1հատ 
45. Շաղափ D-13 մմ, կոնյուլացվատ, ճկուն-1հատ 
46. Expert R\AFN  հրման երկար բռնակ-1հատ 
47. Ուղղորդիչ բռնակի երկար կցորդիչ-1հատ 
48. Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, անտեգրադ, նախատեսված ստանդարտ արգելափակման համար-1հատ 
49.  Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, ռետրոգրադ, նախատեսված ստանդարտ արգելափակման համար -1հատ 
50. Նշանառման համակրգ Expert R/AFN, ռետրոգրադ, նախատեսված պարուրաձեւ սայրի արգելափակման համար -1հատ 
51. Կոմբինացված մուրճ 700գ. -1հատ 
52. Շաղափ d-4,2 կալիբրացված,  երկարությունը 340մմ , արագ միացման համակարգով -2 հատ 
53. Պրոտեկտորի ուղղորդիչ  12/8 մմ-  1հատ 
54. Շաղափի ուղղորդիչ ր 8.0/ 4.2 մմ-1հատ 
55. Տրոակար 4.2մմ-1հատ 
56. Արգելափակող պտուտակների չափիչ-1հատ 
57. Գնդաձեւ գլխիկով հեքսագոնալ պտուտակահան - 1հատ
58. 8.0 մմ հեքսագոնալ պտուտակահանի ուղղորդիչի հրիչ- 1հատ 
59. Շաղափ 4.2մմ, L145 միացումը RDL- 2հատ 
60. Շաղափ 4.2մմ, L145 միացումը՝ արագ 2հատ 
61. Պտուտակահան Stardrive T25, 330 մմ-1հատ  

62. Կոնյուլացված պտուտակահան Stardrive T40, 300մմ -1հատ 
63. Արգելափակող մեխանիզմով բռնակ-ծայրադիր -1հատ 
64. Կոմբինացված բանալի 11մմ -1հատ  
65. Կլոր բանալի 4,5մմ տրամագծով, 120մմ երկարությամբ - 2հատ 
66. Շաղափ ակոսով 13х 290 մմ, 3 ակոսով, արագ միացման մեխանիզմով-  1հատ
67. Պաշտպանիչի ուղղորդիչ 13մմ, ռետրոգրադ մուտքի համար- 1հատ 
68. 13/3.2 շաղափի ուղղորդիչ  ռետրոգրադ մուտքի տրոակար ծայրով  -1հատ
69. Ուղղորդիչ  ձող բռնակով  -1հատ 
70. Տ-աձեւ գլխիկով ունիվերսալ բռնակ-1հատ 
71. Պարուրաձեւ սայրի միացման պտուտակ UFN/CFN,- 1հատ 
72. Պարուրաձեւ սայրի ուղղորդիչ 15/13 -1հատ 
73. Շաղափի ուղղորդիչ 13/3.2 մմ, պարուրաձեւ սայրի ուղղորդիչի համար, դեղին- 1հատ 
74. Պարուրաձեւ սայրի երկարության չափիչ - 1հատ 
75. Պարուրաձեւ սայրի պարուրաձեւ ներհրիչ -1հատ  
76. Ուղղորդիչ լար՝ տրամագիծը ՝ տրամագիծը 3,2մմ, երակարությունը 290մմ.  3հատ 
77. Կոնյուլացված վացանիստ ձող 8,0մմ հաստությամբ, կարճ՝ 125մմ երկարությամբ  1հատ 
78. UFN/CFN –ի եւ պարուրաձեւ սայրի պտուտակների պտուտակահան 1հատ 
79. Կոնյուլացված կցորդիչ պտուտակ, ներքին M6x1 ով. 1հատ 
80. Գործիքների համար նախատեսված VARIO արկղ 3 մեկում:  1հատ 
81. VARIO արկղի կափարիչ 1հատ 
Լրացման համար նախատեսված  իմպլանտների հավաք: 40անուն, 160 կտոր

1. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L80 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
2. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L85 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
3. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L90 TAN վոսկեգույն-2 հատ 
4. Պարուրաձեւ սայր -f/Expert RFN L95 TAN վոսկեգույն-2 հատ  
5. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
6. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
7. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
8. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
9. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ
10. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
11. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ
12. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
13. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
14. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
15. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2 հատ
16. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
17. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
18. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1հատ
19. Շթիվթ՝ Expert  R/AFN տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված,  պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-2հատ
20. Փական Expert / Պարուրաձեւ սայրի - 9հատ
21. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  76 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 6հատ
22. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  72 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
23. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  68 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
24. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  64 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
25. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  60 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
26. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  58 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
27. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  56 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
28. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  54 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 9հատ
29. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  52 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
30. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  50 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
31. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  48 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
32. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  46 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
33. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  44 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
34. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  42մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8հատ
35. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  40 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
36. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  38 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
37. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 8 հատ
38. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  34 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2հատ
39. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 32 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 2 հատ
40. Արգելափակող պտուտակ,    տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը  30 մմ, շլիցը ՝  "Stardriver" T 25  : Պետք է պատրաստված լինի  TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի,  ստերիլ:- 1 հատ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է լիազորված մարմնի հաստատած` շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	31.10.2014թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	3
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	0
	20.000.000
	0
	0
	0
	20.000.000

	4
	«Ինտերմեդ» ՍՊԸ
	0
	28.080.000
	0
	0
	0
	28.080.000

	
	«Ջի Վի Էս մեդիմպորտ» ՍՊԸ
	0
	28.100.000
	0
	0
	0
	28.100.000

	2
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	0
	25.800.000
	0
	0
	0
	25.800.000

	
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	0
	29.405.600
	0
	0
	0
	29.405.600

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	0
	2.900.000
	0
	0
	0
	2.900.000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։
Բանակցություններ չեն վարվել

	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի №
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	28.10.14թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	18.11.14թ.
	28.11.14թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	01.12.14թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	04.12.14թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	05.12.14թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	4
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/24-1
	05.12.14թ.
	Կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետ
	--
	0
	28.080.000

	2
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/24-2
	05.12.14թ.
	
	--
	0
	25.800.000

	3
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/24-3
	05.12.14թ.
	
	--
	0
	20.000.000

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/24-4
	05.12.14թ.
	
	--
	0
	2.900.000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի №
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	4
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ռուբինյանց 27/55
	--
	1930048363450100
	02621803

	5
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Արզումանյան 32/10
	--
	217-002-182558-001
	01210095

	3
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թ., 2-րդ շ, 55տ
	--
	247121317124
	01203143

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ծ.Իսակովի 22/3
	--
	115004676074
	01222077

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ. Թովմասըան
	010-29-44-99
	g.tovmasyan@mil.am 


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





